ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 1.2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/19»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 	«Վիրակապական նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` Տեխնիկական վրիպակի պատճառով «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի պայմանգրի նախագծի հավելված 1-ում սխալ էր սահմանվել «Բժշկական թանզիվի» տեխնիկական բնութագիրը:

Փոփոխության նկարագրություն` Հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան գրությունը`  հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի հրավերում կատարել փոփոխություն և հրավերի  պայմանգրի նախագծի հավելված 1-ով  նախատեսված տեխնիկական բնութագրի դիմաց սահմանել  ճշտված տեխնիկական բնութագիրը` «Բժշկական թանզիվը պետք է արտադրված լինի սպիտակեցված բամբակյա թելից, մակերեսային խտությունը՝ հաշվի առնելով նաև թույլատրելի 5%շեղումը, պետք է լինի առնվազն 28գ/ք.մ.: Մեկ գլանափաթեթում թանզիվի երկարությունը պետք է կազմի 1000 մետրից ոչ պակաս` (հիմք` ГОСТ 9412-93-ի 3.2.3 կետ), լայնությունը 90±1.5սմ(հիմք` ГОСТ 9412-93-ի3.2.2 կետ), 10սմ-ի վրա թելերի թույլատրելի շեղումները` ըստ հիմքի (լայնքի)` (-) 2 թել, ըստ երկարության`(-) 3թել(հիմք` ГОСТ 9412-93-ի 3.2.6 կետ),խոնավակլանությունը`10 վրկ-ից ոչ ավել` (հիմք` ГОСТ 9412-93-ի 5.17 կետ):Գլանափաթեթի մակնիշավորումը պետք է պարունակի հետևյալ գրառումները. 1.Ապրանքային նշանըև/կամ արտադրողի անվանումը, 2.Թանզիվի անվանումը 3.Թանզիվի ընդհանուր երկարությունը գլանափաթեթում 4. Խմբաքանակի համարը, 4.Արտադրման տարեթիվը և ստանդարի կամ տեխնիկական պայմանների (ТУ) անվանումը:

Թանզիվի գլանափաթեթը պետք է փաթեթավորված լինի թղթով և կտորե գործվածքով:»

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2019թ. նոյեմբերի 29-ը, ժամը 11:00-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/19»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ l.tazayan@mil.am.

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով