ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի հարցադրման և պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 5 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04
ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի կարիքների համար ջեռուցման սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.02.2026թ․-ին, ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 22․02․2026թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 ։
ՀԱՐԳԵԼԻ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 1-ին չափաբաժնի տեխնիկական պահանջների մասով նշված է․ «Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում՝ առավելագույնը -15°C»։ Տվյալ ձևակերպումը տեխնիկապես ճշգրիտ չէ, քանի որ օդորակիչների դեպքում սահմանվում է ոչ թե «մինիմալ ջերմաստիճան ջեռուցման ռեժիմում», այլ սարքի **աշխատանքային արտաքին ջերմաստիճանների միջակայքը**, որը, որպես կանոն, կազմում է մոտավորապես **-15°C-ից մինչև +43°C** (կախված մոդելից)։ Ուստի խնդրում ենք դիտարկել, որ տվյալ պահանջում առկա է ուղագրական կամ ձևակերպման սխալ, և առաջարկում ենք փոխել նախադասության իմաստը՝ այն համապատասխանեցնելով սարքի աշխատանքային ջերմաստիճանների ճիշտ տեխնիկական բնութագրին։Խնդրում ենք կատարել համապատասխան ճշգրտում տեխնիկական պահանջներում։

Պարզաբանում N 1։ 

Հարգելի մասնակից,
1-ին չափաբաժնով նախատեսված ապրանքի բնութագրում կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը՝ 

Օդորակիչ Դասը՝  ինվերտոր, 
Հիմնական ռեժիմները՝ տաքացում/սառեցում, 
Հզորությունը՝ նվազագույնը 24000 BTU

 Ապահովող մակերես /մ2/՝ նվազագույնը 61

Սառեցման հզորությունը /ԿՎՏ/՝ նվազագույնը 6,5 
Ջերմային հզորությունը /ԿՎՏ/՝ նվազագույնը 6,5 
Օդորակիչները տեղադրվելու են ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում /1-ին հարկում/, Ոսկեհասկ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում /1-ին հարկում/, Բայանդուր բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում /2-րդ հարկում/։
Տեղադրումը, գործարկումը իրականցնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման, մոնտաժման և դրանց հետ կապված բոլոր նյութերի, օժանդակ սարքերի, դետալների, խողովակների և մալուխների, ծախսերը կատարում է մատակարարը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ավտոաշտարակը։ 
Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ինգա Մարտիրոսյան։
Հեռախոս՝ /+374/93783533։
Էլեկտրոնային փոստ՝ agni.martirosyan@mail.ru:
PAGE  

