ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/83

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքում բազմաբնակարան շենքերի ներքին եվ արտաքին տարածքների լուսավորման համակարգերի մատակարարման, տեղադրման և երկու տարով շահագործման աշխատանքներ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/83 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.10.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 20.10.2021թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հարգելի գործընկեր

Ծավալաթերթրում գրված է 48կվտ(48,000Վտ),այլ պետք է լինի  48 Վտ ։

Պարզաբանում N 1

Ի պատասխան Ձեր կողմից պահանջված պարզաբանման, Ի պատասխան Ձեր կողմից պահանջված պարզաբանման,  տեղեկացնումենք, որ գրված 48կվտ(48,000Վտ) տեխնիկական վրիպակ է և նախագծերի մասնագրերում նշված է 48 Վտ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/83 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ.Մեժունցին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ vachagan.mejunc@yerevan.am։	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/83 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը