ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի հոկտեմբերի 22-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/84

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևանի քաղաքի «Հետիոտնային կանչի» լուսացուցային համակարգերի ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/84 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22.10.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 22.10.2021թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հարգելի գործընկեր

Բարև Ձեզ հարգելի գործընկեր  խնդրում եմ պարզաբանել մրցույթում  լուսացույցի կմախքի նյութը  նշված է պոլիկարբոնատ կամ քիմիական պլաստիկ, մեր ընկերությունը առաջարկում է  կմախքի նյութը `ադոնացված ալյումին: Մեր ընկերությունը  հանդիսանում է լուսացույցների արտադրող ընկերություն  և մենք կարող ենք երաշխավորել բարձր որակ։

Պարզաբանում N 1

Ի պատասխան Ձեր կողմից ներկայացված պարզաբանման,  տեղեկացնում ենք, որ տեխբնութագրով նախատեսված մնացած բոլոր պահանջներին և պարամետրերին համապատասխանելու պարագայում, կմախկի նյութի փոփոխության հարցում առարկություններ չկան։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/84 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ.Մեժունցին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ vachagan.mejunc@yerevan.am։	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/84 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը