**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի մարտի 29-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/37

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար **Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանում Բաշինջաղյան փողոցի hh.188, 192, 196 և 198 բազմաբնակարան բնակելի շենքերում կենտրոնացված ջերմամատակարարման նպատակով կաթսայատների կառուցման աշխատանքների** ձեռքբերում նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 28.03.2024թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 29.03.2024թ. տրամադրված պարզաբանումները`

**Հարցում՝** Անդրադառնանք մեր կողմից տրված հարցերին երկրորդ անգամ, քանի որ Ձեր կողմից տրված պատասխանը մեզ չի բավարարում։

Նախ գծագրի թերթ 7-ով երևում է, որ կատարվում է 70մք պրեսգրանիտե հատակային աշխատանք, այստեղից երևում է համապատասխանաբար բետոնի ծավալը, որ պետք է իրականացվի կլինի 70մք x 24 =1.680մք։ Այդ 70մք ծավալը ինքնին հասկանալ է, որ մաքուր մակերես է և հանված է օդափոխության հորանների մակերեսը։

Բնականաբար շենքում չկա գոյություն ունեցող կաղապարամած, որ մենք պետք է քանդենք, այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետք է իրականացնենք բետոնե ծածկ, որը փակված է շրջանաձև ե/բ միջուկով։ Մենք կարող ենք իրականացնել այդ բետոնե ծածկը, սակայն չենք կարող քանդել կազապարամածը, այն ամբողջովին կմնա բետոնե հատակի մեջ, ինչպես պատկերված է թերթ 10-ում։

Մենք, երբ հարց ենք տալիս՝ տալիս ենք տեղին, այլ ոչ թե հենց այնպես։ Ուստի խնդրում ենք ուշադիր նայեք, մտածեք և նոր միայն պատասխանեք։

**Պատասխան**  Տեղեկացնում եմ, որ

Հատակի բետոնացման ընթացքում կաղապարամածը ըստ նախագծանախահաշվային փաստաթողերի անհրաժեշտ չի ապամոնտաժել և այն մնում է հատակի մեջ։ Մրցույթում ներկայացված նախագիծը կազմվել է լիցենզավորված ընկերության կողմից և անցել է համապատասխան փորձաքննություն:

Առաջարկում եմ մինչ մրցույթային փաստաթղթերը ներկայացնելը կատարել շրջայց համապատասխան շենքեր։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/37 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ.Մեժունցին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ vachagan.mejunc@yerevan.am։ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը