ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի ապրիլի 5-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/17»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 	էլեկտրական ապրանքների           ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/17» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019 թվականի ապրիլի 4-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2019 թվականի ապրիլի 5-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի գործընկերներ, տվյալ հրավերի 13-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի՝ դիզելային գեներատորի վառելիքի ծախսը 75 տոկոս բեռնվածքի դեպքում կազմում է առավելագույնը  12 լ։ Մեր առաջարկը կազմում է  13,6 լ։ Արդյոք ընդունելի է այդ շեղումը։

Պարզաբանում N 1՝

13-րդ չափաբաժնում՝ «Դիզել գեներատոր» (էլեկտրական գեներատոր–60Կվտ), «75% բեռնվածության դեպքում վառելիքի ծախսը ոչ ավել 12 լիտրից» չափանիշը փոփոխման ենթակա չէ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/17» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկտրոնային փոստ՝ a.sahakyan@mil.am

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/17» ծածկագրով գնման

ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով