ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հոկտեմբերի 7-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը « ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԾՁԲ-20-10/1»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 	տեխնիկական ստուգման ծառայությունների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԾՁԲ-20-10/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2019 թվականի հոկտեմբերի 7-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում՝

Ըստ  էության  հարցադրման  երկրորդ մասին տրվել է սպառիչ պարզաբանում,  իսկ  առաջին  մասին` աշխատանքների ծավալների և գների անհամաչափությանը`  ընդհանրապես  պարզաբանում  չի  տրվել: Տվյալ աշխատանքների բնագավառում ըստ մեր ձեռնարկության երկարատև աշխատանային փորձի,  միավորների աշխատանքների  ծավալները  հետևյալն  են` Բարձր լարման 6, 10 Կվ ցուցիչ (1հատ)-3փորձարկում, Բարձր լարման ֆազերի տեղորոշիչ (1հատ)-5փորձարկում, Ռետինե գորգ (1հատ)-1փորձարկում, Ռետինե դիէլեկտրիկ կոշիկի (1զույգ) -2փորձարկում, Ռետինե դիէլեկտրիկ ձեռնոց (1զույգ) -2փորձարկում: Բոլոր փորձարկումները կատարվում են նույն բարձրավոլտ կայանքով (ստենդ) և  աշխատանքի «մեկ փորձարկում»-ը որպես աշխատանքի ծավալի  միավոր ընդունելը  ընդհանուր  առմամբ ճիշտ է:

Առաջարկում  ենք  Հրավերում  կատարել  փոփոխություն  և  Միավորների նախահաշվային գները  նշանակել  աշխատանքային ծավալներին մոտավորապես համաչափելի: Հակառակ պարագայում,   քանի  որ  աշխատանքի համար վճարվող գումարը  հիմնականում  որոշվում  է  հրավերում  նշված  Միավորների նախահաշվային գներով, ստացվում է  որ  նույնատիպ  ծավալի  աշխատանքների  համար  միևնույն գնանշման հարցման հրավերով  սահմանվում է մինչև 6,3 անգամ տարբեր վճար (գորգի և բարձր լարման ֆազերի տեղորոշիչի համեմատության մեջ), ինչը  տնտեսագիտական և առևտրային առումներով անհասկանալի է:

Պարզաբանում՝

Ի պատասխան Ձեր հարցմանն հայտնում ենք, որ նախահաշվային գները կազմվել են շուկայի ուսումնասիրության արդյունքում և հայտարարված մրցույթի շրջանակներում ենթակա չեն փոփոխման:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԾՁԲ-20-10/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ.Ամիրյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկտրոնային փոստ՝ m.amiryan@mil.am

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԾՁԲ-20-10/1» ծածկագրով գնման

ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով