ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/61

Երեվանի քաղաքապետարանի կարիքների համար`   Շենգավիթ վարչական շրջանի շենքերի գեղարվեստական լուսավորման ցանցերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական  ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/61 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 16.04.2021թ. ստացված հարցադրումները ևդրանց վերաբերյալ 19.04.2021թ.տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Խնդրում եմ տալ պարզաբանում ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/61 ծածկագրով բաց մրցույթի վերաբերյալ առաջացած ներքոնշյալ հարցի վերաբերյալ՝

Խնդրում եմ տալ պարզաբանում սույն հրավերի ծավալաթերթում ընդգրկված լուսարձակի տեսակի կամ տեխնիկական պարամետրերի մասին։

Պարզաբանում N 1

Ի պատասխան Ձեր կողմից պահանջված պարզաբանման,

Պարզաբանում՝

Լուսարձակի տեսակի կամ տեխնիկական պարամետրերի մասին Ձեր հարցման կապակցությամբ հայտնում ենք.

Հզորությունը՝  10վտ

Գունային ջերմաստիճանը՝ 6000-6500 կելվին

Անվտանգության գործակիցը՝ IP-65

Լույսային հոսքը առնվազը՝ 780 լյումել

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/61 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Խաչատրյանին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ anahit.khachatryan@yerevan.am։

ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/61 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը