ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի սեպտեմբերի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/13»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 	բժշկական սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2019 թվականի սեպտեմբերի 16-ին տրամադրված պարզաբանումները`

| Հ/հ | Հարցադրում | Պարզաբանում |
| --- | --- | --- |
| 1 | Առավելագույն արտադրողականությունը առնվազն 5լ/ր, համալրված թթվածնի հոսքի կարգավորիչով 0-5լ/ր թթվածնային կոնցենտրատորը կարող է համապատասխանել Ձեր պահանջին, թէ ոչ: | Մատակարարվող սարքը պետք է համալրված լինի իր առավելագույն արտադրողականությանը համապատասխան թթվածնի հոսքի կարգավորիչով: Օրինակ՝ 5լ/ր արտադրողականությամբ սարքը պետք է ունենա համապատասխանաբար 0-5լ/ր կարգավորիչ, իսկ 15լ/ր արտադրողականությամբ սարքը` 0-15լ/ր կարգավորիչ: |
| 2 | 90%(+5.5/-3%) տիրույթում թթվածին արտադրող թթվածնային կոնցենտրատորը կարող է համապատասխանել Ձեր պահանջին, թէ ոչ: | Համաձայն հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի՝ արտադրվող թթվածնի նվազագույն խտությունը պետք է լինի 90% (93-3%): |
| 3 | Խորությունը/հաստությունը մինչև 30 սմ թթվածնային կոնցենտրատորը կարող է համապատասխանել Ձեր պահանջին, թէ ոչ: | Հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի մնացած չափանիշներին համապատասխանության դեպքում՝ մինչև 30 սմ խորությունը ընդունելի է: |

Հարցադրումները ստացվել են սույն ընթացակարգի 4-րդ  չափաբաժնի վերաբերյալ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/13» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ.Ամիրյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկտրոնային փոստ՝ m.amiryan@mil.am

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/13» ծածկագրով գնման

ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով