ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2024 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/8»։ 
        Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Շինարարական նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի փետրվարի 16-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2024 թվականի փետրվարի 19-ին տրամադրված պարզաբանումը` 

Հարցադրում՝ 
Հարգելի գործընկեր. 

1-ին չափաբաժնի համար խնդրում եմ պարզաբանել՝

- ստորգետնյա ջրի վթարի տեղորոշող սարք Primayer Mikron 3 Alpha+Gamma տիպի, УСПЕХ, АТЛЕТ ТЭК-127AH։ Ինչպես հասկանալ այն (կամ Primayer Mikron 3 Alpha+Gamma տիպի, կամ УСПЕХ, կամ АТЛЕТ ТЭК-127AH սարք);

- բնութագրում նշված սարքերի 3 մոդելից 2-ը՝ Primayer Mikron 3 Alpha+Gamma և УСПЕХ հիմնականում նախատեսված է խողովակաշարով ստորգետնյա ջրի վթարի հայտնաբերման համար, իսկ АТЛЕТ ТЭК-127AH նաև ստորգետնյա հոսանքի մալուխների ուղիների, զրահապատ օպտիկամանրաթելային գծերի վթարի հայտնաբերման համար։ Արդյոք Ձեր համար ցանկալի և ընդունելի տարբերակ է յուրաքանչյուրը։

Պարզաբանում՝ 
     Հարգելի մասնակից հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ 1-ին  չափաբաժնում տեղի է ունեցել վրիպակ «Ստորգետնյա ջրի վթարի տեղորոշող սարք Primayer Mikron 3 Alpha+Gamma տիպի, УСПЕХ, АТЛЕТ ТЭК-127AH», փոխարեն տեխնիկական բնութագրով կսահմանվի «Ստորգետնյա ջրի վթարի տեղորոշող սարք Primayer Mikron 3 Alpha+Gamma տիպի կամ  Eureka–3 կամ Enigma Compact-3», որոնց արտադրությունը պետք է լինի  ոչ ուշ քան 2021թ:   
    Համաձայն վերոնշյալի հրավերում 1-ին չափաբաժնի մասով ապրանքի տեխնիկական բնութագրում համապատասխան փոփոխություն կկատարվի:

        Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/8» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Հոխեյանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։
 Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

19.02.2024թ.
PAGE  

