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           ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «Թ19 ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ18/15-2»
Պատվիրատուն` «Թիվ 19 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, որը գտնվում է ք. Երևան Զորավար Անդրանիկի 5/9 փ. հասցեում, ստորև ներկայացնում է «Թ19ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ18/15-2» ծածկագրով հայտարարված քիմիական նյութերի  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Բրուցելյոզի որոշման թեստ հավաքածու

դիագնոստիկում բրուցելյոզային   2,0մլ
	ամպ
	3
	3
	2000
	6000
	Բրուցելյոզի որոշման թեստ հավաքածու ( RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Բրուցելյոզի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:


	

	2
	Ագար-ագար                         
	կգ
	0,25
	0,25
	23000
	5750
	Օգտագործվում է մանրէաբանակն միջավայրերի պատրաստման ժամանակ որպես պնդեցնող ագենտ:Ֆորմատը՝250/ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:   կամ համարժեք 
	

	3
	Ագար Մալոնատե  
	կգ
	0,05
	0,05
	192000
	9600
	Մալոնատ ագար էնտերոբակտերիաների իդենտիֆիկացման համար, դեղնա-դարչնագույն, յուրահատուկ հոտով չոր փոշի է, բաղադրությունը՝ նատրիումի մալոնատ-3գ, ամոնիումի քլորիդ կամ ամոնիումի սուլֆատ-2գ, դինատիում ֆոսֆատ անջուր-0,6գ, կալիում ֆոսֆատ մեկտեղակալված-0,4գ, դրոժի էքստրակտ-1,67գ, բրոմթիմոլ կապույտ-0,05գ, ագար- 7-8.5գ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  կամ համարժեք

	

	4
	Չոր լեղի 
	գրամ
	0,1
	0,1
	100000
	10000
	 Բաղադրությունը գ/լ.   պեպտոն ֆերմենտատիվ 22.0, դրոժային էքստրակտ 0.5, գլյուկոզա 0.4, նատրիում ֆոսֆորաթթվական երկ տեղակալված 1.3, նատրիումի քլորիդ 12.3, ածխաթթվային նատրիում 2.5-1.0, նատրիումի պիրուվատ 1.0, ագար 10.0-3.0,  վերջնականpH =8 - 0.2 °Ֆորմատը՝ 250/500  գրամանոց պլաստիկ տարաներով, ծախսը 48գ/լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: կամ համարժեք
  

 


	

	5
	Հիմնային ագար 
	գրամ
	100
	100
	50
	5000
	 Բաղադրությունը գ/լ. պեպտոն ֆերմենտատիվ չոր 100,  նատրիումի քլորիդ 50.0,ազոտաթթվական կալիում 1.0, ածխաթթվային նատրիում 10.0-2.0, նատրիումի պիրուվատ 3.5   վերջնականpH = 8.2 - 8.7  °Ֆորմատը՝ 250/500  գրամանոց պլաստիկ տարաներով, ծախսը 164,5 գ/լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  


	

	6
	Ստեպտոկոկ 
	հատ
	4
	4
	30000
	120000
	  ABCDFG արագ և զգայուն տեստ սիստեմ /A/ հեմոլիտիկ ստեպտակոկ հայտնաբերման համար /հավաքածու/20 տեստ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: կամ համարժեք
	

	7
	Կոմպոսայթ
	հատ
	1
	1
	13000
	13000
	Քիմիկական պլոմբանյութ  14գր+14գր: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	

	8
	ԱԼՏ որոշման թեստ-հավաքածու
	թեստ
	310
	310
	33.2
	10292
	ԱԼՏ որոշման թեստ-հավաքածու՝նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝310թեստ: 
Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 
Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:
ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	ԱԼՏ որոշման թեստ-հավաքածու՝նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝310թեստ: 
Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 
Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:
ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	9
	ԱՍՏ որոշման թեստ-հավաքածու
	թեստ
	310
	310
	33.2
	10292
	ԱՍՏ որոշման թեստ-հավաքածու՝նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝310թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	ԱՍՏ որոշման թեստ-հավաքածու՝նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝310թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	10
	Գլյուկոզայի  որոշման թեստ-հավաքածու
	թեստ
	1000
	1000
	15.4
	15400
	Գլյուկոզայի  որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝500 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	Գլյուկոզայի  որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝500 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	11
	Միզանյութի որոշման  թեստ-հավաքածու
	թեստ
	540
	540
	33.3
	17982
	Միզանյութի որոշման  թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝270 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
For InVitro Diagnostic only


	Միզանյութի որոշման  թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝270 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
For InVitro Diagnostic only



	12
	Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու
	թեստ
	540
	540
	25.5
	13770
	Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝270 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝270 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	13
	Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու
	թեստ
	540
	540
	25.5
	13770
	Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝270 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝270 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	14
	Կապված բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու
	թեստ
	160
	160
	28.75
	4600
	Կապված բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու  հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝160  թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	Կապված բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու  հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝160  թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	15
	Եռգլիցերիդի որոշման թեստ-հավաքածու
	թեստ
	310
	310
	43.3
	13423
	Եռգլիցերիդի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝620  թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	

	16
	Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու
	թեստ
	1000
	1000
	22.4
	22400
	Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝500 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝500 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	17
	Կյուվետներ նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
	տուփ
	2
	2
	73500
	147000
	Կյուվետներ նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար:

Ֆորմատ՝2500 հատ:

üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ForInVitroDiagnosticonly


	Կյուվետներ նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար:

Ֆորմատ՝2500 հատ:

üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ForInVitroDiagnosticonly



	18
	Լվացող հեղուկ հիմնային
	տուփ
	1
	1
	7400
	7400
	Լվացող հեղուկ հիմնային նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար:

Ֆորմատ՝3*35մլ
üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	Լվացող հեղուկ հիմնային նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար:

Ֆորմատ՝3*35մլ
üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	19
	Լվացող հեղուկ թթվային
	տուփ
	1
	1
	7400
	7400
	Լվացող հեղուկ թթվային նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար:

Ֆորմատ՝3*35մլ
üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	Լվացող հեղուկ թթվային նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար:

Ֆորմատ՝3*35մլ
üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	20
	HDL խոլեստերինի  որշման թեստ-հավաքածու
	թեստ
	310
	310
	162.5
	
	ՀԴԼ որշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝240թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	

	21
	LDH որոշման թեստ հավաքածու
	թեստ
	310
	310
	71.5
	22165
	LDH որշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝130թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	

	22
	Ալբումինի որոշման թեստ հավաքածու
	թեստ
	160
	160
	63
	10080
	Ալբումինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝100 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	

	23
	Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու
	թեստ
	420
	420
	55.2
	23184
	Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու  նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝210 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու  նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝210 թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	24
	Ստուգիչ սիճուկ նորմալ
	տուփ
	1
	1
	12800
	12800
	Ստուգիչ սիճուկ նորմալ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների  ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի  ստուգման համար
Ֆորմատ՝5մլ:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	Ստուգիչ սիճուկ նորմալ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների  ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի  ստուգման համար
Ֆորմատ՝5մլ:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	25
	Միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու 
	թեստ
	160
	160
	35.1
	5616
	Միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար
Ֆորմատ՝270թեստ:

Փաթեթավորում՝ ACCENT-200 վերլուծիչի համար նախատեսված տարայով
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß`³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`è»³ÏïÇíÝ»ñÁ  2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ, ÇëÏ ÷³Ã»Ã³íáõñÙÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá é»³ÏïÇíÝ»ñÁ 2-100C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙå³ÑíáõÙ »Ý առնվազն 8 ß³µ³Ã: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇն Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	

	26
	Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1
	տուփ
	1
	1
	14000
	14000
	Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1 նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների  ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի  կարգավորման համար 

Ֆորմատ՝5մլ:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1 նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների  ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի  կարգավորման համար 

Ֆորմատ՝5մլ:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	27
	Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2
	տուփ
	1
	1
	14000
	14000
	Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2 նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների  ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի  կարգավորման համար 

Ֆորմատ՝5մլ:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly


	Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2 նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների  ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի  կարգավորման համար 

Ֆորմատ՝5մլ:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 2-80C å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ÑíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ÷³Ã»ÃÇ íñ³ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÁ: 

Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց 

üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
ForInVitroDiagnosticonly



	
	
	
	
	
	
	0

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	< Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի   22-րդ հոդվածի 1-ի կետերի, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետ 



	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	31.07.2018թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	8400
	8400
	1680
	1680
	10080
	10080

	Չափաբաժին 9
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	8400
	8400
	1680
	1680
	10080
	10080

	Չափաբաժին 10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	12600
	12600
	2520
	2520
	15120
	15120

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	14800
	14800
	2960
	2960
	17760
	17760

	Չափաբաժին 12
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	11200
	11200
	2240
	2240
	13440
	13440

	Չափաբաժին 13
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	8400
	8400
	1680
	1680
	10080
	10080

	Չափաբաժին 14
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	3700
	3700
	740
	740
	4440
	4440

	Չափաբաժին 15
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 16
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	18400
	18400
	3680
	3680
	22080
	22080

	Չափաբաժին 17
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	120600
	120600
	24120
	24120
	144720
	144720

	Չափաբաժին 18
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	6000
	6000
	1200
	1200
	7200
	7200

	Չափաբաժին 19
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	6000
	6000
	1200
	1200
	7200
	7200

	Չափաբաժին 20
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 21
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին22 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 23
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	18800
	18800
	3760
	3760
	22560
	22560

	Չափաբաժին24 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	10500
	10500
	2100
	2100
	12600
	12600

	Չափաբաժին 25
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 26
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	11000
	11000
	2200
	2200
	13200
	13200

	Չափաբաժին 27
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	11000
	11000
	2200
	2200
	13200
	13200

	…
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;23;24;26;27;
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	ԲԱՎԱՐԱՐ


	ԲԱՎԱՐԱՐ


	
	
	
	
	
	
	ԲԱՎԱՐԱՐ



	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն` անգործության ժամկետ  չի կիրառվում;
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	13.08.2018թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	16.08.2018թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	16.08.2018թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;23;24;26;27;
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	Թ19ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ18/15-2
	16.08.2018թ
	15.12.2018թ
	
	
	327120

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;23;24;26;27;
	«ՌՈՄԱ»     ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 9/5 Հեռ (011)999969


	gnumner@romamed.am
	Բանկ՝ `<< Արարատ Բանկ>>

ԲԲԸ
Հ/Հ1510003864590100
	01232586

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում  հակաօրինական գործողություններ չեն  հայտնաբերվել:



	
	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ   բողոքներ չեն եղել: 



	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Աննա Բետխեմյան
	010 73-22-50
	poliklinika_19@mail.ru


Պատվիրատու`              Nօ19 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
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