ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022 թվականի սեպտեմբերի 7-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/328

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի կարիքների համար անվտանգության տեսախցիկների և տեսահսկող համակարգերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/328 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 08.10.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 10.10.2022թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հարգելի գործընկեր. Խնդրում եմ կրկին անգամ պարզաբանել. ինչ է իր մեջ ներառում շին մոնտաժման ամբողջական աշխատանքները: Դուք նշել եք ընդհանուր, գլոբալ հասկացություն, չնշելով օգտագործվող նյութերը և պարագաները: Դա հասկանալ 305 մ մալուխի անցկացում (մոնտաժում), թե...

Պարզաբանում N 1

Ի պատասխան Ձեր կողմից պահանջված պարզաբանմանը, տեղեկացնում ենք, որ տեղադրման աշխատանքները ենթադրում են շուրջ 305մ մալուխի անցկացում, մոտ 20 հատ տեսախցիկների մոնտաժում, որոնք կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից, ինչպես նաև մասնակցի կողմից տրամադրվող ձայնագրիչին, միակցիչին, հիշողության սարիքին միացնելու աշխատանքները, ինչպես նաև վերջնական մոնտաժված համակարգը կարգաբերելուն և պատշաճ աշխատող վիճակում Պատվիրատուին հանձնելը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/328 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Թ.Կարապետյանին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝taguhi.karapetyan@yerevan.am