ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի հարցման-պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՍՉԱՄ-ԲՄԱՊՁԲ-24/1»

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ կարիքների համար կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի նմուշային կշռաքարերի հավաքածուի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՍՉԱՄ-ԲՄԱՊՁԲ-24/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հոկտեմբերի 26-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ հոկտեմբերի 28-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում  1.      Հարգելի՛ գործընկեր, Տեխնիկական բնութագրով պահանջվում է 64 հատ 500 կգ և 50 հատ 20 կգ կշռաքարեր իսկ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով պահանջվում է 2 հավաքածու։ Խնդրում եմ պարզաբանել պահանջվող քանակները 128 հստ 500 կգ և 100 հստ 20 կգ, թե՞ ամեն դեպքում 64 հատ 500 կգ և 50 հատ 20կգ։ Միևնույն ժամանակ Խնդրում եմ նշել թույլատրելի հնարավոր շեղման չափսեր 500 կգ և 20 կգ կշռաքարերի համար, կամ պատասխանել, ընդունելի՞ են մյուս բոլոր պայմաններին բավարարող, բայց 235*117*140 մմ արտաքին չափսերով 20 կգ կշռաքարերը

Պարզաբանում	Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝

Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից բարձրացված հարցերի հետ կապված հայտնում ենք հետևյալը՝ 20 կգ նոմինալ զանգվածով կշռաքարերի համար նախատեսված տուփի  երկրաչափական չափերը դուրս են բերվում ելնելով կշռաքարի երկրաչափական չափերից և եթե փոփոխվում է կշռաքարի երկրաչափական չափերը ապա փոփոխության են ենթարկվում նաև դրանց համար նախատեսված տուփի երկրաչափական չափերը ։ Հետևաբար ընդունելի կլինեն 240×130×160 մմ չափերով 20 կգ զանգվածով կշռաքարերը եթե բավարարվեն վերոնշյալ և տեխնիկական բնութագրով նախատեսված մյուս բոլոր պայմաններին ։

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ 500 կգ անվանական զանգվածով կշռաքարի երկրաչափական չափերը ներդաշնակեցված են դրանց տեղակայման, պահպանաման, տեղափոխման համար նախատեսված կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի բոռնատար մեքենայի բեռնախցի երկրաչափական չափերի հետ, որի մրցույթը արդեն իսկ կայացել է, և որ հասանելի պաշտոնական կայքում, տեխնիկական բնութագրում նշված չափսերով 500 կգ անվանական զանգվածով կշռաքարի համար շեղման չափսեր առկա չեն. Հաշվի առնելով վերոգրյալը հարկ է նշել, որ 500 կգ անվանական զանգվածով կշռաքարերի երկրաչափական ենթակա չեն փոփոխման։

Իսկ ինչ վերաբերում է կշռաքարերի քանակին ապա այն հետևյալն է.

1.  500 կգ – 64 հատ (32 հատ + 32 հատ)

2.  20 կգ – 50 հատ  ( 2 ամետաղական արկղ 25 – ական յուաքանչյուր արկղի մեջ)

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՍՉԱՄ-ԲՄԱՊՁԲ-24/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աննա Ներսիսյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 232600/137

Էլ. փոստ` gnumner@armstandard.am

Պատվիրատու` «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ