ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի հարցման-պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի հուլիսի 04-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՍՉԱՄ-ԲՄԱՊՁԲ-25/1»

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ կարիքների համար չափման –հսկողության սարքերի /Ինդուկտիվ կապված պլասմայի մասս սպեկտրոմետրաչափական համակարգ/ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՍՉԱՄ-ԲՄԱՊՁԲ-25/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հուլիսի 02-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ հուլիսի 04-ին և  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում  1.  Խնդրում եմ Ձեզ տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերի վերաբերյալ:

Հարգելի գործընկեր,

Խնդրում եմ պարզաբանել

Հարց 1:

Հրավերի գնման առարկան տեխնիկական բնութագրում նշված է  Բարձր արդյունավետությամբ, լիարժեք չափի, կվադրոպոլային վերլուծիչից, տիրույթը 2-290 զամմ զանգվածի միջակայք՝ ընդլայնված զգայունության հնարավորությամբ: : Խնդրում ենք պարզաբանել հատկապես որ կիրառությունների համար են պահանջվում զանգվածային տիրույթներ՝ ավելի բարձր քան 260 զամմ։ Խնդրում ենք նշել հետաքրքրող տարրը/տարրերը, պահանջվող հայտնաբերման սահմանը (LOD) և մատրիցը։

Մեջբերված կոնկրետ պարամետրները  սահմանափակում են տարբեր սարքերի առաջարկներ ներկայացնելու հնարավորությունը, քանի որ   այդ պարամետրները  համապատասխանում  են միայն  մեկ արտադրողի՝ THERMO FISHER ընկերության iCAP MSX կամ iCAP MTX սարքին, որը օրենքին հակասում է։ Նշված պարամետրերը  չունեն ոչ' տեխնիկական, ոչ' ֆունկցիոնալ նշանակություն և չեն համապատասխանում մի քանի ապրանքի, ինչպես պահանջում է ՀՀ գնումների մասին օրենքն ու 04/05/2017 թվականի N 526-Ն որոշումամբ հաստատված կարգը:

Հարց 2:

Արդյոք կատարվել է պատշաճ ուսումնասիրություն սույն մրցույթին մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցների ներգրավման ուղղությամբ: Ի՞նչ քայլեր են կատարվել մեկից ավելի մասնակից ունենալու կապակցությամբ:

Հարց 3:

Հրավերում նշված է, որ  Պետք է ներկայացվի արտադրողի հավաստումը ՀՀ տարածքում մատակարարի լիազորության վերաբերյալ (Manufacturer authorization) : Ձեր նախորդ պատասխանի մեջ նշել եք`   Ինչպես նաև տեղեկացնում ենք որ ընթացակարգը համապատասխանում է  կարգի 22-րդ կետին՝ նշված կետի համաձայն բնութագրերը սահմանելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանց պետք է բավարարեն մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցներ, այլ ոչ թե արտադրողներ:  Որևէ ապրանքի կամ ապրանքների արտադրողի կամ արտադրողների կողմից ՀՀ տարածքում մեկ կամ մի քանի ներկայացուցիչ ունենալը գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ չի սահմանափակում այդ արտադրողի կամ արտադրողների կամ վերջիններիս ներկայացուցիչների մասնակցությունը գնման ընթացակարգերին: :

Նույնիսկ եթե դիտարկենք իրավիճակ, երբ նույն արտադրողի մի քանի ներկայացուցիչ են մասնակցում տվյալ գնմանը, հրավերում նշված պահանջն անհամատեղելի է նշված մեկնաբանության հետ, քանի որ նույն արտադրողը մի քանի հավաստում նույն

Պարզաբանում	Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝

Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից բարձրացված հացերի հետ կապված հայտնում ենք.

Ի պատասխան հարցմանը հայտնում ենք, որ Ձեր կողմից բարձրացված հարցադրումների հիման վրա դիտարկում ենք մրցույթը չկայացած հայտարարելը և  անհրաժեշտության դեպքում տեխնիկական բնութագրի մեջ փոփոխություններ կատարելով, կհայտարարվի նոր մրցույթ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՍՉԱՄ-ԲՄԱՊՁԲ-25/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աննա Ներսիսյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 232600/137

Էլ. փոստ` gnumner@armstandard.am

Պատվիրատու` «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ