Объявление

О внесении изменений в приглашение

### Объявление в данном тексте утверждено оценочной комиссией

### По решению № 2 от 17/04/2025 года и публикуется

### Согласно статье 29 Закона РА " О закупках

Код процедуры HAG-GHAPDzB-25/3

Комиссия по оценке процедуры закупки под кодом HAG-GHAPDzB-25/3, организованная с целью приобретения источник бесперебойного питания и устройства, предназначенные для технической поддержки оборудования устройства и сервера для нужд ГНКО "НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА АРМЕНИИ", ниже представляет причины изменений, внесенных в приглашение с тем же кодом, и краткое описание внесенных изменений:

### Причина изменения N 1

Изменение в технических характеристиках продукции и условий поставки, установленных заказчиком:

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя* | техническая характеристика** | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | Срок*** |  |
| 1 | 31151120/1 | источники бесперебойного питания |  | Источник бесперебойного питания Панель управления: ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами состояния, Выходная мощность: 1980 Вт / 2200 ВА, Номинальное выходное напряжение: 230 В, Выходная частота: 50/60 Гц +/- 3 Гц, автоматическое определение, синхронизировано с электрической сетью, Топология: линейно-интерактивная, однофазная, Тип формы напряжения: чистый синусоидальный сигнал, Номинальное входное напряжение: 230 В, Входная частота: 50/60 Гц +/- 3 Гц, автоматическое определение, Диапазон входного напряжения: 150-300 В регулируемый, Выходные соединения: не менее 8 x IEC 320 C13/1 x IEC 320 C19, Типичное время перезарядки: 3 часа, Порты: 1 последовательный (RJ45), 1 USB, Наличие встроенной платы управления (сетевой): да, Высота стойки не более 2U, устанавливается в серверную стойку. Поставщик должен выполнить установку и настройку. На этапе поставки необходимо предоставить гарантийное письмо от имени производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или организации (дистрибьютора), уполномоченной производителем в Республике Армения (DAF - Distributor's Authorization Form). Гарантийный срок: не менее 3 лет на устройство и 2 лет на аккумуляторную батарею, исчисляемый со дня, следующего за днем ​​получения товара Покупателем. Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а если это невозможно, то транспортировка в пункт обслуживания, при этом все транспортные расходы несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |  |
| 2 | 30236110/1 | оперативное запоминающее устройство |  | Серверная оперативная память (чипы): не менее 32 ГБ TruDDR4 3200 МГц (2Rx4 1,2 В) RDIMM. Микросхемы оперативной памяти должны быть совместимы с сервером ThinkSystem SR630V2 (серийный номер: J90101Y2), имеющимся в Национальной библиотеке Армении, и быть указаны на официальном сайте производителя как совместимые с существующим устройством. Монтаж и ввод в эксплуатацию вышеуказанного изделия должен осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предоставить гарантийное письмо от имени производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или организации (дистрибьютора), уполномоченной производителем в Республике Армения (DAF - Distributor's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться официально авторизованным(ыми) производителем сервисным(и) центром(ами) на территории Республики Армения. Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а если это невозможно, то транспортировка в пункт обслуживания, при этом все транспортные расходы несет Продавец. | штук |  |  | 8 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |  |
| 3 | 30236241/1 | устройства резервного копирования сервера |  | Запасная часть сервера V2/SR645 10x2.5" AnyBay Backplane Option Kit: Запасная часть должна быть совместима с сервером ThinkSystem SR630V2 (серийный номер: J90101Y2), доступным в Национальной библиотеке Армении, и быть указана на официальном сайте производителя как совместимая с существующим устройством. Монтаж и ввод в эксплуатацию вышеуказанного изделия должен осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предоставить гарантийное письмо от имени производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или организации (дистрибьютора), уполномоченной производителем в Республике Армения (DAF - Distributor's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться официально авторизованным(ыми) производителем сервисным(и) центром(ами) на территории Республики Армения. Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а если это невозможно, то транспортировка в пункт обслуживания, при этом все транспортные расходы несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |  |
| 4 | 31221230/1 | соединительные кабели |  | Кабель 10x2.5" Anybay BP SAS/SATA Cable Kit v2: Кабель должен быть совместим с сервером ThinkSystem SR630V2, имеющимся в Национальной библиотеке Республики Армения (серийный номер: J90101Y2), и быть указан на официальном сайте производителя как совместимый с имеющимся устройством. Монтаж и наладка вышеуказанного изделия должны осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предъявить гарантийное письмо от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или от имени уполномоченной им организации (дистрибьютора) в Республике Армения (DAF - Distributer's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня, следующего за днем ​​получения товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться официальным(и) уполномоченным(и) сервисным(и) центром(ами) производителя в Республике Армения. Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а в случае если это невозможно, транспортировка до пункта обслуживания, при этом все транспортные расходы несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |  |
| 5 | 31221230/2 | соединительные кабели |  | Кабель 10x2.5" Anybay BP NVMe Cable Kit v2: Кабель должен быть совместим с сервером ThinkSystem SR630V2, имеющимся в Национальной библиотеке Республики Армения (серийный номер: J90101Y2), и быть указан на официальном сайте производителя как совместимый с имеющимся устройством. Монтаж и ввод в эксплуатацию вышеуказанного изделия должен осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предъявить гарантийное письмо от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или от имени уполномоченной им организации (дистрибьютора) в Республике Армения (DAF - Distributer's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня, следующего за днем ​​получения изделия Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться официальным уполномоченным сервисным центром(ами) производителя в Республике Армения. Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а если это невозможно, транспортировка до пункта обслуживания, при этом все транспортные расходы несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |  |
| 6 | 30236241/2 | устройства резервного копирования сервера |  | Комплект запасной части для сервера V3 1U Supercap Holder: запасная часть должна быть совместима с сервером ThinkSystem SR630V2 (серийный номер: J90101Y2), доступным в Национальной библиотеке Армении, и быть указана на официальном сайте производителя как совместимая с существующим устройством. Монтаж и ввод в эксплуатацию вышеуказанного изделия должен осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предоставить гарантийное письмо от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или от организации (дистрибьютора), уполномоченной производителем в Республике Армения (DAF - Distributor's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться на территории Республики Армения официально уполномоченным(и) производителем сервисным(и) центром(ами). Гарантийное обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а в случае невозможности этого - транспортировка до пункта обслуживания, при этом все расходы, связанные с транспортировкой, несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |  |
| 7 | 30236241/3 | устройства резервного копирования сервера |  | Комплект дополнительных плат расширения для сервера x16/x16 PCIe G4 Riser1 LP+LP: плата расширения должна быть совместима с сервером ThinkSystem SR630V2 (серийный номер: J90101Y2), который можно приобрести в Национальной библиотеке Армении, и должна быть указана на официальном сайте производителя как совместимая с существующим устройством. Монтаж и ввод в эксплуатацию вышеуказанного изделия должен осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предоставить гарантийное письмо от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или от уполномоченной им организации (дистрибьютора) в Республике Армения (DAF - Distributor's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться на территории Республики Армения официально уполномоченным(и) производителем сервисным(и) центром(ами). Гарантийное обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а в случае невозможности этого - транспортировка до пункта обслуживания, при этом все расходы, связанные с транспортировкой, несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |  |
| 8 | 30236241/4 | устройства резервного копирования сервера |  | Серверный RAID-адаптер 940-16i 4 ГБ Flash PCIe Gen4 12 Гб: Устройство должно быть совместимо с сервером ThinkSystem SR630V2 (серийный номер: J90101Y2), доступным в Национальной библиотеке Армении, и быть указано на официальном сайте производителя как совместимое с существующим устройством. Монтаж и ввод в эксплуатацию вышеуказанного изделия должен осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предоставить гарантийное письмо от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или от уполномоченной им организации (дистрибьютора) в Республике Армения (DAF - Distributor's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться на территории Республики Армения официально уполномоченным(и) производителем сервисным(и) центром(ами). Гарантийное обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а в случае невозможности этого - транспортировка до пункта обслуживания, при этом все расходы, связанные с транспортировкой, несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |  |
| 9 | 30236190/1 | резервный серверный носитель данных |  | Накопитель памяти сервера 2.5" U.3 7500 PRO 3.84TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD. Накопитель памяти сервера должен быть совместим с сервером ThinkSystem SR630V2, имеющимся в Национальной библиотеке Республики Армения (серийный номер: J90101Y2), и быть указан на официальном сайте производителя как совместимый с имеющимся устройством. Монтаж и наладка вышеуказанного изделия должны осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предъявить гарантийное письмо от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или от имени уполномоченной им организации (дистрибьютора) в Республике Армения (DAF - Distributer's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня, следующего за днем ​​получения товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться официальным сервисным центром производителя в Республике Армения. Армения. в авторизованном сервисном центре(ах). Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а если это невозможно, то транспортировка в пункт обслуживания, при этом все транспортные расходы несет Продавец. | штук |  |  | 6 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |  |

*Условия поставки товара:

В случае предоставления финансовых средств в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Соглашения между сторонами:

Особенности изменения:

Оценочная комиссия решила внести следующие изменения в техническую характеристику и условий поставки:

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя* | техническая характеристика** | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | Срок*** |
| 1 | 31151120/1 | источники бесперебойного питания |  | Источник бесперебойного питания Панель управления: ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами состояния, Выходная мощность: 1980 Вт / 2200 ВА, Номинальное выходное напряжение: 230 В, Выходная частота: 50/60 Гц +/- 3 Гц, автоматическое определение, синхронизировано с электрической сетью, Топология: линейно-интерактивная, однофазная, Тип формы напряжения: чистый синусоидальный сигнал, Номинальное входное напряжение: 230 В, Входная частота: 50/60 Гц +/- 3 Гц, автоматическое определение, Диапазон входного напряжения: 150-300 В регулируемый, Выходные соединения: не менее 8 x IEC 320 C13/1 x IEC 320 C19, Типичное время перезарядки: 3 часа, Порты: 1 последовательный (RJ45), 1 USB, Наличие встроенной платы управления (сетевой): да, Высота стойки не более 2U, устанавливается в серверную стойку. Поставщик должен выполнить установку и настройку. На этапе поставки необходимо предоставить гарантийное письмо от имени производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или организации (дистрибьютора), уполномоченной производителем в Республике Армения (DAF - Distributor's Authorization Form). Гарантийный срок: не менее 3 лет на устройство и 2 лет на аккумуляторную батарею, исчисляемый со дня, следующего за днем ​​получения товара Покупателем. Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а если это невозможно, то транспортировка в пункт обслуживания, при этом все транспортные расходы несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |
| 2 | 30236110/1 | оперативное запоминающее устройство |  | Серверная оперативная память (чипы): не менее 32 ГБ TruDDR4 3200 МГц (2Rx4 1,2 В) RDIMM. Микросхемы оперативной памяти должны быть совместимы с сервером ThinkSystem SR630V2 (серийный номер: J90101Y2), имеющимся в Национальной библиотеке Армении, и быть указаны на официальном сайте производителя как совместимые с существующим устройством. Монтаж и ввод в эксплуатацию вышеуказанного изделия должен осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предоставить гарантийное письмо от имени производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или организации (дистрибьютора), уполномоченной производителем в Республике Армения (DAF - Distributor's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться официально авторизованным(ыми) производителем сервисным(и) центром(ами) на территории Республики Армения. Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а если это невозможно, то транспортировка в пункт обслуживания, при этом все транспортные расходы несет Продавец. | штук |  |  | 8 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |
| 3 | 30236241/1 | устройства резервного копирования сервера |  | Запасная часть сервера V2/SR645 10x2.5" AnyBay Backplane Option Kit: Запасная часть должна быть совместима с сервером ThinkSystem SR630V2 (серийный номер: J90101Y2), доступным в Национальной библиотеке Армении, и быть указана на официальном сайте производителя как совместимая с существующим устройством. Монтаж и ввод в эксплуатацию вышеуказанного изделия должен осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предоставить гарантийное письмо от имени производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или организации (дистрибьютора), уполномоченной производителем в Республике Армения (DAF - Distributor's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться официально авторизованным(ыми) производителем сервисным(и) центром(ами) на территории Республики Армения. Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а если это невозможно, то транспортировка в пункт обслуживания, при этом все транспортные расходы несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |
| 4 | 31221230/1 | соединительные кабели |  | Кабель 10x2.5" Anybay BP SAS/SATA Cable Kit v2: Кабель должен быть совместим с сервером ThinkSystem SR630V2, имеющимся в Национальной библиотеке Республики Армения (серийный номер: J90101Y2), и быть указан на официальном сайте производителя как совместимый с имеющимся устройством. Монтаж и наладка вышеуказанного изделия должны осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предъявить гарантийное письмо от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или от имени уполномоченной им организации (дистрибьютора) в Республике Армения (DAF - Distributer's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня, следующего за днем ​​получения товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться официальным(и) уполномоченным(и) сервисным(и) центром(ами) производителя в Республике Армения. Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а в случае если это невозможно, транспортировка до пункта обслуживания, при этом все транспортные расходы несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |
| 5 | 31221230/2 | соединительные кабели |  | Кабель 10x2.5" Anybay BP NVMe Cable Kit v2: Кабель должен быть совместим с сервером ThinkSystem SR630V2, имеющимся в Национальной библиотеке Республики Армения (серийный номер: J90101Y2), и быть указан на официальном сайте производителя как совместимый с имеющимся устройством. Монтаж и ввод в эксплуатацию вышеуказанного изделия должен осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предъявить гарантийное письмо от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или от имени уполномоченной им организации (дистрибьютора) в Республике Армения (DAF - Distributer's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня, следующего за днем ​​получения изделия Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться официальным уполномоченным сервисным центром(ами) производителя в Республике Армения. Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а если это невозможно, транспортировка до пункта обслуживания, при этом все транспортные расходы несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |
| 6 | 30236241/2 | устройства резервного копирования сервера |  | Комплект запасной части для сервера V3 1U Supercap Holder: запасная часть должна быть совместима с сервером ThinkSystem SR630V2 (серийный номер: J90101Y2), доступным в Национальной библиотеке Армении, и быть указана на официальном сайте производителя как совместимая с существующим устройством. Монтаж и ввод в эксплуатацию вышеуказанного изделия должен осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предоставить гарантийное письмо от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или от организации (дистрибьютора), уполномоченной производителем в Республике Армения (DAF - Distributor's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться на территории Республики Армения официально уполномоченным(и) производителем сервисным(и) центром(ами). Гарантийное обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а в случае невозможности этого - транспортировка до пункта обслуживания, при этом все расходы, связанные с транспортировкой, несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |
| 7 | 30236241/3 | устройства резервного копирования сервера |  | Комплект дополнительных плат расширения для сервера x16/x16 PCIe G4 Riser1 LP+LP: плата расширения должна быть совместима с сервером ThinkSystem SR630V2 (серийный номер: J90101Y2), который можно приобрести в Национальной библиотеке Армении, и должна быть указана на официальном сайте производителя как совместимая с существующим устройством. Монтаж и ввод в эксплуатацию вышеуказанного изделия должен осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предоставить гарантийное письмо от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или от уполномоченной им организации (дистрибьютора) в Республике Армения (DAF - Distributor's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться на территории Республики Армения официально уполномоченным(и) производителем сервисным(и) центром(ами). Гарантийное обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а в случае невозможности этого - транспортировка до пункта обслуживания, при этом все расходы, связанные с транспортировкой, несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |
| 8 | 30236241/4 | устройства резервного копирования сервера |  | Серверный RAID-адаптер 940-16i 4 ГБ Flash PCIe Gen4 12 Гб: Устройство должно быть совместимо с сервером ThinkSystem SR630V2 (серийный номер: J90101Y2), доступным в Национальной библиотеке Армении, и быть указано на официальном сайте производителя как совместимое с существующим устройством. Монтаж и ввод в эксплуатацию вышеуказанного изделия должен осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предоставить гарантийное письмо от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или от уполномоченной им организации (дистрибьютора) в Республике Армения (DAF - Distributor's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться на территории Республики Армения официально уполномоченным(и) производителем сервисным(и) центром(ами). Гарантийное обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а в случае невозможности этого - транспортировка до пункта обслуживания, при этом все расходы, связанные с транспортировкой, несет Продавец. | штук |  |  | 1 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |
| 9 | 30236190/1 | резервный серверный носитель данных |  | Накопитель памяти сервера 2.5" U.3 7500 PRO 3.84TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD. Накопитель памяти сервера должен быть совместим с сервером ThinkSystem SR630V2, имеющимся в Национальной библиотеке Республики Армения (серийный номер: J90101Y2), и быть указан на официальном сайте производителя как совместимый с имеющимся устройством. Монтаж и наладка вышеуказанного изделия должны осуществляться представителем официального сервисного центра производителя. На этапе поставки необходимо предъявить гарантийное письмо от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или от имени уполномоченной им организации (дистрибьютора) в Республике Армения (DAF - Distributer's Authorization Form). Гарантийный срок составляет не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня, следующего за днем ​​получения товара Покупателем. Гарантийное обслуживание должно осуществляться официальным сервисным центром производителя в Республике Армения. Армения. в авторизованном сервисном центре(ах). Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а если это невозможно, то транспортировка в пункт обслуживания, при этом все транспортные расходы несет Продавец. | штук |  |  | 6 | РА, г. Ереван, Теряна 72 | В случае если предусмотрены финансовые ресурсы, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключенного между сторонами. |

*Условия поставки товара:

В случае предоставления финансовых средств в течение 90 календарных дней с даты вступления в силу Соглашения между сторонами:

Для получения дополнительной информации, связанной с данным объявлением, можете обратиться к координатору закупок М. Саргсяну.

Телефон +37499 905335

Электронная почта gnum.azgayin-gradaran@mail.ru

Заказчик ГНКО "НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА АРМЕНИИ""