Приложение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Объектом закупки является дизельный эл.генератор типа 38-42 КВА для нужд ГНКО «Республиканский центр гуманитарной помощи» МО РА.

Вес не более 1240 кг/с солнцезащитным козырьком-глушителем/, частота вращения коленвала 1500 об/мин, 2017 - 2019 гг. производства, трехфазный, частота 50 Гц, номинальный ток не менее A72, КПД – выше 90%.

Двигатель 1500 об/мин., 4-цилиндровый, с водяным охлаждением, тип топлива - дизельный, расход топлива 75%, под нагрузкой не более 7,5 л/ч, автоматический запуск, система аварийной остановки, датчик уровня топлива, контроллер управления.

Объем топливного бака не менее 80 литров для непрерывной работы /дизельное топливо/.

С выполнением установки и монтажных работ.

Расположение по адресу г. Ереван, улица Титоградян, 14/10 на месте, указанном заказчиком на территории складского помещения ГНКО «Республиканский центр гуманитарной помощи» МО РА

Модернизация комнаты электропитания – демонтаж существующего оборудования и установка и наладка нового оборудования, возможность программного управления и мониторинга, обучение персонала заказчика.

Гарантия и сервис

Не менее 2 лет

Послегарантийное обслуживание

Назначение: наличие маркировки.

Обязательное условие: товар должен быть новым, неиспользованным.

ГНКО «Республиканский центр гуманитарной помощи» МО РА

РА, Ереван, Титоградян 14/10