ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На выполнение работ по монтажу системы вентиляции в ГНКО Республиканский центр гуманитарной помощи Министерства здравоохранения РА

Введение

Разработать проект производства работ по монтажу системы вентиляции в общине ГНКО Республиканский центр гуманитарной помощи Министерства здравоохранения РА.

Данная спецификация предназначена для оценки расходов на заказ проектно-сметной документации и составление технической спецификации на выполнение работ по монтажу системы вентиляции в ГНКО Республиканский центр гуманитарной помощи Министерства здравоохранения РА.  Около 550м2 территории ГНКО РЦГП МЗ РА (адрес: г.Ереван, Титоградяна 14/10).

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Данные работы представляют собой производство работ по монтажу системы вентиляции на территориальном участке ГНКО Республиканский центр гуманитарной помощи Министерства здравоохранения РА площадью 550м2.

- Территория бункера   33.1 м2

- Склад                    	261.2 м2

- Коридор                    20.3 м2

- Склад                   	 44.2 м2

- Холодильник 80C-150C  5,5 м2

- Холодильник 20C-80C    14,2 м2

- Холодильник 20C-80C     20 м2

- Склад                       	       98.9 м2

Лицензии, необходимые для производства работ:

Осуществление строительства в сфере градостроительства

Энергетика

Минимальные требования к осуществлению договора:

По меньшей мере, один работник, который должен иметь высшее профессиональное образование инженера-строителя.