ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
«ՋՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կալցիումի հիպոքլորիտի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՋԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի ապրիլի 28-ին կնքված N ՋԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/4 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	հիպոքլորիտներ և քլորատներ (կալցիումի հիպոքլորիտ)
	կգ
	
	7000
	
	6972000
	Կալցիումի հիպոքլորիտ
Ապրանքը պետք է համապատասխանի իրանական Isiri 7098 և Isiri 3352 ստանդարտների տեխնիկական պահանջներին կամ լինի համարժեք: Արտադրող գործարանը պետք է պարտադիր ունենա ISO14001 և ISO 9001 ստանդարտներ:

1. Ակտիվ քլորի պարունակությունը - Առնվազն 65%

2. Ակտիվ քլորի պարունակությունը ջրում լուծելիս 1 րոպե անց - Առնվազն 55%

3. Ջրում չլուծվող մասը - Առավելագույնը 8%

4. H2O - 2-8%

5. Pb - Առավելագույնը 5 mg/kg av. Cl2

6. Fe -Առավելագույնը 0.01%

7. Cr - Առավելագույնը 8 mg/kg av Cl2

Չպետք է պարունակի հետևյալ ծանր և վտանգավոր մետաղները As, Cd, Hg, Ni, Sb, Se

Հատիկների (գրանուլների) չափը պետք է լինի                                            425 միկրոնից 2մմ

Փաթեթավորումը` 45 կգ-անոց պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, որոնք ևս տեղադրված կլինեն պոլիէթիլենային տարաների մեջ:
	Կալցիումի հիպոքլորիտ

Ապրանքը պետք է համապատասխանի իրանական Isiri 7098 և Isiri 3352 ստանդարտների տեխնիկական պահանջներին կամ լինի համարժեք: Արտադրող գործարանը պետք է պարտադիր ունենա ISO14001 և ISO 9001 ստանդարտներ:

1. Ակտիվ քլորի պարունակությունը - Առնվազն 65%

2. Ակտիվ քլորի պարունակությունը ջրում լուծելիս 1 րոպե անց - Առնվազն 55%

3. Ջրում չլուծվող մասը - Առավելագույնը 8%

4. H2O - 2-8%

5. Pb - Առավելագույնը 5 mg/kg av. Cl2

6. Fe -Առավելագույնը 0.01%

7. Cr - Առավելագույնը 8 mg/kg av Cl2

Չպետք է պարունակի հետևյալ ծանր և վտանգավոր մետաղները As, Cd, Hg, Ni, Sb, Se

Հատիկների (գրանուլների) չափը պետք է լինի                                            425 միկրոնից 2մմ

Փաթեթավորումը` 45 կգ-անոց պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, որոնք ևս տեղադրված կլինեն պոլիէթիլենային տարաների մեջ:

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	2020 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	   14.04.2020թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցադրման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	Չափաբաժին

	1
	«ՅՈՒՆԻՔԻՄ» ՍՊԸ
	
	5810000
	
	1162000
	
	6972000

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	  22.04.2020թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	 Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	Կիրառելի չէ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	 28.04.2020թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	 28.04.2020թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	 28.04.2020թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«ՅՈՒՆԻՔԻՄ» ՍՊԸ
	ՋԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/4
	28.04.2020թ.
	Ըստ պայմանագրի
	
	
	6972000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«ՅՈՒՆԻՔԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Արտաշատի խճուղի 11
	info@unichemllc.com
	
	6972000

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հայկ Ղազարյան
	099033539
	hayk_khazaryan@mail.ru


Պատվիրատու՝  «ՋՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ» ՓԲԸ
PAGE  

