ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն  տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2022 թվականի մարտի 18-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարկվում է Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՕԲԹ-ԳՀԱՊՁԲ-22/06

Ա․ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար Լամպերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՕԲԹ-ԳՀԱՊՁԲ-22/06 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 16․03․2022 թվականի ստացված հարցադրմանը և դրա վերաբերյալ 18․03․2022 թվականի տրամադրված պատասխանը։

Հարցում N 1

ՕԲԹ-ԳՀԱՊՁԲ-22/06 ծածկագրով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովին

ՕԲԹ-ԳՀԱՊՁԲ-22/06 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի տեխ․ բնութագրի մեջ առկա են թերութուններ, մասնավորապես չափաբաժին 2-ի ապրանքի անվանման մեջ նշված է Լեդ լամպ 12 վտ, իսկ ապրանքի տեխ․ բնութագրի մեջ՝ Հզորությունը – 10․5 /վտ/, չափաբաժին 3-ի ապրանքի անվանման մեջ նշված է Լեդ լամպ 10 վտ, իսկ ապրանքի տեխ․ բնութագրի մեջ՝ Հզորությունը – 12 վտ, չափաբաժին 4-ի ապրանքի անվանման մեջ նշված է Լեդ լամպ 85 վտ, իսկ ապրանքի տեխ․ բնութագրի մեջ՝ Հզորությունը – 10 վտ, չափաբաժին 5-ի ապրանքի անվանման մեջ նշված է Լեդ մոմ E14 10 վտ , իսկ ապրանքի տեխ․ բնութագրի մեջ՝ լուսատու լեդ լամպերով, հզորությունը 20w, մետաղյա ամրացման բռնիչով, չափաբաժին 6-ի ապրանքի անվանման մեջ նշված է Լեդ մոմ E14 10 վտ, իսկ ապրանքի տեխ․ բնութագրի մեջ՝ Լամպ էկոնոմ, 85 Վտ, Բազան E 27, չափաբաժին 7-ի ապրանքի անվանման մեջ նշված է Լամպ էկոնոմ 40 վտ, իսկ ապրանքի տեխ․ բնութագրի մեջ՝ Լեդ լամպ /մոմ/, Հզորությունը՝ 10 վտ, չափաբաժին 8-9 տեխ․ բնութագիրը թերի է, հստակ նկարագրված չեն ապրանքները։

Պատասխան N 1

Ի պատասխան Ձեր՝ 2022 թվականի մարտի 16-ի հարցմանը, տեղեկացնում ենք, որ Ա․ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից Լամպերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՕԲԹ-ԳՀԱՊՁԲ-22/06 ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրում առկա էր վրիպակ, մասնավորապես, ապրանքի անվանման և տեխնիկական բնութագրի անհամապատասխանություն։

Տեխնիկական բնութագրում առկա թերություններն ուղղվել են․ ՕԲԹ-ԳՀԱՊՁԲ-22/06 ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի հրավերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ։ ՕԲԹ-ԳՀԱՊՁԲ-22/06 ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի փոփոխված հրավերը հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում 2022 թվականի մարտի 16-ին։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա․ Ավետիսյանին։

Հեռ․ 093 72-24-27

Էլ․ փոստ՝ operaballet.gnumner@gmail.com