ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

НПЦ «Армбиотехнология» ГНКО НАН РА ниже представляет информацию о договорах, заключеных в результате процедуры закупки под кодом АРМБИО-ЗКПТ-25/20, организованной с целью приобретения товаров для своих нужд:

|  |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер Лот а |  | наименование |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  | общее |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кондиционер 30000 BTU |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 300000 |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  | Производитель: Berg или Midea. Цвет: белый, мощность: 30000 БТЕ или более, мощность охлаждения/обогрева: 8,2/8,5 кВт или более. Размеры наружного блока: 65x95x30 или 95x81x41. Размеры внутреннего блока: 35x117x26 или 123x35x27. Основные режимы: Обогрев/Охлаждение. Мин. Теплый. В режиме обогрева -5--7 и более. Средняя площадь (м2) 80-100. Высота помещения H=4. Доставка по указанному заказчиком адресу осуществляется силами и средствами организации-поставщика, включая необходимые материалы и комплектующие, автовышку, альпинист и т.д., гарантия не менее 4 лет, наличие официального сервисного центра поставщика. Технические проблемы, возникающие в течение гарантийного периода. Проблемы должны быть решены поставщиком в течение максимум 2 дней. Наличие сертификата соответствия на продукцию обязательно. |  |  |  |  |  | Производитель: Berg или Midea. Цвет: белый, мощность: 30000 БТЕ или более, мощность охлаждения/обогрева: 8,2/8,5 кВт или более. Размеры наружного блока: 65x95x30 или 95x81x41. Размеры внутреннего блока: 35x117x26 или 123x35x27. Основные режимы: Обогрев/Охлаждение. Мин. Теплый. В режиме обогрева -5--7 и более. Средняя площадь (м2) 80-100. Высота помещения H=4. Доставка по указанному заказчиком адресу осуществляется силами и средствами организации-поставщика, включая необходимые материалы и комплектующие, автовышку, альпинист и т.д., гарантия не менее 4 лет, наличие официального сервисного центра поставщика. Технические проблемы, возникающие в течение гарантийного периода. Проблемы должны быть решены поставщиком в течение максимум 2 дней. Наличие сертификата соответствия на продукцию обязательно. |
| 2 |  | Кондиционер 30000 BTU |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 300000 |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  | Производитель: Berg или Midea. Цвет: белый, мощность: 30000 БТЕ или более, мощность охлаждения/обогрева: 8,2/8,5 кВт или более. Размеры наружного блока: 65x95x30 или 95x81x41. Размеры внутреннего блока: 35x117x26 или 123x35x27. Основные режимы: Обогрев/Охлаждение. Мин. Теплый. В режиме обогрева -5--7 и более. Средняя площадь (м2) 80-100. Высота помещения H=4. Доставка по указанному заказчиком адресу осуществляется силами и средствами организации-поставщика, включая необходимые материалы и комплектующие, автовышку, альпинист и т.д., гарантия не менее 4 лет, наличие официального сервисного центра поставщика. Технические проблемы, возникающие в течение гарантийного периода. Проблемы должны быть решены поставщиком в течение максимум 2 дней. Наличие сертификата соответствия на продукцию обязательно. |  |  |  |  |  | Производитель: Berg или Midea. Цвет: белый, мощность: 30000 БТЕ или более, мощность охлаждения/обогрева: 8,2/8,5 кВт или более. Размеры наружного блока: 65x95x30 или 95x81x41. Размеры внутреннего блока: 35x117x26 или 123x35x27. Основные режимы: Обогрев/Охлаждение. Мин. Теплый. В режиме обогрева -5--7 и более. Средняя площадь (м2) 80-100. Высота помещения H=4. Доставка по указанному заказчиком адресу осуществляется силами и средствами организации-поставщика, включая необходимые материалы и комплектующие, автовышку, альпинист и т.д., гарантия не менее 4 лет, наличие официального сервисного центра поставщика. Технические проблемы, возникающие в течение гарантийного периода. Проблемы должны быть решены поставщиком в течение максимум 2 дней. Наличие сертификата соответствия на продукцию обязательно. |
| 3 |  | Кондиционер 18000 BTU |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 400000 |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |  | Кондиционер - 18000 BTU, для обогрева и охлаждения, сплит-система, с дистанционным управлением, с угольным фильтром, белого цвета, с автоматическим регулированием температуры. Помещение с площадью до 60 кв. м. Рабочая температура +40 -7°C. Потребление в режиме охлаждения/обогрева до 1,65 кВт/ч. Габариты внутреннего блока до 90-95 х 22-25 х 32-35 см. Доставка по указанному заказчиком адресу и монтаж осуществляются поставщиком, включая необходимые материалы и комплектующие, подъемный кран, алпинист и т. д. Гарантия не менее 4 лет. Наличие официального сервисного центра поставщика. Проблемы, возникшие в течение гарантийного срока, должны быть устранены поставщиком в течение максимум 2 дней. Наличие сертификата соответствия продукции обязательно. |  |  |  |  |  | Кондиционер - 18000 BTU, для обогрева и охлаждения, сплит-система, с дистанционным управлением, с угольным фильтром, белого цвета, с автоматическим регулированием температуры. Помещение с площадью до 60 кв. м. Рабочая температура +40 -7°C. Потребление в режиме охлаждения/обогрева до 1,65 кВт/ч. Габариты внутреннего блока до 90-95 х 22-25 х 32-35 см. Доставка по указанному заказчиком адресу и монтаж осуществляются поставщиком, включая необходимые материалы и комплектующие, подъемный кран, алпинист и т. д. Гарантия не менее 4 лет. Наличие официального сервисного центра поставщика. Проблемы, возникшие в течение гарантийного срока, должны быть устранены поставщиком в течение максимум 2 дней. Наличие сертификата соответствия продукции обязательно. |
| Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Использованная процедура закупки и обоснование ее выбора, статья 22 Закона Республики Армения <О закупках> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.07.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Прити Уей» |  |  |  |  |  | 249300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49860 |  |  |  |  |  |  |  | 299160 |  |  |  |
| Лот 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Прити Уей» |  |  |  |  |  | 249300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49860 |  |  |  |  |  |  |  | 299160 |  |  |  |
| Лот 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Прити Уей» |  |  |  |  |  | 316300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63206 |  |  |  |  |  |  |  | 379560 |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер Лот а | Наименование участника |  |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  |  |  | Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением |  |  |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ценовое предложение |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.08.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 08.08.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.08.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.08..2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер Лот а | Отобранный участник |  |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  | Общая |  |  |
| 1, 2, 3 | ООО «Прити Уей» |  |  |  | ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-25/20-01 |  |  |  |  |  |  | 11.08.2025г. |  |  |  |  | 09․09.2025г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 977 880 |  |  | 977 880 |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер Лот а | Отобранный участник |  |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |  |
| 1, 2, 3 | ООО «Прити Уей» |  |  |  | г. Ереван, Ц. Исакова 48/1, тел. 077-72-31-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b2bvesta@gmail.com |  |  |  |  |  |  | 2050022315741001 |  |  |  |  |  | 01829451 |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из Лот ов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Как участники, подавшие заявку по данному Лот у настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного Лот а заключенного договора, в течение ---------- календарных дней после опубликования настоящего объявления. К письменному требованию прилагается: 1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; 4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения; Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика gnumnerarmbiotech@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  | www.gnumner.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |
| З.Папян |  |  |  |  |  |  |  | 044-59-39-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumnerarmbiotech@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: Заказчик: НПЦ «Армбиотехнология» ГНКО НАН РА

Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.