## Ampop ampopagir
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
Բերդ քաղաքի, Խաչատրյան փողոցի հիմնանորոգում 0 + 000 - 0 + 690 Реконструкция улицы Хачатряна, Город Берд 0 + 000 - 0 + 690
NN | Наименование работ | Աշխատանքների անվանումը | единица измерения | չափման միավոր | Օбъем Ծավալը | Стимость единицы Միավորի արժեքը | Итого Ընդամենը (тысяча драм/ հազար դրամ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| I. Подготовление работы | I. Նախապատրաստական աշխատանքներ | [6 empty] | 185.0744
1 | Поднятие существующих колодцев | Բակում գոյություն ունեցող դիտահորների բարձրացում | шт | հատ | 13 | 14.236 | 185.068 |  |  | 14.236
| II. Зем. работы | II. Հողային աշխատանքներ | [5 empty] | 4854.4895 | 4854.9407 | 0
1 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) в ручную с экск. 1.0м3 ковшпогрузкой на а/с и вывоз в отвал 7.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս.1.0մ3 շ.տ. վրա տեղափոխում լցակույտ 7կմ. | м3 | մ3 | 159 | 9.617 | 1529.103 |  |  | 9.617
2 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) гр экск 1.0м3 ковш погрузка на а/с и вывоз в отвал 7.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7կմ. | м3 | մ3 | 1437 | 2.303 | 3309.411 |  |  | 2.303
3 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) гр бульдозером, перемещение на 20м в насыпь (с уплотнением ) | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 20մ լիցք. ջրի ցանումով և խտացումով | м3 | մ3 | 14.51 | 1.101 | 15.9755 |  |  | 1.101
| III. Проезжая часть | III. Երթևեկելի մաս | [5 empty] | 33379.7563 | 33380.2616 | 0
1 | Укрепление кромок проезжей части монолитным бетоном B-20 (верста 20x40 см)Гравийно - печаное подоснование h=5 см 1п.м – 0,01м3 | Երթևեկելի մասի եզրային հատվածի ամրացումը միաձույլ բետոնով B-20 (եզրաշար 20x40սմ) ավազակոպիճ h=5սմ, 1գծմ - 0,01մ3 | п.м. | գծմ | 303 | 6.266 | 1898.598 |  |  | 6.266
2 | Щебенистое основание h=12см | Խճային հիմք h=12սմ | м2 | մ2 | 3915.08 | 1.932 | 7563.9346 |  |  | 1.932
3 | Основание мощения, песок мытый h=7см | Լվացած ավազային շերտ h=7սմ | м2 | մ2 | 3915.08 | 0.97 | 3797.6276 |  |  | 0.97
4 | Мощение улиц розовыми туфами камнями 18x20x40см | Երթ. մասի վարդագույն տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ) | м2 | մ2 | 3915.08 | 5.139 | 20119.5961 |  |  | 5.139
| IV. Съезды и входы | IV. Իջատեղեր և մուտքեր | [5 empty] | 10196.4808 | 10195.0088 | 0
1 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) в ручную с погрузкой экск. 0,65м3 ковш на а/с и вывоз в отвал 7.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 7կմ. | м3 | մ3 | 21.5 | 9.696 | 208.464 |  |  | 9.696
2 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) гр экск 0,65м3 ковш погрузка на а/с и вывоз в отвал 7.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7կմ. | м3 | մ3 | 198 | 2.393 | 473.814 |  |  | 2.393
3 | Щебенистое основание h=12см | Խճային հիմք h=12սմ | м2 | մ2 | 504.14 | 1.932 | 973.9985 |  |  | 1.932
4 | Основание мощения, Песок мытый h=7см | Լվացած ավազային շերտ h=7սմ | м2 | մ2 | 504.14 | 0.97 | 489.0158 |  |  | 0.97
5 | Мощение проезжей части розовыми туфами камнями 18x20x40см | Երթևեկելի մասի տուֆե ծածկույթ (շաղախ) 18x20x40 | м2 | մ2 | 504.14 | 5.139 | 2590.7755 |  |  | 5.139
| V. Установка сблрных бет. лотков 17х34см | V. Հավաքովի վաքերի տեղադրում 17x34սմ | [5 empty] | 10499.048 | 10499.5127 | 0
1 | Гравийно - песчаный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | м3 | մ3 | 20.085 | 11.593 | 232.8454 |  |  | 11.593
2 | Установка бетоне 17x34 см лотков | Բետոնե 17x34սմ վաքերի տեղադրում B-25 | пог.м | գծմ | 309 | 12.444 | 3845.196 |  |  | 12.444
3 | Гидроизоляция | Ջրամեկուսացում | м2 | մ2 | 309 | 1.412 | 436.308 |  |  | 1.412
| VI. Водосброс из роезжей части (Б-2-20) | VI. Ջրահեռացում երթևեկելի մասից (Б-2-20) | [7 empty] | 0
1 | Гравийно - песчанный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | м3 | մ3 | 15.35 | 11.593 | 177.9526 |  |  | 11.593
2 | Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | м2 | մ2 | 291.7 | 1.412 | 411.8804 |  |  | 1.412
3 | Устройство мон.бет.основание В-20 h=10см под лотков Б-2-20 | Իջատեղերում և մուտքերում միաձույլ В-20 բետոնե հիմքի կառուցում h=10սմ Б-2-20 վաքերի տակ | м3 | մ3 | 1.85 | 62.869 | 116.3077 |  |  | 62.869
4 | Установка Б-2-20 лотков | Б-2-20 վաքերի տեղադրում | пог.м | գծմ | 307 | 17.194 | 5278.558 |  |  | 17.194
| VII. Устройство водвприемника (17x34см) из монолитного ж/бетона с мет. сеткой L=75п.м (съезд въезд) | VII. Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի (17x34սմ) կառուցում մետ. ցանցով L=75գծ.մ (իջ․ մուտք) | [5 empty] | 5460.413 |  | 0
1 | Дождеприемник | Ջրընդունիչ | [7 empty] | 0
2 | Гравийно - песчанный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | м3 | մ3 | 5.25 | 11.593 | 60.8633 |  |  | 11.593
3 | Монолитный бетон B-20 | Միաձույլ բետոն B-20 | м3 | մ3 | 6.23 | 131.028 | 816.3044 |  |  | 131.028
4 | Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | м2 | մ2 | 37.5 | 1.412 | 52.95 |  |  | 1.412
5 | Армировка | Ամրաններ | [7 empty] | 0
6 | Ø12 A-500C L = 550 мм | Ø12 A-500C L = 550 մմ | кг | կգ | 219.78 | 0.477 | 104.8351 |  |  | 0.477
7 | Ø8 Ac-I L = 1000 мм | Ø8 Ac-I L = 1000 մմ | кг | կգ | 148.125 | 0.527 | 78.0619 |  |  | 0.527
8 | Ø12 A-500C L = 260 мм | Ø12 A-500C L = 260 մմ | кг | կգ | 207.79 | 0.477 | 99.1158 |  |  | 0.477
9 | Ø12 A-500C L = 1000 мм | Ø12 A-500C L = 1000 մմ | кг | կգ | 266.4 | 0.477 | 127.0728 |  |  | 0.477
10 | Сетка | Ցանց | [7 empty] | 0
11 | L 70x7 L = 1000 мм | L 70x7 L = 1000 մմ | кг | կգ | 1108.5 | 1.074 | 1190.529 |  |  | 1.074
| L 63x6 L = 996 мм | L 63x6 L = 996 մմ | кг | կգ | 854.57 | 1.074 | 917.8082 |  |  | 1.074
13 | L 63x6 L = 450 мм | L 63x6 L = 450 մմ | кг | կգ | 386.1 | 1.074 | 414.6714 |  |  | 1.074
14 | 50x10мм L = 434 мм | 50x10մմ L = 434 մմ | кг | կգ | 1403.56 | 1.074 | 1507.4234 |  |  | 1.074
15 | Разработка грунта 10е-IV (9.6) вручную с окучиванием для обратной засыпки | 10е-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար | м3 | մ3 | 5.25 | 7.536 | 39.564 |  |  | 7.536
16 | Разработка и погрузка грунта 10е-IV (9.6) экс.0.65м3 ковша на а/с и перемещение в отвал на раст. 7км. | 10е-IV (9. 6) կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս. 0,65մ³ շ.տ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ․ | м3 | մ3 | 15.75 | 2.392 | 37.674 |  |  | 2.392
17 | Обратная засыпка вручную | Հետադարձ լիցք ձեռքով | м3 | մ3 | 5.25 | 2.579 | 13.5398 |  |  | 2.579
| VIII. Устройство водвприемника (17x34см) из монолитного ж/бетона с мет. сеткой L=7п.м (а/д) км 0+547 | VIII. Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի (17x34սմ) կառուցում մետ. ցանցով L=7գծ.մ (ա/ճ) կմ 0+547 | [5 empty] | 510.5003 | 510.6258 | 0
1 | Дождеприемник | Ջրընդունիչ | [7 empty] | 0
2 | Гравийно - песчанный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | м3 | մ3 | 0.49 | 11.593 | 5.6806 |  |  | 11.593
3 | Монолитный бетон B-20 | Միաձույլ բետոն B-20 | м3 | մ3 | 0.58 | 131.028 | 75.9962 |  |  | 131.028
4 | Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | м2 | մ2 | 3.5 | 1.412 | 4.942 |  |  | 1.412
5 | Армировка | Ամրաններ | [7 empty] | 0
6 | Ø12 A-500C L = 550 мм | Ø12 A-500C L = 550 մմ | кг | կգ | 20.51 | 0.477 | 9.7833 |  |  | 0.477
7 | Ø8 Ac-I L = 1000 мм | Ø8 Ac-I L = 1000 մմ | кг | կգ | 13.83 | 0.527 | 7.2884 |  |  | 0.527
8 | Ø12 A-500C L = 260 мм | Ø12 A-500C L = 260 մմ | кг | կգ | 19.39 | 0.477 | 9.249 |  |  | 0.477
9 | Ø12 A-500C L = 1000 мм | Ø12 A-500C L = 1000 մմ | кг | կգ | 24.86 | 0.477 | 11.8582 |  |  | 0.477
10 | Сетка | Ցանց | [7 empty] | 0
11 | L 70x7 L = 1000 мм | L 70x7 L = 1000 մմ | кг | կգ | 103.46 | 1.077 | 111.4264 |  |  | 1.077
12 | L 63x6 L = 996 мм | L 63x6 L = 996 մմ | кг | կգ | 79.76 | 1.077 | 85.9015 |  |  | 1.077
13 | L 63x6 L = 450 мм | L 63x6 L = 450 մմ | кг | կգ | 36.04 | 1.077 | 38.8151 |  |  | 1.077
14 | 50x10мм L = 434 мм | 50x10մմ L = 434 մմ | кг | կգ | 131 | 1.077 | 141.087 |  |  | 1.077
15 | Разработка грунта 10е-IV (9.6) вручную с окучиванием для обратной засыпки | 10е-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար | м3 | մ3 | 0.49 | 7.536 | 3.6926 |  |  | 7.536
16 | Разработка и погрузка грунта 10е-IV (9.6) экс.0.65м3 ковша на а/с и перемещение в отвал на раст. 7км. | 10е-IV (9. 6) կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս. 0,65մ³ շ.տ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ․ | м3 | մ3 | 1.47 | 2.392 | 3.5162 |  |  | 2.392
17 | Обратная засыпка вручную | Հետադարձ լիցք ձեռքով | м3 | մ3 | 0.49 | 2.579 | 1.2637 |  |  | 2.579
| IX. Дождеприемник км 0+000 (справа) | IX. Անձրևահորեր կմ 0+000 (աջից) | [5 empty] | 1769.8767 | 1769.8701 | 0
1 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV (9.6) кат. экс. 0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал 7км. | Փոսորակի փորում 10e-IV (9.6) բնահողում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ | м3 | մ3 | 1.4 | 2.392 | 3.3488 |  |  | 2.392
2 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 4 | 0.86 | 3.44 |  |  | 0.86
3 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV (9.6) кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на 7км. | Փոսորակի փորում 10e-IV (9.6) բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ | м3 | մ3 | 0.2 | 9.999 | 1.9998 |  |  | 9.999
4 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 0.4 | 7.536 | 3.0144 |  |  | 7.536
5 | Обратная засыпка (поливка, уплотнение) | Հետադարձ լիցք (ջրում, խտացոմ) | [7 empty] | 0
| a) бульдозером (10e-IV (9.6) ) | ա) բուլդոզերով (10e-IV (9.6) ) | м3 | մ3 | 4 | 1.062 | 4.248 |  |  | 1.062
| b) вручную (10e-IV (9.6) ) | բ) ձեռքի աշխատանքով (10e-IV (9.6) ) | м3 | մ3 | 0.4 | 2.579 | 1.0316 |  |  | 2.579
6 | Основание из щебеня h=10 см | Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ | м3 | մ3 | 0.2 | 9.482 | 1.8964 |  |  | 9.482
7 | Монолитный ж/б фундамент B20 h=20см (28штук) Арматура Ø12 A500C 1п.м. = 0,888кг Монолитный бетонный дно B20 h=5см Установка ж/б блока V=0.31 м3 P=0,6т, размеры 120x90x10см арматура Ac500=26,452кг/м3, B20, F200 Ж/б плита (1.3x1.3x0.22) и чугунная сетка 82x43 (1набор ) | Միաձույլ ե/բ հիմք B-20 h=20սմ Ամրաններ Ø12 A500C 1գծմ = 0,888կգ Միաձույլ բետոնե հատակ B-20 h=5սմ Հավաքովի ե/բ օղակի տեղադրում V=0,31մ3 P=0,6տ չափերը 120x90x10սմ ամր,պարուն. Ac 500= 26,452կգ/մ3 B20, F200 Ե/բ սալ (1.3x1.3x0.22) թուջե ցանցով 82x43 (լրակազմ) | штук | հատ | 1 | 491.753 | 491.753 |  |  | 491.753
8 | Гидроизоляция | Ջրամեկուսացում | м2 | մ2 | 5.574 | 1.412 | 7.8705 |  |  | 1.412
| Установка мет.труб 273мм (водосброс из колодца на новой установленой 30х34см лотка) | Մետ․ խողովակի 273մմ տեղադրում (ջրանետում ջրհորից դեպի նոր տեղադրվող 30x34սմ վաք) | [7 empty] | 0
1 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV(9.6)кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 7,0км. | Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7,0 կմ հեռ. վրա (10e-IV(9.6)) | м3 | մ3 | 3.5 | 9.999 | 34.9965 |  |  | 9.999
2 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 3.7 | 7.536 | 27.8832 |  |  | 7.536
3 | Песчаный слой h=10 см под трубой | Ավազային շերտ h=10սմ խողովակի տակ | м3 | մ3 | 0.54 | 11.593 | 6.2602 |  |  | 11.593
4 | Установка мет.труб 273мм δ=7мм (с гидроизоляцией) | Մետ․ խողովակի 273մմ δ=7մմ տեղադրում (ջրամեկուսացումով) | п.м. | գծ.մ | 18 | 65.144 | 1172.592 |  |  | 65.144
5 | Обратная засыпка вручную из складированого грунта 10e-IV(9.6) (поливка, уплотнение) | Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված 10e-IV(9.6) կարգի բնահողից (ջրում, խտացում) | м3 | մ3 | 3.7 | 2.579 | 9.5423 |  |  | 2.579
| X. Тротуар | X. Մայթեր | [5 empty] | 10605.3837 | 10605.3087 | 0
1 | Установка новых баз. бордюров 15х30см - монолитный бетон B -15 1п.м-0.055м3 - гр. песчаный слой h=5см- 0,0175м3 | Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.055մ3 – ավազակոպճային շերտ h=5սմ- 0,0175մ3 | п.м | գծմ | 325.7 | 16.884 | 5499.1188 |  |  | 16.884
2 | Установка cб. бет.версты (8х20)см ГОСТ 13015-2012 - монолитный бетон B -15 1п.м-0.048м3 - песч слое h=5см, 1п.м-0.014м3 | Հավաքովի բետոնե եզրաշարի տեղադրում 8x20սմ ԳՕՍՏ 13015-2012 - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.048մ3 - ավազակոպճային շերտ h=5սմ, 1գծմ- 0,014մ3 | п.м | գծմ | 324.6 | 8.398 | 2725.9908 |  |  | 8.398
3 | Для устройства пандусов установка ограничений сб. бет. верст 8х20см - монолитный бетон B -15 1п.м-0,048м3 - гр. песчаный слой h=5см-0,014м3 | Թեքահարթակների կառուցման համար եզրափակիչ հավաքովի բետոնե 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0,048մ2 – ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0,014մ3 | п.м. | գծմ | 12.6 | 8.398 | 105.8148 |  |  | 8.398
4 | устройство покрытие из бет. плит h=6սմ | ծածկի կառուցում h=6սմ բետոնե սալիկներով | м2 | մ2 | 168.63 | 9.589 | 1616.9931 |  |  | 9.589
5 | Цементно-песчаный слой h=9см (10% цемент, 90% песок) | Ցեմենտ-ավազային շերտ h=9սմ (10% ցեմենտ, 90% ավազ) | м2 | մ2 | 168.63 | 2.697 | 454.7951 |  |  | 2.697
6 | Установка мет.перил (6шт) | Մետաղական բազրիքների տեղադրում (6հատ) | шт | հատ | 6 | 29.963 | 179.778 |  |  | 29.963
7 | Укрепление стоек мет.перил из монолит. бетона В-20 | Բազրիքների կանգնակների ամրացումը միաձույլ բետոնով В-20 | м3 | մ3 | 0.28 | 81.761 | 22.8931 |  |  | 81.761
| XI. Дор. знаки | XI. Ճանապարհային նշաններ | [5 empty] | 60.7468 | 60.7472 | 0
1 | Установка дор. знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе | Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 այդ թվում՝ | [7 empty] | 0
2 | - приоритета | - առավելության | шт | հատ | 1 | 32.463 | 32.463 |  |  | 32.463
3 | Опора мет. труба 57/3.5мм 6 штук | Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ | п.м. | գծմ | 3.5 | 6.374 | 22.309 |  |  | 6.374
4 | Монолитный B-15 бетон фундамента | Միաձույլ B-15 բետոնե հիմք | м3 | մ3 | 0.105 | 56.903 | 5.9748 |  |  | 56.903
Общий Ընդհանուրը | [6 empty] | 72061.3501
Составил / Կազմեց М. Казарян / Մ. Ղազարյան
[6 empty] | -1.8432e-05 | 72061.3501