## Ampop ampopagir
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
Город Берд благоустройство дворовых террирорий / Ա/Ճ Բերդ համայնքի բակային տարածքների բարեկարգում М.Маштоц (дом культуры) / Մ․Մաշտոց (մշակույթի տուն) N82
NN | Наименование работ | Աշխատանքների անվանումը | единица измерения | չափման միավոր | Օбъем Ծավալը | Стимость единицы Միավորի արժեքը | Итого Ընդամենը (тысяча драм/ հազար դրամ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| I. Подготовление работы | I. Նախապատրաստական աշխատանքներ | [6 empty] | 56.946
1 | Поднятие существующих колодцев | Բակում գոյություն ունեցող դիտահորների բարձրացում | шт | հատ | 4 | 14.236 | 56.944 |  |  | 14.236
| II. Зем. работы | II. Հողային աշխատանքներ | [5 empty] | 1738.184 | 1738.1215 | 0
1 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) экск. 0,65 м3 ковш с погрузкой на а/с и вывоз в отвал на растояние 7.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի էքս. 0.65մ3 շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 7.0 | м3 | մ3 | 567 | 2.392 | 1356.264 |  |  | 2.392
2 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) в ручную экск. 0,65 м3 ковш с погрузкой на а/с и вывоз в отвал на сред. растояние 7.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում ա/ի էքս. 0.65մ3 շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ | м3 | մ3 | 25 | 9.696 | 242.4 |  |  | 9.696
3 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) в ручную окучивание для насып газонов | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով սիզամարգի լիցքի համար | м3 | մ3 | 7 | 7.536 | 52.752 |  |  | 7.536
4 | Разборка дор. одежды հ=0.04см погрузка - экскаватор емк. ковша 0.65м3 на а/с и вывоз в отвал на ср.раст. 7км. | Ա/բ ծածկի քանդում, բարձում ա/ի էքս. 0.65մ3 շ.տ. և հ=0.04սմ տեղափոխում լցակույտ 7կմ միջ․հեռ․ | м3 | մ3 | 34 | 2.552 | 86.768 |  |  | 2.552
| III. Проезжая часть | III. Երթևեկելի մաս | [5 empty] | 13922.1316 | 13920.0187 | 0
1 | Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=5см | Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ տիպ "Б" | м2 | մ2 | 23.4 | 6.591 | 154.2294 |  |  | 6.591
2 | Мощение дворов розовыми туфами камнями h=18см (Пошив песчано-цементного раствора в соотношении 1:2 с конденсацией при 100 кг механического покрытия) | Շենքերի բակերի սալարկում վարդագույն թուֆ քարերով h=18 սմ (կարերի լցում ավազա-ցեմենտային շաղախով 1:2 հարաբերության, խտացումը 100 կգ մեխանիկական տոփանումով) | м2 | մ2 | 2109.7 | 5.14 | 10843.858 |  |  | 5.14
3 | Основание мощения, крупный песок h=10см | Սալարկման հիմք խոշոր ավազ h=10 սմ | м2 | մ2 | 2109.7 | 1.386 | 2924.0442 |  |  | 1.386
| IV. Отмостка (дом культуры и жилых домов) | IV. Բնակելի շենքի և մշակույթի տան եզրային հատվածներում սալվածքի կառուցում | [5 empty] | 6472.3282 | 6472.2232 | 0
1 | Снос существующих базальтовых 15x30 см бордюров в ручную, передача владельцу | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի 15x30 սմ քանդում ձեռքով հանձնում սեփականատիրոջը | п.м. | գծմ | 30 | 1.709 | 51.27 |  |  | 1.709
2 | Снос существующих ж/б 15x30 см бордюров в ручную, передача владельцу | Գոյություն ունեցող ե/բ եզրաքարերի 15x30 սմ քանդում ձեռքով հանձնում սեփականատիրոջը | п.м. | գծմ | 60 | 1.709 | 102.54 |  |  | 1.709
3 | Разборка существующего отмостки зем. покрытия h =15см, погрузка экск. 0,65 м3 ковш на а/с и вывоз в отвал на растояние 7.0км (жилой и дом культуры) | Գոյություն ունեցող սալվածքի (отмостки) հողից ծածկի քանդում h=15սմ բարձում ա/ի էքս. 0.650մ3 շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 7.0 (բնակելի և մշակույթի տուն) | м2 | մ2 | 55 | 0.344 | 18.92 |  |  | 0.344
4 | Песчаный а/б հ=3 см | Ավազային ա/բ հ=3սմ | м2 | մ2 | 192.7 | 4.32 | 832.464 |  |  | 4.32
5 | Установка базальтого бордюра 15x30 см на осножании из монолитного бетона B-15 1п.м -0,035м3, гравийно - песчаное подоснование h=5 см 1п.м – 0,0125м3 (отмостка и газон) | Բազալտե եզրաքարի 15x30 տեղադրում միաձույլ բետոնե հիմքի վրա B-15 1գծմ-0,035մ3 ավազակոպիճ h=5սմ 1գծմ – 0,0125մ3 (սալվածք և սիզամարգ) | п.м. | գծմ | 309.4 | 15.683 | 4852.3202 |  |  | 15.683
6 | Гравийно - пеcчаный слой h=12см (жилой дом) | Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ (բնակելի տուն) | м2 | մ2 | 55 | 1.281 | 70.455 |  |  | 1.281
7 | Устройство верст. 20х40см из мон. бетона В-20 для вокруг туфа | Տուֆով սալարկման եզրային հատվածներում 20x40սմ միաձույլ բետոնե В-20 եզրաշարի կառուցում | п.м | գծմ | 75 | 6.121 | 459.075 |  |  | 6.121
8 | Гравийно - пеcчаный слой h=10см (под версти) | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (եզրաշարի տակ) | м2 | մ2 | 1.5 | 14.576 | 21.864 |  |  | 14.576
9 | Устройство насыпь газона из вьемки 10e-IV (9.6) грунта и перемещение 20м бульдозером (планировка, поливка водой, засев трав) | Սիզամարգի լիցք հանույթի բնահողից 10e-IV (9.6) տեղափոխում 20մ բուլդոզերով (հարթում, ջրում խոտի ցանում) | м3 | մ3 | 7 | 9.06 | 63.42 |  |  | 9.06
| V. Устройство водвприемника (17x34см) из монолитного ж/бетона с мет. сеткой L=254п.м | V. Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի (17x34սմ) կառուցում մետ. ցանցով L=254գծ.մ | [5 empty] | 18533.38 | 18535.5471 | 0
1 | Дождеприемник | Ջրընդունիչ | [7 empty] | 0
2 | Гравийно - песчанный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | м3 | մ3 | 17.78 | 11.593 | 206.1235 |  |  | 11.593
3 | Монолитный бетон B-20 | Միաձույլ բետոն B-20 | м3 | մ3 | 21.08 | 131.027 | 2762.0492 |  |  | 131.027
4 | Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | м2 | մ2 | 127 | 1.412 | 179.324 |  |  | 1.412
5 | Армировка | Ամրաններ | [7 empty] | 0
6 | Ø12 A-500C L = 550 мм | Ø12 A-500C L = 550 մմ | кг | կգ | 774.32 | 0.478 | 370.125 |  |  | 0.478
7 | Ø8 Ac-I L = 1000 мм | Ø8 Ac-I L = 1000 մմ | кг | կգ | 501.65 | 0.528 | 264.8712 |  |  | 0.528
8 | Ø12 A-500C L = 260 мм | Ø12 A-500C L = 260 մմ | кг | կգ | 703.72 | 0.478 | 336.3782 |  |  | 0.478
9 | Ø12 A-500C L = 1000 мм | Ø12 A-500C L = 1000 մմ | кг | կգ | 902.2 | 0.478 | 431.2516 |  |  | 0.478
10 | Сетка | Ցանց | [7 empty] | 0
11 | L 70x7 L = 1000 мм | L 70x7 L = 1000 մմ | кг | կգ | 3754.12 | 1.077 | 4043.1872 |  |  | 1.077
12 | L 63x6 L = 996 мм | L 63x6 L = 996 մմ | кг | կգ | 2894.14 | 1.077 | 3116.9888 |  |  | 1.077
13 | L 63x6 L = 450 мм | L 63x6 L = 450 մմ | кг | կգ | 1307.59 | 1.077 | 1408.2744 |  |  | 1.077
14 | 50x10мм L = 434 мм | 50x10մմ L = 434 մմ | кг | կգ | 4753.38 | 1.077 | 5119.3903 |  |  | 1.077
15 | Разработка грунта 10е-IV (9.6) вручную с окучиванием для обратной засыпки | 10е-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար | м3 | մ3 | 17.78 | 7.536 | 133.9901 |  |  | 7.536
16 | Разработка и погрузка грунта 10е-IV (9.6) экс.0.65м3 ковша на а/с и перемещение в отвал на раст. 7км. | 10е-IV (9. 6) կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս. 0,65մ³ շ.տ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ․ | м3 | մ3 | 53.34 | 2.097 | 111.854 |  |  | 2.097
17 | Обратная засыпка вручную | Հետադարձ լիցք ձեռքով | м3 | մ3 | 17.78 | 2.579 | 45.8546 |  |  | 2.579
18 | Водосброс из водоприемника в водоприемник полиэтилен.труб Ø150мм, SN4 | Ջրանետում ջրընդունիչից ջրընդունիչպոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակով Ø150մմ, SN4 | п.м | գծմ | 0.5 | 7.436 | 3.718 |  |  | 7.436
| Ремонт тела верх. Забора | Վերին ցանկապատի իրանի նորոգում | [6 empty] | 1051.7505 | 0
1 | Ремонт тела верх. Заборов цементо-песч. Растворов 3см толшиной (мет сеткой Бр d=4мм 10x10см) ( с очиской) | Վերին ցանկապատի իրանի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով 3սմ հաստությամբ (մետ․ ցանց Бр d=4մմ 10x10սմ) (հնի մաքրումով) | м2 | մ2 | 158 | 6.657 | 1051.806 |  |  | 6.657
| VI. Разметка | VI.Գծանշում | [5 empty] | 95.9004 | 95.7324 | 0
1 | Общая площадь разметки (термопласт h=3мм с добавлением стеклянными шариками) | Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստով h=3մմ ավելացում ապակե գնդիկներով) | м2 | մ2 | 3.2 | 10.8 | 34.56 |  |  | 10.8
| VII. Дор. знаки | VII. Ճանապարհային նշաններ | [7 empty] | 0
1 | Установка дор. знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе | Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 այդ թվում՝ | [7 empty] | 0
2 | - приоритета | - առավելության | шт | հատ | 1 | 32.784 | 32.784 |  |  | 32.784
3 | Опора мет. труба 57/4мм | Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ | шт/п.м | հատ/գծմ | 3.5 | 6.435 | 22.5225 |  |  | 6.435
4 | Монолитный B-15 бетон фундамента | Միաձույլ B-15 բետոնե հիմք | м3 | մ3 | 0.105 | 57.466 | 6.0339 |  |  | 57.466
| VIII. Дождеприемник (примыкание улиц Айгестан-М.Маштоц) | VIII. Անձրևահորեր (հարակցում փողոցներ Այգեստան-Մ․ Մաշտոց) | [6 empty] | 23481.8675 | 0
1 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV (9.6) кат. экс. 0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 7,0км. | Փոսորակի փորում 10e-IV (9.6) բնահողում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ հեռ. վրա | м3 | մ3 | 6.5 | 2.392 | 15.548 |  |  | 2.392
2 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 41 | 0.86 | 35.26 |  |  | 0.86
3 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV (9.6) кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на 7,0км. | Փոսորակի փորում 10e-IV (9.6) բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ հեռ. վրա | м3 | մ3 | 1 | 9.999 | 9.999 |  |  | 9.999
4 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 4.5 | 7.536 | 33.912 |  |  | 7.536
5 | Обратная засыпка бульдозером из складурованого грунта 10e-IV (9.6) (поливка, уплотнение) | Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 10e-IV (9.6) կարգի բնահողից (ջրում, խտացոմ) | м3 | մ3 | 41 | 1.062 | 43.542 |  |  | 1.062
6 | Обратная засыпка вручную из складированого грунта 10e-IV (9.6) (поливка, уплотнение) | Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված 10e-IV (9.6) կարգի բնահողից (ջրում, խտացոմ) | м3 | մ3 | 4.5 | 2.579 | 11.6055 |  |  | 2.579
7 | Основание из щебеня h=10 см | Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ | м3 | մ3 | 0.392 | 9.482 | 3.7169 |  |  | 9.482
8 | Монолитный ж/б фундамент B20 h=20см Арматура Ø12 A500C 1п.м. = 0,888кг Монолитный бетонный дно B20 h=5см Установка ж/б блока V=0.31 м3 P=0,6т, размеры 120x90x10см арматура Ac500=26,452кг/м3, B20, F200 Закладные детали ж/б колодцев (лист 6мм - S1=0,0096м2, n1=1штук)(лист 8мм - S2=0,0128м2, n2=2штук) Металлическая лестница Покраска лестницы Ж/б плита (1.3x1.3x0.22) и чугунная сетка 82x43 (1набор ) | Միաձույլ ե/բ հիմք B-20 h=20սմ Ամրաններ Ø12 A500C 1գծմ = 0,888կգ Միաձույլ բետոնե հատակ B-20 h=5սմ Հավաքովի ե/բ օղակի տեղադրում V=0,31մ3 P=0,6տ չափերը 120x90x10սմ ամր,պարուն. Ac 500= 26,452կգ/մ3 B20, F200 Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ (թիթեղ 6մմ S1=0,0096մ2, n1=1հատ) (թիթեղ 8մմ S2=0,0128մ2, n2=2հատ) Մետաղական աստիճան Աստիճանի ներկում Ե/բ սալ (1.3x1.3x0.22) թուջե ցանցով 82x43 (լրակազմ) | штук | հատ | 2 | 615.928 | 1231.856 |  |  | 615.928
9 | Гидроизоляция | Ջրամեկուսացում | м2 | մ2 | 21.327 | 1.412 | 30.1137 |  |  | 1.412
| Мет. труба dнар=530мм | Մետաղական խողովակ dարտ=530 մմ | [7 empty] | 0
1 | Устройство траншеи в грунтах 10e-IV (9.6) кат. экс. 0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 7,0км. | Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ հեռ. վրա (10e-IV (9.6)) | м3 | մ3 | 4.5 | 2.392 | 10.764 |  |  | 2.392
2 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 57 | 0.86 | 49.02 |  |  | 0.86
3 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV (9.6) кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 7,0км. | Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ հեռ. վրա (10e-IV (9.6)) | м3 | մ3 | 0.5 | 9.999 | 4.9995 |  |  | 9.999
4 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 6 | 7.536 | 45.216 |  |  | 7.536
5 | Щебень h=15см | Խճային հիմք հ=15սմ | м3 | մ3 | 1.69 | 9.482 | 16.0246 |  |  | 9.482
6 | Установка мет. трубы dнар.=530мм, 1 п.м. 90,29 кг, толщина стенки - 7 мм | Մետաղական dարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ | п.м. | գծմ | 13 | 141.011 | 1833.143 |  |  | 141.011
7 | Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով | [7 empty] | 0
| труба dнар.=530мм | խողովակ dարտ= 530մմ | п.м. | գծմ | 13 | 3.565 | 46.345 |  |  | 3.565
8 | Обратная засыпка бульдозером из складурованого грунта кат. 10e-IV (9.6) (поливка, уплотнение) | Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 10e-IV (9.6) կարգի բնահողից (ջրում, խտացոմ) | м3 | մ3 | 57 | 1.062 | 60.534 |  |  | 1.062
| Обратная засыпка вручную из складированого грунта кат. 10e-IV (9.6) (поливка, уплотнение) | Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված 10e-IV (9.6) կարգի բնահողից (ջրում, խտացոմ) | м3 | մ3 | 6 | 2.579 | 15.474 |  |  | 2.579
| Устройство водвприемника (30x34см) из монолитного ж/бетона с мет. сеткой | Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի (30x34սմ) կառուցում մետ. ցանցով | [7 empty] | 0
1 | Дождеприемник | Ջրընդունիչ | [7 empty] | 0
2 | Земляные работы (10e-IV (9.6)) по рытью траншей экск 0,65м3 емк. ковш для устройства водоприемника с погрузкой на авто/с и транспортировкой в отвал на 7,0км | Հողային աշխատանքներ (10e-IV (9.6)) ջրընդունիչի խրամուղու փորման համար էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 7.0 կմ հեռ.վրա | м3 | մ3 | 5.88 | 2.392 | 14.065 |  |  | 2.392
3 | То же с боковым накоплением для обратной засыпки | Նույնը կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար | м3 | մ3 | 1.68 | 0.86 | 1.4448 |  |  | 0.86
4 | Гравийнопесчаный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ | м3 | մ3 | 1.47 | 11.593 | 17.0417 |  |  | 11.593
5 | Монолитный ж/бетон B-20 | Միաձույլ ե/բ В-20 | м3 | մ3 | 2.52 | 131.028 | 330.1906 |  |  | 131.028
| а) арматура Ø12 A500 C 1п.м. = 0,888 кг | ա) ամրան Ø 12 A500 C 1գծմ.= 0,888 կգ | кг | կգ | 223.23 | 0.477 | 106.4807 |  |  | 0.477
| б) арматура Ø8 A240 C 1п.м. = 0,395 кг | բ) ամրան Ø 8 A240 C 1գծմ.= 0,395 կգ | кг | կգ | 41.475 | 0.527 | 21.8573 |  |  | 0.527
6 | Обмазочная гидроизоляция | Քսվածքային ջրամեկուսացում | м2 | մ2 | 15.96 | 1.412 | 22.5355 |  |  | 1.412
7 | Изготовление и установка металлической сетки | Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում | штук | հատ | 21 | 53.91 | 1132.11 |  |  | 53.91
8 | Обратная засыпка вручную (10eIV (9.6)) | Հետադարձ լիցք ձեռքով (10eIV (9.6)) | м3 | մ3 | 1.68 | 2.579 | 4.3327 |  |  | 2.579
| IX. Дождеприемник (улица М.Маштоц) | IX. Անձրևահորեր (փողոց Մ․ Մաշտոց) | [7 empty] | 0
1 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV (9.6) кат. экс. 0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 7,0км. | Փոսորակի փորում 10e-IV (9.6) բնահողում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ հեռ. վրա | м3 | մ3 | 12 | 2.392 | 28.704 |  |  | 2.392
2 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 35 | 0.86 | 30.1 |  |  | 0.86
3 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV (9.6) кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на 7,0км. | Փոսորակի փորում 10e-IV (9.6) բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ հեռ. վրա | м3 | մ3 | 1.5 | 9.999 | 14.9985 |  |  | 9.999
4 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 4 | 7.536 | 30.144 |  |  | 7.536
5 | Обратная засыпка бульдозером из складурованого грунта 10e-IV (9.6) (поливка, уплотнение) | Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 10e-IV (9.6) կարգի բնահողից (ջրում, խտացոմ) | м3 | մ3 | 35 | 1.062 | 37.17 |  |  | 1.062
6 | Обратная засыпка вручную из складированого грунта 10e-IV (9.6) (поливка, уплотнение) | Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված 10e-IV (9.6) կարգի բնահողից (ջրում, խտացոմ) | м3 | մ3 | 4 | 2.579 | 10.316 |  |  | 2.579
7 | Основание из щебеня h=10 см | Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ | м3 | մ3 | 0.98 | 9.482 | 9.2924 |  |  | 9.482
8 | Монолитный ж/б фундамент B20 h=20см Арматура Ø12 A500C 1п.м. = 0,888кг Монолитный бетонный дно B20 h=5см Установка ж/б блока V=0.31 м3 P=0,6т, размеры 120x90x10см арматура Ac500=26,452кг/м3, B20, F200 Закладные детали ж/б колодцев (лист 6мм - S1=0,0096м2, n1=1штук)(лист 8мм - S2=0,0128м2, n2=2штук) Металлическая лестница Покраска лестницы Ж/б плита (1.3x1.3x0.22) и чугунная сетка 82x43 (1набор ) | Միաձույլ ե/բ հիմք B-20 h=20սմ Ամրաններ Ø12 A500C 1գծմ = 0,888կգ Միաձույլ բետոնե հատակ B-20 h=5սմ Հավաքովի ե/բ օղակի տեղադրում V=0,31մ3 P=0,6տ չափերը 120x90x10սմ ամր,պարուն. Ac 500= 26,452կգ/մ3 B20, F200 Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ (թիթեղ 6մմ S1=0,0096մ2, n1=1հատ) (թիթեղ 8մմ S2=0,0128մ2, n2=2հատ) Մետաղական աստիճան Աստիճանի ներկում Ե/բ սալ (1.3x1.3x0.22) թուջե ցանցով 82x43 (լրակազմ) | штук | հատ | 5 | 558.143 | 2790.715 |  |  | 558.143
9 | Гидроизоляция | Ջրամեկուսացում | м2 | մ2 | 41.442 | 1.412 | 58.5161 |  |  | 1.412
| Гофрированная полиэтиленовая трубы | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ | [7 empty] | 0
1 | Устройство траншеи в грунтах 10e-IV (9.6) кат. экс. 0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 7,0км. | Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ հեռ. վրա (10e-IV (9.6)) | м3 | մ3 | 162 | 2.392 | 387.504 |  |  | 2.392
2 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 456 | 0.86 | 392.16 |  |  | 0.86
3 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV (9.6)кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 7,0км. | Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ հեռ. վրա (10e-IV (9.6)) | м3 | մ3 | 18 | 9.999 | 179.982 |  |  | 9.999
4 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 51 | 7.536 | 384.336 |  |  | 7.536
5 | Песчаный слой h=10 см под трубой | Ավազային շերտ h=10սմ խողովակի տակ | м3 | մ3 | 15.98 | 15.96 | 255.0408 |  |  | 15.96
6 | Песчаная насыпь над трубой | Ավազային լիցք պոլիէթիլենային խողովակի վրա | м3 | մ3 | 127.464 | 15.96 | 2034.3254 |  |  | 15.96
7 | Гофрированная полиэтиленовая труба d=500мм SN 8 | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=500մմ SN 8 | п.м. | գծ.մ | 188 | 47.819 | 8989.972 |  |  | 47.819
8 | Обратная засыпка бульдозером из складурованого грунта 10e-IV (9.6) (поливка, уплотнение) | Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 10e-IV (9.6) կարգի բնահողից (ջրում, խտացոմ) | м3 | մ3 | 456 | 1.062 | 484.272 |  |  | 1.062
9 | Обратная засыпка вручную из складированого грунта 10e-IV (9.6) (поливка, уплотнение) | Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված 10e-IV (9.6) կարգի բնահողից (ջրում, խտացոմ) | м3 | մ3 | 51 | 2.579 | 131.529 |  |  | 2.579
| Мет. труба dнар=530мм | Մետաղական խողովակ dարտ=530 մմ | [7 empty] | 0
1 | Устройство траншеи в грунтах 10e-IV (9.6) кат. экс. 0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 7,0км. | Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ հեռ. վրա (10e-IV (9.6)) | м3 | մ3 | 4 | 2.392 | 9.568 |  |  | 2.392
2 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 57 | 0.86 | 49.02 |  |  | 0.86
3 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV (9.6) кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 7,0км. | Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ հեռ. վրա (10e-IV (9.6)) | м3 | մ3 | 1 | 9.999 | 9.999 |  |  | 9.999
4 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 6 | 7.536 | 45.216 |  |  | 7.536
5 | Щебень h=15см | Խճային հիմք հ=15սմ | м3 | մ3 | 1.69 | 9.482 | 16.0246 |  |  | 9.482
6 | Установка мет. трубы dнар.=530мм, 1 п.м. 90,29 кг, толщина стенки - 7 мм | Մետաղական dարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ | п.м. | գծմ | 13 | 141.011 | 1833.143 |  |  | 141.011
7 | Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով | [7 empty] | 0
| труба dнар.=530мм | խողովակ dարտ= 530մմ | п.м. | գծմ | 13 | 3.565 | 46.345 |  |  | 3.565
8 | Обратная засыпка бульдозером из складурованого грунта кат. 10e-IV (9.6) (поливка, уплотнение) | Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 10e-IV (9.6) կարգի բնահողից (ջրում, խտացոմ) | м3 | մ3 | 57 | 1.062 | 60.534 |  |  | 1.062
| Обратная засыпка вручную из складированого грунта кат. 10e-IV (9.6) (поливка, уплотнение) | Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված 10e-IV (9.6) կարգի բնահողից (ջրում, խտացոմ) | м3 | մ3 | 6 | 2.579 | 15.474 |  |  | 2.579
Общий Ընդհանուրը | [6 empty] | 65352.2066
Составил / Կազմեց М. Казарян / Մ․ Ղազարյան
[6 empty] | 0.00019273 | 65352.2068