## Ampop ampopagir
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
Բերդ քաղաքի, Նորավան փողոցի հիմնանորոգում 0 + 000 - 1 + 003 Реконструкция улицы Норавана, Город Берд 0 + 000 - 1 + 003
NN | Наименование работ | Աշխատանքների անվանումը | единица измерения | չափման միավոր | Օбъем Ծավալը | Стимость единицы Միավորի արժեքը | Итого Ընդամենը (тысяча драм/ հազար դրամ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| I. Подготовление работы | I. Նախապատրաստական աշխատանքներ | [6 empty] | 555.2231
1 | Поднятие существующих колодцев | Բակում գոյություն ունեցող դիտահորների բարձրացում | шт | հատ | 39 | 14.238 | 555.282 |  |  | 14.238
| II. Зем. работы | II. Հողային աշխատանքներ | [5 empty] | 6274.4854 | 6275.211 | 0
1 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) в ручную с экск. 1.0м3 ковшпогрузкой на а/с и вывоз в отвал 7.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս.1.0մ3 շ.տ. վրա տեղափոխում լցակույտ 7կմ. | м3 | մ3 | 14.046 | 9.617 | 135.0804 |  |  | 9.617
2 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) гр экск 1.0м3 ковш погрузка на а/с и вывоз в отвал 7.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7կմ. | м3 | մ3 | 2662 | 2.303 | 6130.586 |  |  | 2.303
3 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) гр бульдозером, перемещение на 20м в насыпь (с уплотнением ) | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 20մ լիցք. ջրի ցանումով և խտացումով | м3 | մ3 | 8.01 | 1.101 | 8.819 |  |  | 1.101
| III. Проезжая часть (км 0+000 - км 1+003) | III. Երթևեկելի մաս (կմ 0+000 - կմ 1+003) | [5 empty] | 49180.4303 | 49175.4652 | 0
1 | Укрепление кромок проезжей части монолитным бетоном B-20 (верста 20x40 см)Гравийно - печаное подоснование h=5 см 1п.м – 0,01м3 | Երթևեկելի մասի եզրային հատվածի ամրացումը միաձույլ բետոնով B-20 (եզրաշար 20x40սմ) ավազակոպիճ h=5սմ, 1գծմ - 0,01մ3 | п.м. | գծմ | 390 | 6.266 | 2443.74 |  |  | 6.266
2 | Щебенистое основание h=12см | Խճային հիմք h=12սմ | м2 | մ2 | 5622.27 | 1.932 | 10862.2256 |  |  | 1.932
3 | Основание мощения, песок мытый h=7см | Լվացած ավազային շերտ h=7սմ | м2 | մ2 | 5622.27 | 0.971 | 5459.2242 |  |  | 0.971
4 | Мощение улиц розовыми туфами камнями 18x20x40см | Երթ. մասի վարդագույն տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ) | м2 | մ2 | 5622.27 | 5.139 | 28892.8455 |  |  | 5.139
| Проезжая часть (км 1+003 - км 1+015) | Երթևեկելի մաս (կմ 1+003 - կմ 1+015) | [7 empty] | 0
1 | Разборка дор. одежды հср=5см погрузка - экскаватор емк. ковша 1.0м3 на а/с и вывоз в отвал 7км. | Ա/բ ծածկի քանդում, բարձում ա/ի էքս. 1.0մ3 շ.տ. և հմիջ=5սմ տեղափոխում լցակույտ 7կմ․ | м3 | մ3 | 6.25 | 2.464 | 15.4 |  |  | 2.464
2 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) гр экск 1.0м3 ковш погрузка на а/с и вывоз в отвал 7.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7կմ. | м3 | մ3 | 40 | 2.303 | 92.12 |  |  | 2.303
3 | Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=5см ГОСТ 9128-2013 | Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ տիպ "Б" ԳՕՍՏ 9128-2013 | м2 | մ2 | 125 | 6.591 | 823.875 |  |  | 6.591
4 | Шебеночно песчанное основание (C-5) h=20см ГОСТ 25607-2009 | Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | м2 | մ2 | 125 | 3.123 | 390.375 |  |  | 3.123
5 | Обработка поверхности щебеночо песчанное основания (C-5) бит. эмулс. 1м2-0,6л | Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ2-0,6լ | м2 | մ2 | 125 | 0.324 | 40.5 |  |  | 0.324
6 | Гравийно-песчаний слой h=12см | Ավազակոպճային շերտ h=12սմ | м2 | մ2 | 125 | 1.281 | 160.125 |  |  | 1.281
| IV.Съезды и входы | IV. Իջատեղեր և մուտքեր | [5 empty] | 27941.1225 | 27945.6702 | 0
1 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) в ручную с погрузкой экск. 0,65м3 ковш на а/с и вывоз в отвал 7.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 7կմ. | м3 | մ3 | 43 | 9.696 | 416.928 |  |  | 9.696
2 | Разработка грунта 10e-IV (9.6) гр экск 0,65м3 ковш погрузка на а/с и вывоз в отвал 7.0км | 10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7կմ. | м3 | մ3 | 391 | 2.392 | 935.272 |  |  | 2.392
3 | Щебенистое основание h=12см | Խճային հիմք h=12սմ | м2 | մ2 | 1173.25 | 1.932 | 2266.719 |  |  | 1.932
4 | Основание мощения, Песок мытый h=7см | Լվացած ավազային շերտ h=7սմ | м2 | մ2 | 1173.25 | 0.97 | 1138.0525 |  |  | 0.97
5 | Мощение проезжей части розовыми туфами камнями 18x20x40см | Երթևեկելի մասի տուֆե ծածկույթ (շաղախ) 18x20x40 | м2 | մ2 | 1173.25 | 5.139 | 6029.3318 |  |  | 5.139
| V. Установка сблрных бет. лотков 17х34см | V. Հավաքովի վաքերի տեղադրում 17x34սմ | [5 empty] | 11356.89 | 11356.7294 | 0
1 | Гравийно - песчаный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | м3 | մ3 | 50.57 | 11.593 | 586.258 |  |  | 11.593
2 | Установка бетоне 17x34 см лотков | Բետոնե 17x34սմ վաքերի տեղադրում B-25 | пог.м. | գծմ | 778 | 12.432 | 9672.096 |  |  | 12.432
3 | Гидроизоляция | Ջրամեկուսացում | м2 | մ2 | 778 | 1.412 | 1098.536 |  |  | 1.412
| VI. Устройство водвприемника (17x34см) из монолитного ж/бетона с мет. сеткой L=235п.м (съезд въезд) | VI. Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի (17x34սմ) կառուցում մետ. ցանցով L=235գծ.մ (իջ․ մուտք) | [5 empty] | 17154.8193 |  | 0
1 | Дождеприемник | Ջրընդունիչ | [7 empty] | 0
2 | Гравийно - песчанный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | м3 | մ3 | 16.45 | 11.593 | 190.7048 |  |  | 11.593
3 | Монолитный бетон B-20 | Միաձույլ բետոն B-20 | м3 | մ3 | 19.51 | 131.029 | 2556.3758 |  |  | 131.029
4 | Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | м2 | մ2 | 117.5 | 1.412 | 165.91 |  |  | 1.412
5 | Армировка | Ամրաններ | [7 empty] | 0
6 | Ø12 A-500C L = 550 мм | Ø12 A-500C L = 550 մմ | кг | կգ | 688.64 | 0.477 | 328.4813 |  |  | 0.477
7 | Ø8 Ac-I L = 1000 мм | Ø8 Ac-I L = 1000 մմ | кг | կգ | 464.13 | 0.527 | 244.5965 |  |  | 0.527
8 | Ø12 A-500C L = 260 мм | Ø12 A-500C L = 260 մմ | кг | կգ | 651.08 | 0.477 | 310.5652 |  |  | 0.477
9 | Ø12 A-500C L = 1000 мм | Ø12 A-500C L = 1000 մմ | кг | կգ | 834.72 | 0.477 | 398.1614 |  |  | 0.477
10 | Сетка | Ցանց | [7 empty] | 0
11 | L 70x7 L = 1000 мм | L 70x7 L = 1000 մմ | кг | կգ | 3473.3 | 1.077 | 3740.7441 |  |  | 1.077
12 | L 63x6 L = 996 мм | L 63x6 L = 996 մմ | кг | կգ | 2677.65 | 1.077 | 2883.829 |  |  | 1.077
13 | L 63x6 L = 450 мм | L 63x6 L = 450 մմ | кг | կգ | 1209.78 | 1.077 | 1302.9331 |  |  | 1.077
14 | 50x10мм L = 434 мм | 50x10մմ L = 434 մմ | кг | կգ | 4397.81 | 1.077 | 4736.4414 |  |  | 1.077
15 | Разработка грунта 10е-IV (9.6) вручную с окучиванием для обратной засыпки | 10е-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար | м3 | մ3 | 16.45 | 7.536 | 123.9672 |  |  | 7.536
16 | Разработка и погрузка грунта 10е-IV (9.6) экс.0.65м3 ковша на а/с и перемещение в отвал на раст. 7км. | 10е-IV (9. 6) կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս. 0,65մ³ շ.տ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ․ | м3 | մ3 | 49.35 | 2.392 | 118.0452 |  |  | 2.392
17 | Обратная засыпка вручную | Հետադարձ լիցք ձեռքով | м3 | մ3 | 16.35 | 2.579 | 42.1667 |  |  | 2.579
18 | Водосброс из водоприемни лотка 17х34см с полиэтил. трубы Ø150мм. SN4 на сущ. колодец км 1+015 | Ջրանետում ջրընդունիչ վաքից 17x34սմ պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակով Ø150մմ, SN4 գոյ․ ունեցող ջրհորի մեջ կմ 1+015 | п.м | գծմ | 0.6 | 7.436 | 4.4616 |  |  | 7.436
19 | Водосброс из водоприемни лотка 17х34см с полиэтил. трубой Ø150мм. SN4 на нов. колодец км 0+372 | Ջրանետում ջրընդունիչ վաքից 17x34սմ նոր կառուցվող ջրհորի մեջ պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակով Ø150մմ, SN4, կմ 0+372 | п.м | գծմ | 1 | 7.436 | 7.436 |  |  | 7.436
| VII. Устройство водвприемника (17x34см) из монолитного ж/бетона с мет. сеткой L=17.3п.м (а/д) км 0+435. км 0+798 | VII. Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի (17x34սմ) կառուցում մետ. ցանցով L=17.3գծ.մ (ա/ճ) կմ 0+435, կմ 0+798 | [5 empty] | 1261.3914 | 1261.7131 | 0
1 | Дождеприемник | Ջրընդունիչ | [7 empty] | 0
2 | Гравийно - песчанный слой h=10см | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | м3 | մ3 | 1.22 | 11.593 | 14.1435 |  |  | 11.593
3 | Монолитный бетон B-20 | Միաձույլ բետոն B-20 | м3 | մ3 | 1.43 | 131.028 | 187.37 |  |  | 131.028
4 | Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | м2 | մ2 | 8.65 | 1.412 | 12.2138 |  |  | 1.412
5 | Армировка | Ամրաններ | [7 empty] | 0
6 | Ø12 A-500C L = 550 мм | Ø12 A-500C L = 550 մմ | кг | կգ | 50.7 | 0.477 | 24.1839 |  |  | 0.477
7 | Ø8 Ac-I L = 1000 мм | Ø8 Ac-I L = 1000 մմ | кг | կգ | 34.17 | 0.527 | 18.0076 |  |  | 0.527
8 | Ø12 A-500C L = 260 мм | Ø12 A-500C L = 260 մմ | кг | կգ | 47.93 | 0.477 | 22.8626 |  |  | 0.477
9 | Ø12 A-500C L = 1000 мм | Ø12 A-500C L = 1000 մմ | кг | կգ | 61.45 | 0.477 | 29.3117 |  |  | 0.477
10 | Сетка | Ցանց | [7 empty] | 0
11 | L 70x7 L = 1000 мм | L 70x7 L = 1000 մմ | кг | կգ | 255.69 | 1.077 | 275.3781 |  |  | 1.077
12 | L 63x6 L = 996 мм | L 63x6 L = 996 մմ | кг | կգ | 197.12 | 1.077 | 212.2982 |  |  | 1.077
13 | L 63x6 L = 450 мм | L 63x6 L = 450 մմ | кг | կգ | 89.06 | 1.077 | 95.9176 |  |  | 1.077
14 | 50x10мм L = 434 мм | 50x10մմ L = 434 մմ | кг | կգ | 323.73 | 1.077 | 348.6572 |  |  | 1.077
15 | Разработка грунта 10е-IV (9.6) вручную с окучиванием для обратной засыпки | 10е-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար | м3 | մ3 | 1.22 | 7.536 | 9.1939 |  |  | 7.536
16 | Разработка и погрузка грунта 10е-IV (9.6) экс.0.65м3 ковша на а/с и перемещение в отвал на раст. 7км. | 10е-IV (9. 6) կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս. 0,65մ³ շ.տ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ․ | м3 | մ3 | 3.64 | 2.392 | 8.7069 |  |  | 2.392
17 | Обратная засыпка вручную | Հետադարձ լիցք ձեռքով | м3 | մ3 | 1.22 | 2.579 | 3.1464 |  |  | 2.579
| VIII. Дождеприемник км 0+372 | VIII. Անձրևահորեր կմ 0+372 | [5 empty] | 756.3967 | 756.3997 | 0
1 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV (9.6) кат. экс. 0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал 7км. | Փոսորակի փորում 10e-IV (9.6) բնահողում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ | м3 | մ3 | 1.4 | 2.392 | 3.3488 |  |  | 2.392
2 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 4 | 0.86 | 3.44 |  |  | 0.86
3 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV (9.6) кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на 7км. | Փոսորակի փորում 10e-IV (9.6) բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ | м3 | մ3 | 0.2 | 9.999 | 1.9998 |  |  | 9.999
4 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 0.4 | 7.536 | 3.0144 |  |  | 7.536
5 | Обратная засыпка (поливка, уплотнение) | Հետադարձ լիցք (ջրում, խտացոմ) | [7 empty] | 0
| a) бульдозером (10e-IV (9.6) ) | ա) բուլդոզերով (10e-IV (9.6) ) | м3 | մ3 | 4 | 1.062 | 4.248 |  |  | 1.062
| b) вручную (10e-IV (9.6) ) | բ) ձեռքի աշխատանքով (10e-IV (9.6) ) | м3 | մ3 | 0.4 | 2.579 | 1.0316 |  |  | 2.579
6 | Основание из щебеня h=10 см Монолитный ж/б фундамент B20 h=20см (28штук) Арматура Ø12 A500C 1п.м. = 0,888кг Монолитный бетонный дно B20 h=5см Установка ж/б блока V=0.31 м3 P=0,6т, размеры 120x90x10см арматура Ac500=26,452кг/м3, B20, F200 Ж/б плита (1.3x1.3x0.22) и чугунная сетка 82x43 (1набор ) | Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ Միաձույլ ե/բ հիմք B-20 h=20սմ Ամրաններ Ø12 A500C 1գծմ = 0,888կգ Միաձույլ բետոնե հատակ B-20 h=5սմ Հավաքովի ե/բ օղակի տեղադրում V=0,31մ3 P=0,6տ չափերը 120x90x10սմ ամր,պարուն. Ac 500= 26,452կգ/մ3 B20, F200 Ե/բ սալ (1.3x1.3x0.22) թուջե ցանցով 82x43 (լրակազմ) | штук | հատ | 1 | 493.65 | 493.65 |  |  | 493.65
10 | Гидроизоляция | Ջրամեկուսացում | м2 | մ2 | 5.574 | 1.412 | 7.8705 |  |  | 1.412
| Гофрированная полиэтиленовая трубы | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ | [7 empty] | 0
1 | Устройство котлована в грунтах 10e-IV(9.6)кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 7,0км. | Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7,0 կմ հեռ. վրա (10e-IV(9.6)) | м3 | մ3 | 3.5 | 9.999 | 34.9965 |  |  | 9.999
2 | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | м3 | մ3 | 2.5 | 7.536 | 18.84 |  |  | 7.536
3 | Песчаный слой h=10 см под трубой | Ավազային շերտ h=10սմ խողովակի տակ | м3 | մ3 | 0.5 | 15.96 | 7.98 |  |  | 15.96
4 | Песчаная насыпь над трубой | Ավազային լիցք պոլիէթիլենային խողովակի վրա | м3 | մ3 | 1.76 | 15.96 | 28.0896 |  |  | 15.96
5 | Гофрированная полиэтиленовая труба d=250мм SN 4 | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=250մմ SN 4 | п.м. | գծ.մ | 10 | 14.144 | 141.44 |  |  | 14.144
6 | Обратная засыпка вручную из складированого грунта 10e-IV(9.6) (поливка, уплотнение) | Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված 10e-IV(9.6) կարգի բնահողից (ջրում, խտացում) | м3 | մ3 | 2.5 | 2.579 | 6.4475 |  |  | 2.579
| IX. Тротуар | IX. Մայթեր | [5 empty] | 24906.0446 | 24905.6299 | 0
1 | Разборка сущ.ж/б. бордюров 15х30см вручную и возврат владельцу. | Գոյություն ունեցող ե/բ եզրաքարերի 15х30սմ քանդում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը | п.м | գծմ | 10 | 1.709 | 17.09 |  |  | 1.709
2 | Разборка сущ.баз. бордюров 15х30см вручную и возврат владельцу. | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի 15х30սմ քանդում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը | п.м | գծմ | 88 | 1.709 | 150.392 |  |  | 1.709
3 | Установка новых баз. бордюров 15х30см - монолитный бетон B -15 1п.м-0.055м3 - гр. песчаный слой h=5см- 0,0175м3 | Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.055մ3 – ավազակոպճային շերտ h=5սմ- 0,0175մ3 | п.м | գծմ | 517 | 16.884 | 8729.028 |  |  | 16.884
4 | Установка cб. бет.версты (8х20)см ГОСТ 13015-2012 - монолитный бетон B -15 1п.м-0.048м3 - песч слое h=5см, 1п.м-0.014м3 | Հավաքովի բետոնե եզրաշարի տեղադրում 8x20սմ ԳՕՍՏ 13015-2012 - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.048մ3 - ավազակոպճային շերտ h=5սմ, 1գծմ- 0,014մ3 | п.м | գծմ | 706.39 | 8.398 | 5932.2632 |  |  | 8.398
5 | Для устройства пандусов установка ограничений сб. бет. верст 8х20см - монолитный бетон B -15 1п.м-0,048м3 - гр. песчаный слой h=5см-0,014м3 | Թեքահարթակների կառուցման համար եզրափակիչ հավաքովի բետոնե 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0,048մ2 – ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0,014մ3 | п.м. | գծմ | 21 | 8.398 | 176.358 |  |  | 8.398
6 | устройство покрытие из бет. плит h=6սմ | ծածկի կառուցում h=6սմ բետոնե սալիկներով | м2 | մ2 | 722.59 | 9.589 | 6928.9155 |  |  | 9.589
7 | Цементно-песчаный слой h=9см (10% цемент, 90% песок) | Ցեմենտ-ավազային շերտ h=9սմ (10% ցեմենտ, 90% ավազ) | м2 | մ2 | 722.59 | 2.697 | 1948.8252 |  |  | 2.697
8 | Установка мет.перил (28шт) | Մետաղական բազրիքների տեղադրում (28հատ) | шт | հատ | 28 | 30.001 | 840.028 |  |  | 30.001
9 | Укрепление стоек мет.перил из монолит. бетона В-20 | Բազրիքների կանգնակների ամրացումը միաձույլ բետոնով В-20 | м3 | մ3 | 2.24 | 81.761 | 183.1446 |  |  | 81.761
| X. Разметка | X. Գծանշում | [5 empty] | 78.2381 | 78.2398 | 0
1 | Общая площадь разметки (термопласт h=3мм с добавлением стеклянными шариками) | Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստով h=3մմ ավելացում ապակե գնդիկներով) | м2 | մ2 | 1.6 | 10.933 | 17.4928 |  |  | 10.933
| XI. Дор. знаки | XI. Ճանապարհային նշաններ | [7 empty] | 0
1 | Установка дор. знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе | Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 այդ թվում՝ | [7 empty] | 0
2 | - приоритета | - առավելության | шт | հատ | 1 | 32.465 | 32.465 |  |  | 32.465
3 | Опора мет. труба 57/3.5мм 6 штук | Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ | п.м | գծմ | 3.5 | 6.373 | 22.3055 |  |  | 6.373
4 | Монолитный B-15 бетон фундамента | Միաձույլ B-15 բետոնե հիմք | м3 | մ3 | 0.105 | 56.903 | 5.9748 |  |  | 56.903
Общий Ընդհանուրը | [6 empty] | 122310.2811
Составил / Կազմեց М. Казарян / Մ. Ղազարյան
[6 empty] | 0.00024442 | 122310.2813