ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ը , որը գտնվում է                        ք.Երևան, Պ.Սևակի 5/2  հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր  կարիքների համար ապրանքի ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված  ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը | անվանումը |  |  |  |  | չափման միավորը |  |  | քանակը |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Քարշիչ պահարան սինթեզի համար |  |  |  |  | հատ |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1700000 |  |  | Քարշիչ պահարան սինթեզի համար։ Տեսակը՝ եվրո ստանդարտ քարշիչ պահարան: Գույնը՝ Սպիտակ Մարմինը և պահարանը՝1,0 մմ պողպատից՝ Aksu փոշեներկված ծածկով։ Աշխատանքային սեղան՝ կերամիկական աշխատասեղան, կապույտ գույնով: Թվային կարգավորիչով (անգլերեն) լույսի, օդի հոսքի վերահսկման համար, միացման/անջատման վարդակից: Վարդակների քանակ 4։ Ջրամատակարարմամբ լվացարանով ներսում 25*40մմ չափսերով, 1 գազամատակարարման կետով: LED լուսավորման համակարգ: Արտանետվող օդափոխիչ 250 մմ տրամագծով։ Կանալային օդափոխիչի բնութագրեր՝ իրանը պատրաստված մետաղից, փոշեներկված, քարշի հզորությունը՝ առնվազն 1700 մ3/ժ: Խողովակաշարի բնութագիր՝ 250 մմ տրամագծով պոլիպրոպիլենային խողովակաշար առնվազն 10մ: Քարշիչ պահարանի ներքևի մասում երկու պահարան, յուրաքանչյուրը երկու դռնով և 2 հարկանի, որոնք միացված են քարշիչ համակարգին: Պահարանի դուռը երկշերտ դուռ է՝ ներկառուցված ձայնամեկուսիչ շերտով։ |  |  |  |  |  |  |  | Քարշիչ պահարան սինթեզի համար։ Տեսակը՝ եվրո ստանդարտ քարշիչ պահարան: Գույնը՝ Սպիտակ Մարմինը և պահարանը՝1,0 մմ պողպատից՝ Aksu փոշեներկված ծածկով։ Աշխատանքային սեղան՝ կերամիկական աշխատասեղան, կապույտ գույնով: Թվային կարգավորիչով (անգլերեն) լույսի, օդի հոսքի վերահսկման համար, միացման/անջատման վարդակից: Վարդակների քանակ 4։ Ջրամատակարարմամբ լվացարանով ներսում 25*40մմ չափսերով, 1 գազամատակարարման կետով: LED լուսավորման համակարգ: Արտանետվող օդափոխիչ 250 մմ տրամագծով։ Կանալային օդափոխիչի բնութագրեր՝ իրանը պատրաստված մետաղից, փոշեներկված, քարշի հզորությունը՝ առնվազն 1700 մ3/ժ: Խողովակաշարի բնութագիր՝ 250 մմ տրամագծով պոլիպրոպիլենային խողովակաշար առնվազն 10մ: Քարշիչ պահարանի ներքևի մասում երկու պահարան, յուրաքանչյուրը երկու դռնով և 2 հարկանի, որոնք միացված են քարշիչ համակարգին: Պահարանի դուռը երկշերտ դուռ է՝ ներկառուցված ձայնամեկուսիչ շերտով։ |  |  |  |  |  |
| 2 | Էլեկտրական զոնդով ջերմաստիճանային հարթակ |  |  |  |  | հատ |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3941190 |  |  | Էլեկտրական զոնդով ջերմաստիճանային հարթակ Electrical Probe Temperature Stage (RTH-600-P4) 1. Տաքացման եղանակ՝ դիմադրային տաքացում Heating method: resistance heating 2. Ջերմաստիճանային տիրույթ՝ RT~600℃ Temperature range: RT~600℃ 3. Ջերմաստիճանային կայունություն՝ ±0.1℃ Temperature stability: ±0.1℃ 4. Ջերմաստիճանի լուծունակությունը՝ 0.1℃ Temperature resolution: 0.1℃ 5. Տաքացման առավելագույն արագություն՝ 50℃/min@RT Maximum heating rate: 50℃/min@RT 6. Ջերմաստիճանի ղեկավարման եղանակ՝ PID Temperature control method: PID 7. Լույսի ճանապարհ՝ անդրադարձած լույսի ճանապարհ Light path: reflected light path 8. Պատուհանների նյութը՝ քվարց ապակի Window material: quartz glass 9. Պատուհանի չափ՝ φ25mm Window size: φ25mm 10. Օբյեկտիվի աշխատանքային հեռավորություն՝ ≤7mm Objective working distance: ≤7mm 11. Զոնդեր՝ 4 Probes: four 12. Զոնդի ինտերֆեյս՝ BNC Probe interface: BNC 13. Սեղանի պոտենցիալը՝ էլեկտրակամեկուսիչ Sample table potential: electrically suspended 14. Հարթակի չափը՝ 20*20mm Sample stage size: 20*20mm 15. Հարթակի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Sample stage material: stainless steel 16. Նմուշի խորության բարձրությունը՝ ≤6mm Sample cavity height: ≤6mm 17. Խցիկ՝ հերմետիկ, որը կարելի է լցնել պաշտպանիչ մթնոլորտով Chamber: airtight chamber, which can be filled with protective atmosphere Օդի աղբյուրի ինտերֆեյս՝ VCR Air source interface: VCR Տրամադրված սարքավորումներ. 1. Տաքացվող հարթակ 2. Ջերմաստիճանի կարգավորիչ 3. Ջերմաստիճանի վերահսկման ծրագրային փաթեթ 4. Ջրի շրջանառության համակարգ Provided equipments: 1. Probe hot stage 2. Temperature controller 3. Temperature control software 4. Circulating water system 5․ Հարթակի չափերը՝ 197.5 x 150 x 27 մմ /±2մմ/ |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկտրական զոնդով ջերմաստիճանային հարթակ Electrical Probe Temperature Stage (RTH-600-P4) 1. Տաքացման եղանակ՝ դիմադրային տաքացում Heating method: resistance heating 2. Ջերմաստիճանային տիրույթ՝ RT~600℃ Temperature range: RT~600℃ 3. Ջերմաստիճանային կայունություն՝ ±0.1℃ Temperature stability: ±0.1℃ 4. Ջերմաստիճանի լուծունակությունը՝ 0.1℃ Temperature resolution: 0.1℃ 5. Տաքացման առավելագույն արագություն՝ 50℃/min@RT Maximum heating rate: 50℃/min@RT 6. Ջերմաստիճանի ղեկավարման եղանակ՝ PID Temperature control method: PID 7. Լույսի ճանապարհ՝ անդրադարձած լույսի ճանապարհ Light path: reflected light path 8. Պատուհանների նյութը՝ քվարց ապակի Window material: quartz glass 9. Պատուհանի չափ՝ φ25mm Window size: φ25mm 10. Օբյեկտիվի աշխատանքային հեռավորություն՝ ≤7mm Objective working distance: ≤7mm 11. Զոնդեր՝ 4 Probes: four 12. Զոնդի ինտերֆեյս՝ BNC Probe interface: BNC 13. Սեղանի պոտենցիալը՝ էլեկտրակամեկուսիչ Sample table potential: electrically suspended 14. Հարթակի չափը՝ 20*20mm Sample stage size: 20*20mm 15. Հարթակի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Sample stage material: stainless steel 16. Նմուշի խորության բարձրությունը՝ ≤6mm Sample cavity height: ≤6mm 17. Խցիկ՝ հերմետիկ, որը կարելի է լցնել պաշտպանիչ մթնոլորտով Chamber: airtight chamber, which can be filled with protective atmosphere Օդի աղբյուրի ինտերֆեյս՝ VCR Air source interface: VCR Տրամադրված սարքավորումներ. 1. Տաքացվող հարթակ 2. Ջերմաստիճանի կարգավորիչ 3. Ջերմաստիճանի վերահսկման ծրագրային փաթեթ 4. Ջրի շրջանառության համակարգ Provided equipments: 1. Probe hot stage 2. Temperature controller 3. Temperature control software 4. Circulating water system 5․ Հարթակի չափերը՝ 197.5 x 150 x 27 մմ /±2մմ/ |  |  |  |  |  |
| 3 | Մոլորակային վակուումային խառնիչ |  |  |  |  | հատ |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2100000 |  |  | Տեսակ՝ Ուղղաձիգ կիսաշրջանաձև Առավելագույն տարողություն: 2 լիտր Յուրաքանչյուր տարայի ծավալ: 50 ~ 500 մլ Տարաների քանակ՝ 4 հատ Պտույտի արագություն՝ 70 - 670 պտ/րոպե Աշխատանքային ռեժիմ: Երկու կամ չորս տարաների միաժամանակյա աշխատանք Քարշիչի ռեժիմ՝ Անվային քարշիչ Մուտքային նյութի քանակ. Փափուկ և փխրուն նյութեր՝ ≤10 մմ Կոշտ նյութեր՝ ≤3 մմ Ելքային հատիկային չափ: 0.1 մկմ Ժամաչափ: 1-9999 րոպե Աղմուկ: 60±5 ≤դբ Արագության կառավարում՝ Հաճախականության կարգավորիչ Առավելագույն նմուշի ծավալ (նյութ + աղալու գունդ): գնդային աղացի տարայի 2/3 մաս Էներգիայի սպառում՝ 0.75 կՎտ Էներգամատակարարում: AC110/220Վ-50/60Հց Արտաքին չափեր: 750 x 470 x 565 մմ, /±2մմ/ Փաթեթավորման չափեր: 820 x 530 x 720 մմ, /±2մմ/ Լրացուցիչ ներառված են՝ 50 մլ և 100 մլ ցիրկոնիումի տարաներ, գնդիկներ և հիմքի սկավառակ։ Ներառված՝ 1 տարի գարանտիա, տեղադրում, անհրաժեշտության դեպքում առցանց կոնսուլտացիա։ |  |  |  |  |  |  |  | Տեսակ՝ Ուղղաձիգ կիսաշրջանաձև Առավելագույն տարողություն: 2 լիտր Յուրաքանչյուր տարայի ծավալ: 50 ~ 500 մլ Տարաների քանակ՝ 4 հատ Պտույտի արագություն՝ 70 - 670 պտ/րոպե Աշխատանքային ռեժիմ: Երկու կամ չորս տարաների միաժամանակյա աշխատանք Քարշիչի ռեժիմ՝ Անվային քարշիչ Մուտքային նյութի քանակ. Փափուկ և փխրուն նյութեր՝ ≤10 մմ Կոշտ նյութեր՝ ≤3 մմ Ելքային հատիկային չափ: 0.1 մկմ Ժամաչափ: 1-9999 րոպե Աղմուկ: 60±5 ≤դբ Արագության կառավարում՝ Հաճախականության կարգավորիչ Առավելագույն նմուշի ծավալ (նյութ + աղալու գունդ): գնդային աղացի տարայի 2/3 մաս Էներգիայի սպառում՝ 0.75 կՎտ Էներգամատակարարում: AC110/220Վ-50/60Հց Արտաքին չափեր: 750 x 470 x 565 մմ, /±2մմ/ Փաթեթավորման չափեր: 820 x 530 x 720 մմ, /±2մմ/ Լրացուցիչ ներառված են՝ 50 մլ և 100 մլ ցիրկոնիումի տարաներ, գնդիկներ և հիմքի սկավառակ։ Ներառված՝ 1 տարի գարանտիա, տեղադրում, անհրաժեշտության դեպքում առցանց կոնսուլտացիա։ |  |  |  |  |  |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Օրգանիքս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325000 |  |  |  |  |  |  | 265000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1590000 |  |  |
| 2 |  |  |  | «ՀԵԼԻՈՆ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1333333,33 |  |  |  |  |  |  | 266666.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600000 |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3141000 |  |  |  |  |  |  | 628200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3769200 |  |  |
| 2 |  |  |  | «ՀԵԼԻՈՆ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3166666,67 |  |  |  |  |  |  | 633333.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800000 |  |  |
| 3 |  |  |  | «ՏՆՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2988000 |  |  |  |  |  |  | 597600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3585600 |  |  |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «ՀԵԼԻՈՆ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1833333,33 |  |  |  |  |  |  | 3666.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200000 |  |  |
| 2 |  |  |  | «ՏՆՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650000 |  |  |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980000 |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  | Ծանոթություն` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.05.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | Ընդհանուր |
| 1 |  |  | «Օրգանիքս» ՍՊԸ |  |  |  |  | № ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/04-1 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2025 |  |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք ամսվա ընթացքում |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1590000 |
| 2,3 |  |  | «ՏՆՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  | № ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/04-2 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2025 |  |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք ամսվա ընթացքում |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5565600 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |
| 1 |  |  | «Օրգանիքս» ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք.Երևան, Է.Հասրաթյան 7 Հեռ. 033 486-487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | customer.organix@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00486487 |  |
| 2,3 |  |  | «ՏՆՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք.Երևան, Օրբելի 33Ա, բն.15 Հեռ. 098 02-03-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | deltant@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00216627 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` 4-րդ չափաբաժինը հայտարարել չկայացած |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո երեք օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մարինա Մկրտչյան |  |  |  |  |  |  |  |  | 091 143-506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mkrtchyanmarina99@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու`  <<ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ>> ՊՈԱԿ

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով: