Հավելված N 1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի

հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Պատվիրատուն՝ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Գյուրջյան 14  հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների քիմիական նյութերի և լաբ. սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08 ծածկագրով  գնման ընթացակարգի արդյունքում  2026թ. Հունիսի 26-ին կնքված  թիվ՝ ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08-01, ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08-02, ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08-03, ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08-04, ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08-05, ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08-06 պայմանագրերի  մասին տեղեկատվությունը՝

|  |  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը |  | անվանումը |  |  |  | չափման միավորը |  | քանակը |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Գրամի ներկման հավաքածու |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  | Gentian Violet (Crystal violet) - 100ml, Fuchsine (or Safranin) - 10ml, iodine solution (Lugol's) -100ml; (МиниМед) |  |  |  |  |  |  | Gentian Violet (Crystal violet) - 100ml, Fuchsine (or Safranin) - 10ml, iodine solution (Lugol's) -100ml; (МиниМед) |  |  |
| 4 |  | արգոն գազ, բալոն, 99.9% |  |  |  | բալոն |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | արգոն գազ, բալոն, 99.9% |  |  |  |  |  |  | արգոն գազ, բալոն, 99.9% |  |  |
| 9 |  | Կալիումի դիհիդրոֆոսֆատ (KH₂PO₄) |  |  |  | գ |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | Բարձր արդյունավետ ֆոսֆորային և կալիումական պարարտանյութ |  |  |  |  |  |  | Բարձր արդյունավետ ֆոսֆորային և կալիումական պարարտանյութ |  |  |
| 11 |  | MRS Broth |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | Չոր սննդային արգանակ, Condalab, տուփը՝ 500 գ |  |  |  |  |  |  | Չոր սննդային արգանակ, Condalab, տուփը՝ 500 գ |  |  |
| 12 |  | Bifidobacterium broth |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 56000 |  |  |  | 56000 |  |  |  | Չոր սննդային արգանակ, 500 գ |  |  |  |  |  |  | Չոր սննդային արգանակ, 500 գ |  |  |
| 13 |  | Bifidobacterium ագար |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 80000 |  |  |  | 80000 |  |  |  | Օգտագործվում է Bifidobacterium տեսակների աճեցման և պահպանման համար։ 500 գ |  |  |  |  |  |  | Օգտագործվում է Bifidobacterium տեսակների աճեցման և պահպանման համար։ 500 գ |  |  |
| 14 |  | Սաբուրո ագար |  |  |  | գ |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | Արհեստական ​​սննդային միջավայր սնկերի աճեցման համար. |  |  |  |  |  |  | Արհեստական ​​սննդային միջավայր սնկերի աճեցման համար. |  |  |
| 15 |  | Ագար-ագար (փոշի) |  |  |  | կգ |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 42000 |  |  |  | 42000 |  |  |  | Մաքրության բարձր աստիճան ունեցող փոշի (մանրէաբանանական աշխատանքների համար), նախատեսված բոլոր տեսակի պինդ սննդամիջավայրերի պատրաստելու համար, փաթեթվածք՝ պլասմասե, 500 գ կամ 1000 գ-անոց փաթեթավորմամբ։ |  |  |  |  |  |  | Մաքրության բարձր աստիճան ունեցող փոշի (մանրէաբանանական աշխատանքների համար), նախատեսված բոլոր տեսակի պինդ սննդամիջավայրերի պատրաստելու համար, փաթեթվածք՝ պլասմասե, 500 գ կամ 1000 գ-անոց փաթեթավորմամբ։ |  |  |
| 17 |  | Կալցիումի հիդրոօրտոֆոսֆատ |  |  |  | կգ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | CaHPO4 x 2H2O, անգույն բյուրեղներ՝ 2,317 գ/սմ³ խտությամբ, քիմիապես մաքուր։ |  |  |  |  |  |  | CaHPO4 x 2H2O, անգույն բյուրեղներ՝ 2,317 գ/սմ³ խտությամբ, քիմիապես մաքուր։ |  |  |
| 18 |  | Նատրիումի հիդրոկարբոնատ |  |  |  | կգ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2400 |  |  |  | 2400 |  |  |  | NaHCO₃, բարձր մաքրության աստիճան ունեցող քիմիական ռեագենտ՝ փոշու տեսքով, սպիտակ գույնի, առանց օտար խառնուրդների և հոտի, նախատեսված լաբորատոր և մանրէաբանական կիրառման համար։ Օգտագործվում է սննդամիջավայրերի պատրաստման և pH-ի կարգավորման նպատակով։ Ֆիզիկաքիմիական բնութագրեր: հիմնական նյութի զանգվածային բաժինը՝ ոչ պակաս, քան 99,0 %; ջրում լուծելիություն՝ միջին; ջրային լուծույթների ռեակցիան՝ թույլ ալկալային: Մատակարարվում է հերմետիկ փակված պլասմասե տարայում՝ 500 գ կամ 1000 գ փաթեթավորմամբ։ |  |  |  |  |  |  | NaHCO₃, բարձր մաքրության աստիճան ունեցող քիմիական ռեագենտ՝ փոշու տեսքով, սպիտակ գույնի, առանց օտար խառնուրդների և հոտի, նախատեսված լաբորատոր և մանրէաբանական կիրառման համար։ Օգտագործվում է սննդամիջավայրերի պատրաստման և pH-ի կարգավորման նպատակով։ Ֆիզիկաքիմիական բնութագրեր: հիմնական նյութի զանգվածային բաժինը՝ ոչ պակաս, քան 99,0 %; ջրում լուծելիություն՝ միջին; ջրային լուծույթների ռեակցիան՝ թույլ ալկալային: Մատակարարվում է հերմետիկ փակված պլասմասե տարայում՝ 500 գ կամ 1000 գ փաթեթավորմամբ։ |  |  |
| 21 |  | Մագնեզիում ծծմբաթթվական՝ 7 մոլեկուլ ջրով |  |  |  | կգ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2800 |  |  |  | 2800 |  |  |  | MgSO4 х 7H2O, սպիտակ փոշի, քիմիապես մաքուր։ |  |  |  |  |  |  | MgSO4 х 7H2O, սպիտակ փոշի, քիմիապես մաքուր։ |  |  |
| 23 |  | Ամոնիումի նիտրատ |  |  |  | կգ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | NH₄NO₃, բարձր մաքրության աստիճան ունեցող քիմիական ռեագենտ՝ բյուրեղային տեսքով, սպիտակ գույնի, առանց տեսանելի մեխանիկական խառնուրդների, նախատեսված լաբորատոր և մանրէաբանական կիրառման համար։ Կիրառվում է սննդամիջավայրերի և քիմիական լուծույթների պատրաստման նպատակով։ Ֆիզիկաքիմիական բնութագրեր՝ հիմնական նյութի զանգվածային բաժինը՝ ոչ պակաս, քան 98,0 %; ջրում լուծելիություն՝ բարձր; ջրային լուծույթների ռեակցիան՝ թույլ թթվային։ Մատակարարվում է հերմետիկ փակված պլասմասե տարայում՝ 500 գ կամ 1000 գ փաթեթավորմամբ։ |  |  |  |  |  |  | NH₄NO₃, բարձր մաքրության աստիճան ունեցող քիմիական ռեագենտ՝ բյուրեղային տեսքով, սպիտակ գույնի, առանց տեսանելի մեխանիկական խառնուրդների, նախատեսված լաբորատոր և մանրէաբանական կիրառման համար։ Կիրառվում է սննդամիջավայրերի և քիմիական լուծույթների պատրաստման նպատակով։ Ֆիզիկաքիմիական բնութագրեր՝ հիմնական նյութի զանգվածային բաժինը՝ ոչ պակաս, քան 98,0 %; ջրում լուծելիություն՝ բարձր; ջրային լուծույթների ռեակցիան՝ թույլ թթվային։ Մատակարարվում է հերմետիկ փակված պլասմասե տարայում՝ 500 գ կամ 1000 գ փաթեթավորմամբ։ |  |  |
| 27 |  | D-Մանիտոլ |  |  |  | կգ |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 28800 |  |  |  | 28800 |  |  |  | C6H14O6, սպիտակ, քաղցր բյուրեղներ, քիմիապես մաքուր։ |  |  |  |  |  |  | C6H14O6, սպիտակ, քաղցր բյուրեղներ, քիմիապես մաքուր։ |  |  |
| 29 |  | Լակմուսի թուղթ |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 14000 |  |  |  | 14000 |  |  |  | Պարզ, մատչելի միջոց հեղուկների և դրանց խառնուրդների թթվա-հիմնային (pH) միջավայրը արագ չափելու համար: |  |  |  |  |  |  | Պարզ, մատչելի միջոց հեղուկների և դրանց խառնուրդների թթվա-հիմնային (pH) միջավայրը արագ չափելու համար: |  |  |
| 30 |  | Ծծմբական թթու |  |  |  | կգ |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 52200 |  |  |  | 52200 |  |  |  | H2SO4, անգույն, անհոտ ծանր օշարակաձև հեղուկ, խտությունը՝ 1,83 գ/սմ³։ Քիմիապես մաքուր: |  |  |  |  |  |  | H2SO4, անգույն, անհոտ ծանր օշարակաձև հեղուկ, խտությունը՝ 1,83 գ/սմ³։ Քիմիապես մաքուր: |  |  |
| 32 |  | Ցիպրոֆլոքսացինի նկատմամբ կայունության որոշման սկավառակներ |  |  |  | սրվակ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Հակաբիոտիկ Ciprofloxacin: Միայն in vitro ախտորոշման համար |  |  |  |  |  |  | Հակաբիոտիկ Ciprofloxacin: Միայն in vitro ախտորոշման համար |  |  |
| 33 |  | Ամոքսիցիլին-կլավուլանաթթվի նկատմամբ կայունության որոշման սկավառակներ |  |  |  | սրվակ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Հակաբիոտիկ Amoxicillin-clavulanic acid: Միայն in vitro ախտորոշման համար |  |  |  |  |  |  | Հակաբիոտիկ Amoxicillin-clavulanic acid: Միայն in vitro ախտորոշման համար |  |  |
| 34 |  | Էրիտրոմիցինի (առաջին գիծ) նկատմամբ կայունության որոշման սկավառակներ |  |  |  | սրվակ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Հակաբիոտիկ Erythromycin (առաջին գիծ): Միայն in vitro ախտորոշման համար |  |  |  |  |  |  | Հակաբիոտիկ Erythromycin (առաջին գիծ): Միայն in vitro ախտորոշման համար |  |  |
| 35 |  | Տետրացիկլինի նկատմամբ կայունության որոշման սկավառակներ |  |  |  | սրվակ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Հակաբիոտիկ Tetracycline: Միայն in vitro ախտորոշման համար |  |  |  |  |  |  | Հակաբիոտիկ Tetracycline: Միայն in vitro ախտորոշման համար |  |  |
| 36 |  | Աուգմենտինի նկատմամբ կայունության որոշման սկավառակներ |  |  |  | սրվակ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Հակաբիոտիկ Augmentin (Amoxicillin/Clavulanic acid): Միայն in vitro ախտորոշման համար |  |  |  |  |  |  | Հակաբիոտիկ Augmentin (Amoxicillin/Clavulanic acid): Միայն in vitro ախտորոշման համար |  |  |
| 37 |  | Դիֆենիլպիկրիլգիդռազին |  |  |  | գ |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 130000 |  |  |  | 130000 |  |  |  | մուգ գույնի փոշի |  |  |  |  |  |  | մուգ գույնի փոշի |  |  |
| 38 |  | Լակտոզ |  |  |  | կգ |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | ԼԱԿՏՈԶ, կաթնաշաքար, C12 H₂2O11, երկշաքար: Գոյություն ունի α և β ձևերով։ Արտաքին տեսքը՝ Ծղոտի գույնից մինչև սպիտակ միատարր ազատ հոսող փոշի: Հալման ջերմաստիճանը՝ 252°C, և միահիդրատի ձևով ՝հալման ջերմաստիճանը՝ 202°C: Լուծվում է ջրում, նոսրացած էթիլ սպիրտում: Մտնում է օլիգոշաքարների, գլիկոլիպիդների, գլիկոպրոտեիդների բաղադրության մեջ:Կիրառվում է մանրէաբանության, կենսաքիմիայի մեջ։ |  |  |  |  |  |  | ԼԱԿՏՈԶ, կաթնաշաքար, C12 H₂2O11, երկշաքար: Գոյություն ունի α և β ձևերով։ Արտաքին տեսքը՝ Ծղոտի գույնից մինչև սպիտակ միատարր ազատ հոսող փոշի: Հալման ջերմաստիճանը՝ 252°C, և միահիդրատի ձևով ՝հալման ջերմաստիճանը՝ 202°C: Լուծվում է ջրում, նոսրացած էթիլ սպիրտում: Մտնում է օլիգոշաքարների, գլիկոլիպիդների, գլիկոպրոտեիդների բաղադրության մեջ:Կիրառվում է մանրէաբանության, կենսաքիմիայի մեջ։ |  |  |
| 39 |  | Ֆենոլ |  |  |  | գ |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | Ֆենոլը (հիդրօքսիբենզոլ,կարբոլաթթու, քիմիական բանաձև՝ C6H6O կամ C6H5OH) օրգանական միացություն է, որը գլխավորում է ֆենոլների դասը։ Ստանդարտ պայմաններում անգույն, ասեղաձև բյուրեղ է, որը օդում վարդագույն է դառնում և ունի բնորոշ հոտ։ |  |  |  |  |  |  | Ֆենոլը (հիդրօքսիբենզոլ,կարբոլաթթու, քիմիական բանաձև՝ C6H6O կամ C6H5OH) օրգանական միացություն է, որը գլխավորում է ֆենոլների դասը։ Ստանդարտ պայմաններում անգույն, ասեղաձև բյուրեղ է, որը օդում վարդագույն է դառնում և ունի բնորոշ հոտ։ |  |  |
| 40 |  | Ացետոն |  |  |  | լիտր |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 127500 |  |  |  | 127500 |  |  |  | Քիմիական մաքրությունը ≥99.0%, Մոլեկուլյար բանաձևը՝ CH3COCH3 անգույն հեղուկ յուրահատուկ հոտով, մոլեկուլային զանգվածը 58 գ/մոլ եռման ջերմաստիճանը 56 °C, խտությունը 0․79կգ/մ3 CAS Number: 67-64-1 |  |  |  |  |  |  | Քիմիական մաքրությունը ≥99.0%, Մոլեկուլյար բանաձևը՝ CH3COCH3 անգույն հեղուկ յուրահատուկ հոտով, մոլեկուլային զանգվածը 58 գ/մոլ եռման ջերմաստիճանը 56 °C, խտությունը 0․79կգ/մ3 CAS Number: 67-64-1 |  |  |
| 41 |  | Քլորոֆորմ |  |  |  | կգ |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 243000 |  |  |  | 243000 |  |  |  | Քիմիական մաքրությունը ≥98%, բանաձև (CHCl3), ագրեգատային վիճակը հեղուկ (անգույն), եռման կետ 61․15°C-ում մոլեկուլային զանգվածը 119.37 գ/մոլ Խտություն՝ը 1․489 կգ/մ³ Chloroform CAS Number: 67-66-3 |  |  |  |  |  |  | Քիմիական մաքրությունը ≥98%, բանաձև (CHCl3), ագրեգատային վիճակը հեղուկ (անգույն), եռման կետ 61․15°C-ում մոլեկուլային զանգվածը 119.37 գ/մոլ Խտություն՝ը 1․489 կգ/մ³ Chloroform CAS Number: 67-66-3 |  |  |
| 42 |  | Նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի թիթեղ (ՆՇՔ) |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  |  | Ալյումինե թիթեղ պատված SiO2 (UV)10*15սմ |  |  |  |  |  |  | Ալյումինե թիթեղ պատված SiO2 (UV)10*15սմ |  |  |
| 43 |  | Գլյուկոզ ՔՄ |  |  |  | կգ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | Սպիտակ գույնի փոշի |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ գույնի փոշի |  |  |
| 44 |  | Պեպտոն բակտերոլոգիական |  |  |  | գրամ |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 350000 |  |  |  | 350000 |  |  |  | Դեղին գույնի փոշի |  |  |  |  |  |  | Դեղին գույնի փոշի |  |  |
| 45 |  | Խմորասնկային էքստրակտ /Yeast exstract/ |  |  |  | գրամ |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 35000 |  |  |  | 35000 |  |  |  | բաց բեժ գույնի փոշի |  |  |  |  |  |  | բաց բեժ գույնի փոշի |  |  |
| 46 |  | Սինթետիկ գեն համակցված պրայմերներով հանդերձ |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 430000 |  |  |  | 430000 |  |  |  | Սինթետիկ գենը պետք է ունենա հետևյալ հաջորդականությունը AtgacggcgggtaaaaacttgacggtcaatggcgaccgtctgtgggacagtctgatggacatggcgaaaatcggccccggcatcgccggcggcaataatcgccgcacgctgacggatgaggatgcggaaggccgccgcctgttccagcgctggtgcgaggcggcgggcctgacgatgggcgtcgaccgcatgggaaccatgttcgccacgcgccccggtgaggacccggaggctttgccggtctatatcggcagccatctcgacacccagccgaccggcggcaagttcgatggcgtgctcggcgtgctggccgggctggaagtggtgcgcagcctgaacgatctgaacatcaagaccaaacacccgatcgtcgtcaccaactggtccaatgaggaaggTgcAcgAttTgcAccTCCAGCTctAgcAtcTggAgtcttcgcTggcattcacgatcttgattacgcctatagccgcaccgataccgacggcaagacctatggcgaggagctgaaacgcatcggctggctgggcgaagaagaggtcggcgcacgcaggatgcacgcctatttcgaatatcatatcgaacaggggcctatcctcgaagcggatggcaaacagatAggtgtTgtAacTcatggtcaAggATTCtggtTCctggaagtgacactgacTggAaaggaggcgcataccggctcgacgccgatggcgatgcgcgtcaatgccggcctagctgccgcccgcatcctcgaaaaggtgcaggaagtggcgatggcccaccagccgggcgctgtcgccggcgtcggccagatgatcttcacAccTaattcAcgTAGCgtActTccAggTaaggtAgtAttcaccatcgaccttagaacgccctcacaggcgaaactcgacagcatgcgcgccatcttcgaacgcgaggtgcccgcaatcgccgaagaactcggcgtcggctgctcgatcgaagccatcggAcatGTCgatccAgtTactttcgacgccgttctggtcggccgcgtgcgcgccgccgccgaaagactgggctacagccacatggatatcatctccggcgccggccacgatgcctgctggacggcaagggtcgccccctccaccatgatcttctgcccctgcgtggacgggctttcccacaatgaggccgaggaaatttcaccggaatgggcagccgccggctgcgatgtgctgctgcatgcggtgctggagactgcggagatcgtgcaa, այն պետք է դրված լինի pET24a+ վեկտորի վրա օգտագործելով, NdeI և XhoI ռեստրիկտազները, և պետք է պարունակի 6Xhis-tag արդյունավետ մաքրման համար: Վեկտորը խպետք է ունենա կանամիցին կայունություն։ Գենը պետք է համակցված լինի հետևյալ պրայմերներով 1. R-Q18E—TCATACTCAAATGCTGCCATTGAAATTCC, 2. R-Q18N— TCATAGTTAAATGCTGCCATTGAAATTCC, 3. T278C:TGC_FWD - GTCGCATGATtgcTATGCCAATGATGATGAAGAGTC 4. T278C:TGC_REV- TCCACCCATGTCACTAGCTT 5. S286C:TGT_FWD- TGATGAAGAGtgtACATGGATGAG 6. S286C:TGT_REV- TCATTGGCATACGTATCATG 7. N238C:TGC_FWD- GACAGCGTCTtgcCATGGGCATTC 8. N238C:TGC_REV- ACATTCATATAATTCGCATATGAAG 9. A261C:TGC_FWD- CTCCCACTATtgcTCTGATGTGTCTGCGG 10. A261C:TGC_REV- ATATTCGACACGCCCAGATT 11. A589C:TGT_FWD- TACAACCAACtgtAAAGTGATTTTTAATAATGGCAGCGCCCAAG 12. A589C:TGT:1_REV- TCCGTGTCCGCAGGCAG 13. Y610C:TGC:1_FWD- TGGCTTTGATtgcGTGCAAAATGGTTTATATAATG 14. Y610C:TGC:1_REV- GGCTGATTCTGGCCAGGCAC |  |  |  |  |  |  | Սինթետիկ գենը պետք է ունենա հետևյալ հաջորդականությունը AtgacggcgggtaaaaacttgacggtcaatggcgaccgtctgtgggacagtctgatggacatggcgaaaatcggccccggcatcgccggcggcaataatcgccgcacgctgacggatgaggatgcggaaggccgccgcctgttccagcgctggtgcgaggcggcgggcctgacgatgggcgtcgaccgcatgggaaccatgttcgccacgcgccccggtgaggacccggaggctttgccggtctatatcggcagccatctcgacacccagccgaccggcggcaagttcgatggcgtgctcggcgtgctggccgggctggaagtggtgcgcagcctgaacgatctgaacatcaagaccaaacacccgatcgtcgtcaccaactggtccaatgaggaaggTgcAcgAttTgcAccTCCAGCTctAgcAtcTggAgtcttcgcTggcattcacgatcttgattacgcctatagccgcaccgataccgacggcaagacctatggcgaggagctgaaacgcatcggctggctgggcgaagaagaggtcggcgcacgcaggatgcacgcctatttcgaatatcatatcgaacaggggcctatcctcgaagcggatggcaaacagatAggtgtTgtAacTcatggtcaAggATTCtggtTCctggaagtgacactgacTggAaaggaggcgcataccggctcgacgccgatggcgatgcgcgtcaatgccggcctagctgccgcccgcatcctcgaaaaggtgcaggaagtggcgatggcccaccagccgggcgctgtcgccggcgtcggccagatgatcttcacAccTaattcAcgTAGCgtActTccAggTaaggtAgtAttcaccatcgaccttagaacgccctcacaggcgaaactcgacagcatgcgcgccatcttcgaacgcgaggtgcccgcaatcgccgaagaactcggcgtcggctgctcgatcgaagccatcggAcatGTCgatccAgtTactttcgacgccgttctggtcggccgcgtgcgcgccgccgccgaaagactgggctacagccacatggatatcatctccggcgccggccacgatgcctgctggacggcaagggtcgccccctccaccatgatcttctgcccctgcgtggacgggctttcccacaatgaggccgaggaaatttcaccggaatgggcagccgccggctgcgatgtgctgctgcatgcggtgctggagactgcggagatcgtgcaa, այն պետք է դրված լինի pET24a+ վեկտորի վրա օգտագործելով, NdeI և XhoI ռեստրիկտազները, և պետք է պարունակի 6Xhis-tag արդյունավետ մաքրման համար: Վեկտորը խպետք է ունենա կանամիցին կայունություն։ Գենը պետք է համակցված լինի հետևյալ պրայմերներով 1. R-Q18E—TCATACTCAAATGCTGCCATTGAAATTCC, 2. R-Q18N— TCATAGTTAAATGCTGCCATTGAAATTCC, 3. T278C:TGC_FWD - GTCGCATGATtgcTATGCCAATGATGATGAAGAGTC 4. T278C:TGC_REV- TCCACCCATGTCACTAGCTT 5. S286C:TGT_FWD- TGATGAAGAGtgtACATGGATGAG 6. S286C:TGT_REV- TCATTGGCATACGTATCATG 7. N238C:TGC_FWD- GACAGCGTCTtgcCATGGGCATTC 8. N238C:TGC_REV- ACATTCATATAATTCGCATATGAAG 9. A261C:TGC_FWD- CTCCCACTATtgcTCTGATGTGTCTGCGG 10. A261C:TGC_REV- ATATTCGACACGCCCAGATT 11. A589C:TGT_FWD- TACAACCAACtgtAAAGTGATTTTTAATAATGGCAGCGCCCAAG 12. A589C:TGT:1_REV- TCCGTGTCCGCAGGCAG 13. Y610C:TGC:1_FWD- TGGCTTTGATtgcGTGCAAAATGGTTTATATAATG 14. Y610C:TGC:1_REV- GGCTGATTCTGGCCAGGCAC |  |  |
| 47 |  | Ծծմբական թթու ՔՄ |  |  |  | կգ |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | CAS No.: 7664-93-9, մոլեկուլային զանգվածը 98.08, քիմիապես մաքուր |  |  |  |  |  |  | CAS No.: 7664-93-9, մոլեկուլային զանգվածը 98.08, քիմիապես մաքուր |  |  |
| 49 |  | L-տրիպտոֆան |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 140000 |  |  |  | 140000 |  |  |  | ≥ 98,5% մաքրությամբ, կենսաքիմիայի համար, H-L-Trp-OH, 2-ամինո-3-(3-ինդոլիլ)պրոպիոնաթթու, էմպիրիկ բանաձև՝C11H12N2O2, մոլային զանգված (M)՝ 204,23 գ/մոլ, հալման կետ (մպ) 279,3 °C, տուփի տարողությունը՝ 100 գ: |  |  |  |  |  |  | ≥ 98,5% մաքրությամբ, կենսաքիմիայի համար, H-L-Trp-OH, 2-ամինո-3-(3-ինդոլիլ)պրոպիոնաթթու, էմպիրիկ բանաձև՝C11H12N2O2, մոլային զանգված (M)՝ 204,23 գ/մոլ, հալման կետ (մպ) 279,3 °C, տուփի տարողությունը՝ 100 գ: |  |  |
| 50 |  | Ինդոլ-3-կարագաթթու (Indole-3-butyric acid) |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 140000 |  |  |  | 140000 |  |  |  | ≥ 99% մաքրությամբ, կենսաքիմիայի համար, 4-(3-Ինդոլիլ)բուտիրաթթու Էմպիրիկ բանաձև՝ C12H13NO2, մոլային զանգված՝ 203,24 գ/մոլ, եռման կետ՝ 426,6 °C, հալման կետ՝ 126 °C, տուփի տարողությունը՝ 25 գ, տուփը՝ ապակյա։ |  |  |  |  |  |  | ≥ 99% մաքրությամբ, կենսաքիմիայի համար, 4-(3-Ինդոլիլ)բուտիրաթթու Էմպիրիկ բանաձև՝ C12H13NO2, մոլային զանգված՝ 203,24 գ/մոլ, եռման կետ՝ 426,6 °C, հալման կետ՝ 126 °C, տուփի տարողությունը՝ 25 գ, տուփը՝ ապակյա։ |  |  |
| 51 |  | Պղնձի սուլֆատ |  |  |  | կգ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  | Ք․մ․, քիմիական բանաձևը՝ CuSO4, մոլեկուլային զանգվածը՝ 159.6 գ/մոլ |  |  |  |  |  |  | Ք․մ․, քիմիական բանաձևը՝ CuSO4, մոլեկուլային զանգվածը՝ 159.6 գ/մոլ |  |  |
| 52 |  | Կալիում-նատրիումի տարտրատ (գինեթթվի երկակի աղ) |  |  |  | կգ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  | Ք․մ․, քիմիական բանաձևը՝ KNaC4H4 O6 x 4H2O, մոլեկուլային զանգվածը՝ 282.22 գ/մոլ |  |  |  |  |  |  | Ք․մ․, քիմիական բանաձևը՝ KNaC4H4 O6 x 4H2O, մոլեկուլային զանգվածը՝ 282.22 գ/մոլ |  |  |
| 53 |  | Քլորաթթու |  |  |  | կգ |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 200000 |  |  |  | 200000 |  |  |  | Ք․մ․, քիմիական բանաձևը՝ HClO4; մոլեկուլային զանգվածը՝ 100․46 գ/մոլ; խտությունը՝ 1․67 գ/սմ3 |  |  |  |  |  |  | Ք․մ․, քիմիական բանաձևը՝ HClO4; մոլեկուլային զանգվածը՝ 100․46 գ/մոլ; խտությունը՝ 1․67 գ/սմ3 |  |  |
| 55 |  | Բազմացուցանիշային ջրի որակի անալիզատոր |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2100000 |  |  |  | 2100000 |  |  |  | • Չափման տիրույթ – COD` 0–15000 մգ/լ, ամոնիումային ազոտ՝ 0–100 մգ/լ, ընդհանուր ֆոսֆոր՝ 0-20 մգ/լ, ընդհանուր ազոտ՝ 0-200 մգ/լ, • Նվազագույն սահման - COD` 5 մգ/լ, ամոնիումային ազոտ՝ 0,05 մգ/լ, ընդհանուր ֆոսֆոր՝ 0,02 մգ/լ, ընդհանուր ազոտ՝ 0,25 մգ/լ, • Քայքայման ջերմաստիճան - COD` 165°C, 20 ր, ամոնիումային ազոտ՝ -», ընդհանուր ֆոսֆոր՝150°C, 15 ր, ընդհանուր ազոտ՝ 120°C, 30 ր, • Որոշման ժամանակ - COD` 25 նմուշ/ր, ամոնիումային ազոտ՝ 30 նմուշ/ր, ընդհանուր ֆոսֆոր՝ 25 նմուշ/ր, ընդհանուր ազոտ՝ 25 նմուշ/ր, • Ցուցանիշի սխալ - COD` ≤5% կամ ±4 մգ/լ, ամոնիումային ազոտ՝ ≤5% կամ ±0,1 մգ/լ, ընդհանուր ֆոսֆոր՝ ≤5% կամ ±0,04 մգ/լ, ընդհանուր ազոտ՝ ≤5% կամ ±0,4 մգ/լ, •Սնուցում - AC 220V ±5%, 50Hz, • Աշխատանքային պայմաններ - 5–40°C, ≤85%, • Ցուցադրման եղանակ - գունավոր LCD, • Գունաչափական եղանակ - գունաչափական անոթ, • Միացում համակարգչին – այո |  |  |  |  |  |  | • Չափման տիրույթ – COD` 0–15000 մգ/լ, ամոնիումային ազոտ՝ 0–100 մգ/լ, ընդհանուր ֆոսֆոր՝ 0-20 մգ/լ, ընդհանուր ազոտ՝ 0-200 մգ/լ, • Նվազագույն սահման - COD` 5 մգ/լ, ամոնիումային ազոտ՝ 0,05 մգ/լ, ընդհանուր ֆոսֆոր՝ 0,02 մգ/լ, ընդհանուր ազոտ՝ 0,25 մգ/լ, • Քայքայման ջերմաստիճան - COD` 165°C, 20 ր, ամոնիումային ազոտ՝ -», ընդհանուր ֆոսֆոր՝150°C, 15 ր, ընդհանուր ազոտ՝ 120°C, 30 ր, • Որոշման ժամանակ - COD` 25 նմուշ/ր, ամոնիումային ազոտ՝ 30 նմուշ/ր, ընդհանուր ֆոսֆոր՝ 25 նմուշ/ր, ընդհանուր ազոտ՝ 25 նմուշ/ր, • Ցուցանիշի սխալ - COD` ≤5% կամ ±4 մգ/լ, ամոնիումային ազոտ՝ ≤5% կամ ±0,1 մգ/լ, ընդհանուր ֆոսֆոր՝ ≤5% կամ ±0,04 մգ/լ, ընդհանուր ազոտ՝ ≤5% կամ ±0,4 մգ/լ, •Սնուցում - AC 220V ±5%, 50Hz, • Աշխատանքային պայմաններ - 5–40°C, ≤85%, • Ցուցադրման եղանակ - գունավոր LCD, • Գունաչափական եղանակ - գունաչափական անոթ, • Միացում համակարգչին – այո |  |  |
| 57 |  | Ավտոմատ ռեֆրակտոմետր |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2946000 |  |  |  | 2946000 |  |  |  | • Չափման միջակայք – 1,30000-1,70000, Բրիքս (Brix)` 0-100%, • Չափման ճշգրտություն – Բեկման ցուցանիշ առանց ամսաթվի՝ ±0,0001,Բրիքս՝ ±0,1%, • Չափման կետայնություն – Բեկման ցուցանիշ առանց ամսաթվի՝ ±0,0001, Բրիքս՝ ±0,01%, • Ջերմաստիճանի միջակայք – 0-100℃, • Ջերմաստիճանի կառավարման միջակայք – 5-75℃, • Ջերմաստիճանի վերահսկման ճշգրտություն – ±0,01℃, • Ինտերֆեյս – USB, RS232, RJ45, SD քարտ, U-սկավառակ, • Պատկերում – 7 դյույմանոց գունավոր սենսորային էկրան, • Տվյալների պահպանում – 32 ԳԲ, • Սնուցման աղբյուր – 220 Վ, 50 Հց |  |  |  |  |  |  | • Չափման միջակայք – 1,30000-1,70000, Բրիքս (Brix)` 0-100%, • Չափման ճշգրտություն – Բեկման ցուցանիշ առանց ամսաթվի՝ ±0,0001,Բրիքս՝ ±0,1%, • Չափման կետայնություն – Բեկման ցուցանիշ առանց ամսաթվի՝ ±0,0001, Բրիքս՝ ±0,01%, • Ջերմաստիճանի միջակայք – 0-100℃, • Ջերմաստիճանի կառավարման միջակայք – 5-75℃, • Ջերմաստիճանի վերահսկման ճշգրտություն – ±0,01℃, • Ինտերֆեյս – USB, RS232, RJ45, SD քարտ, U-սկավառակ, • Պատկերում – 7 դյույմանոց գունավոր սենսորային էկրան, • Տվյալների պահպանում – 32 ԳԲ, • Սնուցման աղբյուր – 220 Վ, 50 Հց |  |  |
| 58 |  | Լիոֆիլիզացնող սարք |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2972000 |  |  |  | 2972000 |  |  |  | Տաքացման ֆունկցիայով, էներգիախնայող, ունենա տվյալների պահպանման հնարավորթյուն, չորացման խցիկը թափանցիկ, ունենա սերտիֆիկացված կոմպրեսորային արագ սառեցում, 7-դյույմանոց իրական գունավոր էկրան, ներկառուցված օպերացիոն համակարգ, 32M հիշողություն, արագ արձագանքման արագություն և մեծ ծավալի տվյալների պահպանում։ Սարքը համալրված լինի գազով լցման փականով, նաև հնարավոր լինի լցնել չոր իներտ գազով։ Դարակների ջերմաստիճանը լինի կարգավորվող, վերահսկելի, կիրառելի հետազոտական, փորձնական և արտադրական գործընթացներում։Առկա լինեն ձեռքով և ավտոմատ երկու աշխատանքային ռեժիմներ, ներառի վակուումային պոմպ։ Չորացման մակերես (մ²) առնվազն 0.07, Ջրի կլանման ունակություն (կգ/քանակ)`4, Սրվակների քանակ (Φ12 մմ) 560 ±5, Սրվակների քանակ (Φ16 մմ) 280±5, Սրվակների քանակ (Φ22 մմ), 160±5, Սմբուկաձև կոլբա (հատ) 8, Դարակի բեռնատարողություն (լ) 1, Դարակի չափ (մմ) Φ180, Դարակների միջև հեռավորություն (մմ)70, Դարակների քանակ (հատ) առնվազն 3, Վերջնական վակուում (Pa) ≤ 5 (առանց բեռի), Տաքացման ջերմաստիճան (°C) ≤ 65, Հզորություն (կՎտ, 220V/50Hz) 1-1.2, Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (°C) ≤ 30, Ջերմաստիճանային միջակայք -50°C ~ +50°C: |  |  |  |  |  |  | Տաքացման ֆունկցիայով, էներգիախնայող, ունենա տվյալների պահպանման հնարավորթյուն, չորացման խցիկը թափանցիկ, ունենա սերտիֆիկացված կոմպրեսորային արագ սառեցում, 7-դյույմանոց իրական գունավոր էկրան, ներկառուցված օպերացիոն համակարգ, 32M հիշողություն, արագ արձագանքման արագություն և մեծ ծավալի տվյալների պահպանում։ Սարքը համալրված լինի գազով լցման փականով, նաև հնարավոր լինի լցնել չոր իներտ գազով։ Դարակների ջերմաստիճանը լինի կարգավորվող, վերահսկելի, կիրառելի հետազոտական, փորձնական և արտադրական գործընթացներում։Առկա լինեն ձեռքով և ավտոմատ երկու աշխատանքային ռեժիմներ, ներառի վակուումային պոմպ։ Չորացման մակերես (մ²) առնվազն 0.07, Ջրի կլանման ունակություն (կգ/քանակ)`4, Սրվակների քանակ (Φ12 մմ) 560 ±5, Սրվակների քանակ (Φ16 մմ) 280±5, Սրվակների քանակ (Φ22 մմ), 160±5, Սմբուկաձև կոլբա (հատ) 8, Դարակի բեռնատարողություն (լ) 1, Դարակի չափ (մմ) Φ180, Դարակների միջև հեռավորություն (մմ)70, Դարակների քանակ (հատ) առնվազն 3, Վերջնական վակուում (Pa) ≤ 5 (առանց բեռի), Տաքացման ջերմաստիճան (°C) ≤ 65, Հզորություն (կՎտ, 220V/50Hz) 1-1.2, Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (°C) ≤ 30, Ջերմաստիճանային միջակայք -50°C ~ +50°C: |  |  |
| 59 |  | AC շարքի II A2 դասի կենսաբանական անվտանգության պահարան |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2005000 |  |  |  | 2005000 |  |  |  | Առավելագույն բացում-480 մմ, Մուտքի արագություն` 0.53±0.025 մ/վ, Ներքևի հոսքի արագություն` 0.33±0.025 մ/վ, ֆիլտր ULPA Երկու՝ 99.9995% արդյունավետություն 0.12 մկմ-ի դեպքում, ֆիլտրի կյանքի ցուցիչ, Առջևի պատուհան՝ Մոտորային։ Երկշերտ կոփված շերտավորված ապակի, ≥6 մմ հաստությամբ։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանություն։ Աղմուկ՝ ≤65 ​​​​դԲ, Ուլտրամանուշակագույն լամպ՝ 30 Վտ*1, 30 Վտ*1, 40 Վտ*1, 40 Վտ*1, 40 Վտ*1; Ուլտրամանուշակագույն ժամանակաչափ, Ուլտրամանուշակագույն կյանքի ցուցիչ, 253.7 նմ ճառագայթում՝ առավելագույնս արդյունավետ ախտահանման համար LED լամպ՝ 12 Վտ*2, 14 Վտ*2, 16 Վտ*2, 16 Վտ*2, 12 Վտ*4, Լուսավորություն՝ ≥1000 լյուքս, Էներգիայի սպառում՝ 600 Վտ, 800 Վտ, 1300 Վտ, 1300 Վտ, 1700 Վտ, Ջրակայուն վարդակ, Երկու, երկու վարդակների ընդհանուր բեռնվածությունը՝ 500 Վտ, Էկրան՝ LCD էկրան՝ արտանետման և ներքևի հոսքի ֆիլտրի ճնշում, ֆիլտրի և Ուլտրամանուշակագույն լամպի աշխատանքի ժամանակ, ներհոսքի և ներքևի հոսքի արագություն, ֆիլտրի կյանքի ժամանակ, խոնավություն և ջերմաստիճան, համակարգի աշխատանքի ժամանակ և այլն։ Կառավարման համակարգ՝ Միկրոպրոցեսոր, Օդային հոսք Համակարգ՝ 70% օդի շրջանառություն, 30% օդի արտանետում, Տեսողական և ձայնային ազդանշաններ Աննորմալ օդային հոսքի արագություն, ֆիլտրի փոխարինում, առջևի պատուհանը վտանգավոր բարձրության վրա, ֆիլտրի բարձր ճնշման ազդանշան, աննորմալ էլեկտրաէներգիայի անջատում, Նյութ՝ Աշխատանքային տարածք՝ 304 չժանգոտվող պողպատ, Հիմնական մարմին՝ սառը գլանված պողպատ՝ հակաբակտերիալ փոշեպատմամբ, Աշխատանքային մակերեսի բարձրություն՝ 770 մմ (կարող է հարմարեցվել), 800 մմ (կարող է պատվիրվել), Անիվ, Footmaster անիվ, Էլեկտրամատակարարում՝220 VAC, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz Ստանդարտ լրասարք՝ 2 LED լամպ, 2 UV լամպ, հենակ, հեռակառավարիչ, ոտքի անջատիչ, ջրահեռացման փական, ջրակայուն վարդակ (2 հատ), կարող է ունենալ նաև ,Լրացուցիչ լրասարք՝ Ջրի և գազի ծորակ, բարձրությունը կարգավորվող էլեկտրական հենակ, բազկակալ։ |  |  |  |  |  |  | Առավելագույն բացում-480 մմ, Մուտքի արագություն` 0.53±0.025 մ/վ, Ներքևի հոսքի արագություն` 0.33±0.025 մ/վ, ֆիլտր ULPA Երկու՝ 99.9995% արդյունավետություն 0.12 մկմ-ի դեպքում, ֆիլտրի կյանքի ցուցիչ, Առջևի պատուհան՝ Մոտորային։ Երկշերտ կոփված շերտավորված ապակի, ≥6 մմ հաստությամբ։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանություն։ Աղմուկ՝ ≤65 ​​​​դԲ, Ուլտրամանուշակագույն լամպ՝ 30 Վտ*1, 30 Վտ*1, 40 Վտ*1, 40 Վտ*1, 40 Վտ*1; Ուլտրամանուշակագույն ժամանակաչափ, Ուլտրամանուշակագույն կյանքի ցուցիչ, 253.7 նմ ճառագայթում՝ առավելագույնս արդյունավետ ախտահանման համար LED լամպ՝ 12 Վտ*2, 14 Վտ*2, 16 Վտ*2, 16 Վտ*2, 12 Վտ*4, Լուսավորություն՝ ≥1000 լյուքս, Էներգիայի սպառում՝ 600 Վտ, 800 Վտ, 1300 Վտ, 1300 Վտ, 1700 Վտ, Ջրակայուն վարդակ, Երկու, երկու վարդակների ընդհանուր բեռնվածությունը՝ 500 Վտ, Էկրան՝ LCD էկրան՝ արտանետման և ներքևի հոսքի ֆիլտրի ճնշում, ֆիլտրի և Ուլտրամանուշակագույն լամպի աշխատանքի ժամանակ, ներհոսքի և ներքևի հոսքի արագություն, ֆիլտրի կյանքի ժամանակ, խոնավություն և ջերմաստիճան, համակարգի աշխատանքի ժամանակ և այլն։ Կառավարման համակարգ՝ Միկրոպրոցեսոր, Օդային հոսք Համակարգ՝ 70% օդի շրջանառություն, 30% օդի արտանետում, Տեսողական և ձայնային ազդանշաններ Աննորմալ օդային հոսքի արագություն, ֆիլտրի փոխարինում, առջևի պատուհանը վտանգավոր բարձրության վրա, ֆիլտրի բարձր ճնշման ազդանշան, աննորմալ էլեկտրաէներգիայի անջատում, Նյութ՝ Աշխատանքային տարածք՝ 304 չժանգոտվող պողպատ, Հիմնական մարմին՝ սառը գլանված պողպատ՝ հակաբակտերիալ փոշեպատմամբ, Աշխատանքային մակերեսի բարձրություն՝ 770 մմ (կարող է հարմարեցվել), 800 մմ (կարող է պատվիրվել), Անիվ, Footmaster անիվ, Էլեկտրամատակարարում՝220 VAC, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz Ստանդարտ լրասարք՝ 2 LED լամպ, 2 UV լամպ, հենակ, հեռակառավարիչ, ոտքի անջատիչ, ջրահեռացման փական, ջրակայուն վարդակ (2 հատ), կարող է ունենալ նաև ,Լրացուցիչ լրասարք՝ Ջրի և գազի ծորակ, բարձրությունը կարգավորվող էլեկտրական հենակ, բազկակալ։ |  |  |
| 60 |  | Լաբորատոր ջերմակարգավորվող ջրային բաղնիք |  |  |  | Հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 367000 |  |  |  | 367000 |  |  |  | ներառում է գերտաքացումից պաշտպանիչ համակարգ, ջրի մակարդակի վերահսկման համակարգ, չժանգոտվող պողպատից է, ունի միկրոպրոցեսորային կառավարում։ Ջերմաստիճանային պարամետրեր տիրույթ՝ 0°C-ից +100․0°C,Ջերմաստիճանի կառավարման տիրույթ՝ +5°C-ից մինչև +100.0°C, Ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ ±0.4°C, Ցուցադրման ճշգրտություն՝ ±0.1°C, Ջերմաստիճանի համաչափություն՝ ±0.4°C, Տաքացման տևողություն՝ ≤ 40 ր, Ժամանակային պարամետրերԺամանակի կարգավորման տիրույթ՝ անսահման; Կոնստրուկտիվ և ծավալային բնութագրեր, ծավալ՝ 5 լիտր, աշխատանքային Էլեկտրատեխնիկական պարամետրեր՝ Հզորություն՝ 900 Վտ, Սնուցման լարում՝ AC 220V կամ 110V / 50–60Hz, LED էկրան |  |  |  |  |  |  | ներառում է գերտաքացումից պաշտպանիչ համակարգ, ջրի մակարդակի վերահսկման համակարգ, չժանգոտվող պողպատից է, ունի միկրոպրոցեսորային կառավարում։ Ջերմաստիճանային պարամետրեր տիրույթ՝ 0°C-ից +100․0°C,Ջերմաստիճանի կառավարման տիրույթ՝ +5°C-ից մինչև +100.0°C, Ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ ±0.4°C, Ցուցադրման ճշգրտություն՝ ±0.1°C, Ջերմաստիճանի համաչափություն՝ ±0.4°C, Տաքացման տևողություն՝ ≤ 40 ր, Ժամանակային պարամետրերԺամանակի կարգավորման տիրույթ՝ անսահման; Կոնստրուկտիվ և ծավալային բնութագրեր, ծավալ՝ 5 լիտր, աշխատանքային Էլեկտրատեխնիկական պարամետրեր՝ Հզորություն՝ 900 Վտ, Սնուցման լարում՝ AC 220V կամ 110V / 50–60Hz, LED էկրան |  |  |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի հրապարակման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.05.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 5833,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166,67 |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Լևոն Սիմոնյան» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,33 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 18333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3666,67 |  |  |  |  |  |  | 22000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 20833,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4166,67 |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 33333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6666,67 |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 23333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4666,67 |  |  |  |  |  |  | 28000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 16666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3333,33 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 16666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3333,33 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 33333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6666,67 |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 33500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6700 |  |  |  |  |  |  | 40200 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,33 |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,33 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 14166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2833,33 |  |  |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 9833,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966,67 |  |  |  |  |  |  | 11800 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 16916,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3383,33 |  |  |  |  |  |  | 20300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 36250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7250 |  |  |  |  |  |  | 43500 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 1666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,33 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 1666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,33 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 1666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,33 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 1666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,33 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 1666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,33 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 108333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21666,67 |  |  |  |  |  |  | 130000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 3083,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,67 |  |  |  |  |  |  | 3700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 3333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,67 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 14166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2833,33 |  |  |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 68141,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13628,33 |  |  |  |  |  |  | 81770 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 85000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |  |  |  | 102000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 66600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13320 |  |  |  |  |  |  | 79920 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 32333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6466,67 |  |  |  |  |  |  | 38800 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,33 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 24166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4833,33 |  |  |  |  |  |  | 29000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 27500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Օրգանիքս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 358000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71600 |  |  |  |  |  |  | 429600 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 6208,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1241,67 |  |  |  |  |  |  | 7450 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 23333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4666,67 |  |  |  |  |  |  | 28000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 41666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8333,33 |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 57000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 57000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 23333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4666,67 |  |  |  |  |  |  | 28000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 116666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23333,33 |  |  |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 2083,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,67 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 2833,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,67 |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 83333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16666,67 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 131333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26266,67 |  |  |  |  |  |  | 157600 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Օրգանիքս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1325000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265000 |  |  |  |  |  |  | 1590000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 1450000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290000 |  |  |  |  |  |  | 1740000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԷԼՈՒՍՏԵԿ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1625000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325000 |  |  |  |  |  |  | 1950000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԱՄԱԶՈՆ ԻՄՊՈՐՏ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1887000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377400 |  |  |  |  |  |  | 2264400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |  | 2400000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Օրգանիքս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 2050000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410000 |  |  |  |  |  |  | 2460000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 2100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420000 |  |  |  |  |  |  | 2520000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 2150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430000 |  |  |  |  |  |  | 2580000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 1980000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396000 |  |  |  |  |  |  | 2376000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԱԲՐԱՀԱՄ ԳԻՆՈՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440000 |  |  |  |  |  |  | 2640000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մագգա» Ա.Կ |  |  |  |  |  | 2460000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492000 |  |  |  |  |  |  | 2952000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 1470000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294000 |  |  |  |  |  |  | 1764000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 1520000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1520000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԱՄԱԶՈՆ ԻՄՊՈՐՏ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1537250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307450 |  |  |  |  |  |  | 1844700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԱԲՐԱՀԱՄ ԳԻՆՈՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 1555000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311000 |  |  |  |  |  |  | 1866000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1560000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312000 |  |  |  |  |  |  | 1872000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 3750000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  |  | 4500000 |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 139000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27800 |  |  |  |  |  |  | 166800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 299000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59800 |  |  |  |  |  |  | 358800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԱԲՐԱՀԱՄ ԳԻՆՈՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ» Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  | 360000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԱՄԱԶՈՆ ԻՄՊՈՐՏ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 303700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60740 |  |  |  |  |  |  | 364440 |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.06.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.06.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 18.06.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.06.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.06.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |
| 19, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52 | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  | ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08-01 |  |  |  |  |  |  |  | 26.06.2026թ. |  |  |  |  | 15.08.2026թ. |  |  |  | 0 |  |  | 514,070 |  |  |  |  |  | 514,070 |  |  |
| 3, 15, 37, 47, 53 | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  | ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08-02 |  |  |  |  |  |  |  | 26.06.2026թ. |  |  |  |  | 15.08.2026թ. |  |  |  | 0 |  |  | 283,000 |  |  |  |  |  | 283,000 |  |  |
| 57 | «ԷԼՈՒՍՏԵԿ» ՍՊԸ |  |  | ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08-03 |  |  |  |  |  |  |  | 26.06.2026թ. |  |  |  |  | 15.08.2026թ. |  |  |  | 0 |  |  | 1,950,000 |  |  |  |  |  | 1,950,000 |  |  |
| 46, 55 | «Օրգանիքս» ՍՊԸ |  |  | ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08-04 |  |  |  |  |  |  |  | 26.06.2026թ. |  |  |  |  | 15.08.2026թ. |  |  |  | 0 |  |  | 2,019,600 |  |  |  |  |  | 2,019,600 |  |  |
| 58, 59, 60 | «Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ |  |  | ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08-05 |  |  |  |  |  |  |  | 26.06.2026թ. |  |  |  |  | 15.08.2026թ. 18.07.2026թ. |  |  |  | 0 |  |  | 4,306,800 |  |  |  |  |  | 4,306,800 |  |  |
| 4 | «Լևոն Սիմոնյան» Ա/Ձ |  |  | ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/08-06 |  |  |  |  |  |  |  | 26.06.2026թ. |  |  |  |  | 15.08.2026թ. |  |  |  | 0 |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  | 150,000 |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |
| 19, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52 | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ․, 10շ․, բն․58, 043-38-06-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | extra.mot2024@gmail.com |  |  |  |  |  | 2478103293490000 |  |  |  |  |  |  | 01336677 |  |
| 3, 15, 37, 47, 53 | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  | ք.Երևան, Հր. Ներսիսյան., 6շ., 4բն. Հեռ. 095-54-30-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | helion.sales2023@gmail.com |  |  |  |  |  | 2500011241070100 |  |  |  |  |  |  | 01055436 |  |
| 57 | «ԷԼՈՒՍՏԵԿ» ՍՊԸ |  |  | ք.Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Քըռք Քըրքորյան փող., շենք 23/7 1-ին, 8, հեռ. 055-02-01-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sales@elustek.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01375872 |  |
| 46, 55 | «Օրգանիքս» ՍՊԸ |  |  | ք.Երևան, Հասրաթյան 7, հեռ. 099-486-487, 033-486-487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | customer.organix@gmail.com |  |  |  |  |  | 2500010938310100 |  |  |  |  |  |  | 00486487 |  |
| 58, 59, 60 | «Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ |  |  | ք․ Երևան, Վրացական 4-րդ նրբ., 5 շենք, բն. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ara555@mail.ru |  |  |  |  |  | 2500010743850100 |  |  |  |  |  |  | 20060696 |  |
| 4 | Ա/Ձ «Լևոն Սիմոնյան» |  |  | ք. Երևան, Ազատության 26, հեռ. 093-49-30-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jeniyab@mail.ru |  |  |  |  |  | 2471201423410000 |  |  |  |  |  |  | 20107943 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է gnumnerarmbiotech@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների հրապարակումները՝ www.gnumner.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գ.Խաչատուրյան |  |  |  |  |  |  |  | 044-59-39-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumnerarmbiotech@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու՝   «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: