## Հավելված 2020-2
Приложение № 1
к договору под кодом САМЦ- ЗЦПТ-20/2
18.12.2019 г.заключенному
Чехия | (КНД) | наименование и товарный знак | спецификация | измерительное устройство | цена за единицу товара / AMD | Общая цена / AMD |  | общее количество | поставка |  |  | 2020 Стиль | ориентировочная цена | сумма
[9 empty] | адрес | голосов | достаточные средства для реализации контракта предусматривает график платежей устанавливаются в дополнительных соглашениях **
1 | 33141211 | предметное стекло | Предметное стекло 2,5 см x7.5 см в размерах, ясно, кварц, термостойкий, прозрачный. Формат, 1 стеклянный материал. Упаковка, 50, или 100, или его эквивалент. | часть |  |  | 12000 | 12000 | Арташисян 46/1 | 12000 |  | 12000 | 10 | 120000 | 12000 | 0
2 | 33141211 | стекла Индикация Тема | Предметное стекло, предназначенное для поля ввода. Размеры 1 мм -2 мм. 0.13-0.17mm отчеты. | часть |  |  | 4000 | 4000 | Арташисян 46/1 | 4000 |  | 4000 | 10 | 40000 | 4000 | 0
3 | 33141211 | алюминиевая крышка. | Алюминиевая крышка N1 | часть |  |  | 5000 | 5000 | Арташисян 46/1 | 5000 |  | 5000 | 10 | 50000 | 5000 | 0
4 | 33141211 | 400 мл стеклянной бутылки | 400 мл стеклянная бутылка N1 | часть |  |  | 600 | 600 | Арташисян 46/1 | 600 |  | 600 | 140 | 84000 | 600 | 0
5 | 33170000 | Абсорбент 5л | Абсорбенты granulanere имеет структуру cylindrica (что приводит к поглощать оптимальное распределение и увеличить поглощение) и размерами 8,0 мм или более отсутствуют, 4.75-8.0 мм меньше, чем 2%, 2.36-4.74 не мм не менее 85%, 0.42- 2.35 мм и менее 10%, 0,42 мм до менее 0,3%, не содержащие порошок, CO2-поглощающая способность не менее 141 л / кг. Содержание гидроксида не менее 96% гидроксида кальция, Na составляет не менее 3%. Индикатор цвета, белый фиолетовый, | часть |  |  | 15 | 15 | Арташисян 46/1 | 15 |  | 15 | 12600 | 189000 | 15 | 0
6 | 33141144 | Иглы для вакуумной трубки | Игла предназначена для вакуумной трубки. Формат: толщина 0,8 мм, длина 38 мм 100 шт / коробка или другой завод упаковка, стерильное одноразовое hatsastsagrer качества. Производитель сертификации контроля качества (ISO 13485, ISO 9001): Поставка времени необходимо ввести входящую в комплект партии vorsaki и сертификат стерилизации. Проходной балл составляет 75% от срока годности доступности. Наличие товарного знака на упаковке завода. | часть |  |  | 25000 | 25000 | Арташисян 46/1 | 25000 |  | 25000 | 40 | 1000000
7 | 33141146 | вакуумная игла | Вакуумная система для принятия иглы крови, стерильные, размер, 21Gx1 1/2: Хранение: + 15-25 градусов тепла. Формат: 1 шт вакуумная игла. Упаковка, вакуумная игла коробка 100 или эквивалент. наличие сертификата качества / s требуется. Если это применимо срок годности, доступность продукта требуется для подачи по меньшей мере 70% с точки зрения удобства. | часть |  |  | 2800 | 2800 | Арташисян 46/1 | 2800 |  | 2800 | 18 | 50400 | 2800 | 0
8 | 33141144 | Игла / м до 18 G | Игла, стерильная, одноразовая, из нержавеющей стали 18 G: Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. | часть |  |  | 5000 | 5000 | Арташисян 46/1 | 5000 |  | 5000 | 10 | 50000 | 5000 | 0
9 | 33141144 | Игла / м до 21 G | Игла, стерильная, одноразовая, нержавеющая сталь 21 G: Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. | часть |  |  | 25000 | 25000 | Арташисян 46/1 | 25000 |  | 25000 | 10 | 250000 | 25000 | 0
10 | 33141144 | Игла / м до 24 G | Игла, стерильная, одноразовая, из нержавеющей стали 24 G: Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. | часть |  |  | 200 | 200 | Арташисян 46/1 | 200 |  | 200 | 10 | 2000 | 200 | 0
11 | 33141144 | игла | 0,8 38 мм иглы | часть |  |  | 25000 | 25000 | Арташисян 46/1 | 25000 |  | 25000 | 5 | 125000 | 25000 | 0
12 | 33141144 | Игла нерва блокада | ультразвук надзор и elektranyardakhtanichi помощь нервное осада для при условии, 20G калибр100 мм по SonoPlex игла, Nanoline покрытие«Краеугольный камень» reflektornerov, elektranyardakhtanichi переключение коннекторы или эквивалент. Формат-часть. Там должны быть новыми, неиспользованными. | часть |  |  | 30 | 30 | Арташисян 46/1 | 30 |  | 30 | 5000 | 150000 | 30 | 0
13 | 33141144 | Игла нерва блокада | ультразвук надзор и elektranyardakhtanichi помощь нервное осада для при условии, 22G калибр50 мм по SonoPlex игла, Nanoline покрытие«Краеугольный камень» reflektornerov, elektranyardakhtanichi переключение коннекторы или эквивалент. Формат-часть. Там должны быть новыми, неиспользованными. | часть |  |  | 150 | 150 | Арташисян 46/1 | 150 |  | 150 | 5000 | 750000 | 150 | 0
14 | 33141144 | эпидуральная игла | Perikan, 20 * 2, 50 см или эквивалент | часть |  |  | 30 | 30 | Арташисян 46/1 | 30 |  | 30 | 500 | 15000 | 30 | 0
15 | 33141144 | эпидуральная игла | Perikan, 22 * ​​2, 50 см или эквивалент | часть |  |  | 50 | 50 | Арташисян 46/1 | 50 |  | 50 | 500 | 25000 | 50 | 0
16 | 33141144 | спинальная игла | Спинной иглы 25G | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 600 | 60000 | 100 | 0
17 | 33140000 | Автоматический универсальный 5-50mkl | ØÇ³ÝóáõÕ³ÛÇÝ ³íïáÙ³ï katotsich ÷ á ÷ áË³Ï³Ý Í³í³Éáí 5-50 UIE akhtahanvogh üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Мобайл »ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001, ISO 8655: Включить сертификат калибровки | часть |  |  | 5 | 5 | Арташисян 46/1 | 5 |  | 5 | 17000 | 85000 | 5 | 0
18 | 33140000 | Автоматический универсальный 1-5mkl | ØÇ³ÝóáõÕ³ÛÇÝ ³íïáÙ³ï katotsich ÷ á ÷ áË³Ï³Ý Í³í³Éáí 1-5 UIE akhtahanvogh üáñÙ³ïÁ: 1-5 К. Э. ф. üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Мобайл »ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001, ISO 8655: Включить сертификат калибровки | часть |  |  | 3 | 3 | Арташисян 46/1 | 3 |  | 3 | 17000 | 51000 | 3 | 0
19 | 33140000 | Автоматический универсальный 1-200 мкл | ØÇ³ÝóáõÕ³ÛÇÝ ³íïáÙ³ï katotsich ÷ á ÷ áË³Ï³Ý Í³í³Éáí 1-200ÙÏÉ akhtahanvogh üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Мобайл »ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001, ISO 8655: Включить сертификат калибровки | коробка |  |  | 5 | 5 | Арташисян 46/1 | 5 |  | 5 | 17000 | 85000 | 5 | 0
20 | 33140000 | Автоматические универсальные советы 100-1000 MKL | ØÇ³ÝóáõÕ³ÛÇÝ ³íïáÙ³ï katotsich ÷ á ÷ áË³Ï³Ý Í³í³Éáí 100-1000 UIE akhtahanvogh üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Мобайл »ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001, ISO 8655: Включить сертификат калибровки | часть |  |  | 7 | 7 | Арташисян 46/1 | 7 |  | 7 | 17000 | 119000 | 7 | 0
21 | 33140000 | Автоматические наконечники 10-200 | Бактериологическая лаборатория предназначена для автоматического измерения жидкости. объем 10-200МКЛ. Цвет: желтый.Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 25000 | 25000 | Арташисян 46/1 | 25000 |  | 25000 | 5 | 125000 | 25000 | 0
22 | 33140000 | Автоматические наконечники 10-100 | Предназначен для бактериологической лаборатории жидкостной магистрали 10-100mkl H.andznelu дата истечения срока действия остаточный срок до погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 3000 | 3000 | Арташисян 46/1 | 3000 |  | 3000 | 5 | 15000 | 3000 | 0
23 | 33140000 | Кровь chshman измерительный прибор / тонометр / | вручную , стетоскоп, | часть |  |  | 40 | 40 | Арташисян 46/1 | 40 |  | 40 | 6000 | 240000 | 40 | 0
24 | 33140000 | Бикс большого размера | металл, множественный использование нержавеющий сплав ,при условии инструменты и patraganeri автоклав дезинфекция для, крупные, 32 см | часть |  |  | 10 | 10 | Арташисян 46/1 | 10 |  | 10 | 11000 | 110000 | 10 | 0
25 | 33140000 | Бикс большого размера | металл, множественный использование нержавеющий сплав ,при условии инструменты и patraganeri автоклав дезинфекция для, большой, нефильтрованное | часть |  |  | 30 | 30 | Арташисян 46/1 | 30 |  | 30 | 10000 | 300000 | 30 | 0
26 | 33140000 | Бикс малого размера | металл, множественный использование нержавеющий сплав ,при условии инструменты и patraganeri автоклав дезинфекция для, малые 20 см, нефильтрованный | часть |  |  | 17 | 17 | Арташисян 46/1 | 17 |  | 17 | 9000 | 153000 | 17 | 0
27 | 33140000 | Бикс малого размера | металл, множественный использование нержавеющий сплав ,при условии инструменты и patraganeri автоклав дезинфекция для, Небольшой 20 см | часть |  |  | 4 | 4 | Арташисян 46/1 | 4 |  | 4 | 9000 | 36000 | 4 | 0
28 | 33140000 | Biks среднего размера | металл, множественный использование нержавеющий сплав ,при условии инструменты и patraganeri автоклав дезинфекция для, Средняя 26 см | часть |  |  | 10 | 10 | Арташисян 46/1 | 10 |  | 10 | 10000 | 100000 | 10 | 0
29 | 33140000 | Ambui мешок 2 л | Ambui мешок 2 л | часть |  |  | 20 | 20 | Арташисян 46/1 | 20 |  | 20 | 4000 | 80000 | 20 | 0
30 | 33140000 | Ambui мешок 0,5л | Ambui мешок 0,5л | часть |  |  | 20 | 20 | Арташисян 46/1 | 20 |  | 20 | 3000 | 60000 | 20 | 0
31 | 33140001 | Ambui мешок 3 л | Ambui мешок 3 л | часть |  |  | 20 | 20 | Арташисян 46/1 | 20 |  | 20 | 5000 | 100000 | 20 | 0
32 | 33191260 | Бритвенные наборы | Переливание крови системы фильтрации без odatoghi. Система материалов, ПВХ, возобновляемая гибкость бесследно, высота Концентратор жидкости 9 см, 200 мкм нейлоновый фильтр, длина системы 150 см, подключение, Luer и др., Упаковка, блистеры. | часть |  |  | 3000 | 3000 | Арташисян 46/1 | 3000 |  | 3000 | 100 | 300000 | 3000 | 0
33 | 33141211 | контейнеры устройства Аспирируйте | Аспирируйте устройство 2-литровые контейнеры, а не из стекла | часть |  |  | 30 | 30 | Арташисян 46/1 | 30 |  | 30 | 2000 | 60000 | 30 | 0
34 | 33141211 | Передача трубки Аспирируйте | Передача трубки Аспирируйте | часть |  |  | 10 | 10 | Арташисян 46/1 | 10 |  | 10 |  | 0 | 10 | 0
35 | 33171200 | Обезболивающий дыхательные соединения образуют систему Т- | Маска anesteziai для размера 1. Anesteziologiakan маска дыхательной цепи номер- маска предназначена для анестезии неинвазивным и TNM. Anesteziologiakan маски для детей, размер 0-1, анатомическое строение, эластичный манжет полусферические. Форма маски и объем оптимизированы таким образом, что один размер подходит стандартный размер 2 маски (6 или 7 вместо 4) и имеет наименьший «мертвого пространства». Harmaratsvats специальная маска для тела в рукоятке. СОЕДИНИТЕЛЬ 15М .. Предмет - полиэтилен, полипропилен, эластомеры. Экологически чистый. Срок хранения 5 лет с даты производства. | часть |  |  | 5 | 5 | Арташисян 46/1 | 5 |  | 5 | 10000 | 50000 | 5 | 0
36 | 33140000 | защитные очки | защитные очки | часть |  |  | 10 | 10 | Арташисян 46/1 | 10 |  | 10 | 1000 | 10000 | 10 | 0
37 | 33141114 | 32 + -2 медицинская марля | Медицинские марли (marlya) 30 + 2 г / м, ширина 90 см, длина 1000 м, упакованная плотность 1 м2 и весит 32 грамм. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | м |  |  | 48000 | 48000 | Арташисян 46/1 | 48000 |  | 48000 | 85 | 4080000 | 48000 | 0
38 | 33141115 | полиэтилен Bakhil | Bakhil, одноразовые медицинские тапочки. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 100000 | 100000 | Арташисян 46/1 | 100000 |  | 100000 | 5 | 500000 | 100000 | 0
39 | 33141215 | Хлопок 50г | Нестерильный хлопок, белый, предназначенный для медицинских целей. Количество хлопка, содержащее не менее 50 г на коробку. обеспечиваются условия хранения. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 6000 | 6000 | Арташисян 46/1 | 6000 |  | 6000 | 80 | 480000 | 6000 | 0
40 | 33141110 | Плотность 32 + 2 * 5 до 10 повязки | Бандаж или стерильный. размеры5 м х10 см, плотность, 32 ± 2 г / м 2. , Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 40000 | 40000 | Арташисян 46/1 | 40000 |  | 40000 | 50 | 2000000 | 40000 | 0
41 | 33141110 | Бинт 7 * 14 32 + 2 Концентрация | Бандаж или стерильный. размеры7 м х14 см, плотность, 32 ± 2 г / м 2. , Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 45000 | 45000 | Арташисян 46/1 | 45000 |  | 45000 | 100 | 4500000 | 45000 | 0
42 | 33141110 | * 3 м 20 см гипсовая повязка | Гипсовая повязка. размеры: 3 м х20 см , Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 4500 | 4500 | Арташисян 46/1 | 4500 |  | 4500 | 150 | 675000 | 4500 | 0
43 | 33141129 | Bronkhoskopik маски N 1 | N 1 Bronkhoskopik Bronkhoskopik маски маска маска анестезия и дыхательная цепь предназначена для неинвазивнога для TNM, с возможностью проведения bronkhoskopia, предварительно раздувом манжеты. Прозрачная маска в центре порта 11 мм эластомерного диаметра bakhkatsats обеспечить pakanov- струйки «сердце.» РАЗЪЕМ 22М, fiksatsiai для nakhatesvats серого кольца 4 fiksatornerov объекта для хранения маски. Размер 1. Предмет - полиэтилен, полипропилен и не содержит латекс. Срок хранения 5 лет с даты производства. | часть |  |  | 10 | 10 | Арташисян 46/1 | 10 |  | 10 | 4800 | 48000 | 10 | 0
44 | 33141129 | Bronkhoskopik маска 2 | Bronkhoskopik 2 Bronkhoskopik маски маски маска анестезия и дыхательная цепь, предназначенная для неинвазивнога для TNM, с возможностью проведения bronkhoskopia, предварительно взорвана манжетой. Прозрачная маска в центре порта 11 мм эластомерного диаметра bakhkatsats обеспечить pakanov- струйки «сердце.» РАЗЪЕМ 22М, fiksatsiai для nakhatesvats белого кольца 4 fiksatornerov объекта для хранения маски. Размер 2. Предмет - полиэтилен, полипропилен и не содержит латекс. Срок хранения 5 лет с даты изготовления | часть |  |  | 10 | 10 | Арташисян 46/1 | 10 |  | 10 | 4800 | 48000 | 10 | 0
45 | 33141129 | Bronkhoskopik маска 3 | Bronkhoskopik 3 Bronkhoskopik маски маски маска анестезия и дыхательная цепь, предназначенная для неинвазивнога для TNM, с возможностью проведения bronkhoskopia, предварительно взорвана манжетой. Прозрачная маска в центре порта 11 мм эластомерного диаметра bakhkatsats обеспечить pakanov- струйки «сердце.» РАЗЪЕМ 22М, fiksatsiai для nakhatesvats желтого соску 4 fiksatornerov объекта для хранения маски. Размер 3. Предмет - полиэтилен, полипропилен и не содержит латекс. Срок хранения 5 лет с даты изготовления | часть |  |  | 10 | 10 | Арташисян 46/1 | 10 |  | 10 | 4800 | 48000 | 10 | 0
46 | 33141129 | Bronkhoskopik маска 4 | Bronkhoskopik 4 Bronkhoskopik маски маски маска анестезия и дыхательная цепь, предназначенная для неинвазивнога для TNM, с возможностью проведения bronkhoskopia, предварительно взорвана манжетой. Прозрачная маска в центре порта 11 мм эластомерного диаметра bakhkatsats обеспечить pakanov- струйки «сердце.» РАЗЪЕМ 22М, fiksatsiai для nakhatesvats зеленого кольца 4 fiksatornerov объекта для хранения маски. Размер 4. Предмет - полиэтилен, полипропилен и не содержит латекс. Срок хранения 5 лет с даты изготовления | часть |  |  | 10 | 10 | Арташисян 46/1 | 10 |  | 10 | 4800 | 48000 | 10 | 0
47 | 33140000 | гинекологический сбор | Гинекологический встреча / листы Куско зеркала, нестерильные перчатки, шпатель, кисти / руки над остаточным сроком действия до 1 года, по крайней мере 75% в течение по крайней мере 1-2 лет срок pitanelutyan товаров для товаров pitanelutyan срока 2/3 , по крайней мере, 2 года, 15 месяцев для продуктов, имеющих более pitanelutyan срок. * Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 1500 | 1500 | Арташисян 46/1 | 1500 |  | 1500 | 600 | 900000 | 1500 | 0
48 | 33141211 | 50 мл мерный цилиндр | 50 мл мерный цилиндр, стеклянные элементы | часть |  |  | 5 | 5 | Арташисян 46/1 | 5 |  | 5 | 550 | 2750 | 5 | 0
49 | 33141211 | 100 мл мерный цилиндр | Измерительный цилиндр 100 мл стеклянного контейнера | часть |  |  | 3 | 3 | Арташисян 46/1 | 3 |  | 3 | 650 | 1950 | 3 | 0
50 | 33140000 | 25 мл мерный цилиндр | 25 мл мерный цилиндр, стеклянные элементы | часть |  |  | 5 | 5 | Арташисян 46/1 | 5 |  | 5 | 450 | 2250 | 5 | 0
51 | 33141211 | 1 л мерный цилиндр | 1 л мерный цилиндр, стеклянные элементы | часть |  |  | 3 | 3 | Арташисян 46/1 | 3 |  | 3 | 800 | 2400 | 3 | 0
52 | 33140000 | Gvedeli odamugh деньги N1 | Gvedeli odamugh деньги N1 | часть |  |  | 5 | 5 | Арташисян 46/1 | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0
53 | 33140000 | Gvedeli odamugh деньги N2 | Gvedeli odamugh деньги N2 | часть |  |  | 5 | 5 | Арташисян 46/1 | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0
54 | 33140000 | Gvedeli odamugh деньги N3 | Gvedeli odamugh деньги N3 | часть |  |  | 5 | 5 | Арташисян 46/1 | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0
55 | 33140000 | Gvedeli odamugh деньги N4 | Gvedeli odamugh деньги N4 | часть |  |  | 5 | 5 | Арташисян 46/1 | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0
56 | 33140000 | Gvedeli odamugh деньги N5 | Gvedeli odamugh деньги N5 | часть |  |  | 5 | 5 | Арташисян 46/1 | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0
57 | 33141129 | маска Nazal | ПДСП ПОТОК S или эквивалентный | часть |  |  | 2 | 2 | Арташисян 46/1 | 2 |  | 2 | 860 | 1720 | 2 | 0
58 | 33141129 | маска Nazal | ПДСП ПОТОК М или эквивалент | часть |  |  | 2 | 2 | Арташисян 46/1 | 2 |  | 2 | 860 | 1720 | 2 | 0
59 | 33141129 | маска Nazal | ПДСП ПОТОК л или эквивалент | часть |  |  | 2 | 2 | Арташисян 46/1 | 2 |  | 2 | 860 | 1720 | 2 | 0
60 | 33141129 | маска Nazal | ПДСП ПОТОК XL или эквивалент | часть |  |  | 2 | 2 | Арташисян 46/1 | 2 |  | 2 | 860 | 1720 | 2 | 0
61 | 33141129 | маскa | Одноразовые маски, резиновые шнурки слой, хирургические, гипоаллергенные. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 40000 | 40000 | Арташисян 46/1 | 40000 |  | 40000 | 10 | 400000 | 40000 | 0
62 | 33141400 | Yentanrakayin вены katetrizatsiayi коллекция 4F | Катетеры центральные венозные на chyughani разработанных seldingeri kateterizatsiayi метода для больших судов. Размер 4F, длина 10 см, dilatatore `4F, коллекция будет содержать ланцет, 2,5 мл шприц. | часть |  |  | 50 | 50 | Арташисян 46/1 | 50 |  | 50 | 5000 | 250000 | 50 | 0
63 | 33141400 | Yentanrakayin вены katetrizatsiayi коллекция 4F | Катетеры центральных венозных два chyughani разработан seldingeri kateterizatsiayi метода для больших судов. Размер 4F, длина 10 см, dilatatore `4F, коллекция будет содержать ланцет, 2,5 мл шприц. | часть |  |  | 110 | 110 | Арташисян 46/1 | 110 |  | 110 | 5000 | 550000 | 110 | 0
64 | 33141400 | Yentanrakayin вены katetrizatsiayi коллекция 7F | Катетеры центральные венозные на chyughani разработанных seldingeri kateterizatsiayi метода для больших судов. Размер 7F, длина 10 см, dilatatore `4F, коллекция будет содержать ланцет, 2,5 мл шприц. | часть |  |  | 50 | 50 | Арташисян 46/1 | 50 |  | 50 | 5000 | 250000 | 50 | 0
65 | 33141400 | Yentanrakayin вены katetrizatsiayi коллекция 7F | Катетеры центральных венозных три chyughani разработан seldingeri kateterizatsiayi метода для больших судов. Размер 7F, dilatatore `4F, коллекция будет содержать ланцет, 2,5 мл шприц. | часть |  |  | 20 | 20 | Арташисян 46/1 | 20 |  | 20 | 5000 | 100000 | 20 | 0
66 | 33141400 | Yentanrakayin вены katetrizatsiayi коллекция 7F | Катетеры центральных венозных два chyughani разработан seldingeri kateterizatsiayi метода для больших судов. Размер 7F, dilatatore `4F, коллекция будет содержать ланцет, 2,5 мл шприц. | часть |  |  | 20 | 20 | Арташисян 46/1 | 20 |  | 20 | 5000 | 100000 | 20 | 0
67 | 33141211 | Yerughi | Настой клапана изменить положение yerughi 360 ast.Pakani тактильного ощущения. Yerughin прозрачный, с красными и синими Дермантин клапанами. Впускная труба герметично типа Luer и др., Закрыто с временным уловом. Заполнение объема 0,22 мл. 45 PSI (3 бар) давления для хранения. | часть |  |  | 300 | 300 | Арташисян 46/1 | 300 |  | 300 | 148 | 44400 | 300 | 0
68 | 33141211 | Elektrodanaki пассивный электрод | Площадь контакта не менее 500 см ², длина кабеля, подключение к кабелем длиной менее 40 см, размер не менее 295 мм x172 мм Стандарты, Спецификация -93 / 42EWG IIb, обороны градусов- EN 60 601-1, Tipe- EN 60 601-1 | часть |  |  | 4000 | 4000 | Арташисян 46/1 | 4000 |  | 4000 | 2500 | 10000000 | 4000 | 0
69 | 33141134 | Эластичный бинт 5 * 10 | Бинт, эластичный. Размеры: не менее 5 м х10 см Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 300 | 300 | Арташисян 46/1 | 300 |  | 300 | 400 | 120000 | 300 | 0
70 | 33141211 | ЭКГ электроды детей | ЭКГ электродов одноразового использования. Дети: Дата окончания срока действия передачи является остаточный срок погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 5000 | 5000 | Арташисян 46/1 | 5000 |  | 5000 | 47 | 235000 | 5000 | 0
71 | 33141211 | ЭКГ электроды для взрослых | ЭКГ одноразовые электроды на взрослого, антибактериальное, 5 см в диаметре, центральная кнопка miasman. | часть |  |  | 20000 | 20000 | Арташисян 46/1 | 20000 |  | 20000 | 50 | 1000000 | 20000 | 0
72 | 33111140 | ЭКГ лента 100 * 140 * 142 | ЭКГ лента 100 * 140 * 142 | бумага |  |  | 150 | 150 | Арташисян 46/1 | 150 |  | 150 | 630 | 94500 | 150 | 0
73 | 33111140 | ЭКГ бумага 110 * 140 * 150 мм; | ЭКГ бумаги. Размеры: 110 * 140 * 150 мм; хэндовер остаточное течение по крайней мере 1 год до даты истечения срока годности продуктов pitanelutyan периода: 75%, 1-2 года, по меньшей мере, 2/3, 2 года или более pitanelutyan термина товаров для товаров pitanelutyan срока по крайней мере, 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 300 | 300 | Арташисян 46/1 | 300 |  | 300 | 630 | 189000 | 300 | 0
74 | 33111140 | бумага ЭКГ * 215 мм 280 мм | ЭКГ бумаги. Размеры: 215 мм * 280 мм. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | коробка |  |  | 120 | 120 | Арташисян 46/1 | 120 |  | 120 | 630 | 75600 | 120 | 0
75 | 33171700 | 18G эпидуральная коллекция | эпидуральная игла G18, tuokhi наконечник Диаметр 1,3 мм в длине. 80 мм, 18 G perifiks эпидуральный катетер выполнен из полиамида, настройки, 045 * 0,85 * 10 perifiksepidural perifiks фильтра шприц, "потери сопротивления", 10 мл шкалы, 3,6,8 маркировки. mkhotse yetughelis ингибируется кольца, изготовленные из полипропилена, и perifiks fiksator | часть |  |  | 70 | 70 | Арташисян 46/1 | 70 |  | 70 | 3100 | 217000 | 70 | 0
76 | 33171700 | 19G эпидуральная коллекция | эпидуральная игла G19, tuokhi наконечник Диаметр 1,3 мм в длине. 80 мм, 18 G perifiks эпидуральный катетер выполнен из полиамида, настройки, 045 * 0,85 * 10 perifiksepidural perifiks фильтра шприц, "потери сопротивления", 10 мл шкалы, 3,6,8 маркировки. mkhotse yetughelis ингибируется кольца, изготовленные из полипропилена, и perifiks fiksator | часть |  |  | 50 | 50 | Арташисян 46/1 | 50 |  | 50 | 3100 | 155000 | 50 | 0
77 | 33141211 | Ependorf 2 мл | Полипропилен, mikrotsentrifuge 2 мл пробирка, формат 1000 / коробки; CE, IVD и ISO знаки | часть |  |  | 1000 | 1000 | Арташисян 46/1 | 1000 |  | 1000 | 7 | 7000 | 1000 | 0
78 | 33141111 | бумажная лента | Лента бумажная 3 * 5 | часть |  |  | 1000 | 1000 | Арташисян 46/1 | 1000 |  | 1000 | 110 | 110000 | 1000 | 0
79 | 33140000 | Чаша эмали для определения группы Rh | Чаша эмали для определения группы Rh | часть |  |  | 30 | 30 | Арташисян 46/1 | 30 |  | 30 |  | 0 | 30 | 0
80 | 33141211 | Чаша для пластикового virakaparani | Чаша для пластикового virakaparani | часть |  |  | 150 | 150 | Арташисян 46/1 | 150 |  | 150 | 300 | 45000 | 150 | 0
81 | 33151230 | увлажняющее TNM в | Пустой объем пузырька 350 мл, 6 PSI давление | часть |  |  | 50 | 50 | Арташисян 46/1 | 50 |  | 50 | 3000 | 150000 | 50 | 0
82 | 33151230 | ТНМ / ИВЛ / педиатрическое устройство цепи, стекло | Содержание: 2 части gofreadzev 40 трубки диаметр 10 мм «длинная, 2 шт влага средства хранения данных в чашке, образует параллельную Y- соединителя | часть |  |  | 200 | 200 | Арташисян 46/1 | 200 |  | 200 | 8000 | 1600000 | 200 | 0
83 | 33151230 | ТНМ / ИВЛ / бактериальный фильтр | Bakteriovirusayin filrr предназначен для фильтрации гидрофобной, что обеспечивает максимальную эффективность фильтрации. Hydrofob фильтр защищает загрязнение воздуха и газа и имеет высокую степень защиты, которая предотвращает проникновение инородных тел. | часть |  |  | 1500 | 1500 | Арташисян 46/1 | 1500 |  | 1500 | 520 | 780000 | 1500 | 0
84 | 33191620 | бумажные полотенца | Размер бумаги 23x25 см, бумага плотностью 20x2 г / k.m.erkshert, V-форма tsalvatsk | коробка |  |  | 800 | 800 | Арташисян 46/1 | 800 |  | 800 | 900 | 720000 | 800 | 0
85 | 33691141 | кислород | Медицинский кислород 93-96%, 6 м / м или 40-литровые баллоны mtn.chnshume 150-160 кг / см | часть |  |  | 4000 | 4000 | Арташисян 46/1 | 4000 |  | 4000 | 2200 | 8800000 | 4000 | 0
86 | 33141211 | Кислород kanyula / младенец / | Poliolieuretani материал 2m, детская | часть |  |  | 500 | 500 | Арташисян 46/1 | 500 |  | 500 | 130 | 65000 | 500 | 0
87 | 33151270 | кислород увлажнитель | кислород увлажнитель | часть |  |  | 50 | 50 | Арташисян 46/1 | 50 |  | 50 | 5000 | 250000 | 50 | 0
88 | 33140000 | подушка кислородная | 20 л кислорода подушки | часть |  |  | 5 | 5 | Арташисян 46/1 | 5 |  | 5 | 7000 | 35000 | 5 | 0
89 | 33151220 | Детская кислородная маска | Дети одноразовые маски, соединительный порт 22 мм, дополнительная труба воздушного потока, в соответствии с международным стандартом ISO, желтого цвета, без латекса | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 880 | 88000 | 100 | 0
90 | 33151220 | Взрослая кислородная маска | Одноразовые маски для взрослых, 22 мм соединительный порт, дополнительный воздушный поток трубы, в соответствии с международным стандартом ISO, желтого цвета, без латекса | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 1000 | 100000 | 100 | 0
91 | 33151220 | Среднего размера маски кислорода | середина взрослых одноразовые маски, 22 мм соединительного порта, дополнительная воздушный поток труба, в соответствии с международным стандартом ISO, желтым цветом, без латекса | часть |  |  | 200 | 200 | Арташисян 46/1 | 200 |  | 200 | 930 | 186000 | 200 | 0
92 | 33141400 | Бабочка N21 G | Katetr бабочки. игла21 G, С не гибкой, тонкой прозрачной трубки, не менее 29 см в длину и не более 31 см. Защитный колпачок. Дата передачи оставшихся 75% до не менее 1 года, 1-2 года, по крайней мере, 15 месяцев, по меньшей мере, 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термина товаров для товаров pitanelutyan термина для товаров pitanelutyan срока: сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 150 | 150 | Арташисян 46/1 | 150 |  | 150 | 20 | 3000 | 150 | 0
93 | 33141400 | Бабочка N22 G | Katetr бабочки. игла22 G, С не гибкой, тонкой прозрачной трубки, не менее 29 см в длину и не более 31 см. Защитный колпачок. Дата передачи оставшихся 75% до не менее 1 года, 1-2 года, по крайней мере, 15 месяцев, по меньшей мере, 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термина товаров для товаров pitanelutyan термина для товаров pitanelutyan срока: сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 1000 | 1000 | Арташисян 46/1 | 1000 |  | 1000 | 20 | 20000 | 1000 | 0
94 | 33141400 | Бабочка N23 G | Katetr бабочки. игла23 G, С не гибкой, тонкой прозрачной трубки, не менее 29 см в длину и не более 31 см. Защитный колпачок. Дата передачи оставшихся 75% до не менее 1 года, 1-2 года, по крайней мере, 15 месяцев, по меньшей мере, 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термина товаров для товаров pitanelutyan термина для товаров pitanelutyan срока: сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 150 | 150 | Арташисян 46/1 | 150 |  | 150 | 20 | 3000 | 150 | 0
95 | 33141400 | Бабочка N24 G | Katetr бабочки. Игла N24 G: С не гибкой, тонкой прозрачной трубки, не менее 29 см в длину и не более 31 см. Защитный колпачок. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 20 | 2000 | 100 | 0
96 | 33191620 | Анализатор бумаги на 110 мм | Анализатор бумаги на 110 мм | бумага |  |  | 50 | 50 | Арташисян 46/1 | 50 |  | 50 | 850 | 42500 | 50 | 0
97 | 33191620 | Бумага сонография 110 мм * 20 м | Paper эхографии стандарт 110 мм * 20 м | часть |  |  | 150 | 150 | Арташисян 46/1 | 150 |  | 150 | 3800 | 570000 | 150 | 0
98 | 33141160 | Желе 250г -ultrasonik для исследования | Гель УЗИ (ультразвуковой гель). Контейнер, содержащий объем геля не менее 100 мл и не более 300 мл. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | бутылка |  |  | 700 | 700 | Арташисян 46/1 | 700 |  | 700 | 180 | 126000 | 700 | 0
99 | 33171100 | Intubatsion трубка манжеты 3,5 FR | Манжеты трубки intubatsion, размер, 3,5 Fr, прозрачный поливинилхлорид, мешок низкого давления, antravmatik наконечник, замок Люэра и шприцы Luer-Lock предназначен. Формат- ПК. | часть |  |  | 50 | 50 | Арташисян 46/1 | 50 |  | 50 | 235 | 11750 | 50 | 0
100 | 33171100 | Intubatsion трубка манжетами 4 FR | Манжеты трубки intubatsion, размер, 4 Fr, прозрачный поливинилхлорид, мешок низкого давления, antravmatik наконечник, замок Люэра и шприцы Luer-Lock предназначен. Формат- ПК. | часть |  |  | 150 | 150 | Арташисян 46/1 | 150 |  | 150 | 235 | 35250 | 150 | 0
101 | 33171100 | Intubatsion трубки манжеты 4,5 FR | Манжеты трубки intubatsion, размер, 4,5 Fr, прозрачный поливинилхлорид, мешок низкого давления, antravmatik наконечник, замок Люэра и шприцы Luer-Lock предназначен. Формат- ПК. | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 235 | 23500 | 100 | 0
102 | 33171100 | Intubatsion трубка манжетами 5 FR | Манжеты для труб Intubatsion, размер и Nazal Fr5,0 Intubatsion трубка для пероральной интубации. Прозрачный складной прочный, неинвазивный дистальный наконечник, Мерфи наличие слота, rentgenokontrast линия, высокий объем низкого давления манжеты. Proksimal сектор является съемным РАЗЪЕМ 15M: Заметки, производитель, внутренний (ИД) 5,0 внешний (OD) Наличие 6,7 диаметра. размер 5,0 | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 235 | 23500 | 100 | 0
103 | 33171100 | Intubatsion трубка манжетами 5.5 FR | Intubatsion трубка для пероральной интубации и Nazal. Прозрачный складной прочный, неинвазивный дистальный наконечник, Мерфи наличие слота, rentgenokontrast линия, высокий объем низкого давления манжеты. Proksimal сектор является съемным СОЕДИНИТЕЛЬ 15M: Заметки, производитель, внутренний (ID) 5,5 внешний (OD) Наличие 7,3 диаметра. размер 5,5 | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 235 | 23500 | 100 | 0
104 | 33171100 | Intubatsion трубка манжетами 6 FR | Манжеты трубки intubatsion, размер, 6Fr, прозрачный поливинилхлорид, мешок низкого давления, antravmatik наконечник, замок Люэра и Luer-Lock шприцев предназначены. Формат- ПК. | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 235 | 23500 | 100 | 0
105 | 33171100 | Intubatsion трубка манжетами 6.5 FR | Манжеты трубки intubatsion, размер, 6.5Fr, прозрачный поливинилхлорид, мешок низкого давления, antravmatik наконечник, замок Люэра и Luer-Lock шприцев предназначены. Формат- ПК. | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 235 | 23500 | 100 | 0
106 | 33171100 | Intubatsion трубка манжетами 7 FR | Манжеты трубки intubatsion, размер, 7Fr, прозрачный поливинилхлорид, мешок низкого давления, antravmatik наконечник, замок Люэра и Luer-Lock шприцев предназначены. Формат- ПК. | часть |  |  | 200 | 200 | Арташисян 46/1 | 200 |  | 200 | 235 | 47000 | 200 | 0
107 | 33171100 | Intubatsion трубка манжеты 7.5 FR | Манжеты трубки intubatsion, размер, 7.5Fr, прозрачный поливинилхлорид, мешок низкого давления, antravmatik наконечник, замок Люэра и Luer-Lock шприцев предназначены. Формат- ПК. | часть |  |  | 200 | 200 | Арташисян 46/1 | 200 |  | 200 | 235 | 47000 | 200 | 0
108 | 33171100 | 8 FR труб манжетами инкубатор | Манжеты трубки intubatsion, размер, 8 Fr, прозрачный поливинилхлорид, мешок низкого давления, antravmatik наконечник, замок Люэра и шприцы Luer-Lock предназначен. Формат- ПК. | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 235 | 23500 | 100 | 0
109 | 33171100 | Intubatsion трубка манжетами 8,5 FR | Манжеты трубки intubatsion, размер, 8.5Fr, прозрачный поливинилхлорид, мешок низкого давления, antravmatik наконечник, замок Люэра и Luer-Lock шприцев предназначены. Формат- ПК. | часть |  |  | 50 | 50 | Арташисян 46/1 | 50 |  | 50 | 235 | 11750 | 50 | 0
110 | 33171100 | Intubatsion трубы без гильзы 8,5 FR | intubatsion трубка без манжеты, размер, 8,5Fr, прозрачного поливинилхлорида, antravmatik наконечником, Формат- ПК. | часть |  |  | 70 | 70 | Арташисян 46/1 | 70 |  | 70 | 1400 | 98000 | 70 | 0
111 | 33171100 | Intubatsion трубка без втулки 3 FR | Intubatsion трубка без манжеты, размера и Nazal 3.0 Intubatsion трубки для пероральной интубации. Прозрачный складной прочный, неинвазивный дистальный наконечник, Мерфи наличие слота, rentgenokontrast линии. Proksimal сектор является съемным РАЗЪЕМ 15M: Заметки, производитель, внутренний (ИД) 3,0 внешней (ОД) 4,0 диаметральной доступность. размер 3,0 | часть |  |  | 350 | 350 | Арташисян 46/1 | 350 |  | 350 | 1400 | 490000 | 350 | 0
112 | 33171100 | Intubatsion трубка без втулки 3.5 FR | Intubatsion трубка без манжеты, размер 3.5 для Intubatsion трубки и Nazal InTube` полости рта интубации. Прозрачный складной прочный, неинвазивный дистальный наконечник, Мерфи наличие слота, rentgenokontrast линии. Proksimal сектор является съемным РАЗЪЕМ 15M: Заметки, производитель, внутренний (ИД) 3,5 внешний (ОП) Наличие 4,7 диаметра. размер 3,5 | часть |  |  | 250 | 250 | Арташисян 46/1 | 250 |  | 250 | 1400 | 350000 | 250 | 0
113 | 33171100 | Intubatsion трубка без втулки 4 FR | Intubatsion трубка без манжеты, размера и Nazal 4.0 Intubatsion трубки InTube` для пероральной интубации. Прозрачный складной прочный, неинвазивный дистальный наконечник, Мерфи наличие слота, rentgenokontrast линии. Proksimal сектор является съемным СОЕДИНИТЕЛЬ 15M: Заметки, производитель, внутренний (ID) 4,0 внешних (OD) 5,3 диаметральной доступность. Размер: 4,0 | часть |  |  | 50 | 50 | Арташисян 46/1 | 50 |  | 50 | 1400 | 70000 | 50 | 0
114 | 33171100 | Intubatsion трубы без гильзы 4,5 FR | Intubatsion трубка без манжеты, размера и Nazal 4.5 Intubatsion трубки InTube` для пероральной интубации. Прозрачный складной прочный, неинвазивный дистальный наконечник, Мерфи наличие слота, rentgenokontrast линии. Proksimal сектор является съемным СОЕДИНИТЕЛЬ 15M: Заметки, производитель, внутренний (ID) 4,5 внешних (OD) 6,0 диаметральной доступность. размер 4.5 | часть |  |  | 200 | 200 | Арташисян 46/1 | 200 |  | 200 | 1400 | 280000 | 200 | 0
115 | 33171100 | Intubatsion трубка без втулки 5 FR | intubatsion трубка без манжеты, размер, 5Fr, прозрачного поливинилхлорида, antravmatik наконечником, Формат- ПК. все | часть |  |  | 20 | 20 | Арташисян 46/1 | 20 |  | 20 | 1400 | 28000 | 20 | 0
116 | 33171100 | Intubatsion трубы без гильзы 5,5 FR | intubatsion трубка без манжеты, размер, 5.5Fr, прозрачного поливинилхлорида, antravmatik наконечником, Формат- ПК. | часть |  |  | 30 | 30 | Арташисян 46/1 | 30 |  | 30 | 1400 | 42000 | 30 | 0
117 | 33171100 | Intubatsion трубка без втулки 6 FR | intubatsion трубка без манжеты, размера, 6 Fr, прозрачного поливинилхлорида, antravmatik наконечника, Формат- ПК. | часть |  |  | 60 | 60 | Арташисян 46/1 | 60 |  | 60 | 1400 | 84000 | 60 | 0
118 | 33171100 | Intubatsion трубы без гильзы 6,5 FR | intubatsion трубка без манжеты, размер, 6.5Fr, прозрачного поливинилхлорида, antravmatik наконечником, Формат- ПК. | часть |  |  | 60 | 60 | Арташисян 46/1 | 60 |  | 60 | 1400 | 84000 | 60 | 0
119 | 33171100 | Intubatsion трубка без втулки 7 FR | intubatsion трубка без манжеты, размер, 7Fr, прозрачного поливинилхлорида, antravmatik наконечником, Формат- ПК. | часть |  |  | 70 | 70 | Арташисян 46/1 | 70 |  | 70 | 1400 | 98000 | 70 | 0
120 | 33171100 | Intubatsion трубы без гильзы 7,5FR | intubatsion трубка без манжеты, размер, 7.5Fr, прозрачного поливинилхлорида, antravmatik наконечником, Формат- ПК. | часть |  |  | 60 | 60 | Арташисян 46/1 | 60 |  | 60 | 1400 | 84000 | 60 | 0
121 | 33140000 | Intubatsion трубы без гильзы 8FR | intubatsion трубка без манжеты, размер, 8Fr, прозрачного поливинилхлорида, antravmatik наконечником, Формат- ПК. | часть |  |  | 50 | 50 | Арташисян 46/1 | 50 |  | 50 | 1400 | 70000 | 50 | 0
122 | 33171100 | yerkaratsutsich трубка Intubatsion | Intubatsion трубки yerkaratsutsich 3521000 или эквивалент | часть |  |  | 60 | 60 | Арташисян 46/1 | 60 |  | 60 |  | 0 | 60 | 0
123 | 33140000 | yerkaratsutsich трубка Intubatsion | yerkaratsutsich Intubatsion трубку или 3534000 | часть |  |  | 20 | 20 | Арташисян 46/1 | 20 |  | 20 |  | 0 | 20 | 0
124 | 33141211 | Inf. вкус. фильтруют, TB. игла | Инфузионные инфузии hamakarg.filtrov. Asegh- 21G / Система впрыска лекарственного средства / остаточный выдача срок годности до 1 года в течение периода, по меньшей мере, 75% товаров с pitanelutyan 1-2 лет, по меньшей мере, 2/3, 2-летний срок для товаров pitanelutyan по крайней мере, еще 15 месяцев для срока товаров pitanelutyan. Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 80000 | 80000 | Арташисян 46/1 | 80000 |  | 80000 | 47 | 3760000 | 80000 | 0
125 | 33141211 | Inf. система | Inf. вкус. Браун (ссылка на товарный знак, указанному в отделении интенсивной терапии производства фирмы Brown и устройства работают только с инфузионной системы Brown) | часть |  |  | 300 | 300 | Арташисян 46/1 | 300 |  | 300 | 360 | 108000 | 300 | 0
126 | 33141211 | Халат одноразового использования | Халат одноразовая (бумага), плотность не менее 32 г / м 2, практические манжеты, kapiche, размера талии, L или XL, в соответствии с требованиями заказчика. Цвет в соответствии с требованием заказчика. Там должны быть новыми, неиспользованными. Хэндовера это должно быть, по крайней мере 70% от истечения срока. | часть |  |  | 4000 | 4000 | Арташисян 46/1 | 4000 |  | 4000 | 190 | 760000 | 4000 | 0
127 | 33141211 | Ручная щетка-офф | 5 см x7,5 см щетка, маленькие и плотные пластиковые щетина 1,5 см длиной, прикрепленные к задней стороне губки очень высокого качества, толщиной 2,5 см, асептический пакет, пакет из жесткой пластмассы yeghungmakrich. Lateksazerts, предназначенный для хирургического мытья рук. | часть |  |  | 1200 | 1200 | Арташисян 46/1 | 1200 |  | 1200 | 250 | 300000 | 1200 | 0
128 | 33141211 | Tsatskapaki 24 * 50 | Tsatskapaki 24 * 50 упаковка, картонные коробки, ГОСТ 6672- 75: Наличие товарного знака нарушается. | часть |  |  | 3000 | 3000 | Арташисян 46/1 | 3000 |  | 3000 | 10 | 30000 | 3000 | 0
129 | 33141211 | Tsatskapaki 24 * 24 | Tsatskapaki 24 * 24 упаковка, картонные коробки, ГОСТ 6672- 75: Наличие товарного знака нарушаются. | часть |  |  | 10000 | 10000 | Арташисян 46/1 | 10000 |  | 10000 | 2 | 20000 | 10000 | 0
130 | 33141212 | Tsatskapaki 22 * ​​22 | Tsatskapaki 22 * ​​22 упаковка, картонные коробки, ГОСТ 6672- 75: Наличие товарного знака нарушается. | часть |  |  | 5000 | 5000 | Арташисян 46/1 | 5000 |  | 5000 | 2 | 10000 | 5000 | 0
131 | 33121190 | Кардио-камера лента tokografiayi | Кардио-камера лента tokografiayi | часть |  |  | 30 | 30 | Арташисян 46/1 | 30 |  | 30 |  | 0 | 30 | 0
132 | 33140000 | Лайнер дыхательная | Вкладыш респираторных 150 см | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 6000 | 600000 | 100 | 0
133 | 33140000 | Лайнер дыхательная | Подложка 110 см дыхательных | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 6000 | 600000 | 100 | 0
134 | 33140000 | Скотч 2 * 5 | Omniplast 2 * 5 | часть |  |  | 100 | 100 | Арташисян 46/1 | 100 |  | 100 | 500 |  | 100 | 0
135 | 33141211 | скотч | Размеры: 1,9 * 7, 2: медицинский пластырь для наружного применения. Изготовлены из воска, парафина. Santavik или эквивалент. | часть |  |  | 10000 | 10000 | Арташисян 46/1 | 10000 |  | 10000 | 10 | 100000 | 10000 | 0
136 | 33141400 | Katetr кормления Н6 | Katetr кормление N6, прямой, эквивалент | часть |  |  | 6000 | 6000 | Арташисян 46/1 | 6000 |  | 6000 | 65 | 390000 | 6000 | 0
137 | 33141400 | Katetr вскармливание N8 | Katetr кормление N8, прямой, эквивалент | часть |  |  | 12000 | 12000 | Арташисян 46/1 | 12000 |  | 12000 | 65 | 780000 | 12000 | 0
138 | 33141400 | Katetr кормления N10 | Katetr кормление N10, прямой, эквивалент | часть |  |  | 6000 | 6000 | Арташисян 46/1 | 6000 |  | 6000 | 65 | 390000 | 6000 | 0
139 | 33141400 | Katetr кормления N12 | Желудок зонд. Изменение размера `12FR размер. Дата передачи оставшихся 75% до не менее 1 года, 1-2 года, по крайней мере, 15 месяцев, по меньшей мере, 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термина товаров для товаров pitanelutyan термина для товаров pitanelutyan срока: сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент | часть |  |  | 5000 | 5000 | Арташисян 46/1 | 5000 |  | 5000 | 65 | 325000 | 5000 | 0
140 | 33141400 | Katetr кормления N14 | Katetr кормление N14, прямой, эквивалент | часть |  |  | 2000 | 2000 | Арташисян 46/1 | 2000 |  | 2000 | 65 | 130000 | 2000 | 0
141 | 33141400 | Katetr кормления N16 | Katetr кормление N16, прямой, эквивалент | часть |  |  | 2000 | 2000 | Арташисян 46/1 | 2000 |  | 2000 | 65 | 130000 | 2000 | 0
142 | 33141400 | Katetr fole N10 | Katetr гибкий силикон или резиновое покрытие, Падение вильчатый. Размеры `N10: С не гибкой, тонкой прозрачной трубки, не менее 29 см в длину и не более 31 см. Защитный колпачок. Дата передачи оставшихся 75% до не менее 1 года, 1-2 года, по крайней мере, 15 месяцев, по меньшей мере, 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термина товаров для товаров pitanelutyan термина для товаров pitanelutyan срока: сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 250 | 250 | Арташисян 46/1 | 250 |  | 250 | 168 | 42000 | 250 | 0
143 | 33141400 | Katetr fole N12 | Katetr гибкий силикон или резиновое покрытие, Падение вильчатый. Размеры `N12: С не гибкой, тонкой прозрачной трубки, не менее 29 см в длину и не более 31 см. Защитный колпачок. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 250 | 250 | Арташисян 46/1 | 250 |  | 250 | 168 | 42000 | 250 | 0
144 | 33141400 | Katetr fole N14 | Katetr гибкий силикон или резиновое покрытие, Падение вильчатый. Размеры `N14: С не гибкой, тонкой прозрачной трубки, не менее 29 см в длину и не более 31 см. Защитный колпачок. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 250 | 250 | Арташисян 46/1 | 250 |  | 250 | 168 | 42000 | 250 | 0
145 | 33141400 | Katetr fole N16 | Katetr гибкий силикон или резиновое покрытие, Падение вильчатый. Размеры `N16: С не гибкой, тонкой прозрачной трубки, не менее 29 см в длину и не более 31 см. Защитный колпачок. Дата передачи оставшихся 75% до не менее 1 года, 1-2 года, по крайней мере, 15 месяцев, по меньшей мере, 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термина товаров для товаров pitanelutyan термина для товаров pitanelutyan срока: сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 250 | 250 | Арташисян 46/1 | 250 |  | 250 | 168 | 42000 | 250 | 0
146 | 33141400 | Katetr fole N18 | Katetr гибкий силикон или резиновое покрытие, Падение вильчатый. Размеры `N18: С не гибкой, тонкой прозрачной трубки, не менее 29 см в длину и не более 31 см. Защитный колпачок. Дата передачи оставшихся 75% до не менее 1 года, 1-2 года, по крайней мере, 15 месяцев, по меньшей мере, 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термина товаров для товаров pitanelutyan термина для товаров pitanelutyan срока: сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 250 | 250 | Арташисян 46/1 | 250 |  | 250 | 168 | 42000 | 250 | 0
147 | 33141400 | Katetr fole Н6 | Katetr гибкий силикон или резиновое покрытие, Падение вильчатый. Размеры `N6: С не гибкой, тонкой прозрачной трубки, не менее 29 см в длину и не более 31 см. Защитный колпачок. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 250 | 250 | Арташисян 46/1 | 250 |  | 250 | 168 | 42000 | 250 | 0
148 | 33141400 | Katetr fole N8 | Katetr гибкий силикон или резиновое покрытие, Падение вильчатый. Размеры `N8: С не гибкой, тонкой прозрачной трубки, не менее 29 см в длину и не более 31 см. Защитный колпачок. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 250 | 250 | Арташисян 46/1 | 250 |  | 250 | 168 | 42000 | 250 | 0
149 | 33141400 | Аспирируйте Н6 Katetr | Katetr стремление. `размеры размера 6Fr. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 5000 | 5000 | Арташисян 46/1 | 5000 |  | 5000 | 47 | 235000 | 5000 | 0
150 | 33141400 | Отберите N8 Katetr | Katetr стремление. `размеры размера 8Fr. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 15000 | 15000 | Арташисян 46/1 | 15000 |  | 15000 | 47 | 705000 | 15000 | 0
151 | 33141400 | Отберите N10 Katetr | Katetr стремление. `размеры размера 10FR. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 5000 | 5000 | Арташисян 46/1 | 5000 |  | 5000 | 47 | 235000 | 5000 | 0
152 | 33141400 | Отберите N12 Katetr | Katetr стремление. `размеры размера 12FR. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 6000 | 6000 | Арташисян 46/1 | 6000 |  | 6000 | 47 | 282000 | 6000 | 0
153 | 33141400 | Отберите N14 Katetr | Katetr стремление. `размеры размера 14Fr. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 6000 | 6000 | Арташисян 46/1 | 6000 |  | 6000 | 47 | 282000 | 6000 | 0
154 | 33141400 | Отберите N16 Katetr | Katetr стремление. `размеры размера 16Fr. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 3000 | 3000 | Арташисян 46/1 | 3000 |  | 3000 | 47 | 141000 | 3000 | 0
155 | 33141400 | Отберите N18 Katetr | Katetr стремление. `размеры размера 18Fr. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 1000 | 1000 | Арташисян 46/1 | 1000 |  | 1000 | 47 | 47000 | 1000 | 0
156 | 33141400 | Katetr вены N14 | Katetr венозный14 G: Формат- ПК, доставляя срок действия составляет 2/3 существования, наличие товарного знака. Обычные nshannere- «держать в сухом месте.» | часть |  |  | 500 | 500 | Арташисян 46/1 | 500 |  | 500 | 46 | 23000 | 500 | 0
157 | 33141400 | Katetr вены N16 | BBraun G 16 или венозный катетер наконечник hamarzhekAtravmatik, гигиеническая инъекция LuerLok порт установлен на tevkneri, изготовлен из полиуретана, иностранный 1,3 Диаметра мм, длина 45 мм, скорость потока 96 мл / сек. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. | часть |  |  | 1500 | 1500 | Арташисян 46/1 | 1500 |  | 1500 | 46 | 69000 | 1500 | 0
158 | 33141400 | Katetr вены N18 | Неинвазивный венозный кончик катетера или эквивалент BBraun G 18, гигиенический LuerLok порт впрыска устанавливается на tevkneri, изготовлен из полиуретана, внешняя Диаметр 1,7 мм, длина 50 мм, скорость потока 196 мл / с. Датой передачи остаточным сроком погашения до 1 года pitanelutyan продуктов, по крайней мере, 75%, по меньшей мере, 15 месяцев в течение как минимум 1-2 лет: 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. `ISO13485 сертификаты качества или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | часть |  |  | 1000 | 1000 | Арташисян 46/1 | 1000 |  | 1000 | 46 | 46000 | 1000 | 0
159 | 33141400 | Katetr вены N20 | Katetr венозный20 G: Формат- ПК, доставляя срок действия составляет 2/3 существования, наличие товарного знака. Обычные nshannere- «держать в сухом месте.» | часть |  |  | 1500 | 1500 | Арташисян 46/1 | 1500 |  | 1500 | 46 | 69000 | 1500 | 0
160 | 33141400 | Katetr вены N22 | Katetr венозный22 G: Формат- ПК, обеспечивая истечение периода 2/3 существования, наличие товарного знака. Обычные nshannere- «держать в сухом месте.» | часть |  |  | 22000 | 22000 | Арташисян 46/1 | 22000 |  | 22000 | 46 | 1012000 | 22000 | 0
161 | 33141400 | Katetr вены N24 | Katetr венозный24 G: Формат- ПК, доставляя срок действия составляет 2/3 существования, наличие товарного знака. Обычные nshannere- «держать в сухом месте.» | часть |  |  | 35000 | 35000 | Арташисян 46/1 | 35000 |  | 35000 | 46 | 1610000 | 35000 | 0
162 | 33141211 | КОС-220 в kapilyar мкл | гепарин содержащий 220мКЛ-долго стекловидный kapilyar, размер 4 * 250 часть Kapilyarnere является находятся закрытое горшок хранение температура 15-30 C | часть |  |  | 15000 | 15000 | Арташисян 46/1 | 15000 |  | 15000 |  | 0 | 15000 | 0
163 | 33141211 | Kurafiks | 9x6sm катетер фиксация гипс, кросс перспектива, центральная абсорбирующая прокладка. Изготовлено из полиэстера, внутренний poliakrila линии слоя, гипоаллергенный, «дышащий», chpokvogh промокания. индивидуальная, стерильная упаковка. | часть |  |  | 2000 | 2000 | Арташисян 46/1 | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 2000 | 0
164 | 33141211 | колба с длинным горлом | Стекло, плоский с 1000 мл | часть |  |  | 6 | 6 | Арташисян 46/1 | 6 |  | 6 |  | 0 | 6 | 0
165 | 33141211 | Вкладыш дыхательные, мешки APL клапана и 0,5 л / 2122 / | Вкладыш дыхательный, АПЗ клапан, 0,5-литровый мешок открытого дыхательная цепь, руководство по TNM. Kontur- резерв 0,5 л мешок, регулируемый предохранительный клапан для nakhatesvats, ребенок. Пациент угловой разъем, 22М / 15F, Luer замок Порти наличие герметичная «не потерять» замок. Гнездо для подачи свежего состава газовой смеси. 1,8 м, диаметр 10 мм. Материал, пропилен, полиэтилен, эластомеры, не содержит латекс. | часть |  |  | 10 | 10 | Арташисян 46/1 | 10 |  | 10 | 12000 | 120000 | 10 | 0
166 | 33140000 | Вкладыш дыхательные, мешки APL клапана и 0,5 л / 2124 / | Ажар дыхательной цепи, в соответствии с классификацией TNM Mapleson C и рука замены вкладыша 0,5 литровый мешок, регулируемое давление Ограничительный клапан предназначен для, предварительно. Пациент углового разъем 22 \ М / 15F, люэровского porrti доступность, не теряя замок герметичную \ К / tsordich для подачи свежего состава газовой смеси. 1,8 м, диаметр 10 мм Материал нет, пропилен, полиэтилен, эластомеры, не содержит latks | часть |  |  | 20 | 20 | Арташисян 46/1 | 20 |  | 20 | 12000 | 240000 | 20 | 0
167 | 33140000 | Koagulometri клеток / TECO Coatron М1 / | ТЕКО Coatron M1 клетки при условии, что модель koagulometri: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ISO 9001 и ISO 13485 сертификатов доступность. Для диагностики in vitro только: или эквивалент | часть |  |  | 3000 | 3000 | Арташисян 46/1 | 3000 |  | 3000 |  | 0 | 3000 | 0
168 | 33140000 | Koagulometri клеток / TECO Coatron Х / | Клетки, предназначенные для TECO Coatron X модели koagulometri: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ISO 9001 и ISO 13485 сертификатов доступность. Для диагностики in vitro только: или эквивалент | часть |  |  | 10000 | 10000 | Арташисян 46/1 | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 10000 | 0
169 | 33140000 | Hasakachap стена | Chtsalvogh , chtrjvogh yerizashert в 2 м | часть |  |  | 3 | 3 | Арташисян 46/1 | 3 |  | 3 | 4000 | 12000 | 3 | 0
170 | 33140000 | Hasakachap | металл hasakachap в 250 высота высота измерение возможность | часть |  |  | 3 | 3 | Арташисян 46/1 | 3 |  | 3 | 9000 | 27000 | 3 | 0
171 | 33141211 | Строительный раствор аптека N 3 | Фарфоровая ступка, размер 90±3 | часть |  |  | 2 | 2 | Арташисян 46/1 | 2 |  | 2 | 3000 | 6000 | 2 | 0
172 | 33141211 | Hemakon мешки двойной | Соединение вакуумной трубы для хранения донорской крови мешка, yerkkomponent, стерильного содержания, CPDA-1 hakakoagulyant Объема: 450 мл / 300 мл Упаковки, каждый в отдельной упаковке для хранения, +10 ... 30 C Сертификаты, ISO9001, ISO13485, GMP, CE годность, по истечении срока подачи по меньшей мере 70% | часть |  |  | 1200 | 1200 | Арташисян 46/1 | 1200 |  | 1200 |  | 0 | 1200 | 0
173 | 33141211 | Tsayradir изнемогал | Tsayradir устал от большого размера. Формат- ПК, доставляя срок действия составляет 2/3 существования, наличие товарного знака. Обычные nshannere- «держать в сухом месте.» | часть |  |  | 1500 | 1500 | Арташисян 46/1 | 1500 |  | 1500 | 15 | 22500 | 1500 | 0
174 | 33141211 | Зеркало гинекологическое сингл | Гинекологические зеркала для одноразового использования. Она состоит из peghkerits / верхний, нижний / рабочее окно / Окно / fiksatorits / kremayler / ручка. Размеры L, M, S, по меньшей мере, 75% проходной балл на оставшийся срок до 1 года срок годности pitanelutyan товаров, 1- по крайней мере, 2 года, 15 месяцев, по меньшей мере, 2/3, более 2-х лет pitanelutyan термин товары для товаров pitanelutyan срок. Наличие сертификатов качества | часть |  |  | 3000 | 3000 | Арташисян 46/1 | 3000 |  | 3000 | 250 | 750000 | 3000 | 0
175 | 33141127 | гемостатическая губка | кровоостанавливающий губка / Surgispon / рассасывающееся гелеобразование Spong гемостатических или эквивалент | часть |  |  | 20 | 20 | Арташисян 46/1 | 20 |  | 20 | 2500 | 50000 | 20 | 0
Общие условия: |  | Вместе с ссылками на товарный знак, производитель, модель или код, использованных в характеристиках, понимать и слова «или эквивалент». Сроки доставки и количество. В рамках контракта доставка товара осуществляется к 2020 году. В течение года по фактическим заказам. Поставка первой партии товара (или его части) не может быть запрошен раньше 20 календарных дней с даты вступления в силу договора, если Продавец не согласен на более короткий срок. После поставки должны быть осуществлены в соответствии с фактическими заказами не позднее 5 рабочих дней. Предписанные количества в зависимости от фактической потребности можег быть не заказан заказчиком полностью и договор будет считатся завершенным к концу расчетного года. Поставляемый товар должен быть в заводской упаковке, срок годности должен составлять не менее 75% от общего срока /если применим/ . Доставка товаров - перевозка грузов, выгрузка и транспортировка до соответствующего склада заказчика, осуществляется силами и ресурсами исполнителя.:Ереван,Арташисян 46/1
|  | ПОКУПАТЕЛЬ | ПРОДАВЕЦ
|  | АО МЦ»Сурб Аствацамайр" г. Ереван Ереван, Арташисян 46/1 <<Акба кредит Агрекол банк>> п/п -220095140228000 ИНН - 02235034 ________________________________ | __________________________
|  | /подпись/ | /подпись/
|  | М. П. | М. П.