## Հավելված հրավեր ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ20-3
Հավելված հրավեր ՍԱԲԿ_ԳՀԱՊՁԲ-20/3
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ
ՉՀ | (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ |  | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  | 2020թ քանակ | Նախահաշվային գին | Գումար
[9 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը | Պայմանագրի կատարման համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում` լրացուցիչ կնքվելիք Համաձայնագրերով սահմանված վճարման ժամանակացույցով**
1 | 33141158 | Ձեռնոցներ ստերիլ N6.5 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, N6.5 տալկով Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | զույգ |  |  | 3500 | 12000 | Արտաշիսյան 46/1 | 12000 |  | 12000 | 10 | 120000 | 12000 | 0
2 | 33141158 | Ձեռնոցներ ստերիլ N7 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, N7 տալկով ): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | զույգ |  |  | 7000 | 4000 | Արտաշիսյան 46/1 | 4000 |  | 4000 | 10 | 40000 | 4000 | 0
3 | 33141158 | Ձեռնոցներ ստերիլ N7.5 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N7.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | զույգ |  |  | 7000 | 5000 | Արտաշիսյան 46/1 | 5000 |  | 5000 | 10 | 50000 | 5000 | 0
4 | 33141158 | Ձեռնոցներ ստերիլ N8 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N8 : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | զույգ |  |  | 6000 | 600 | Արտաշիսյան 46/1 | 600 |  | 600 | 140 | 84000 | 600 | 0
5 | 33141158 | Ձեռնոցներ ստերիլ N8.5 | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N8.5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | զույգ |  |  | 3000 | 15 | Արտաշիսյան 46/1 | 15 |  | 15 | 12600 | 189000 | 15 | 0
6 | 33141156 | Ձեռնոցներ զննման L | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: Լատեքս L, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 150000 | 25000 | Արտաշիսյան 46/1 | 25000 |  | 25000 | 40 | 1000000
7 | 33141156 | Ձեռնոցներ զննման M | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: Լատեքս, M: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 200000 | 2800 | Արտաշիսյան 46/1 | 2800 |  | 2800 | 18 | 50400 | 2800 | 0
8 | 33141156 | Ձեռնոցներ զննման S | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: Լատեքս, S :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 100000 | 5000 | Արտաշիսյան 46/1 | 5000 |  | 5000 | 10 | 50000 | 5000 | 0
9 | 33141156 | Ձեռնոցներ զննման նիտրիլ S | Ձեռնոցներ զննման նիտրիլից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: նիտրիլ S :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 30000 | 25000 | Արտաշիսյան 46/1 | 25000 |  | 25000 | 10 | 250000 | 25000 | 0
10 | 33141156 | Ձեռնոցներ զննման նիտրիլ M | Ձեռնոցներ զննման նիտրիլից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: , նիտրիլ M :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 80000 | 200 | Արտաշիսյան 46/1 | 200 |  | 200 | 10 | 2000 | 200 | 0
11 | 33141156 | Ձեռնոցներ զննման նիտրիլ L | Ձեռնոցներ զննման նիտրիլից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: նիտրիլ M :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 40000 | 25000 | Արտաշիսյան 46/1 | 25000 |  | 25000 | 5 | 125000 | 25000 | 0
12 | 33141211 | Ճնշման չափման մանժետներ մեկ ճյուղանի մանկական | Ճնշման չափման մանժետ: ԶՃ չափելու համար տոնոմետրի մանժետներ, մանկական չափերի, ռետինից, 1 գծանի: | հատ |  |  | 110 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 30 | 5000 | 150000 | 30 | 0
13 | 33141211 | Ճնշման չափման մանժետներ մեկ ճյուղանի մեծահ. | Ճնշման չափման մանժետ: ԶՃ չափելու համար տոնոմետրի մանժետներ, մեծահասակի չափերի, ռետինից, 1 գծանի: | հատ |  |  | 60 | 150 | Արտաշիսյան 46/1 | 150 |  | 150 | 5000 | 750000 | 150 | 0
14 | 33141211 | Ճնշման չափման մանժետներ մեկ ճյուղանի միջին չափի | Ճնշման չափման մանժետ: ԶՃ չափելու համար տոնոմետրի մանժետներ, միջին չափերի, ռետինից, 1 գծանի: | հատ |  |  | 60 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 30 | 500 | 15000 | 30 | 0
15 | 33141211 | Ճնշման չափման մանժետներ մեկ ճյուղանի նորածնային | Ճնշման չափման մանժետ: ԶՃ չափելու համար տոնոմետրի մանժետներ, նեոնատալ, պեդիատրիկ և նորածնային չափերի, ռետինից, 1 գծանի: | հատ |  |  | 40 | 50 | Արտաշիսյան 46/1 | 50 |  | 50 | 500 | 25000 | 50 | 0
16 | 33140000 | Միկրովետ | Միկրովենտ EDTA-ով, Նմուշի ծավալը 300 միկրոլիտր, ֆորմատ` 100 հատ, պահպանման պայմանները` սենյականյին ջերմասիճանում, հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետի 1/2. | հատ |  |  | 3000 | 3000 | Արտաշիսյան 46/1 | 3000 |  | 100 | 600 | 1800000 | 100 | 2900
17 | 33171200 | Մակկոկորդային օդատար1,5 | Մակկոկորդային օդատար 1,5 Վերկլանային օդամուղ I-gel, չափսը 1,5 (5-12կգ) Վերկլանային օդամուղ շնչական ուղիների անցանելիության ապահովման համար՝ վիրահատության ժամանակ ընդհանուր անզգայացման և ԹԱՇ-ի դեպքում, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել չստացված ինտուբացիաի ժամանակ, էքստրեմալ դեպքերում, կարող է օգտագործվել նաև որպես ուղորդիչ։ Բերանաըմպան մտնող թափանցիկ օդամուղ i-gel ի փափուկ չփչվող մանժետը բաղկացած է թերմոպլաստիկ գելանման էլաստոմերից, ունի վերկլանային արգելափակիչ։ Օդամուղի հարթեցված և կորացված պրոքսիմալ հատվածը հանդես է գալիս որպես բերանի կայունացուցիչ։ Չափսը 1.5 (5-12կգ քաշ ունեցող հիվանդների համար/4,0մմ էնդոտրախեալ խողովակի անցկացման համար, 10Fr նազոգաստրալ զոնդի համար)։ Հետևյալ նշումների առկայություն՝ չափս, քաշային կարգ, ատամների դիրքի իդեալական մակարդակ։ Պատրաստված է բարձր ճնշման պոլիեթիլենից, պոլիպրոպիլենից, հատուկ էլաստոմերից։ | հատ |  |  | 5 | 5 | Արտաշիսյան 46/1 | 5 |  | 5 | 17000 | 85000 | 5 | 0
18 | 33171200 | Մակկոկորդային օդատար 2 | Մակկոկորդային օդատար 2 Վերկլանային օդամուղ չափսը 2 (10-25կգ) Վերկլանային օդամուղ շնչական ուղիների անցանելիության ապահովման համար՝ վիրահատության ժամանակ ընդհանուր անզգայացման և ԹԱՇ-ի դեպքում, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել չստացված ինտուբացիաի ժամանակ, էքստրեմալ դեպքերում, կարող է օգտագործվել նաև որպես ուղորդիչ։ Բերանաըմպան մտնող թափանցիկ օդամուղ i-gel ի փափուկ չփչվող մանժետը բաղկացած է թերմոպլաստիկ գելանման էլաստոմերից, ունի վերկլանային արգելափակիչ։ Օդամուղի հարթեցված և կորացված պրոքսիմալ հատվածը հանդես է գալիս որպես բերանի կայունացուցիչ։ Չափսը 2 (10-25կգ քաշ ունեցող հիվանդների համար/5,0մմ էնդոտրախեալ խողովակի անցկացման համար, 12Fr նազոգաստրալ զոնդի համար)։ Հետևյալ նշումների առկայություն՝ չափս, քաշային կարգ, ատամների դիրքի իդեալական մակարդակ։ Պատրաստված է բարձր ճնշման պոլիեթիլենից, պոլիպրոպիլենից, հատուկ էլաստոմերից։ | Հատ |  |  | 5 | 3 | Արտաշիսյան 46/1 | 3 |  | 3 | 17000 | 51000 | 3 | 0
19 | 33171200 | Մակկոկորդային օդատար 2,5 | Մակկոկորդային օդատար 2,5 Վերկլանային օդամուղ չափսը 2,5 (25-35կգ) Վերկլանային օդամուղ շնչական ուղիների անցանելիության ապահովման համար՝ վիրահատության ժամանակ ընդհանուր անզգայացման և ԹԱՇ-ի դեպքում, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել չստացված ինտուբացիաի ժամանակ, էքստրեմալ դեպքերում, կարող է օգտագործվել նաև որպես ուղորդիչ։ Բերանաըմպան մտնող թափանցիկ օդամուղ i-gel ի փափուկ չփչվող մանժետը բաղկացած է թերմոպլաստիկ գելանման էլաստոմերից, ունի վերկլանային արգելափակիչ։ Օդամուղի հարթեցված և կորացված պրոքսիմալ հատվածը հանդես է գալիս որպես բերանի կայունացուցիչ։ Չափսը 2.5 (25-35կգ քաշ ունեցող հիվանդների համար/5,0մմ էնդոտրախեալ խողովակի անցկացման համար, 12Fr նազոգաստրալ զոնդի համար)։ Հետևյալ նշումների առկայություն՝ չափս, քաշային կարգ, ատամների դիրքի իդեալական մակարդակ։ Պատրաստված է բարձր ճնշման պոլիեթիլենից, պոլիպրոպիլենից, հատուկ էլաստոմերից։ | հատ |  |  | 5 | 5 | Արտաշիսյան 46/1 | 5 |  | 5 | 17000 | 85000 | 5 | 0
20 | 33171200 | Մակկոկորդային օդատար 3 | Մակկոկորդային օդատար 3 Վերկլանային օդամուղ , չափսը 3 (30-60կգ) Վերկլանային օդամուղ շնչական ուղիների անցանելիության ապահովման համար՝ վիրահատության ժամանակ ընդհանուր անզգայացման և ԹԱՇ-ի դեպքում, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել չստացված ինտուբացիաի ժամանակ, էքստրեմալ դեպքերում, կարող է օգտագործվել նաև որպես ուղորդիչ։ Բերանաըմպան մտնող թափանցիկ օդամուղ i-gel ի փափուկ չփչվող մանժետը բաղկացած է թերմոպլաստիկ գելանման էլաստոմերից, ունի վերկլանային արգելափակիչ։ Օդամուղի հարթեցված և կորացված պրոքսիմալ հատվածը հանդես է գալիս որպես բերանի կայունացուցիչ։ Չափսը 3 (30-60կգ քաշ ունեցող հիվանդների համար/6,0մմ էնդոտրախեալ խողովակի անցկացման համար, 12Fr նազոգաստրալ զոնդի համար)։ Հետևյալ նշումների առկայություն՝ չափս, քաշային կարգ, ատամների դիրքի իդեալական մակարդակ։ Պատրաստված է բարձր ճնշման պոլիեթիլենից, պոլիպրոպիլենից, հատուկ էլաստոմերից | Հատ |  |  | 5 | 7 | Արտաշիսյան 46/1 | 7 |  | 7 | 17000 | 119000 | 7 | 0
21 | 33171200 | Մակկոկորդային օդատար 4 | Մակկոկորդային օդատար 4 Վերկլանային օդամուղ , չափսը 4 (50-90կգ) Վերկլանային օդամուղ շնչական ուղիների անցանելիության ապահովման համար՝ վիրահատության ժամանակ ընդհանուր անզգայացման և ԹԱՇ-ի դեպքում, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել չստացված ինտուբացիաի ժամանակ, էքստրեմալ դեպքերում, կարող է օգտագործվել նաև որպես ուղորդիչ։ Բերանաըմպան մտնող թափանցիկ օդամուղ i-gel ի փափուկ չփչվող մանժետը բաղկացած է թերմոպլաստիկ գելանման էլաստոմերից, ունի վերկլանային արգելափակիչ։ Օդամուղի հարթեցված և կորացված պրոքսիմալ հատվածը հանդես է գալիս որպես բերանի կայունացուցիչ։ Չափսը 4 (50-90կգ քաշ ունեցող հիվանդների համար/7,0մմ էնդոտրախեալ խողովակի անցկացման համար, 12Fr նազոգաստրալ զոնդի համար)։ Հետևյալ նշումների առկայություն՝ չափս, քաշային կարգ, ատամների դիրքի իդեալական մակարդակ։ Պատրաստված է բարձր ճնշման պոլիեթիլենից, պոլիպրոպիլենից, հատուկ էլաստոմերից: | հատ |  |  | 5 | 25000 | Արտաշիսյան 46/1 | 25000 |  | 25000 | 5 | 125000 | 25000 | 0
22 | 33171200 | Մակկոկորդային օդատար 5 | Մակկոկորդային օդատար 5 Վերկլանային օդամուղ չափսը 5 (>90կգ) Վերկլանային օդամուղ շնչական ուղիների անցանելիության ապահովման համար՝ վիրահատության ժամանակ ընդհանուր անզգայացման և ԹԱՇ-ի դեպքում, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել չստացված ինտուբացիաի ժամանակ, էքստրեմալ դեպքերում, կարող է օգտագործվել նաև որպես ուղորդիչ։ Բերանաըմպան մտնող թափանցիկ օդամուղ i-gel ի փափուկ չփչվող մանժետը բաղկացած է թերմոպլաստիկ գելանման էլաստոմերից, ունի վերկլանային արգելափակիչ։ Օդամուղի հարթեցված և կորացված պրոքսիմալ հատվածը հանդես է գալիս որպես բերանի կայունացուցիչ։ Չափսը 5 (>90կգ քաշ ունեցող հիվանդների համար/8,0մմ էնդոտրախեալ խողովակի անցկացման համար, 14Fr նազոգաստրալ զոնդի համար)։ Հետևյալ նշումների առկայություն՝ չափս, քաշային կարգ, ատամների դիրքի իդեալական մակարդակ։ Պատրաստված է բարձր ճնշման պոլիեթիլենից, պոլիպրոպիլենից, հատուկ էլաստոմերից։ | հատ |  |  | 5 | 3000 | Արտաշիսյան 46/1 | 3000 |  | 3000 | 5 | 15000 | 3000 | 0
23 | 33141173 | Մեզի անալիզի տարա նորածնի | Տարա մեզի անալիզի համար, , մեկ անգամյա օգտագործման: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 1500 | 40 | Արտաշիսյան 46/1 | 40 |  | 40 | 6000 | 240000 | 40 | 0
24 | 33141173 | Մեզի տարրա 60 մլ գդալով ստերիլ | Անալիզների համար պլաստիկ տարրա, ստերիլ և կափարիչով:Հերմետիկ փակվող,ծավալը՝ 55մլ-65մլ չափսերի, գդալով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 500 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 10 | 11000 | 110000 | 10 | 0
25 | 33141173 | Մեզի կոնտեյներ 100 մլ | Անալիզների համար պլաստիկ տարրա, կափարիչով:Հերմետիկ փակվող,ծավալը՝ 100մլ չափսերի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 26000 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 30 | 10000 | 300000 | 30 | 0
26 | 33141173 | Մեզընդունիչ պարկ կափարիչով, խաչուկով | Մեզընդունիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝ 2000մլ ծավալի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 4000 | 17 | Արտաշիսյան 46/1 | 17 |  | 17 | 9000 | 153000 | 17 | 0
27 | 33140000 | Մեկուսիչ սավան | Մեկուսիչ սավան 80*2000 ոչ գործվածք կտոր 30գ/մ2 | հատ |  |  | 200 | 4 | Արտաշիսյան 46/1 | 4 |  | 4 | 9000 | 36000 | 4 | 0
28 | 33140000 | Միանգամյա օգտ. գոֆրեաձև թասակներ | Բժշկական գլխարկներ մեկանգամյա օգտագործման՝ ոչ կտորային պոլիպրոպիլենից, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Գլխարկի եզրերը հավաքված են ռեզինով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 16000 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 10 | 10000 | 100000 | 10 | 0
29 | 33191620 | Միանվագ սավան ռուլոնով 50*50 թղթե | Միանվագ սավան ռուլոնով 50*50 , 12 խտ., ոչ գործվածք : | հատ |  |  | 1000 | 20 | Արտաշիսյան 46/1 | 20 |  | 20 | 4000 | 80000 | 20 | 0
30 | 33191620 | Միանվագ սավան փափուկ տակդիրով 60*60 | Տակդիր սավան ,60x60չափսերի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 150 | 20 | Արտաշիսյան 46/1 | 20 |  | 20 | 3000 | 60000 | 20 | 0
31 | 33191620 | Միանվագ սավան փափուկ տակդիրով 60*80 | Տակդիր սավան ,60x80 չափսերի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 150 | 20 | Արտաշիսյան 46/1 | 20 |  | 20 | 5000 | 100000 | 20 | 0
32 | 33191620 | Միանվագ սավան փափուկ տակդիրով 60*180 | Տակդիր սավան ,60x180 չափսերի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 200 | 3000 | Արտաշիսյան 46/1 | 3000 |  | 3000 | 100 | 300000 | 3000 | 0
33 | 33141211 | Միզանոթ միանվագ | Տականոթ պլաստմասե:որմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 10 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 30 | 2000 | 60000 | 30 | 0
34 | 33141211 | Յանկհաուերի արտածծման համակարգ | Մանրէազերծ, արտածծիչի ծայրակալ 3մ 118" -1,8մ | հատ |  |  | 100 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 10 |  | 0 | 10 | 0
35 | 33141211 | Նշտարի ծայրադիր | Նշտարի ծայրադիր չժանգոտվող պողպատ, ստերիլ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն, /N11, N15, N20, N22, N25/ | հատ |  |  | 12000 | 5 | Արտաշիսյան 46/1 | 5 |  | 5 | 10000 | 50000 | 5 | 0
36 | 33141142 | Ներարկիչ ժանեյի 100 մլ /Ներարակիչ լվացումների համար | 100 մլ բազմակի օգտագործման համար,ապակյա | հատ |  |  | 10 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 10 | 1000 | 10000 | 10 | 0
37 | 33140000 | Նորածնային սենսոր SPO 2 | Միանգամյա օգտագործման SPO 2 ցուցիչ: | հատ |  |  | 20 | 48000 | Արտաշիսյան 46/1 | 48000 |  | 48000 | 85 | 4080000 | 48000 | 0
38 | 33140000 | Նորածնային սենսոր | Կոնդեն, բազմակեի օգտագործման կամ համարժեք | հատ |  |  | 10 | 100000 | Արտաշիսյան 46/1 | 100000 |  | 100000 | 5 | 500000 | 100000 | 0
39 | 33141142 | Ներարկիչ իրիգացիոն | Եռակոմպոնենտ ներարկիչ իրիգացիայի համար 50 մլ | հատ |  |  | 1200 | 6000 | Արտաշիսյան 46/1 | 6000 |  | 6000 | 80 | 480000 | 6000 | 0
40 | 33141142 | Ներարկիչ 50,0 ինֆուզիոն | Եռակոմպոնենտ ներարկիչ, լատեեքսազերծ, ապիրոգեն մանրէազերծ, 50 մլ բոլորը | հատ |  |  | 2500 | 40000 | Արտաշիսյան 46/1 | 40000 |  | 40000 | 50 | 2000000 | 40000 | 0
41 | 33141142 | Ներարկիչ 1մլ | Ներարկիչ ասեղով, միանվագ օգտագործման 1մլ եռակոմպոնենտ, ասեղ 29G չափսերի,ֆիքսված ասեղով: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 4000 | 45000 | Արտաշիսյան 46/1 | 45000 |  | 45000 | 100 | 4500000 | 45000 | 0
42 | 33141142 | Ներարկիչ 2 մլ | Ներարկիչ ասեղով, միանվագ օգտագործման 2մլ եռակոմպոնենտ, ասեղ 23G չափսերի,ֆիքսված ասեղով: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 200000 | 4500 | Արտաշիսյան 46/1 | 4500 |  | 4500 | 150 | 675000 | 4500 | 0
43 | 33141142 | Ներարկիչ 5մլ | Ներարկիչ ասեղով, միանվագ օգտագործման 5մլ եռակոմպոնենտ, ասեղ 22G չափսերի: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 220000 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 10 | 4800 | 48000 | 10 | 0
44 | 33141142 | Ներարկիչ 10մլ | Ներարկիչ ասեղով, միանվագ օգտագործման 10մլ եռակոմպոնենտ, ասեղ 21G չափսերի: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 75000 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 10 | 4800 | 48000 | 10 | 0
45 | 33141142 | Ներարկիչ 20 մլ | Ներարկիչ ասեղով, միանվագ օգտագործման 20մլ եռակոմպոնենտ, ասեղ 21G չափսերի: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 32000 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 10 | 4800 | 48000 | 10 | 0
46 | 33141142 | Ներարկիչ 20մլ | Ներարկիչ 20մլ Բրաուն (հղումը ֆիրմային նշանի տրվում է քանի որ վերակենդանացման բաժնում առկա սարքերը Բրաուն ֆիրմայի արտադրության են և աշխատում են միայն Բրաուն ներարկիչներով) | հատ |  |  | 7000 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 10 | 4800 | 48000 | 10 | 0
47 | 33141178 | Ներարկման համակարգ ն/ե | Ներարկման համակարգը պետք է համատեղելի լինի Medtron CT-D սարքավորման հետ CT2/MRT set Els for MR | հատ |  |  | 50 | 50 | Արտաշիսյան 46/1 | 50 |  | 1500 | 600 | 30000 | 1500 | -1450
48 | 33151220 | Նազոտրախեալ խողովակ N5 | Էնդոտրախիալ խողովակ մանժետով ցածր ճնշման /հյուսիս/ նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար N5 | հատ |  |  | 10 | 5 | Արտաշիսյան 46/1 | 5 |  | 5 | 550 | 2750 | 5 | 0
49 | 33151220 | Նազոտրախեալ խողովակ N5.5 | Էնդոտրախիալ խողովակ մանժետով ցածր ճնշման /հյուսիս/ նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար N5.5 | հատ |  |  | 20 | 3 | Արտաշիսյան 46/1 | 3 |  | 3 | 650 | 1950 | 3 | 0
50 | 33140000 | Նազալ օդամուղ փող N1 | Նազալ օդամուղ փող N1 | հատ |  |  | 5 | 5 | Արտաշիսյան 46/1 | 5 |  | 5 | 450 | 2250 | 5 | 0
51 | 33140000 | Նազալ օդամուղ փող N1,5 | Նազալ օդամուղ փող N1,5 | հատ |  |  | 5 | 3 | Արտաշիսյան 46/1 | 3 |  | 3 | 800 | 2400 | 3 | 0
52 | 33140000 | Նազալ օդամուղ փող N2 | Նազալ օդամուղ փող N2 | հատ |  |  | 5 | 5 | Արտաշիսյան 46/1 | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0
53 | 33140000 | Նազալ օդամուղ փող N2,5 | Նազալ օդամուղ փող N2,5 | հատ |  |  | 5 | 5 | Արտաշիսյան 46/1 | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0
54 | 33140000 | Նազալ օդամուղ փող N3 | Նազալ օդամուղ փող N3 | հատ |  |  | 5 | 5 | Արտաշիսյան 46/1 | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0
55 | 33140000 | Նազալ օդամուղ փող N4 | Նազալ օդամուղ փող N4 | հատ |  |  | 5 | 5 | Արտաշիսյան 46/1 | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0
56 | 33140000 | Նազալ օդամուղ փող N5 | Նազալ օդամուղ փող N5 | հատ |  |  | 5 | 5 | Արտաշիսյան 46/1 | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0
57 | 33161220 | Շպատել միանվագ | Շպատել փայտե` ոչ ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ: Շպատել փայտե- երկարությունը՝ 150մմ, լայնությունը՝ 18մմ, ոչ ստերիլ, տուփում 100 հատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 50000 | 2 | Արտաշիսյան 46/1 | 2 |  | 2 | 860 | 1720 | 2 | 0
58 | 33161220 | Շպատել գինեկոլոգիական | Շպատել գինեկոլոգիական միանվագ | հատ |  |  | 1000 | 2 | Արտաշիսյան 46/1 | 2 |  | 2 | 860 | 1720 | 2 | 0
59 | 33140000 | Որովայի դրենաժ T ձև միացումներով | Որովայի դրենաժ T ձև միացումներով N 9, 1,8 -3մմ | հատ |  |  | 5 | 2 | Արտաշիսյան 46/1 | 2 |  | 2 | 860 | 1720 | 2 | 0
60 | 33140000 | Որովայի դրենաժ T ձև միացումներով | Որովայի դրենաժ T ձև միացումներով N 8 | հատ |  |  | 3 | 2 | Արտաշիսյան 46/1 | 2 |  | 2 | 860 | 1720 | 2 | 0
61 | 33171100 | Ողնուղեղային պունկցիոն ասեղ 22G | Ողնուղեղայի ասեղ`22G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 100 | 40000 | Արտաշիսյան 46/1 | 40000 |  | 40000 | 10 | 400000 | 40000 | 0
62 | 33171100 | Ողնուղեղային պունկցիոն ասեղ 25G | Ողնուղեղայի ասեղ`25G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 150 | 50 | Արտաշիսյան 46/1 | 50 |  | 50 | 5000 | 250000 | 50 | 0
63 | 33171100 | Ողնուղեղային պունկցիոն ասեղ 27G | Ողնուղեղայի ասեղ`27G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 100 | 110 | Արտաշիսյան 46/1 | 110 |  | 110 | 5000 | 550000 | 110 | 0
64 | 33171100 | Ողնուղեղային պունկցիոն ասեղ 20G | Ողնուղեղայի ասեղ` 20G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 100 | 50 | Արտաշիսյան 46/1 | 50 |  | 50 | 5000 | 250000 | 50 | 0
65 | 33171100 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ K2 EDTA | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ: Պարունակություն` K2 EDTA (էթիլենդիամինտետրաացետատ), ստերիլ ֆորմատ` 13*75մմ,2մլ: 100 հատ/տուփ կամ այլ գործարանային փաթեթավորմամաբ: Որակի հավաստագրեր:Արտադրողինտրված որակի վերահսկման հավաստագիր (ISO 13485. ISO 9001): Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել մատակարարված խմաբաքանակի որակի և ստերիլիզացիայի հավաստագրեր: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 75 % առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը գործարանի փաթեթավորման վրա: | հատ |  |  | 10000 | 10000 | Արտաշիսյան 46/1 | 10000 |  | 20 | 5000 | 50000000 | 20 | 9980
66 | 33171100 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ Հել-Կլոտ | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ: Պարունակություն` Հել անջատիչ և Կլոտ ակտիվ նյութ, ստերիլ (էթիլենդիամինտետրաացետատ), ստերիլ ֆորմատ` 13*100մմ,3,5մլ: 100 հատ/տուփ կամ այլ գործարանային փաթեթավորմամաբ: Որակի հավաստագրեր:Արտադրողինտրված որակի վերահսկման հավաստագիր (ISO 13485. ISO 9001): Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել մատակարարված խմաբաքանակի որակի և ստերիլիզացիայի հավաստագրեր: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 75 % առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը գործարանի փաթեթավորման վրա: | հատ |  |  | 25000 | 25000 | Արտաշիսյան 46/1 | 25000 |  | 20 | 5000 | 125000000 | 20 | 24980
67 | 33171100 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ NaCi | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ: Պարունակություն` NaCi (Նատրիումի ցիտրատ) ստերիլ ֆորմատ` 13*75մմ,3,6մլ: 100 հատ/տուփ կամ այլ գործարանային փաթեթավորմամաբ: Որակի հավաստագրեր:Արտադրողինտրված որակի վերահսկման հավաստագիր (ISO 13485. ISO 9001): Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել մատակարարված խմաբաքանակի որակի և ստերիլիզացիայի հավաստագրեր: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 75 % առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը գործարանի փաթեթավորման վրա: | հատ |  |  | 8000 | 8000 | Արտաշիսյան 46/1 | 8000 |  | 300 | 148 | 1184000 | 300 | 7700
68 | 33171100 | Պոլիէթիլենե գոգնոց | Պոլիէթիլենե գոգնոց | հատ |  |  | 100 | 100 | Արտաշիսյան 46/1 | 100 |  | 4000 | 2500 | 250000 | 4000 | -3900
69 | 33141211 | Պաստերյան պիպետ | Պաստերյան պիպետ | հատ |  |  | 100 | 300 | Արտաշիսյան 46/1 | 300 |  | 300 | 400 | 120000 | 300 | 0
70 | 33141211 | Համակարգ երկարացուցիչ պերֆուզորի գիծ | Հեղուկների ներարկման համակարգի երկարացման խողովակ, ներքին տրամագիծը 1,5մմ, արտաքինը` 2,7 մմ բարձր ճնշման` մինչև 4 բար, միացման ձև male/female, երկարությունը 150 սմ, | հատ |  |  | 3000 | 5000 | Արտաշիսյան 46/1 | 5000 |  | 5000 | 47 | 235000 | 5000 | 0
71 | 33141211 | Պերֆուզորի գիծ 100սմ | Պերֆուզորի գիծ 100սմ | հատ |  |  | 75 | 20000 | Արտաշիսյան 46/1 | 20000 |  | 20000 | 50 | 1000000 | 20000 | 0
72 | 33141211 | Պերֆուզորի գիծ 50սմ | Պերֆուզորի գիծ 50սմ | հատ |  |  | 75 | 150 | Արտաշիսյան 46/1 | 150 |  | 150 | 630 | 94500 | 150 | 0
73 | 33140000 | Պարկ շնչական կոնտուրի 0,5 լ | Պարկ շնչական կոնտուրի 0,5 լ | հատ |  |  | 30 | 300 | Արտաշիսյան 46/1 | 300 |  | 300 | 630 | 189000 | 300 | 0
74 | 33140000 | Պարկ շնչական կոնտուրի 1,5 լ | Պարկ շնչական կոնտուրի 1,5 լ | հատ |  |  | 50 | 120 | Արտաշիսյան 46/1 | 120 |  | 120 | 630 | 75600 | 120 | 0
75 | 33140000 | Պարկ շնչական կոնտուրի 2 լ | Պարկ շնչական կոնտուրի 2 լ | հատ |  |  | 30 | 70 | Արտաշիսյան 46/1 | 70 |  | 70 | 3100 | 217000 | 70 | 0
76 | 33140000 | Պարկ շնչական կոնտուրի 2,5 լ | Պարկ շնչական կոնտուրի 2,5 լ | հատ |  |  | 20 | 50 | Արտաշիսյան 46/1 | 50 |  | 50 | 3100 | 155000 | 50 | 0
77 | 33141211 | Պետրիի թաս ապակյա | Պետրիի թասիկ: Տեսակը` ապակյա: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 100 | 1000 | Արտաշիսյան 46/1 | 1000 |  | 1000 | 7 | 7000 | 1000 | 0
78 | 33141211 | Պորտի սեղմակ | Պորտի սեղմիչ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Նախատեսված է նորածինների համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 200 | 1000 | Արտաշիսյան 46/1 | 1000 |  | 1000 | 110 | 110000 | 1000 | 0
79 | 33141211 | Պուլսօքսիմետրի բազմակի օգտագործման ցուցիչ Դրեյգեր | Պուլսօքսիմետրի բազմակի օգտագործման ցուցիչ Դրեյգեր | հատ |  |  | 40 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 30 |  | 0 | 30 | 0
80 | 33141211 | Պուլսօքսիմետրի միանվագ օգտագործման ցուցիչ Դրեյգեր | Պուլսօքսիմետրի միանվագ օգտագործման ցուցիչ Դրեյգեր | հատ |  |  | 100 | 150 | Արտաշիսյան 46/1 | 150 |  | 150 | 300 | 45000 | 150 | 0
81 | 33140000 | Պլաստիլին HT կապիլյարի համար | Պլաստիլին HT կապիլյարի համար | հատ |  |  | 25 | 50 | Արտաշիսյան 46/1 | 50 |  | 50 | 3000 | 150000 | 50 | 0
82 | 33140000 | ՊԱՊ հետազոտության հավաքածու | ՊԱՊ հետազոտության հավաքածու | հատ |  |  | 500 | 200 | Արտաշիսյան 46/1 | 200 |  | 200 | 8000 | 1600000 | 200 | 0
83 | 33141182 | Պլևրալ էվակուատոր | Դրենաժային համակարգ եռմասանի: Ունի երեք հատված, որիչ մեկը 2000մլ, երկրորդը նախատեսված է ջրի համար(5-25սմ H2O), և պետք է ծառայի որպես միակողմանի փական, երրորդ` միացվում է վակուումի աղբյուրին և բացասական ճնշման հսկման համար է: Ունի նմուշառման պորտ, վակուումի ավտոմատ կարգավորիչ: MRI համատեղելի է: | հատ |  |  | 55 | 55 | Արտաշիսյան 46/1 | 55 |  | 1500 | 520 | 28600 | 1500 | -1445
84 | 33141182 | Պլևրալ խորոչի դրենաժ թեք /16FR/ | Պլևրալ խորոչի դրենաժ թեք 16FR երկարությունը 45սմ, տրամագիծը 5.3մմ | հատ |  |  | 15 | 15 | Արտաշիսյան 46/1 | 15 |  | 800 | 900 | 13500 | 800 | -785
85 | 33141182 | Պլևրալ խորոչի դրենաժ թեք /20FR / | Պլևրալ խորոչի դրենաժ թեք 20FR երկարությունը 45սմ, տրամագիծը 6.6մմ | հատ |  |  | 15 | 15 | Արտաշիսյան 46/1 | 15 |  | 4000 | 2200 | 33000 | 4000 | -3985
86 | 33141182 | Պլևրալ խորոչի դրենաժ թեք /24FR / | Պլևրալ խորոչի դրենաժ թեք 24FR երկարությունը 45սմ, տրամագիծը 8.0մմ | հատ |  |  | 15 | 15 | Արտաշիսյան 46/1 | 15 |  | 500 | 130 | 1950 | 500 | -485
87 | 33141182 | Պլևրալ խորոչի դրենաժ թեք /28FR/ | Պլևրալ խորոչի դրենաժ թեք 28FR, երկարությունը 45սմ, տրամագիծը 9,3մմ | հատ |  |  | 5 | 5 | Արտաշիսյան 46/1 | 5 |  | 50 | 5000 | 25000 | 50 | -45
88 | 33141182 | Պլևրալ խորոչի դրենաժ սիլիկոնային ուղիղ | 12 FR երկ.50սմ, տրամագիծը 4,0 մմ | հատ |  |  | 20 | 20 | Արտաշիսյան 46/1 | 20 |  | 5 | 7000 | 140000 | 5 | 15
89 | 33141182 | Պլևրալ խորոչի դրենաժ սիլիկոնային ուղիղ | 18 FR երկ.50սմ, տրամագիծը 6,0 մմ | հատ |  |  | 15 | 15 | Արտաշիսյան 46/1 | 15 |  | 100 | 880 | 13200 | 100 | -85
90 | 33141182 | Պլևրալ խորոչի դրենաժ ուղիղ | 16FR | հատ |  |  | 15 | 15 | Արտաշիսյան 46/1 | 15 |  | 100 | 1000 | 15000 | 100 | -85
91 | 33141182 | Պլևրալ խորոչի դրենաժ ուղիղ | 20FR երկ. 45սմ, տրամագիծը 6,6մմ | հատ |  |  | 10 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 200 | 930 | 9300 | 200 | -190
92 | 33141182 | Պլևրալ խորոչի դրենաժ ուղիղ | 24FR երկ. 45սմ, տրամագիծը 6,6մմ | հատ |  |  | 10 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 150 | 20 | 200 | 150 | -140
93 | 33141182 | Պլևրալ խոռոչի դրենաժ ստիլետով 10 Fr | Պլևրալ խոռոչի դրենաժ 10 Fr ստիլետով, բութ ծայրով: Մետաղական կաթետեր է, որը տեղադրված է թերմոպլաստիկ PVC խողովակի մեջ, ունի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ, ներքին ծածկույթը` պոլիուրետանից: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: | հատ |  |  | 10 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 1000 | 20 | 200 | 1000 | -990
94 | 33141182 | Պլևրալ խոռոչի դրենաժ ստիլետով 12 Fr սրածայր | Պլևրալ խոռոչի դրենաժ 12 Fr ստիլետով, սուր ծայրով: Մետաղական կաթետեր է, որը տեղադրված է թերմոպլաստիկ PVC խողովակի մեջ, ունի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ, ներքին ծածկույթը` պոլիուրետանից: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: | հատ |  |  | 10 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 150 | 20 | 200 | 150 | -140
95 | 33141182 | Պլևրալ խոռոչի դրենաժ ստիլետով 12 Fr | Պլևրալ խոռոչի դրենաժ 12 Fr ստիլետով, բութ ծայրով: Մետաղական կաթետեր է, որը տեղադրված է թերմոպլաստիկ PVC խողովակի մեջ, ունի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ, ներքին ծածկույթը` պոլիուրետանից: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: | հատ |  |  | 10 | 10 | Արտաշիսյան 46/1 | 10 |  | 100 | 20 | 200 | 100 | -90
96 | 33140000 | Ջրային բաղնիք | Տարողությունը` 3 լիտր, Ջերմաստիճանային միջակայքը` 0-100C, Ջերմաստիճանի տատանումը` ±0.5℃ Ջերմաստիճանի ճշտությունը` ≤±1℃ , Ժամանակի տևողությունը` 0~999min, Լարումը` AC110/220VV±10%, 50/60Hz, Ներքին չափսերը` 140mmx150mmx150mm, Արտաքին չափսերը` 270mmx180mmx190mm | հատ |  |  | 1 | 1 | Արտաշիսյան 46/1 | 1 |  | 50 | 850 | 850 | 50 | -49
97 | 33111200 | Ջերմաչափ սնդիկային | Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, սնդիկային, չափման նվազագույն միջակայք` 32-42°C: Չափսը` , M չափսերի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 500 | 150 | Արտաշիսյան 46/1 | 150 |  | 150 | 3800 | 570000 | 150 | 0
98 | 33140000 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N4 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N4 | հատ |  |  | 20 | 700 | Արտաշիսյան 46/1 | 700 |  | 700 | 180 | 126000 | 700 | 0
99 | 33140000 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N4,5 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N4,5 | հատ |  |  | 30 | 50 | Արտաշիսյան 46/1 | 50 |  | 50 | 235 | 11750 | 50 | 0
100 | 33140000 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N5 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N5 | հատ |  |  | 30 | 150 | Արտաշիսյան 46/1 | 150 |  | 150 | 235 | 35250 | 150 | 0
101 | 33140000 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N5,5 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N5,5 | հատ |  |  | 40 | 100 | Արտաշիսյան 46/1 | 100 |  | 100 | 235 | 23500 | 100 | 0
102 | 33140000 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N6 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N6 | հատ |  |  | 20 | 100 | Արտաշիսյան 46/1 | 100 |  | 100 | 235 | 23500 | 100 | 0
103 | 33140000 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N6,5 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N6,5 | հատ |  |  | 20 | 100 | Արտաշիսյան 46/1 | 100 |  | 100 | 235 | 23500 | 100 | 0
104 | 33140000 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N7 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N7 | հատ |  |  | 30 | 100 | Արտաշիսյան 46/1 | 100 |  | 100 | 235 | 23500 | 100 | 0
105 | 33140000 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N7,5 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N7,5 | հատ |  |  | 30 | 100 | Արտաշիսյան 46/1 | 100 |  | 100 | 235 | 23500 | 100 | 0
106 | 33140000 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N8 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N8 | հատ |  |  | 30 | 200 | Արտաշիսյան 46/1 | 200 |  | 200 | 235 | 47000 | 200 | 0
107 | 33140000 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N8,5 | Ռեյ ինտուբացիոն խողովակ N8,5 | հատ |  |  | 20 | 200 | Արտաշիսյան 46/1 | 200 |  | 200 | 235 | 47000 | 200 | 0
108 | 33151000 | Ռենտգեն ժապավեն բժշկական նպատակների համար 30*40 | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը` կանաչ : Չափսերը՝30*40 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | տուփ |  |  | 10 | 100 | Արտաշիսյան 46/1 | 100 |  | 100 | 235 | 23500 | 100 | 0
109 | 33151000 | Ռենտգեն ժապավեն բժշկական նպատակների համար 24*30 | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը`կանաչ): Չափսերը՝ 24*30 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | տուփ |  |  | 5 | 5 | Արտաշիսյան 46/1 | 5 |  | 50 | 235 | 1175 | 50 | -45
110 | 33151000 | Ռենտգեն ժապավեն բժշկական նպատակների համար 30*40 | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը`կանաչ): Չափսերը՝ 30*40 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | տուփ |  |  | 15 | 15 | Արտաշիսյան 46/1 | 15 |  | 70 | 1400 | 21000 | 70 | -55
111 | 33151000 | Ռենտգեն ժապավեն բժշկական նպատակների համար 35*43 | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը`կանաչ): Չափսերը՝ 35*43 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | տուփ |  |  | 25 | 25 | Արտաշիսյան 46/1 | 25 |  | 350 | 1400 | 35000 | 350 | -325
112 | 33151000 | Ռենտգեն ժապավենի երևակման նյութ | Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | կոմպլ |  |  | 15 | 250 | Արտաշիսյան 46/1 | 250 |  | 250 | 1400 | 350000 | 250 | 0
113 | 33151000 | Ռենտգեն ժապավենի ամրակիչ /ֆիքսաժ/ | Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ): Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | կոմպլ |  |  | 8 | 8 | Արտաշիսյան 46/1 | 8 |  | 50 | 1400 | 11200 | 50 | -42
114 | 33681300 | Ռետինե խցան | Ռետինե խցան ապակե շշերի համար /250, 500/ | հատ |  |  | 2000 | 200 | Արտաշիսյան 46/1 | 200 |  | 200 | 1400 | 280000 | 200 | 0
115 | 33111210 | Ռետինե տանձիկ N 0 | Ռետինե տանձիկ N 0 | հատ |  |  | 50 | 20 | Արտաշիսյան 46/1 | 20 |  | 20 | 1400 | 28000 | 20 | 0
116 | 33140000 | Ռեկտալ կաթետր N 20 | Ռեկտալ կաթետր N 20 | հատ |  |  | 10 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 30 | 1400 | 42000 | 30 | 0
117 | 33140000 | Ռեկտալ կաթետր N 22 | Ռեկտալ կաթետր N 22 | հատ |  |  | 5 | 60 | Արտաշիսյան 46/1 | 60 |  | 60 | 1400 | 84000 | 60 | 0
118 | 33140000 | Ռեկտալ կաթետր N 24 | Ռեկտալ կաթետր N 24 | հատ |  |  | 5 | 60 | Արտաշիսյան 46/1 | 60 |  | 60 | 1400 | 84000 | 60 | 0
119 | 33140000 | Ռեկտալ կաթետր N 26 | Ռեկտալ կաթետր N 26 | հատ |  |  | 5 | 70 | Արտաշիսյան 46/1 | 70 |  | 70 | 1400 | 98000 | 70 | 0
120 | 33140000 | Ռեկտալ կաթետր N 28 | Ռեկտալ կաթետր N 28 | հատ |  |  | 5 | 60 | Արտաշիսյան 46/1 | 60 |  | 60 | 1400 | 84000 | 60 | 0
121 | 33140000 | Ռեկտալ կաթետր N 30 | Ռեկտալ կաթետր N 30 | հատ |  |  | 5 | 50 | Արտաշիսյան 46/1 | 50 |  | 50 | 1400 | 70000 | 50 | 0
122 | 33140000 | Ռեկտալ կաթետր N 38 | Ռեկտալ կաթետր N 38 | հատ |  |  | 5 | 60 | Արտաշիսյան 46/1 | 60 |  | 60 |  | 0 | 60 | 0
123 | 33140000 | Ռեկտալ կաթետր N 40 | Ռեկտալ կաթետր N 40 | հատ |  |  | 5 | 20 | Արտաշիսյան 46/1 | 20 |  | 20 |  | 0 | 20 | 0
124 | 33140000 | Ռեկտալ կաթետր N 36 | Ռեկտալ կաթետր N 36 | հատ |  |  | 5 | 80000 | Արտաշիսյան 46/1 | 80000 |  | 80000 | 47 | 3760000 | 80000 | 0
125 | 33140000 | Ստամոքսի զոնդ N6 | Ստամոքսի զոնդ N6 Stomach tube կամ համարժեք | հատ |  |  | 4000 | 300 | Արտաշիսյան 46/1 | 300 |  | 300 | 360 | 108000 | 300 | 0
126 | 33140000 | Ստամոքսի զոնդ N8 | Ստամոքսի զոնդ N8 Stomach tube կամ համարժեք | հատ |  |  | 4000 | 4000 | Արտաշիսյան 46/1 | 4000 |  | 4000 | 190 | 760000 | 4000 | 0
127 | 33140000 | Ստամոքսի զոնդ N10 | Ստամոքսի զոնդ N10 Stomach tube կամ համարժեք | հատ |  |  | 4000 | 1200 | Արտաշիսյան 46/1 | 1200 |  | 1200 | 250 | 300000 | 1200 | 0
128 | 33140000 | Ստամոքսի զոնդ N12 | Ստամոքսի զոնդ N12 Stomach tube կամ համարժեք | հատ |  |  | 3000 | 3000 | Արտաշիսյան 46/1 | 3000 |  | 3000 | 10 | 30000 | 3000 | 0
129 | 33140000 | Ստամոքսի զոնդ N14 | Ստամոքսի զոնդ N14 Stomach tube կամ համարժեք | հատ |  |  | 2000 | 10000 | Արտաշիսյան 46/1 | 10000 |  | 10000 | 2 | 20000 | 10000 | 0
130 | 33140000 | Ստամոքսի զոնդ N16 | Ստամոքսի զոնդ N16 Stomach tube կամ համարժեք | հատ |  |  | 1500 | 5000 | Արտաշիսյան 46/1 | 5000 |  | 5000 | 2 | 10000 | 5000 | 0
131 | 33140000 | Ստամոքսի զոնդ N18 | Ստամոքսի զոնդ N18 Stomach tube կամ համարժեք | հատ |  |  | 1000 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 30 |  | 0 | 30 | 0
132 | 33141143 | Սկարիֆիկատոր | Սկարիֆիկատոր` մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 70000 | 100 | Արտաշիսյան 46/1 | 100 |  | 100 | 6000 | 600000 | 100 | 0
133 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիգլակտին 910 /կլոր-ծակող 0 36 մմ/ | թել վիրաբուժական պոլիգլակտին կլոր-ծակող 0 36 մմ, թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայություն,կլոր-ծակող 0 36 մմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 100 | 6000 | 1080000 | 100 | 80
134 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիգլակտին 910 /կլոր-ծակող 2/0 37 / | թել վիրաբուժական պոլիգլակտին կլոր-ծակող 2/0 37 , թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայությունկլոր-ծակող, 2/0 37մմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 100 | 500 |  | 100 | 80
135 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիգլակտին 910 /կլոր-կտրող 3/0 36մմ/ | թել վիրաբուժական պոլիգլակտին կլոր-կտրող 3/0 36մմ , թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայությունկլոր-ծակող, կլոր-կտրող 3/0 36մմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 10000 | 10 | 1800 | 10000 | -9820
136 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիգլակտին 910 /կլոր-ծակող 3/0 26մմ/ | թել վիրաբուժական պոլիգլակտին կլոր-ծակող 3/0 26մմ , թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայությունկլոր-ծակող, կլոր-կտրող 3/0 36մմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 6000 | 65 | 11700 | 6000 | -5820
137 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիգլակտին 910 /3/8 կլոր կտրող 19մմ/ | թել վիրաբուժական պոլիգլակտին 3/8 կլոր կտրող 19մմ 1 5/0 75սմ , թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայությունկլոր-ծակող, 1/2 կլոր-ծակող 22 մմ 1.5 4/0 75սմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 12000 | 65 | 11700 | 12000 | -11820
138 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիգլակտին 910 /կլոր -ծակող 5/0 17մմ/ | թել վիրաբուժական պոլիգլակտին կլոր -ծակող 5/0 17մմ, թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայությունկլոր-ծակող, կլոր-ծակող 5/0 17մմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 6000 | 65 | 11700 | 6000 | -5820
139 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիգլակտին 910 /կլոր-ծակող 5/0 26մմ/ | թել վիրաբուժական պոլիգլակտին կլոր-ծակող 5/0 26մմ, թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայությունկլոր-ծակող, կլոր-ծակող 5/0 26մմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 5000 | 65 | 11700 | 5000 | -4820
140 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիգլակտին 910 /1/2 կլոր-ծակող 17մմ/ | թել վիրաբուժական պոլիգլակտին 1/2 կլոր-ծակող 17մմ 1,5 4/0 75սմ, թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայությունկլոր-ծակող, կլոր-ծակող 5/0 26մմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 2000 | 65 | 11700 | 2000 | -1820
141 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիգլակտին 910 /1/2 կլոր-ծակող 22մմ/ | թել վիրաբուժական պոլիգլակտին 1/2 կլոր-ծակող 22 մմ 1,5 4/0 75սմ, թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայությունկլոր-ծակող, կլոր-ծակող 5/0 26մմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 2000 | 65 | 11700 | 2000 | -1820
142 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիպրոպիլեն /0 կտրող 30մմ/ | Վիրաբուժական թել Պոլիպրոպիլեն 0 կտրող 30մմ | հատ |  |  | 120 | 120 | Արտաշիսյան 46/1 | 120 |  | 250 | 168 | 20160 | 250 | -130
143 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիպրոպիլեն /3/0 1/2 կլոր ծակող 20 մմ / | Թել վիրաբուժական պոլիպրոպիլեն 3/0 1/2 կլոր ծակող 20 մմ 75սմ ; թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայություն 3/0 1/2 կլոր ծակող 20 մմ 75սմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 250 | 168 | 30240 | 250 | -70
144 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիպրոպիլեն /2/0 կտրող 25մմ/ | Թել վիրաբուժական պոլիպրոպիլեն 2/0 կտրող 25մմ; թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայություն, 3/0 կլոր-կտրող 16մմ | հատ |  |  | 120 | 120 | Արտաշիսյան 46/1 | 120 |  | 250 | 168 | 20160 | 250 | -130
145 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիպրոպիլեն /3/0 կլոր-կտրող 16մմ/ | Թել վիրաբուժական պոլիպրոպիլեն 3/0 կլոր-կտրող 16մմ; թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ,4/0 կլոր-ծակող 20մմ | հատ |  |  | 220 | 220 | Արտաշիսյան 46/1 | 220 |  | 250 | 168 | 36960 | 250 | -30
146 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիպրոպիլեն 4/0 կլոր-ծակող 20մմ | Թել վիրաբուժական պոլիպրոպիլեն 4/0 կլոր-ծակող 20մմ; թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայություն, 4/0 կլոր-ծակող 16մմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 250 | 168 | 30240 | 250 | -70
147 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիպրոպիլեն 4/0 կլոր-կտրող 19մմ | Թել վիրաբուժական պոլիպրոպիլեն 4/0 կլոր-կտրող 19մմ; թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայություն, 4/0 կլոր-կտրող 19մմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 250 | 168 | 30240 | 250 | -70
148 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիպրոպիլեն 5/0 կլոր-ծակող 17մմ | Թել վիրաբուժական պոլիպրոպիլեն 5/0 կլոր-ծակող 17մմ; թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայություն, 4/0 կլոր-կտրող 19մմ | հատ |  |  | 36 | 36 | Արտաշիսյան 46/1 | 36 |  | 250 | 168 | 6048 | 250 | -214
149 | 33141121 | Վիրաբուժական թել Պոլիպրոպիլեն 5/0 կլոր-կտրող 19մմ | Թել վիրաբուժական պոլիպրոպիլեն5/0 կլոր-կտրող 19մմ; թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75 սմ,ասեղի տեսակը, ձևը և չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի։Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: * Որակի սերտիֆիկատների առկայություն, 4/0 կլոր-կտրող 19մմ | հատ |  |  | 180 | 180 | Արտաշիսյան 46/1 | 180 |  | 5000 | 47 | 8460 | 5000 | -4820
150 | 33141121 | Վիրաբուժական թել PDS անտիբակտերիալ կլոր-ծակող 4/0 17 մմ | PDS անտիբակտերիալ 4/0 կլոր-ծակող 17 մմ | հատ |  |  | 72 | 72 | Արտաշիսյան 46/1 | 72 |  | 15000 | 47 | 3384 | 15000 | -14928
151 | 33141121 | Վիրաբուժական թել PDS անտիբակտերիալ կլոր-ծակող 5/0 17 մմ | PDS անտիբակտերիալ կլոր-ծակող 5/0 17 մմ | հատ |  |  | 36 | 36 | Արտաշիսյան 46/1 | 36 |  | 5000 | 47 | 1692 | 5000 | -4964
152 | 33141121 | Վիրաբուժական թել մետաքս 4/0 | Մետաքս 4/0 կտրող | հատ |  |  | 200 | 200 | Արտաշիսյան 46/1 | 200 |  | 6000 | 47 | 9400 | 6000 | -5800
153 | 33141121 | Վիրաբուժական թել մետաքս 5/0 | Մետաքս 5/0 կտրող | հատ |  |  | 200 | 200 | Արտաշիսյան 46/1 | 200 |  | 6000 | 47 | 9400 | 6000 | -5800
154 | 33141128 | Վիրաբուժական թել PDS անտիբակտերիալ ծակող 5/0 13 մմ | PDS անտիբակտերիալ ծակող 5/0 13 մմ | հատ |  |  | 36 | 36 | Արտաշիսյան 46/1 | 36 |  | 3000 | 47 | 1692 | 3000 | -2964
155 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 16 | Վիրաբուժական ասեղ 16 կտրող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 1000 | 47 | 1410 | 1000 | -970
156 | 33141129 | Վիրաբուժական ասեղ 17 | Վիրաբուժական ասեղ 16 ծակող 1/2, 3/8, 5/9 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 500 | 46 | 1380 | 500 | -470
157 | 33141130 | Վիրաբուժական ասեղ 19 | Վիրաբուժական ասեղ 19 կտրող 1/2, 3/8, 5/10 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 1500 | 46 | 1380 | 1500 | -1470
158 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 13 | Վիրաբուժական ասեղ 13 ծակող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 1000 | 46 | 1380 | 1000 | -970
159 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 13 | Վիրաբուժական ասեղ 13 կտրող 1/2, 3/8, 5/9 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 |  |  | 1500 | 46 | 1380 | 1530 | -1500
160 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 11 | Վիրաբուժական ասեղ 11 ծակող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 22000 | 46 | 1380 | 22000 | -21970
161 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 22 | Վիրաբուժական ասեղ 22 ծակող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 35000 | 46 | 1380 | 35000 | -34970
162 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 24 | Վիրաբուժական ասեղ 24 կտրող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 15000 |  | 0 | 15000 | -14970
163 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 26 | Վիրաբուժական ասեղ 26 կտրող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 2000 |  | 0 | 2000 | -1970
164 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 30 | Վիրաբուժական ասեղ 30 կտրող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 6 |  | 0 | 6 | 24
165 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 36 | Վիրաբուժական ասեղ 36 կտրող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 10 | 12000 | 360000 | 10 | 20
166 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 40 | Վիրաբուժական ասեղ 40 կտրող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 20 | 12000 | 360000 | 20 | 10
167 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 26 | Վիրաբուժական ասեղ 26 ծակող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 3000 |  | 0 | 3000 | -2970
168 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 36 | Վիրաբուժական ասեղ 36 ծակող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 10000 |  | 0 | 10000 | -9970
169 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 40 | Վիրաբուժական ասեղ 40 ծակող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 3 | 4000 | 120000 | 3 | 27
170 | 33141128 | Վիրաբուժական ասեղ 48 | Վիրաբուժական ասեղ 48 ծակող 1/2, 3/8, 5/8 | հատ |  |  | 30 | 30 | Արտաշիսյան 46/1 | 30 |  | 3 | 9000 | 270000 | 3 | 27
171 | 33141211 | Տակդիր 3-6 կգ | Տակդիր մանկական 3-6կգ :Միանվագ օգտագործման : | հատ |  |  | 4000 | 2 | Արտաշիսյան 46/1 | 2 |  | 2 | 3000 | 6000 | 2 | 0
172 | 33141211 | Տակդիր մեծահասակի | Տակդիր մեծահասակի համար միջին չափս:Միանվագ օգտագործման : | հատ |  |  | 300 | 1200 | Արտաշիսյան 46/1 | 1200 |  | 1200 |  | 0 | 1200 | 0
173 | 33140000 | Տրախեոսկոմիկ խողովակ 3,0 | Տրախեոստոմիկ խողովակ առանց մանժետի N3.0, պատրաստված է սիլիկոնացված PVC-ից, ունի 15մմ միացուցիչ, ռենտգենպոզիտիվ երիզ, | հատ |  |  | 10 | 1500 | Արտաշիսյան 46/1 | 1500 |  | 1500 | 15 | 22500 | 1500 | 0
174 | 33140000 | Տրախեոսկոմիկ խողովակ 3,5 | Տրախեոստոմիկ խողովակ առանց մանժետի N3..5 պատրաստված է սիլիկոնացված PVC-ից, ունի 15մմ միացուցիչ, ռենտգենպոզիտիվ երիզ, | հատ |  |  | 10 | 3000 | Արտաշիսյան 46/1 | 3000 |  | 3000 | 250 | 750000 | 3000 | 0
175 | 33140000 | Տրախեոսկոմիկ խողովակ 4,5 | Տրախեոստոմիկ խողովակ առանց մանժետի N4.5 պատրաստված է սիլիկոնացված PVC-ից, ունի 15մմ միացուցիչ, ռենտգենպոզիտիվ երիզ, | հատ |  |  | 10 | 20 | Արտաշիսյան 46/1 | 20 |  | 20 | 2500 | 50000 | 20 | 0
176 | 33140000 | Տրախեոսկոմիկ խողովակ 5 | Տրախեոստոմիկ խողովակ առանց մանժետի N5 պատրաստված է սիլիկոնացված PVC-ից, ունի 15մմ միացուցիչ, ռենտգենպոզիտիվ երիզ, | հատ |  |  | 10 | 0 | Արտաշիսյան 46/1 | 0
177 | 33140000 | Տրախեոսկոմիկ խողովակ 5,5 | Տրախեոստոմիկ խողովակ առանց մանժետի N5,5 պատրաստված է սիլիկոնացված PVC-ից, ունի 15մմ միացուցիչ, ռենտգենպոզիտիվ երիզ, | հատ |  |  | 10 | 0 | Արտաշիսյան 46/1 | 0
178 | 33140000 | Տրախեոսկոմիկ խողովակ 6 | Տրախեոստոմիկ խողովակ առանց մանժետի N6 պատրաստված է սիլիկոնացված PVC-ից, ունի 15մմ միացուցիչ, ռենտգենպոզիտիվ երիզ, | հատ |  |  | 10 | 0 | Արտաշիսյան 46/1 | 0
179 | 33140000 | Փորձանոթ 1 | Նախատեսված մանրէաբանական հետազոտությունների համար միջավայրով | հատ |  |  | 500 | 500 | Արտաշիսյան 46/1 | 500
180 | 33140000 | Փորձանոթ 2 | Նախատեսված մանրէաբանական հետազոտությունների համար առանց միջավայրի | հատ |  |  | 1500 | 1500 | Արտաշիսյան 46/1 | 1500
181 | 33140000 | Փորձանոթ 3 | պլաստիկ վակումային, առանց հավելումների, ստերիլ,R/R3 կարմիր գլխիկ | հատ |  |  | 8000 | 8000 | Արտաշիսյան 46/1 | 8000
182 | 33140000 | Փորձանոթ 4 | Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի առանց նիշ | հատ |  |  | 2000 | 2000 | Արտաշիսյան 46/1 | 2000
183 | 33140000 | Փորձանոթ5 | Ապակյա փորձանոթ նախատեսված ցենտրիֆուգայի համար։ Ծավալը` 10մլ, 13մմx100մմ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 2000 | 2000 | Արտաշիսյան 46/1 | 2000
184 | 33141211 | Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի նիշերով, խցանով 10մլ | Ապակյա փորձանոթ նախատեսված ցենտրիֆուգայի համար։ Ծավալը` 10մլ, 13մմx100մմ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 2000 | 2000 | Արտաշիսյան 46/1 | 2000
185 | 33140000 | Փորձանոթ վակուումային | Փորձանոթ վակուումային | հատ |  |  | 800 | 800 | Արտաշիսյան 46/1 | 800
186 | 33141211 | Ֆոլկմանի գդալ | Երկկողմանի ֆոլկմանի գդալիկ միանվագ օգտագործման ոչ սուր եզրերով:Պատրաստված է բարձրորակ ABS-ից: Անհատական փաթեթավորված, մանրէաազերծված:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 1500 | 0 | Արտաշիսյան 46/1 | 1500
187 | 33140000 | Կյուվետ | Կյուվետներ նախատեսված BS-120 մոդելի բիոքիմիական վերլուծիչի համար. | հատ |  |  | 500 | 500 | Արտաշիսյան 46/1 | 500
188 | 33140000 | Կյուվետ | Կյուվետներ նախատեսված Teco վերլուծիչի համար PS, NUOVA SRL կամ համարժեք (թափանցիկ) | հատ |  |  | 6000 | 6000 | Արտաշիսյան 46/1 | 6000
Ընդհանուր պայմաններ` |  | Բնութագրերում առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ <<կամ համարժեքը>> բառերը: Մատակարարման ժամկետները և քանակները. Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2020թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների: Կնքվելիք պայմանագրով ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում` առաջին փուլի ժամկետը, սահմանվում է 20 օրացուցային օր: Ընդ որում, սույն պարբերությամբ սահմանված ժամկետի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում:Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին պետք է ունենան ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն 75%-ը /եթե ժամկետ կիրառելի է/: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Երևան, Արտաշիսյան 46/1 հասցեով:
ԳՆՈՐԴ «Սուրբ Աստվածամայր»ԲԿ ՓԲԸ ք. Երևան, Արտաշիսյան 46/1 «Ակբա Կրեդիտ Ագրեկոլ բանկ հ/հ -220095140228000 հվհհ - 02235034 --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ