ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Էլեկտրական ապրանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մարտի  19 -ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-1, մարտի  19 -ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-2, մարտի  17-ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-3, մարտի  19 -ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-4, մարտի  19 -ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-5, մարտի 17-ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-6 և մարտի  19 -ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-7  պայմանագրերի  մասին տեղեկատվությունը:

	Գնման առարկայի

	Չ/Հ
	Անվանումը
	Չափման 

միավորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական

 միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1.
	Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63Ա, մոդուլային)
	հատ
	40
	40
	160,000
	160,000
	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63 Ա անվանական հզորության, մոդուլային: Նախատեսված եռաֆազ  380 Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով: Անջատիչների վրա հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ.ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործ​ված:
	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63 Ա անվանական հզորության, մոդուլային: Նախատեսված եռաֆազ  380 Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով: Անջատիչների վրա հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ.ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված:

	2.
	Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 80Ա, մոդուլային)
	հատ
	20
	20
	150,000
	150,000
	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 80 Ա անվանական հզորության, մոդուլային: Նախատեսված եռաֆազ  380 Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով: Անջատիչների վրա հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված:
	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 80 Ա անվանական հզորության, մոդուլային: Նախատեսված եռաֆազ  380 Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով: Անջատիչների վրա հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված:

	3.
	Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 400Ա)
	հատ
	10
	10
	527,000
	527,000
	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 400 Ա անվանական հզորության: Ոչ մոդուլային: Նախատեսված եռաֆազ 380Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով:Անջատիչների վրա հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված:
	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 400 Ա անվանական հզորության: Ոչ մոդուլային: Նախատեսված եռաֆազ 380Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով: Անջատիչների վրա հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված:

	4.
	Անջատիչներ (Էլեկտրական անջատիչ միաբևեռ, արտաքին մոնտաժի)
	հատ
	1,000
	1,000
	450,000
	450,000
	Էլեկտրական անջատիչ միաբևեռ, արտաքին մոնտաժի, 10 Ա անվանական հզորության: Նախատեսված 220 Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Յուրաքանչյուր անջատիչ լինի կահավորված մեկ միացման լատունե կոնտակտով՝ հավաքված բարձր որակի կարբոպլաստի վրա՝ վերոնշյալ պարամետրերի նշագրմամբ: Արտաքին դետալները պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, սպիտակ գույնի, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: 
	Էլեկտրական անջատիչ միաբևեռ, արտաքին մոնտաժի, 10 Ա անվանական հզորության: Նախատեսված 220 Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Յուրաքանչյուր անջատիչ լինի կահավորված մեկ միացման լատունե կոնտակտով՝ հավաքված բարձր որակի կարբոպլաստի վրա՝ վերոնշյալ պարամետրերի նշագրմամբ: Արտաքին դետալները պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, սպիտակ գույնի,  2020թ. արտադրության, չօգտագործված:

	5.
	Փոքր չափեր ունեցող ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 40Ա)
	հատ
	200
	200
	180,000
	180,000
	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 40 Ա անվանական հզորության: Նախատեսված 220 Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Անջատիչների վրա հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ,  2020թ. ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված:  
	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 40 Ա անվանական հզորության: Նախատեսված 220 Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Անջատիչների վրա հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ,  2020թ. արտադրության,  չօգտագործված:  

	6.
	Լամպերի կոթառներ (Էլեկտրական կոթառ հախճապակե 10Ա)
	հատ
	2,000
	2,000
	260,000
	260,000
	Էլեկտրական կոթառ, Ե -27 չափի, 10 Ա հզորության: Երկու միացման լատունե կամ պղնձյա կոնտակտներով, հավաքված բարձր որակի կարբոպլաստե կամ հախճապակե պատյանում: Էլեկտրական կոթառի տեսանելի մասում հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ.  ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված: 
	Էլեկտրական կոթառ, Ե -27 չափի, 10 Ա հզորության: Երկու միացման լատունե կամ պղնձյա կոնտակտներով, հավաքված բարձր որակի կարբոպլաստե կամ հախճապակե պատյանում: Էլեկտրական կոթառի տեսանելի մասում հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ.  ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված: 

	7.
	էլեկտրական լար` ԱՊՊՎ, 2x2.5 մմ2
	մետր
	20,000
	20,000
	1,380,000
	1,380,000
	Էլեկտրական հաղորդալար ԱՊՊՎ -2 x 2.5 մմ2 տեսակի: 2.5 մմ2 կտրվածքի, ալյումինե, երկջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը,  երկարությունը` մետրական չափերով: 200մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով, 2020թ. ոչ ցածր  արտադրության, չօգտագործված: 
	Էլեկտրական հաղորդալար ԱՊՊՎ -2 x 2.5 մմ2 տեսակի: 2.5 մմ2 կտրվածքի, ալյումինե, երկջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը,  երկարությունը` մետրական չափերով: 200մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով, 2020թ. ոչ ցածր  արտադրության, չօգտագործված: 

	8.
	էլեկտրական լար` ԱՊՎ, 1x6 մմ2
	մետր
	5,000
	5,000
	375,000
	375,000
	Էլեկտրական հաղորդալար ԱՊՎ -1 x 6,0 մմ2 տեսակի: 1x6,0 մմ2 կտրվածքի, ալյումինե, միաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը,  երկարությունը` մետրական չափերով: 400 մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված:  
	Էլեկտրական հաղորդալար ԱՊՎ -1 x 6,0 մմ2 տեսակի: 1x6,0 մմ2 կտրվածքի, ալյումինե, միաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը,  երկարությունը` մետրական չափերով: 400 մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված:  

	9.
	էլեկտրական լար` ԱՊՎ, 1x10 մմ2
	մետր
	5,000
	5,000
	420,000
	420,000
	Էլեկտրական հաղորդալար ԱՊՎ - 1 x 10,0 մմ2 տեսակի: 10,0 մմ2 կտրվածքի, ալյումինե, միաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը,  երկարությունը` մետրական չափերով: 500 մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: 
	Էլեկտրական հաղորդալար ԱՊՎ - 1 x 10,0 մմ2 տեսակի: 10,0 մմ2 կտրվածքի, ալյումինե, միաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը,  երկարությունը` մետրական չափերով: 500 մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: 

	10.
	Էլեկտրական  մալուխ՝ ԱՎՎԳ, 4x10 մմ2
	մետր
	2,000
	2,000
	860,000
	860,000
	Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ - 4 x 10 մմ2 տեսակի: 10 մմ2 կտրվածքի, ալյումինե,  քառաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: 400 մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: 
	Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ - 4x10 մմ2 տեսակի: 10մմ2 կտրվածքի, ալյումինե,  քառաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: 400մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: 
Ֆիրմային անվանումը` «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ, ապրանքային նշանը`  «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ, մակնիշը` Էլեկտրական  մալուխ՝ ԱՎՎԳ, 4x10 մմ2, արտադրողի անվանումը`  «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ:

	11.
	էլեկտրական մալուխ` ԱՎՎԳ, 4x25 մմ2
	մետր
	1,000
	1,000
	1,250,000
	1,250,000
	Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ - 4 x 25 մմ2  տեսակի: 25 մմ2 կտրվածքի, ալյումինե, քառաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով:  Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: 250 մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: 
	Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ - 4x25 մմ2  տեսակի: 25մմ2 կտրվածքի, ալյումինե, քառաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: 250 մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: 
Ֆիրմային անվանումը` «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ, ապրանքային նշանը`  «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ, մակնիշը` էլեկտրական մալուխ` ԱՎՎԳ, 4x25 մմ2, արտադրողի անվանումը`  «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ:

	12.
	էլեկտրական լար` պղնձյա, բազմաջիղ, ՊՊՎ, 2x2.5 մմ2
	մետր
	3,000
	3,000
	690,000
	690,000
	Էլեկտրական հաղորդալար ՊՊՎ - 2 x 2.5 մմ2 տեսակի: 2.5 մմ2 կտրվածքի, պղնձյա, երկջիղ: Յուրաքանչյուրը բազմաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը,  երկարությունը` մետրական չափերով: 100մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով,   2020թ.  ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված:  
	Էլեկտրական հաղորդալար ՊՊՎ - 2 x 2.5 մմ2 տեսակի: 2.5 մմ2 կտրվածքի, պղնձյա, երկջիղ: Յուրաքանչյուրը բազմաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը,  երկարությունը` մետրական չափերով: 100մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով,   2020թ.  ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված:  

	13.
	էլեկտրական լար` պղնձյա, բազմաջիղ, ՊՊՎ, 2x4.0 մմ2
	մետր
	2,000
	2,000
	800,000
	800,000
	Էլեկտրական հաղորդալար ՊՊՎ - 2 x 4.0 մմ2 տեսակի: 4.0 մմ2 կտրվածքի, պղնձյա, երկջիղ: Յուրաքանչյուրը բազմաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: 100մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված,  2020թ.  ոչ ցածր  արտադրության,  չօգտագործված:  
	Էլեկտրական հաղորդալար ՊՊՎ - 2 x 4.0 մմ2 տեսակի: 4.0 մմ2 կտրվածքի, պղնձյա, երկջիղ: Յուրաքանչյուրը բազմաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: 100մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված,  2020թ.  ոչ ցածր  արտադրության,  չօգտագործված:  

	14.
	Լամպ՝ ինքնալիցքավորվող
	հատ
	300
	300
	1,830,000
	1,830,000
	Լուսադիոդային ինքնալիցքավորվող լամպ (լուսատու): Սնող լարումը 220 Վ, հաճախականությունը 50 Հց: Լիցքավորման համար նախատեսված առանձնացված լարով, գունային ջերմաստիճանը 6000 Կելվինից ոչ պակաս, լուսադիոդների քանակը 24 հատից ոչ պակաս: Կահավորված ֆոտովոլտային (արևային) լիցքավորման հնարավորությամբ: Լրիվ լիցքավորված վիճակում նվազագույնը 5 ժամվա օգտագործման հնարավորությամբ, վերալիցքավորվող մարտկոցով, մարտկոցի նվազագույն ծավալը ոչ պակաս 1500 mAH: 220 Վ լարման համար նախատեսված լիցքավորման առանձնացված լարով: Լամպերի տեսանելի մասում   լազերային եղանակով, ընթեռնելի, պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ` <<ՊՆ - 001-ից մինչև  300>>  չջնջվող համարներ: Ընդհանուր տուփերի մեջ լամպերի շարվածքը ըստ հերթականության և ընդհանուր տուփի վրա համապատասխան համարների նշագրմամբ, 2020թ.ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Լամպերի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:
	Լուսադիոդային ինքնալիցքավորվող լամպ (լուսատու): Սնող լարումը 220 Վ, հաճախականությունը 50 Հց: Լիցքավորման համար նախատեսված առանձնացված լարով, գունային ջերմաստիճանը 6000 Կելվինից ոչ պակաս, լուսադիոդների քանակը 24 հատից ոչ պակաս: Կահավորված ֆոտովոլտային (արևային) լիցքավորման հնարավորությամբ: Լրիվ լիցքավորված վիճակում նվազագույնը 5 ժամվա օգտագործման հնարավորությամբ, վերալիցքավորվող մարտկոցով, մարտկոցի նվազագույն ծավալը ոչ պակաս 1500 mAH: 220 Վ լարման համար նախատեսված լիցքավորման առանձնացված լարով: Լամպերի տեսանելի մասում   լազերային եղանակով, ընթեռնելի, պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ` <<ՊՆ - 001-ից մինչև  300>>  չջնջվող համարներ: Ընդհանուր տուփերի մեջ լամպերի շարվածքը ըստ հերթականության և ընդհանուր տուփի վրա համապատասխան համարների նշագրմամբ, 2020թ.ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Լամպերի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:

	15.
	Տնտեսող լամպեր (Լուսադիոդային լամպ,  E-27, 36 Վ)
	հատ
	1,500
	1,500
	3,750,000
	3,750,000
	Լուսադիոդային լամպ: Անվանական հզորությունը 14-18 Վտ, 36 Վ, բնիկը Ե-27, տեսակը Ա 60-ից ոչ պակաս, գունային ջերմաստիճանը  6000 Կելվինից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները 20 Վ.-ից 45 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը 50 Հց, ցրման անկյունը 1200-ից ոչ պակաս, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները -150C-ից +500C, շահագործման ժամկետը  20000 ժամից ոչ պակաս: Լուսադիոդային լամպերի և փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ:Երաշխիքը 3 (երեք) տարուց ոչ պակաս: Լամպերի բնիկների պլաստմասե հատվածի տեսանելի մասում   լազերային  եղանակով, ընթեռնելի, պետք է մակնշված  լինի  հերթական  չկրկնվող քառանիշ` <<ՊՆ - 0001-ից  մինչև  1500>> չջնջվող համարներ: Ընդհանուր տուփերի մեջ լամպերի շարվածքը ըստ հերթականության և ընդհանուր վրա համապատասխան համարների նշագրմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Լամպերի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	16.
	Տնտեսող լամպեր (Լուսադիոդային լամպ    E-27, 220 Վ)
	հատ
	8,000
	8,000
	7,560,000
	7,560,000
	Լուսադիոդային լամպ: Անվանական հզորությունը  12-15 Վտ, 220 Վ, բնիկը Ե-27, տեսակը Ա 60-ից ոչ պակաս, գունային ջերմաստիճանը 4000-4500 Կելվինից ոչ պակաս, լուսային հոսքը՝ 750 Լյումեն-ից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքսը           70-ից ոչ պակասն, լուսային հոսքի ցրման անկյունը՝ 120⁰-ից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները՝  160 Վ.-ից 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը՝ 50 Հց, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները՝ -150C-ից +500C, Լուսադիոդային լամպերի և փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ:  Երաշխիքը  3 (երեք)  տարուց ոչ պակաս:  Լամպերի  բնիկների պլաստմասե հատվածի տեսանելի մասում ընթեռնելի,  լազերային  եղանակով պետք է մակնշված  լինի  հերթական  չկրկնվող հնգանիշ`  <<ՊՆ - 53001-ից  մինչև  61000>> չջնջվող համարներ: Ընդհանուր տուփերի մեջ լամպերի շարվածքը  ըստ հերթականության և ընդհանուր տուփի վրա համապատասխան համարների նշագրմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Լամպերի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:
	Լուսադիոդային լամպ: Անվանական հզորությունը  12-15 Վտ, 220 Վ, բնիկը Ե-27, տեսակը Ա 60-ից ոչ պակաս, գունային ջերմաստիճանը 4000-4500 Կելվինից ոչ պակաս, լուսային հոսքը՝ 750 Լյումեն-ից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքսը           70-ից ոչ պակաս, լուսային հոսքի ցրման անկյունը՝ 120⁰-ից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները՝  160 Վ.-ից 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը՝ 50 Հց, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները՝ -150C-ից +500C, Լուսադիոդային լամպերի և փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ:  Երաշխիքը  3 (երեք)  տարուց ոչ պակաս:  Լամպերի  բնիկների պլաստմասե հատվածի տեսանելի մասում ընթեռնելի,  լազերային  եղանակով պետք է մակնշված  լինի  հերթական  չկրկնվող հնգանիշ`  <<ՊՆ - 53001-ից  մինչև  61000>> չջնջվող համարներ: Ընդհանուր տուփերի մեջ լամպերի շարվածքը  ըստ հերթականության և ընդհանուր տուփի վրա համապատասխան համարների նշագրմամբ, 2020թ. արտադրության, չօգտագործված: Լամպերի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:

	17.
	Տնտեսող լամպեր (Լուսադիոդային գլանաձև լամպ T8-120սմ)
	հատ
	5,000
	5,000
	7,500,000
	7,500,000
	 Լուսադիոդային լամպ: Անվանական հզորությունը 18÷20 Վտ: Մոդելը` T 8, գլանաձև, բնիկը՝ G-13, երկարությունը -120սմ, պատյանը ոչ թափանցիկ (матовый), գունային ջերմաստիճանը՝ 4000-4500 Կելվին, լուսային հոսքը՝ 1540 Լյումեն-ից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքս՝ 68-ից ոչ պակաս, պաշտպանվածություն՝ IP20-ից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները 160 Վ.-ից 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը 50 Հց,   շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս, լուսային հոսքի ցրման անկյունը 240⁰-ից ոչ պակաս, աշխատանքային միջավայրի նվազագույն և առավելագույն ջերմաստիճանները՝ -15⁰C-ից +50 C: Հավաստագրերը՝ եվրոպական նորմերին համարժեք կամ EAC (Մաքսային միության համապատասխանության): Երաշխիքը՝ 3 (երեք) տարուց ոչ պակաս: Լամպերի  բնիկների պլաստմասե հատվածի տեսանելի մասում ընթեռնելի, լազերային  եղանակով պետք է մակնշված  լինի  հերթական  չկրկնվող հնգանիշ`<<ՊՆ-34001>>-ից <<ՊՆ-39000>> չջնջվող համարներ: Ընդհանուր տուփերի մեջ լամպերի շարվածքը  ըստ հերթականության և ընդհանուր տուփի վրա համապատասխան համարների նշագրմամբ, 2020թ.  ոչ  ցածր արտադրության,  չօգտագործված: Լամպերի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:
	 Լուսադիոդային լամպ: Անվանական հզորությունը 18÷20 Վտ: Մոդելը` T 8, գլանաձև, բնիկը՝ G-13, երկարությունը -120սմ, պատյանը ոչ թափանցիկ (матовый), գունային ջերմաստիճանը՝ 4000-4500 Կելվին, լուսային հոսքը՝ 1540 Լյումեն-ից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքս՝ 68-ից ոչ պակաս, պաշտպանվածություն՝ IP20-ից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները 160 Վ.-ից 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը 50 Հց, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս, լուսային հոսքի ցրման անկյունը 240⁰-ից ոչ պակաս, աշխատանքային միջավայրի նվազագույն և առավելա​գույն ջերմաստիճանները՝-15⁰C-ից+50C: Հավաստագ​րե​րը՝ եվրոպական նորմերին համարժեք կամ EAC (Մաքսային միության համապատասխանության): Երաշխիքը՝ 3 (երեք) տարուց ոչ պակաս: Լամպերի բնիկների պլաստմասե հատվածի տեսանելի մասում ընթեռնելի, լազերային եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող հնգանիշ` «ՊՆ-34001»-ից <«ՊՆ-39000» չջնջվող համարներ: Ընդհանուր տուփերի մեջ լամպերի շարվածքը ըստ հերթականության  և ընդհանուր տուփի վրա համապատասխան համարների նշագրմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Լամպերի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:

	18.
	Օդափոխիչներ
	հատ
	50
	50
	550,000
	550,000
	Օդափոխիչ (Вентилятор), կանգնակը շարժական՝ 115-135 սմ բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ: Հատակին դրվող, կանգնակի հիմքը՝ սկավառակաձև, հովհարի պտույտների եռաստիճան կարգավորմամբ: Անվանական հզորությունը       40-45 Վտ, մուտքային լարումը 220 Վ, հաճախականությունը 50 Հերց: Թևիկների քանակը 3 հատից ոչ պակաս, աշխատանքի ընթացքում օդի հոսքի ուղղության փոփոխության հնարավորությամբ: Միացման լարի երկարությունը տեսանելի հատվածից ոչ պակաս 200 սմ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Օդափոխիչի պլաստմասե հատվածի տեսանելի մասում ընթեռնելի, չջնջվող, լազերային  եղանակով պետք է մակնշված  լինի  հերթական  չկրկնվող երկնիշ` <<ՊՆ - 01-ից  մինչև 50>>  համարներ,  2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Օդափոխիչի փորձարկումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:
	Օդափոխիչ (Вентилятор), կանգնակը շարժական՝ 115-135 սմ բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ: Հատակին դրվող, կանգնակի հիմքը՝ սկավառակաձև, հովհարի պտույտների եռաստիճան կարգավորմամբ: Անվանական հզորությունը       40-45 Վտ, մուտքային լարումը 220 Վ, հաճախականությունը 50 Հերց: Թևիկների քանակը 3 հատից ոչ պակաս, աշխատանքի ընթացքում օդի հոսքի ուղղության փոփոխության հնարավորությամբ: Միացման լարի երկարությունը տեսանելի հատվածից ոչ պակաս 200 սմ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Օդափոխիչի պլաստմասե հատվածի տեսանելի մասում ընթեռնելի, չջնջվող, լազերային  եղանակով պետք է մակնշված  լինի  հերթական  չկրկնվող երկնիշ` <<ՊՆ - 01-ից  մինչև 50>>  համարներ,  2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Օդափոխիչի փորձարկումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:

	19.
	Օդատաքացուցիչներ (Էլեկտրական օդատաքացուցիչ` ջերմային ավտոմատ անջատիչով, միաֆազ միացման 2,0 - 2.3 Կվտ (փոքր))
	հատ
	200
	200
	1,900,000
	1,900,000
	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2,0-2,3 կՎտժ անվանական հզորության: Նախատեսված 220 Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Օդատաքացուցիչի պատյանը պլաստմասե, կահավորված օդամղիչով, պտտվող թևերը մետաղական, ջերմաստիճանի սահուն կարգավորիչով, գերտաքացման ավտոմատ և ջեռուցիչների աստիճանական միացման անջատիչներով, հատակին դնելու հնարավորությամբ: Էլեկտրական միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 110սմ-ից ոչ պակաս, պղնձյա բազմաջիղ, 3x1.5 մմ2-ից ոչ պակաս, լարի վրա համապատասխան նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Օդատաքացուցիչի տեսանելի մասում լազերային  եղանակով, ընթեռնելի, պետք է մակնշված լինի հերթական  չկրկնվող եռանիշ` <<ՊՆ - 001-ից  մինչև  200>> չջնջվող համարներ: Օդատաքացուցիչի տեսանելի մասում հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված: Օդատաքացուցիչի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:
	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2,0-2,3 կՎտժ անվանական հզորության: Նախատեսված 220 Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Օդատաքացուցիչի պատյանը պլաստմասե, կահավորված օդամղիչով, պտտվող թևերը մետաղական, ջերմաստիճանի սահուն կարգավորիչով, գերտաքացման ավտոմատ և ջեռուցիչների աստիճանական միացման անջատիչներով, հատակին դնելու հնարավորությամբ: Էլեկտրական միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 110սմ-ից ոչ պակաս, պղնձյա բազմաջիղ, 3x1.5 մմ2-ից ոչ պակաս, լարի վրա համապատասխան նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Օդատաքացուցիչի տեսանելի մասում լազերային  եղանակով, ընթեռնելի, պետք է մակնշված լինի հերթական  չկրկնվող եռանիշ` <<ՊՆ - 001-ից  մինչև  200>> չջնջվող համարներ: Օդատաքացուցիչի տեսանելի մասում հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված: Օդատաքացուցիչի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:

	20.
	Օդատաքացուցիչներ (Էլեկտրական օդատաքացուցիչ` հատակի, ջերմային ավտոմատ անջատիչով, միաֆազ միացման 2.2 Կվտ (մեծ))
	հատ
	200
	200
	380,000
	380,000
	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2,0-2,2 կՎտժ անվանական հզորության: Նախատեսված 220Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Օդատաքացուցիչի պատյանը մետաղական, կահավորված ջերմաստիճանի սահուն կարգավորիչով, գերտաքացման ավտոմատ և ջեռուցիչների աստիճանական միացման անջատիչներով, հատակին դնելու և պատից կախելու հնարավորությամբ: Էլեկտրական միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 110սմ-ից ոչ պակաս, պղնձյա բազմաջիղ, 3x1.5 մմ2-ից ոչ պակաս, լարի վրա համապատասխան նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Օդատաքացուցիչի  տեսանելի մասում  լազերային կամ դաջման եղանակով, ընթեռնելի, պետք է մակնշված  լինի  հերթական չկրկնվող եռանիշ` <<ՊՆ - 001-ից մինչև 200>> չջնջվող համարներ Օդատաքացուցիչի տեսանելի մասում  հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության,   չօգտագործված: Օդատաքացուցիչի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	21.
	Օդատաքացուցիչներ (Էլեկտրական տաքացուցիչ-մարտկոց, յուղային, ջերմային ավտոմատ անջատիչով, միաֆազ միացման  2.0Կվտ (13 սեկցիայից))
	հատ
	100
	100
	3,100,000
	3,100,000
	Էլեկտրական տաքացուցիչ-մարտկոց  1,5 - 2,0 կՎտժ  անվանական  հզորության: Նախատեսված 220 Վ  լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Էլեկտրական տաքացուցիչ-մարտկոցի պատյանը մետաղական, բաղկացած հերմետիկ 13 (տասներեք) սեկցիաից, յուղային ջերմատարով, կահավորված ջերմաստիճանի սահուն կարգավորիչով, գերտաքացման ավտոմատ և ջեռուցիչների աստիճանական միացման անջատիչներով, հատակադիր: Տաքացուցիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 110սմ-ից ոչ պակաս, պղնձյա բազմաջիղ, 3x1.5 մմ2-ից ոչ պակաս, լարի վրա համապատասխան նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Տաքացուցիչի  տեսանելի մասում   լազերային  կամ դաջման եղանակով, ընթեռնելի, պետք է մակնշված  լինի  հերթական  չկրկնվող եռանիշ` <<ՊՆ -001-ից  մինչև  100>>   չջնջվող համարներ: Էլեկտրական տաքացուցիչ-մարտկոցի տեսանելի մասում հզորության, լարման և հաճախականության  գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Տաքացուցիչի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:
	Էլեկտրական տաքացուցիչ-մարտկոց  1,5 - 2,0 կՎտժ  անվանական  հզորության: Նախատեսված 220 Վ  լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Էլեկտրական տաքացուցիչ-մարտկոցի պատյանը մետաղական, բաղկացած հերմետիկ 13 (տասներեք) սեկցիաից, յուղային ջերմատարով, կահավորված ջերմաստիճանի սահուն կարգավորիչով, գերտաքացման ավտոմատ և ջեռուցիչների աստիճանական միացման անջատիչներով, հատակադիր: Տաքացուցիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 110սմ-ից ոչ պակաս, պղնձյա բազմաջիղ, 3x1.5 մմ2-ից ոչ պակաս, լարի վրա համապատասխան նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Տաքացուցիչի  տեսանելի մասում   լազերային  կամ դաջման եղանակով, ընթեռնելի, պետք է մակնշված  լինի  հերթական  չկրկնվող եռանիշ` <<ՊՆ -001-ից  մինչև  100>>   չջնջվող համարներ: Էլեկտրական տաքացուցիչ-մարտկոցի տեսանելի մասում հզորության, լարման և հաճախականության  գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Տաքացուցիչի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:

	22.
	Ջրատաքացուցիչ (Էլեկտրաջրատաքացուցիչ ավտոմատ հիդրոանջատիչով,  միաֆազ միացման (գեյզեր)
	հատ
	20
	20
	640,000
	640,000
	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ (գեյզեր)  9,0 ԿՎտժ-ից ոչ պակաս  անվանական հզորության: Նախատեսված  220Վ  լարման և 50Հց հաճախականության համար: Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի (գեյզեր) պատյանը պլաստմասե, կահավորված ջրի  ճնշման հիդրոանջատիչով,ջերմաստիճանի սահուն կարգավորիչով, գերտաքացման ավտոմատ և ջեռուցիչների աստիճանական միացման անջատիչներով, պատից կախելու հնարավորությամբ: Ջրատաքացուցիչի տեսանելի մասում  լազերային եղանակով, ընթեռնելի, պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող երկնիշ` <<ՊՆ - 01-ից մինչև 20>> չջնջվող համարներ: Ջրատաքացուցիչի (գեյզեր) տեսանելի մասում  հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային  նշագրմամբ և  փաթեթավորմամբ, 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Ջրատաքացուցիչի ստուգաչափումը իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	23.
	Մալուխ АВВГ ալյումինե 4x16մմ2 (Էլեկտրական  մալուխ ԱՎՎԳ - 4x16 մմ2)
	մետր
	2,000
	2,000
	1,300,000
	1,300,000
	Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ-4x16 մմ2 տեսակի: Յուրաքանչյուր ջիղը 16 մմ2 կտրվածքի, ալյումինե քառաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա  չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: 500մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով,  2020թ. ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված: 
	Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ-4x16 մմ2 տեսակի: Յուրաքանչյուր ջիղը 16 մմ2 կտրվածքի, ալյումինե քառաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով: Մեկուսիչի վրա  չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված (ՊՆ), արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը, երկարությունը` մետրական չափերով: 500մ կծիկներով, մեկ կտորից: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը, մետրական չափումների սկիզբն ու ավարտը, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով,  2020թ. ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված: 
Ֆիրմային անվանումը`  «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ, ապրանքային նշանը`  «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ, մակնիշը` Մալուխ АВВГ ալյումինե 4x16մմ2 (Էլեկտրական  մալուխ ԱՎՎԳ - 4x16 մմ2), արտադրողի անվանումը`  «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ

	24.
	Հատիչներ (Եռաֆազ հատիչ 100Ա)
	հատ
	20
	20
	465,000
	465,000
	Եռաֆազ հատիչ 100 Ա անվանական հզորության: Նախատեսված եռաֆազ  380Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար:Դռնակով և փականով ամբողջական հավաքածու մետաղական արկղում՝ կահավորված հզորությանը համա​պա​տաս​խան պղնձյա կամ համարժեք անագապատ էլեկտրահաղորդիչ դետալներով, հախճապակյա ապահովիչներով, աշխատանքային բռնակով, մալուխների միացման մասում հեղյուսներով և մանեկներով:Մետաղական արկղի մեջ 0-ական լարի միացման համար նախատեսված առանձին ալյոմինե դող (шина)՝ ընդհանուր պատյանից մեկուսիչներով տարանջատված: Հատիչների վրա հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ. ոչ ցածր  արտադրության, չօգտագործված:  
	Պայմանագիր չի կնքվել

	25.
	Հատիչներ (Եռաֆազ հատիչ 250Ա)
	հատ
	10
	10
	304,500
	304,500
	Եռաֆազ հատիչ 250 Ա անվանական հզորության: Նախատեսված եռաֆազ 380Վ լարման և 50 Հց հաճախականության համար: Դռնակով և փականով ամբողջական հավաքածու մետաղական արկղում՝ կահավորված հզորությանը համապատաս​խան պղնձյա կամ համարժեք անագապատ էլեկտրահաղորդիչ դետալներով, հախճապակյա ապահովիչներով, աշխատանքային բռնակով, մալուխների միացման մասում հեղյուսներով և մանեկներով: Մետաղական արկղի մեջ 0-ական լարի միացման համար նախատեսված առանձին ալյոմինե դող (шина)՝ ընդհանուր պատյանից մեկուսիչներով  տարանջատված: Հատիչների վրա հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ, 2020թ.ոչ ցածր  արտադրության, չօգտագործված:  
	Պայմանագիր չի կնքվել

	26.
	Հատիչներ (Եռաֆազ հատիչ 400Ա)
	հատ
	10
	10
	402,000
	402,000
	Եռաֆազ հատիչ 400 Ա անվանական հզորության: Նախատեսված եռաֆազ 380Վ լարման և 50Հց հաճախականության համար: Դռնակով և փականով ամբողջական հավաքածու մետաղական արկղում՝ կահավորված հզորությանը համապատասխան պղնձյա կամ համարժեք անագապատ էլեկտրահաղորդիչ դետալներով, հախճապակյա ապահովիչներով, աշխատանքային բռնակով, մալուխների միացման մասում հեղյուսներով և մանեկներով: Մետաղական արկղի մեջ 0-ական լարի միացման համար նախատեսված առանձին ալյոմինե դող (шина)՝ ընդհանուր պատյանից մեկուսիչներով  տարանջատված: Հատիչների վրա հզորության, լարման և հաճախականության գործարանային նշագրմամբ և փաթեթավորմամբ,2020թ. ոչ ցածր  արտադրության,  չօգտագործված:  
	Պայմանագիր չի կնքվել

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) պլանավորված գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	02
	01
	01
	1169
	Այո
	
	

	Ֆինանսական միջոցները նախատեսված են ՀՀ կառավարության 2020թ. դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	08.02.2021թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել 

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	Չի ներկայացվել
	                                  Չի ներկայացվել

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	
	Պահանջվող տեղեկությունները ներկայացված են Հավելված 1-ով, գները առկա ֆինանսական միջոցներով են

	Այլ տեղեկություններ
	24.02.2021թ.-ին կայացած նիստում գնահատող հանձնաժողովը, հաշվի առնելով, որ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7» ծած​կա​գրով ընթացակարգի 20-րդ չափաբաժնի մասով «ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ-ի,  24-րդ, 25-րդ և 26-րդ  չափաբաժինների մասով «Մեգա Էներգո» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկված գները գերազանցում են պատվիրատուի` տվյալ գնումների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, իսկ 3-րդ, 14-րդ, 18-րդ, 19-րդ և 21-րդ չափաբաժինների մասով հրավերի պահանջներին համա​պա​տաս​խան գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակիցը միակն էր, ուստի հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, ինչպես նաև ընթացակարգի հրավերի 8.6 և 8.7 կետերի պահանջները, գնահատող հանձնաժողովը գների նվազեցման նպատակով 01.03.2021թ. ժամը 11:00-ին ՀՀ ՊՆ գնումների կազմակերպման վարչության նիստերի դահլիճում (ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում) որոշեց ընտրված մասնակիցներին որոշելու նպատակով առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր մասնակիցների` («Մեգա Էներգո» և «ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ-ների) հետ վարել միաժամանակյա բանակցություններ և նիստը շարունակել այդ օրը: Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը «Մեգա Էներգո» և «ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ-ներին էլեկտրոնային եղանակով միաժամանակ ծանուցեց նշված բանակցության վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին:   

01.03.2021թ.,ժամը 11:00-ին կայացած նիստում հանձնաժողովն արձանագրեց, որ սահմանված ժամկետին կազմակերպված բանակցություններին մասնակցելու համար ծանուցված մասնակիցներից որևէ մեկը չներկայացավ, ուստի հայտով  առաջարկված գները մնացին առաց փոփոխության:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են  հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել են բավարար:

	Այլ տեղեկություններ
	Որևէ մասնակցի հայտ չի մերժվել  

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	04.03.2021թ

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ` 05.03.21թ.
	Անգործության ժամկետի ավարտ` 09.03.21թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	12.03.2021թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	

	
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-1
	

	
	«Էրոդավ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-2
	17.03.21թ.

	
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-3
	15.03.21թ.

	
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-4
	17.03.21թ.

	
	«Սեդարա» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-5
	18.03.21թ.

	
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-6
	15.03.21թ.

	
	ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-7
	18.03.21թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	

	
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-1
	

	
	«Էրոդավ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-2
	

	
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-3
	17.03.21թ.

	
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-4
	

	
	«Սեդարա» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-5
	

	
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-6
	17.03.21թ.

	
	ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-7
	

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1,2
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-1
	.03.2021թ.
	30.06.2021թ.
	-----
	209,000
	209,000

	17
	«Էրոդավ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-2
	.03.2021թ.
	30.06.2021թ.
	-----
	4,302,000
	4,302,000

	10,11,23
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-3
	17.03.2021թ.
	30.06.2021թ.
	-----
	2,271,000
	2,271,000

	3, 5,6,16
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-4
	.03.2021թ.
	30.06.2021թ.
	-----
	5,544,000
	5,544,000

	7,8,9,12,13
	«Սեդարա» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-5
	.03.2021թ.
	30.06.2021թ.
	-----
	2,413,998
	2,413,998

	14,18,19,21
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-6
	

17.03.2021թ.
	30.06.2021թ.
	-----
	6,966,000
	6,966,000

	4
	ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7-7
	.03.2021թ.
	30.06.2021թ.
	-----
	333,000
	333,000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ 

	1,2
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Արշակոնյաց 57/2

Հեռ. 011- 77-70-00, 055- 44-88-15
	spartak_tsatinyan@barsisgroup.am
	«ԷյչԷսԲիՍի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

Հ/Հ 217001172089001
	02230504

	17
	«Էրոդավ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Նոր-Նորք, Թևոսյան 14/2

Հեռ. 093-62-62-25
	 erodavLLC@gmail.com
	Արարատբանկ ԲԲԸ

Հ/Հ 1510023268750100
	00885415

	10,11,23
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Արտաշիսյան 94/38

Հեռ. 093-03-09-02
	tadart01@yahoo.com, vagarm@rambler.ru
	«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ«Սպանդարյան» մասնաճյուղ

Հ/Հ 163048101972
	02599869 

	3, 5,6,16
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Նոր-Նորք, Քոչինյան 4

Հեռ.094-12-11-12
	 megaenergo@bk.ru:
	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

 Հ/Հ 1570027038800100
	 00170838

	7,8,9,12,13
	«Սեդարա» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Մանանդյան 33/5

Հեռ. 060-53-07-72
	sedara@bk.ru 
	«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220533333278000
	01527436 

	14,18,19,21
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Բուռնազյան 57

Հեռ. 010-44-43-34
	oborontextile@gmail.com
	«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1660004598740100
	00473169

	4
	ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ
	ք. Երևան, Խաղաղ Դոնի 23-218

Հեռ. 043-24-22-24
	sonericyan@gmail.com
	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570051442640100
	23238517

	

	Այլ տեղեկություններ
	Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/7» ծածկագրով ընթացակարգը` 20-րդ, 24-րդ, 25-րդ և 26-րդ չափաբաժինների մասով  հայտարարվեց չկայացած`  հիմք ընդունելով «Գնումների մասին»                    ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի պահանջները (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին), իսկ 15-րդ և 22-րդ չափաբաժինների մասով` 3-րդ կետը` (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել):

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Անուշ Մաղաքյան
	010-66-24-94
	a.maghaqyan@mil.am։


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
Հավելված 1
	Չ/հ
	Գնման առարկա
	Չ/մ
	Քանակը
	Նախահաշվային ընդհանուր գումարը
	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների
	Ընտրված մասնակցի անվանումը

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Հ/հ
	Անվանումները
	Գնային առաջարկ /ՀՀ դրամ/
	

	
	
	
	
	
	
	
	Արժեք
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր գին
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63Ա, մոդուլային)
	հատ
	40
	160,000
	1
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ
	70,000
	14,000
	84,000
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ
	96,000
	19,200
	115,200
	 

	
	
	
	
	
	3
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	100,000
	20,000
	120,000
	 

	
	
	
	
	
	4
	«ԱՐՄԱ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ
	109,300
	21,860
	131,160
	 

	2
	Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 80Ա, մոդուլային)
	հատ
	20
	150,000
	1
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ
	104,167
	20,833
	125,000
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ
	123,000
	24,600
	147,600
	 

	
	
	
	
	
	3
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	130,000
	26,000
	156,000
	 

	3
	Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 400Ա)
	հատ
	10
	527,000
	1
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	400,000
	80,000
	480,000
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ

	4
	Անջատիչներ (Էլեկտրական անջատիչ միաբևեռ, արտաքին մոնտաժի)
	հատ
	1,000
	450,000
	1
	ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ
	277,500
	55,500
	333,000
	ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

	
	
	
	
	
	2
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	315,000
	63,000
	378,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«ԱՐՄԱ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ
	354,000
	70,800
	424,800
	 

	5
	Փոքր չափեր ունեցող ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 40Ա)
	հատ
	200
	180,000
	1
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	100,000
	20,000
	120,000
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ
	125,000
	25,000
	150,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ
	129,800
	25,960
	155,760
	 

	
	
	
	
	
	4
	«ԱՐՄԱ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ
	143,000
	28,600
	171,600
	 

	6
	Լամպերի կոթառներ (Էլեկտրական կոթառ հախճապակե 10Ա)
	հատ
	2,000
	260,000
	1
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	120,000
	24,000
	144,000
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ
	196,600
	39,320
	235,920
	 

	
	
	
	
	
	3
	«ԱՐՄԱ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ
	208,000
	41,600
	249,600
	 

	7
	էլեկտրական լար` ԱՊՊՎ, 2x2.5 մմ2
	մետր
	20,000
	1,380,000
	1
	«Սեդարա» ՍՊԸ
	630,000
	126,000
	756,000
	«Սեդարա» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
	950,000
	190,000
	1,140,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«Նոյավան» ՍՊԸ
	1,000,000
	200,000
	1,200,000
	 

	8
	էլեկտրական լար` ԱՊՎ, 1x6 մմ2
	մետր
	5,000
	375,000
	1
	«Սեդարա» ՍՊԸ
	157,500
	31,500
	189,000
	«Սեդարա» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ
	162,500
	32,500
	195,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«Նոյավան» ՍՊԸ
	200,000
	40,000
	240,000
	 

	
	
	
	
	
	4
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ
	216,667
	43,333
	260,000
	 

	
	
	
	
	
	5
	«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
	262,500
	52,500
	315,000
	 

	
	
	
	
	
	6
	«ՕԼԷԴ» ՍՊԸ
	268,000
	53,600
	321,600
	 

	9
	էլեկտրական լար` ԱՊՎ, 1x10 մմ2
	մետր
	5,000
	420,000
	1
	«Սեդարա» ՍՊԸ
	229,165
	45,833
	274,998
	«Սեդարա» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ
	250,000
	50,000
	300,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«ՕԼԷԴ» ՍՊԸ
	315,000
	63,000
	378,000
	 

	
	
	
	
	
	4
	«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
	331,250
	66,250
	397,500
	 

	
	
	
	
	
	5
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ
	333,333
	66,667
	400,000
	 

	
	
	
	
	
	6
	«Նոյավան» ՍՊԸ
	345,833.3
	69,166.7
	415,000
	 

	10
	Էլեկտրական  մալուխ՝ ԱՎՎԳ, 4x10 մմ2
	մետր
	2,000
	860,000
	1
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ
	505,000
	101,000
	606,000
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«Սեդարա» ՍՊԸ
	566,665
	113,333
	679,998
	 

	
	
	
	
	
	3
	«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
	690,000
	138,000
	828,000
	 

	
	
	
	
	
	4
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ
	716,667
	143,333
	860,000
	 

	11
	էլեկտրական մալուխ` ԱՎՎԳ, 4x25 մմ2
	մետր
	1,000
	1,250,000
	1
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ
	577,500
	115,500
	693,000
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«Սեդարա» ՍՊԸ
	600,000
	120,000
	720,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«Նոյավան» ՍՊԸ
	716,666.7
	143,333.3
	860,000
	 

	
	
	
	
	
	4
	«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ
	816,667
	163,333
	980,000
	 

	
	
	
	
	
	5
	«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
	875,000
	175,000
	1,050,000
	 

	
	
	
	
	
	6
	«ՕԼԷԴ» ՍՊԸ
	945,000
	189,000
	1,134,000
	 

	12
	էլեկտրական լար` պղնձյա, բազմաջիղ, ՊՊՎ, 2x2.5 մմ2
	մետր
	3,000
	690,000
	1
	«Սեդարա» ՍՊԸ
	495,000
	99,000
	594,000
	«Սեդարա» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ
	550,000
	110,000
	660,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
	565,000
	113,000
	678,000
	 

	13
	էլեկտրական լար` պղնձյա, բազմաջիղ, ՊՊՎ, 2x4.0 մմ2
	մետր
	2,000
	800,000
	1
	«Սեդարա» ՍՊԸ
	500,000
	100,000
	600,000
	«Սեդարա» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ
	615,000
	123,000
	738,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
	640,000
	128,000
	768,000
	 

	
	
	
	
	
	4
	«Նոյավան» ՍՊԸ
	650,000
	130,000
	780,000
	 

	14
	Լամպ՝ ինքնալիցքավորվող
	հատ
	300
	1,830,000
	1
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ
	1,455,000
	291,000
	1,746,000
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ

	15
	Տնտեսող լամպեր (Լուսադիոդային լամպ, E-27, 36 Վ)
	հատ
	1,500
	3,750,000
	 
	 Գնային առաջարկի բացակայություն

	16
	Տնտեսող լամպեր (Լուսադիոդային լամպ    E-27, 220 Վ)
	հատ
	8,000
	7,560,000
	1
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	4,000,000
	800,000
	4,800,000
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«ԼԱՅԹԻՆԳ ԱԼԵՔ» ՍՊԸ
	4,960,000
	992,000
	5,952,000
	 

	17
	Տնտեսող լամպեր (Լուսադիոդային գլանաձև լամպ T8-120սմ)
	հատ
	5,000
	7,500,000
	1
	«Էրոդավ» ՍՊԸ
	3,585,000
	717,000
	4,302,000
	«Էրոդավ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«ԼԱՅԹԻՆԳ ԱԼԵՔ» ՍՊԸ
	4,675,000
	935,000
	5,610,000
	 

	18
	Օդափոխիչներ
	հատ
	50
	550,000
	1
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ
	440,000
	88,000
	528,000
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ

	19
	Օդատաքացուցիչներ (Էլեկտրական օդատաքացուցիչ` ջերմային ավտոմատ անջատիչով, միաֆազ միացման 2,0 - 2.3 Կվտ (փոքր))
	հատ
	200
	1,900,000
	1
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ
	1,440,000
	288,000
	1,728,000
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ

	20
	Օդատաքացուցիչներ (Էլեկտրական օդատաքացուցիչ` հատակի, ջերմային ավտոմատ անջատիչով, միաֆազ միացման 2.2 Կվտ (մեծ))
	հատ
	200
	380,000
	1
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ
	4,000,000
	800,000
	4,800,000
	Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առարաջրկ

	21
	Օդատաքացուցիչներ (Էլեկտրական տաքացուցիչ-մարտկոց, յուղային, ջերմային ավտոմատ անջատիչով, միաֆազ միացման  2.0Կվտ (13 սեկցիայից))
	հատ
	100
	3,100,000
	1
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ
	2,470,000
	494,000
	2,964,000
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ

	22
	Ջրատաքացուցիչ (Էլեկտրաջրատաքացուցիչ ավտոմատ հիդրոանջատիչով,  միաֆազ միացման (գեյզեր)
	հատ
	20
	640,000
	 
	 Գնային առաջարկի բացակայություն

	23
	Մալուխ АВВГ ալյումինե 4x16մմ2 (Էլեկտրական  մալուխ ԱՎՎԳ - 4x16 մմ2)
	մետր
	2,000
	1,300,000
	1
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ
	810,000
	162,000
	972,000
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«Սեդարա» ՍՊԸ
	833,330
	166,666
	999,996
	 

	24
	Հատիչներ (Եռաֆազ հատիչ 100Ա)
	հատ
	20
	465,000
	1
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	400,000
	80,000
	480,000
	Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առարաջրկ

	25
	Հատիչներ (Եռաֆազ հատիչ 250Ա)
	հատ
	10
	304,500
	1
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	300,000
	60,000
	360,000
	Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առարաջրկ

	26
	Հատիչներ (Եռաֆազ հատիչ 400Ա)
	հատ
	10
	402,000
	1
	«Մեգա Էներգո» ՍՊԸ
	550,000
	110,000
	660,000
	Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առարաջրկ
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