ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 2.1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/18»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 
«Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-2-9/18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ` ուսումնասիրելով  ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «Բժշկական պարագների» ձեռք բերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված պարզաբանման հարցումն, անհրաժեշտություն է առաջացել սույն գնման ընթացակագի հրավերի 1-ին, 2-րդ և 5-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում կատարել համապատասխան փոփոխություն:
 Փոփոխության նկարագրություն` հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան գրությունը`  հանձնաժողովը որոշեց «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված 1-ին, 2-րդ և 5-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում կատարել փոփոխություն:
 կից ներկայացվում են ճշտված տեխնիկական բնութագրերը:
	Չ/հ
	Ապրանքի անվանում
	Տեխնիկական բնութագիր

	1.
	Փաթեթանյութ 75x70M
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմայինՙ «Ստերրադ 100S» համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ, որը մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը անզեն աչքով տեսանելի՝ արտահայտիչ գունային փոփոխությամբ, պահանջվող չափսեր`75մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով

	2.
	Փաթեթանյութ 100mm x70
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային «Ստերրադ 100S» համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ, որը մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը անզեն աչքով տեսանելի՝ արտահայտիչ գունային փոփոխությամբ, պահանջվող չափսեր` 100մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով

	5.
	Փաթեթանյութ 200mm x 70
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային «Ստերրադ 100S»համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ, որը մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը անզեն աչքով տեսանելի՝ արտահայտիչ գունային փոփոխությամբ, պահանջվող չափսեր` 200մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով


 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2021թ. հուլիսի 19-ը, ժամը 11:00-ը:
Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/18»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին   
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

         Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am.

PAGE  

