ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի փետրվարի 10-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/8»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրական սարքվորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 08.02.2021թ. և 09.02.2021թ.ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 10.02.2021թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Հարգելի գործընկերներ,  խնդրում եմ պարզաբանել, արդյոք խոսքը ինվերտորային օդորակիչների մասին է,  թե սովորական օդորակիչների;

Պարզաբանում N 1`

Ձեր կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ դրանով պայմանավորված ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագիրը 3-րդ չափաբաժնի մասով  կհստակեցվի և կհրապարակվի հրավերի փոփոխության տեսքով:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ընթացակարգի հրավերում կկատարվի անհրաժեշտ փոփոխություն

Հարցադրում N 2`

Հարգելի գնահատող հանձնաժողով

Գնումների մասին օրենքի  13 հոդվածի 5 կետով նախատեսվում է՝

Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի,  ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:

Ձեր կողմից հրատարակված մրցույթի 4 և 5 լոտերում կա հղում կոնկրետ ֆիրմայի, մասնավորապես ՍԷՄ, ՍՏԵՄ։

Խնդրում եմ պարզաբանել ընդունելի է արդյո՞ք համարժեք պարամետրներով բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչները։

Պարզաբանում N 2`

Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ                            «ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-21-10/8» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակագի հրավերի Հավելված 6-ով ներկայացված Պայմանագրի նախագծի Հավելված 1-ում նշված է, որ Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» արտահայտություն: Իսկ ինչ վերաբերվում է Ձեր կողմից բարձրացված այն հարցին, թե ընդունելի է արդյո՞ք համարժեք պարամետրներով բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչները, տեղեկացնում ենք, որ գնահատող հանձնաժողովն իրավասու չէ հայտերի ներկայացման փուլում գնահատել ապրանքի համարժեքությունը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/8» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար

Ա. Մաղաքյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով