ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2022 թվականի սեպտեմբերի 5-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-9/49»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Լաբորատոր ազդանյութերի և  պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-9/49» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 01.09.2022թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 05.09.2022թ. տրամադրված պարզաբանումը`

           Հարցադրում N 1`
63, 64-րդ չափաբաժիններ

Հարգելի գործընկեր, 63-րդ և 64-րդ չափաբաժիններում ավտոմատ պիպետների համար  տեխնիկական բնութագրում գրված են կոնկրետ ցուցանիծներ՝ 63-րդ չափաբաժնի համար 5-20 մկլ ծավալով պիպետ, 64-րդ չափաբաժնի համար 2-10 մկլ ծավալով պիպետ: Ցուցանիշները հստակ են և չկա նշված տիրույթներ: Օրինակ 1. 63-րդ չափաբաժնի համար պիպետի համար նախատեսված դոզավորման ստորին սահմանը  առավելագույնը 5 մկլ, իսկ վերին սահմանի համար նվազագույնը 200 մկլ, կամ հակառակը  դոզավորման ստորին սահմանը  առնվազն  5 մկլ,  իսկ վերին սահմանի համար առավելագույնը  200 մկլ, կամ ընդհանրապես որևէ տիրույթ որտեղ նշված կլինեն ստորին և վերին սահմանանների համար առնվազն կամ առավելագույն, կամ ոչ ավել կամ ոչ պակաս արտահայտությունները, կամ թվային դիապազոն: 

Օրինակ 2. 64-րդ չափաբաժնի համար պիպետի համար նախատեսված դոզավորման ստորին սահմանը  առավելագույնը 2 մկլ, իսկ վերին սահմանի համար նվազագույնը 10 մկլ, կամ հակառակը  դոզավորման ստորին սահմանը  առնվազն  2 մկլ,  իսկ վերին սահմանի համար առավելագույնը  10 մկլ, կամ ընդհանրապես որևէ տիրույթ որտեղ նշված կլինեն ստորին և վերին սահմանանների համար առնվազն կամ առավելագույն, կամ ոչ ավել կամ ոչ պակաս արտահայտությունները, կամ թվային դիապազոն:

Խնդրում ենք տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն, և տվյալ չափաբաժինների համար գրված կոնկրետ ցուցանիշների համար սահմանել առավելագույն, առնվազն կամ ոչ ավել, ոչ պակաս ցուցանիշները, կամ թվային դիապազոն:

             Պարզաբանում N 1`
Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ առաջարկվող պիպետները պետք է ունենան հրավերում նշված ցուցանիշներին համապատասխան ծավալի տիրույթներ, ընդ որում շեղման դեպքում հաշվի են առնվելու պիպետների ուղեկցող փաստաթղթերով սահմանված ճշգրտության թույլատրելի ցուցանիշները:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-9/49» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-9/49» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

