ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի մարտի 7-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-9/9»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-9/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ` ուսումնասիրելով  ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-9/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված պարզաբանման հարցումները, անհրաժեշտություն է առաջացել սույն գնման ընթացակագի հրավերի  50-րդ և 51-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում կատարել համապատասխան փոփոխություններ:
 Փոփոխության նկարագրություն` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-9/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի  50-րդ և 51-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում կատարվել են փոփոխություններ:
 Կից ներկայացվում են ճշտված տեխնիկական բնութագրերը.
	Չ/հ
	CPV կոդը
	CPV անվանումը
	անվանումը
	Տեխնիկական բնութագիր

	50
	 33141225/2
	 անզգայացման գործիքներ բազմակոմպոնենտ
	Շնչական կոնտուր մեծահասակի, անեսթեզիայի համար
	Բակտերիովիրուսային զտիչով: Պատրաստված է լուսաթափանց պլաստմասսայից, երկարությունը 183սմ ±5սմ, միացման չափսը 15/22, ճկուն է, սակայն չծալվող, ունի բիֆուրկացիոն կոնեկտորով միացած երկու խողովակ, անկյունային կոննեկտոր, 3լ պահեստային պարկ:
Փաթեթավորումը՝ գործարանային, տուփը ունենա CE (Conformité Européenne) կամ FDA (Food and Drug Administration) մակնշում: 

	51
	 33141225/3
	 անզգայացման գործիքներ բազմակոմպոնենտ
	Փակ ասպիրացիոն համակարգ տրախեոստոմիկ փողի համար
	Փակ ասպիրացիոն համակարգը նախատեսված է առանց շնչական կոնտուրի հերմետիկությունը խախտելու 72 ժամ շնչական համակարգի սանացիայի իրականացնելու համր: Չափը F12 և/կամ F14:Ունի իրրիգացիայի համար լրացուցիչ ուղի: Ունի ասպիրացիոն կատետրի թեքված ծայր: Ունի փական չնախատեսված ասպիրացիայի կանխման համար: Նախատեսված է տրախեոստոմիկ փողի համար:
Փաթեթավորումը՝ գործարանային, տուփը ունենա CE (Conformité Européenne) կամ FDA (Food and Drug Administration) մակնշում: 


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2025թ. մարտի 17-ը, ժամը 11:00-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-9/9»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ l.tazayan@mil.am
PAGE  

