ՇՏԿՎԱԾ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «լաբորատոր սարքավորումներ, քիմիական նյութեր»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հուլիսի 06-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-7/31-1, N ԳՀԱՊՁԲ-7/31-2 և  N ԳՀԱՊՁԲ-7/31-3, N ԳՀԱՊՁԲ-7/31-4  ծածկագրով գնման պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |
| --- | --- |
| չափաբաժնի համար | անվանում | չափման միավոր | քանակը | նախահաշվային գին | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |  |
|  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |
| 1-65 | ՏԵՍ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 | ՏԵՍ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 | ՏԵՍ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետի և ՀՀ կառավարության` 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 80-րդ կետ: |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |
| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ |
| 02 | 01 | 01 | 02 | այո | ոչ | ոչ |
| Հրավեր ուղարկելու ամսաթիվը | 19.04.2018թ |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | 1 | Հրավերում փոփոխություն չի կատարվել |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  | Հարցադրման ստացման | Պարզաբանման |
|  | 1 | Չի ստացվել | Չի ներկայացվել |
| Չ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը |
|  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
|  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| 1-65 | Հավելված 1 |
| Այլ տեղեկություններ |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |
| Չափաբաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |
|  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համապատասխանությունը | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը | Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը | Մասնագիտական փորձառությունը | Ֆինանսական միջոցներ | Տեխնիկական միջոցներ | Աշխատանքային ռեսուրսներ | Գնային առաջարկ |
| 1-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | 05.06.2018թ |
| Անգործության ժամկետ | Անգործության ժամկետի սկիզբ | Անգործության ժամկետի ավարտ |
|  | 18.06.2018թ. | 24.06.2018թ. |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | 28.06.2018թ |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 03.07.2018թ |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | 06.07.2018թ |
| Չափաբաժնի համար | Ընտրված մասնակից | Պայմանագրի |
|  |  | Պայմանագրի համար | Կնքման ամսաթիվ | Կատարման վերջնաժամկետ | Կանխավճարի չափ | Գինը |
|  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 2, 4,5,6,7,11,12,13,14 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | ԳՀԱՊՁԲ-7/31-1 | 06.07.2018թ | 30.09.2018թ. |  | 3 126 000 | 2 559 600 |
| 8,9,10,64 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | ԳՀԱՊՁԲ-7/31-2 | 06.07.2018թ | 30.09.2018թ. |  | 4 581 100 | 3 687 600 |
| 60,65 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | ԳՀԱՊՁԲ-7/31-3 | 06.07.2018թ | 30.09.2018թ. |  | 5 900 000 | 5 460 000 |
| 61 | §ՌԱՖ-ՕՋԱԽ¦ ՍՊÀ | ԳՀԱՊՁԲ-7/31-4 | 06.07.2018թ | 30.09.2018թ. |  | 1 500 000 | 1 404 000 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |
| Չափաբաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ |
| 2, 4,5,6,7,11,12,13,14 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | ք. Երևան, Արզումանյան 32-10 |  | «ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ» ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՓԲԸ Հ/Հ 002182558001 | ՀՎՀՀ 01210095 |
| 8,9,10,64 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 22-24 |  | «Արարատբանկ» ԲԲԸ Հ/Հ 1510038555000100 | ՀՎՀՀ 00114153 |
| 60,65 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1փ., 13/30 |  | «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2500010488760100 | ՀՎՀՀ 01254973 |
| 61 | §ՌԱՖ-ՕՋԱԽ¦ ՍՊÀ | ք. Երևան, Նոր Արեշ 26փ., 83տ. |  | «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Քանաքեռի մ/ճ Հ/Հ 11500545523900 | ՀՎՀՀ 00456403 |
| Այլ տեղեկություններ | Հանձնաժողովի որոշմամբ ընթացակարգը հայտարարվեց չկայացած 1, 3, 15, 21, 22, 43, 44, 46, 56, 57, 58, 59, 62, 63 չափաբաժինների մասով՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի, իսկ 16, 17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,47,,48,49,50,51,52,53,54 և 55 չափաբաժինների մասով՝ 3-րդ ենթակետի համաձայն |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել: |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| Գառնիկ Վարդանյան | 010-29 44 18 | g.vardanyan@mil.am |

Պատվիրատու՝  ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

| ՀՀ | Ապրանքի անվանումը | Չ/Մ | Քանակը | Նախահաշվային | Հաղթող կազմակերպության | Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Գումար | անվանումը | գինը | հ/հ | անվանումները | գինը |
|  |  |  |  |  |  | առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ-ով |  |  | առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ-ով |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Կոլբատաքացուցիչ LOIP LH-110 | հատ | 1 | 187,000 | ՉԿԱՅԱՑԱԾ | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 185,000 | 222,000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 200,000 | 240,000 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 200,000 | 240,000 |
| 2 | Մածուցիկության որոշման ցածր ջերմաստիճանային թերմոստատ LOIP LT-912 | հատ | 1 | 1,766,000 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 1,248,000 | 1,497,600 | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 1,248,000 | 1,497,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 1,500,000 | 1,800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 1,750,000 | 2,100,000 |
| 3 | Պոտենցոմետրիկ տիտրատոր ԱՏՊ-02 | հատ | 1 | 2,550,000 | ՉԿԱՅԱՑԱԾ | 1 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 2,300,000 | 2,760,000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 4 | Վիսկոզիմետր ՎՊԺ-4 0,82մմ | հատ | 10 | 180,000 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 135,000 | 162,000 | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 135,000 | 162,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 175,000 | 210,000 |
| 5 | Վիսկոզիմետր ՎՊԺ-4 1,12մմ | հատ | 10 | 180,000 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 135,000 | 162,000 | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 135,000 | 162,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 175,000 | 210,000 |
| 6 | Վիսկոզիմետր ՎՊԺ-4 1,47մմ | հատ | 10 | 180,000 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 135,000 | 162,000 | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 135,000 | 162,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 175,000 | 210,000 |
| 7 | Վիսկոզիմետր ՎՊԺ-4 2,0 մմ | հատ | 10 | 180,000 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 135,000 | 162,000 | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 135,000 | 162,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 175,000 | 210,000 |
| 8 | Արեոմետր 0,670-0,750 | հատ | 90 | 720,000 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 441,000 | 529,200 | 1 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 441,000 | 529,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 487,500.00 | 585,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 675,000 | 810,000 |
| 9 | Արեոմետր 0,750-0,830 | հատ | 90 | 720,000 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 441,000 | 529,200 | 1 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 441,000 | 529,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 487,500.00 | 585,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 675,000 | 810,000 |
| 10 | Արեոմետր 0,830-0,910 | հատ | 90 | 720,000 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 441,000 | 529,200 | 1 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 441,000 | 529,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 487,500.00 | 585,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 675,000 | 810,000 |
| 11 | Արեոմետր 0,910-0,990 | հատ | 10 | 80,000 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 45,000 | 54,000 | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 45,000 | 54,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 49,000 | 58,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 75,000 | 90,000 |
| 12 | Արեոմետր 1,0-1,08 | հատ | 10 | 80,000 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 45,000 | 54,000 | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 45,000 | 54,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 49,000 | 58,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 75,000 | 90,000 |
| 13 | Արեոմետր 1,08-1,16 | հատ | 10 | 80,000 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 45,000 | 54,000 | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 45,000 | 54,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 49,000 | 58,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 75,000 | 90,000 |
| 14 | Հիդրոմետր | հատ | 50 | 400,000 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 210,000 | 252,000 | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 210,000 | 252,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 245,000 | 294,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 375,000 | 450,000 |
| 15 | Տեխնիկական լաբորատոր կշեռք | հատ | 1 | 40,000 | ՉԿԱՅԱՑԱԾ | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 460,000 | 552,000 |
| 16 | Կլորահատակ փորձանոթ Կ-1-4000-29/32 | հատ | 1 | 7,000 | ՉԿԱՅԱՑԱԾ |
| 17 | Կլորահատակ փորձանոթ երկու տուբուսով ԿԳՈՒ-2-1-4000-45/40 | հատ | 1 | 10,000 |  |
| 18 | Քթիկով և ապակյա հատակով կոլբաներ V = 50մլ | հատ | 20 | 20,000 |  |
| 19 | Փորձանոթ Պ-2 14-40 ԽՈՒ-1 | հատ | 50 | 40,000 |  |
| 20 | Փորձանոթ Պ-1 30-120 ԽՈՒ-1 | հատ | 10 | 10,000 |  |
| 21 | Բաժակ Ն-2-250 ՏՍ | հատ | 10 | 15,000 | ՉԿԱՅԱՑԱԾ | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 35,000 | 42,000 |
| 22 | Բաժակ Վ-2-1000 ՏՍ | հատ | 10 | 20,000 |  | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 55,000 | 66,000 |
| 23 | Կաթիլընդունիչ քթիկ 10մլ | հատ | 5 | 15,000 | ՉԿԱՅԱՑԱԾ | 0 |
| 24 | Ապակյա սառնարան ԽՇ-1-300-29/32 | հատ | 1 | 15,000 |  | 0 |
| 25 | Ապակյա սառնարան ԽՇ-2-300-45/40 | հատ | 1 | 20,000 |  | 0 |
| 26 | Ապակյա սառնարան ԽՍՆ-300-29/32 | հատ | 1 | 20,000 |  | 0 |
| 27 | Ապակյա սառնարան ԽՍՎ-300-14/23-29/32 | հատ | 1 | 40,000 |  | 0 |
| 28 | Միացնող Էլեմենտ Պ-1-29/32-14/23 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 29 | Միացնող Էլեմենտ Պ-1-29/32-24/29 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 30 | Միացնող Էլեմենտ Պ-1-45/40-29/32 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 31 | Միացնող Էլեմենտ Պ-1-45/40-19/26 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 32 | Միացնող Էլեմենտ Ն1-29/32-14/23-14/23 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 33 | Միացնող Էլեմենտ Ն1-19/26-14/23-14/23 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 34 | Միացնող Էլեմենտ Ալոնժ ԱԻ-19/26-60 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 35 | Միացնող Էլեմենտ Ալոնժ ԱԻ-29/32-60 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 36 | Միացնող Էլեմենտ Ալոնժ ԱԻ-14/23-60 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 37 | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<750 2Կ-29/32-29/32 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 38 | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<750 2Կ-29/32-14/23 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 39 | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<750 ԿՄ-29/32-29/32 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 40 | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<750ԿՄ-29/32-14/23 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 41 | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<750ԿՄ-14/23-14/23 | հատ | 1 | 3,000 |  | 0 |
| 42 | Ջերմաչափ ՏԻՆ-8 -800C-ից բարձր | հատ | 2 | 22,000 |  | 0 |
| 43 | Ջերմաչափ ՏՆ-1 N1 | հատ | 2 | 20,000 | ՉԿԱՅԱՑԱԾ | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 38,500.00 | 46,200 |
| 44 | Ջերմաչափ ՏՆ-1 N2 | հատ | 1 | 10,000 |  | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 20,500 | 24,600 |
| 45 | Ջերմաչափ ՏԻՆ-10 | հատ | 1 | 20,000 | ՉԿԱՅԱՑԱԾ | 0 |
| 46 | Ջերմաչափ ՏՊԿ-1 | հատ | 2 | 40,000 | ՉԿԱՅԱՑԱԾ | 1 | §Կոնցեռն Էներգոմաշ¦ ՓԲÀ | 50,000 | 60,000 |
| 47 | Խցան ռետինե 10 | հատ | 20 | 6,000 | ՉԿԱՅԱՑԱԾ | 0 |
| 48 | Խցան ռետինե 12.5 | հատ | 20 | 6,000 |  | 0 |
| 49 | Խցան ռետինե 14.5 | հատ | 20 | 6,000 |  | 0 |
| 50 | Ֆիլտրի թուղթ | կգ | 5 | 15,000 |  | 0 |
| 51 | Ռետինե խողովակ 6մմ | գ/մ | 10 | 5,000 |  | 0 |
| 52 | Ռետինե խողովակ 8մմ | գ/մ | 10 | 5,000 |  | 0 |
| 53 | Ռետինե խողովակ 10մմ | գ/մ | 10 | 5,000 |  | 0 |
| 54 | Նմուշառման տարա | կգ | 150 | 150,000 |  | 0 |
| 55 | ացետոն | կգ | 20 | 25,000 |  | 0 |
| 56 | Հաշվիչ մեխանիրզմ սլաքով | հատ | 10 | 3,600,000 | ՉԿԱՅԱՑԱԾ | 1 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 3,600,000 | 4,320,000 |
| 57 | Շարժական լցավորման կոմպլեկտ ORION 40 | հատ | 15 | 1,632,000 |  | 1 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 1,500,000 | 1,800,000 |
| 58 | Ռետինե փողրակ ՄԲՍ ԴՈՒ 25 | գ/մ | 2,000 | 2,560,000 |  | 1 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 10,000,000 | 12,000,000 |
| 59 | Ռետինե փողրակ ՄԲՍ ԴՈՒ 38 | գ/մ | 2,000 | 2,560,000 |  | 1 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 10,000,000 | 12,000,000 |
| 60 | Չափիչ քանոն | հատ | 30 | 1,500,000 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 900,000 | 1,080,000 | 1 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 900,000 | 1,080,000 |
| 61 | Փական 30ԿՉ 70ԲՐ ԴՈՒ-40 | հատ | 40 | 1,500,000 | §ՌԱՖ-ՕՋԱԽ¦ ՍՊÀ | 1,170,000 | 1,404,000 | 1 | §ՌԱՖ-ՕՋԱԽ¦ ՍՊÀ | 1,170,000 | 1,404,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 1,400,000 | 1,680,000 |
| 62 | Փական 30ԿՉ 70ԲՐ ԴՈՒ-50 | հատ | 40 | 1,500,000 | ՉԿԱՅԱՑԱԾ | 1 | §ՌԱՖ-ՕՋԱԽ¦ ՍՊÀ | 1,380,000 | 1,656,000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 1,400,000 | 1,680,000 |
| 63 | Փական 30ԿՉ 70ԲՐ ԴՈՒ-65 | հատ | 40 | 1,500,000 |  | 1 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 1,400,000 | 1,680,000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | §ՌԱՖ-ՕՋԱԽ¦ ՍՊÀ | 1,460,000 | 1,752,000 |
| 64 | Պոմպ ՍՎՆ-80Ա | հատ | 5 | 2,421,100 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 1,750,000 | 2,100,000 | 1 | §Մաժէվ¦ ՍՊÀ | 1,750,000 | 2,100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | §ՌԱՖ-ՕՋԱԽ¦ ՍՊÀ | 1,896,875 | 2,276,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 2,300,000 | 2,760,000 |
| 65 | Նմուշառու ՊՊՄԱ 80-200-0,7 | հատ | 100 | 4,400,000 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 3,650,000 | 4,380,000 | 1 | §էյչ Գրուպ¦ ՍՊÀ | 3,650,000 | 4,380,000 |

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

| Հ/հ | Անվանումը | Տեխնիկական հատկանիշը | չ/մ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Կոլբատաքացուցիչ LOIP LH-110 | Կոլբատաքացուցիչ LOIP LH-110-ը նախատեսված է կլորահատակ կոլբաներում 1000մլ ծավալով հեղուկների մինչև +400° С տաքացման համար: -Տաքացվող կոլբայի ծավալը` 1000 մլ -Տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը` 4000C -Չափսերը` 310x350x130 մմ -Հզորությունը` 625 Վտ Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Մածուցիկության որոշման ցածր ջերմաստիճանային թերմոստատ LOIP LT-912 | Ցածր ջերմաստիճանային թերմոստատ (կրիոստատ) LT-912 նախատեսված է տարբեր նմուշների՝ մասնավորապես, նավթամթերքների ըստ փորձարկման ԳՕՍՏ 33-2000, ISO 3104, ASTM D 445-ի, -40°C-ից մինչև +100°C ջերմաստիճանում կինեմատիկ մածուցիկությունը որոշելիս ապակե մածուցիկաչափերի ջերմապահպանման համար: - Մածուցիկաչափի տակ տեղերի քանակը` 2 - Ջերմաստիճանի տիրույթը` -40-ից +100°C - Ջերմաստիճանի պահպանման ճշտությունը` ±0,01°C - Սահմանված ջերմաստիճանի հաստատման ճշտությունը` ±0,02°C - Աշխատանքային խորությունը` 300 մմ - Աշխատանքային հեղուկի ծավալը` 9,5 լ - Հզորությունը` 2900 Վտ - Ընդհանուր չափերը` 470х480х650 մմ Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Պոտենցոմետրիկ տիտրատոր ԱՏՊ-02 | АТП-02 –ը ավտոմատ բարձր ճշգրտությամբ պոտենցաչափական տիտրատոր է: Սարքը համապատասխանում է տվյալ դասի սարքավորումներին ներկայացվող բոլոր պահանջներին: Տիտրանտի շարունակական և դիսկրետ մատակարարումը՝ (տատանվում է 0,1-ից մինչև 36 մլ/րոպե բաժնավորոշիչ սարքի 20մլ ծավալի դեպքում; 0,25-90 մլ/րոպե բաժնավորոշիչ սարքի 50մլ ծավալի դեպքում): Այդ մեթոդները թույլ են տալիս նաև որոշել թթվային և ալկալիական թվերը, S, Cl, Pb և այլ նյութերի պարունակությունը նավթամթերքներում` ըստԳՕՍՏ-ի պահանջների: - Չափորոշող սարքի առավելագույն ծավալը` 20,0; 50,0 մլ - Տիտրատի ծավալի հաշվետվության անընդհատությունը` 0,001 մլ - Չափորոշման հիմնական հարաբերական սխալը` 1,0% Չափման տիրույթը՝ - Լարումը` - 2000-ից մինչև 2000 մՎ - pH-ի մեծությունը (pX), միավ. pH(pX)` - 20-ից մինչև 20 - ջերմաստիճանը` 0-ից մինչև 100°С Չափման հիմնական բացարձակ սխալը՝ - Լարումը` 1,0 - pH (pX)-ի մեծությունը, համապատասխանաբար միավալենտ և երկվալեն տիոնների համար, միավ. pH(pX) 0.01; 0,02 - ջերմաստիճանը` 1,0°С - Հզորությունը՝ 40, 0 ՎԱ - Էլեկտրոսնուցումը` 220±22/50 Վ/Հց - Սարքի չափերը` 210x220x310 մմ - Զանգվածը` ոչ ավել 5կգ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Անհրաժեշտ է մատակարարի կողմից իրականացվի սարքի տեղադրման և միացման աշխատանքները, ինչպես նաև սարքի հետ աշխատող անձնակազմի ուսուցում` սարքի հետ ծանոթանալու և աշխատելու համար: | հատ |
|  | Վիսկոզիմետր ՎՊԺ-4 0,82մմ | ԳՕՍՏ 10028-81 Հեղուկների մածուցիկությունը որոշելու համար Նյութը քիմիապես և ջերմակայուն ապակուց Ս-աձև որի ծնկում զոդված է մազանոթ Մակնշումը` վիսկոզիմետրի վրա հստակ գրառվում է գործարանային համարը և մազանոթի տրամագիծը Յուրաքանչյուր վիսկոզիմետր պետք է ունենա իր անձնագիրը որտեղ նշված է նրա գործարանային համարը, մազանոթի տրամագծը և հաստատուն գործակիցը (K): Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 10028-81-ի: | հատ |
|  | Վիսկոզիմետր ՎՊԺ-4 1.12մմ | ԳՕՍՏ 10028-81 Հեղուկների մածուցիկությունը որոշելու համար Նյութը քիմիապես և ջերմակայուն ապակուց Ս-աձև որի ծնկում զոդված է մազանոթ Մակնշումը` վիսկոզիմետրի վրա հստակ գրառվում է գործարանային համարը և մազանոթի տրամագիծը Յուրաքանչյուր վիսկոզիմետր պետք է ունենա իր անձնագիրը որտեղ նշված է նրա գործարանային համարը, մազանոթի տրամագծը և հաստատուն գործակիցը (K): Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 10028-81-ի: | հատ |
|  | Վիսկոզիմետր ՎՊԺ-4 1.47մմ | ԳՕՍՏ 10028-81 Հեղուկների մածուցիկությունը որոշելու համար Նյութը քիմիապես և ջերմակայուն ապակուց Ս-աձև որի ծնկում զոդված է մազանոթ Մակնշումը` վիսկոզիմետրի վրա հստակ գրառվում է գործարանային համարը և մազանոթի տրամագիծը Յուրաքանչյուր վիսկոզիմետր պետք է ունենա իր անձնագիրը որտեղ նշված է նրա գործարանային համարը, մազանոթի տրամագծը և հաստատուն գործակիցը (K): Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 10028-81-ի: | հատ |
|  | Վիսկոզիմետր ՎՊԺ-4 2.0մմ | ԳՕՍՏ 10028-81 Հեղուկների մածուցիկությունը որոշելու համար Նյութը քիմիապես և ջերմակայուն ապակուց Ս-աձև որի ծնկում զոդված է մազանոթ Մակնշումը` վիսկոզիմետրի վրա հստակ գրառվում է գործարանային համարը և մազանոթի տրամագիծը Յուրաքանչյուր վիսկոզիմետր պետք է ունենա իր անձնագիրը որտեղ նշված է նրա գործարանային համարը, մազանոթի տրամագծը և հաստատուն գործակիցը (K): Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 10028-81-ի: | հատ |
|  | Արեոմետր 0.670–0.750 | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱՆՏ-2 Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը` 0.670 –0. 750 գ/սմ3 կամ 670-750 կգ/մ3 - ցուցմունքի միջակայքը` 0.080 գ/սմ3 կամ 80 կգ/մ3 - սանդղակի բաժանման միավորը` 0.001 գ/սմ3 կամ 1 կգ/մ3 - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը`±0.5 գ/սմ3 - ջեմաստիճանի չափման միջակայքը` մինուս 200C մինչև պլյուս 350C - ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը` 10C - ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 0C Մակնշումը - Արեոմետրի սանդղակի վրա կամ ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինի - անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է <<Արեոմետր բառը չգրել>>) - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է արեոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա պետք է գրված լինի արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը: Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` <<Զգուշանալ, փշրվող>>: | հատ |
|  | Արեոմետր 0.750–0.830 | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱՆՏ-2 Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը` 0.750-0.830գ/սմ3 կամ 750-830 կգ/մ3 - ցուցմունքի միջակայքը` 0.080 գ/սմ3 կամ 80 կգ/մ3 - սանդղակի բաժանման միավորը` 0.001 գ/սմ3 կամ 1 կգ/մ3 - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 գ/սմ3 - ջեմաստիճանի չափման միջակայքը` մինուս 200C մինչև պլյուս 350C - ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը` 10C - ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 0C Մակնշումը - Արեոմետրի սանդղակիվրա կամ ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինի - անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է <<Արեոմետր բառը չգրել>>) - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է արեոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա պետք է գրված լինի արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը:Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` <<Զգուշաանալ փշրվող>>: | հատ |
|  | Արեոմետր 0.830–0.910 | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱՆՏ-2 Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը` 0.830-0.910գ/սմ3 կամ 830-910 կգ/մ3 - ցուցմունքի միջակայքը` 0.080 գ/սմ3 կամ 80 կգ/մ3 - սանդղակի բաժանման միավորը` 0.001 գ/սմ3 կամ 1 կգ/մ3 - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 գ/սմ3 - ջեմաստիճանի չափման միջակայքը` մինուս 200C մինչև պլյուս 350C - ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը` 10C - ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 0C Մակնշումը - Արեոմետրի սանդղակիվրա կամ ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինի - անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է <<Արեոմետր բառը չգրել>>) - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է արեոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա պետք է գրված լինի արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը: Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` <<Զգուշաանալ, փշրվող>>: | հատ |
|  | Արեոմետր 0.910 – 0.990 | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱՆՏ-2 Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը` 0.910-0.990գ/սմ3 կամ 910-990 կգ/մ3 - ցուցմունքի միջակայքը`0. 080 գ/սմ3 կամ 80 կգ/մ3 - սանդղակի բաժանման միավորը` 0.001 գ/սմ3 կամ 1 կգ/մ3 - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 գ/սմ3 - ջեմաստիճանի չափման միջակայքը` մինուս 200C մինչև պլյուս 350C - ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը` 10C - ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 0C Մակնշումը - Արեոմետրի սանդղակիվրա կամ ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինի - անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է <<Արեոմետր բառը չգրել>>) - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է արեոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա պետք է գրված լինի արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը: Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` <<Զգուշաանալ, փշրվող>>: | հատ |
|  | Արեոմետր 1.0 – 1.08 | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱՕՆ-2 Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը` 1.0-1.08գ/սմ3 կամ 1000-1080 կգ/մ3 - ցուցմունքի միջակայքը`0.0 80 գ/սմ3 կամ 80 կգ/մ3 - սանդղակի բաժանման միավորը` 0.001 գ/սմ3 կամ 1 կգ/մ3 - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 գ/սմ3 Մակնշումը - Արեոմետրի սանդղակի վրա կամ ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինի - անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է <<Արեոմետր բառը չգրել>>) - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է արեոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա պետք է գրված լինի արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը: Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` <<Զգուշաանալ, փշրվող>>: | հատ |
|  | Արեոմետր 1.08 – 1.16 | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱՕՆ-2 Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը` 1.08-1.16գ/սմ3 կամ 1080-1160 կգ/մ3 - ցուցմունքի միջակայքը` 0.080 գ/սմ3 կամ 80 կգ/մ3 - սանդղակի բաժանման միավորը`0.001 գ/սմ3 կամ 1 կգ/մ3 - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 գ/սմ3 Մակնշումը - Արեոմետրի սանդղակիվրա կամ ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինի - անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է <<Արեոմետր բառը չգրել>>) - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է արեոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա պետք է գրված լինի արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը: Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` <<Զգուշաանալ, փշրվող>>: | հատ |
|  | Հիդրոմետր | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱԵԳ Արեոմետր-հիդրոմետր Էթիլենգլիկոլի կոնցենտրացիայի չափման համար - չափման միջակայքը մասնաբաժինը` 20-100% - ցուցմունքի միջակայքը մասնաբաժինը` 80% - սանդղակի բաժանման միավորը մասնաբաժինը` 2% - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը մասնաբաժինը` 1% - ջեմաստիճանի չափման միջակայքը` մինուս 200C մինչև պլյուս 400C - ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը` 20C - ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը` 10C Մակնշումը - Հիդրոմետրի սանդղակիվրա կամ Հիդրոմետրի ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինի - անվանումը կամ տիպը - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է հիդրոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա պետք է գրված լինի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը: Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` <<Զգուշաանալ, փշրվող>>: | հատ |
|  | Տեխնիկական լաբորատոր կշեռք | 0-5կգ կշռման տիրույթով սեղանի էլեկտրոնային տեխնիկական լաբորատոր կշեռք` 1գրամ ճշգրտությամբ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Կլորահատակ փորձանոթ Կ-1-4000-29/32 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների, արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար նախատեսված կլորահատակ փորձանոթ 4000մլ ծավալով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Կլորահատակ փորձանոթ երկու տուբուսով ԿԳՈՒ-2-1-4000-45/40 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար նախատեսված կլորահատակ փորձանոթ 2 տուբուսով, 4000մլ ծավալով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Քթիկով և ապակյա հատակով կոլբաներ V= 50մլ | ԳՕՍՏ 1770-74 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների թորման համար նախատեսված քթիկով մենզուռկա ցիլինդր 50մլ ծավալով: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Փորձանոթ Պ-2 14-40 ԽՈՒ-1 | ԳՕՍՏ 10515-75 կամ ԳՕՍՏ 25336-82 ԻՆՊ <<Կրիստալ>> SX-900K սարքում օգտագործվող փորձանոթ, 14մմ տրամագծով ,40մմ բարձրությամբ քիմիապես կայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Փորձանոթ Պ-1 30-120 ԽՈՒ-1 | ԳՕՍՏ 10515-75 կամ ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար նախատեսված փորձանոթ 30մմ տրամագծով,120մմ բարձրությամբ քիմիապես կայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Բաժակ Ն-2-250 ՏՍ | ԳՕՍՏ 25336-82 Ջերմակայուն ցածր բաժակ 250մլ ծավալով: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Բաժակ Վ-2-1000 ՏՍ | ԳՕՍՏ 25336-82 Ջերմակայուն բարձր բաժակ 1000մլ ծավալով: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Կաթիլընդունիչ քթիկ 10մլ | ԳՕՍՏ 1594-69 Գլխադիր կաթիլընդունիչ նավթամթերքներում ջրի պարունակության վորոշման համար,10 սմ3 ծավալով,սանդղակի բաժանման միավորը 0,1 սմ3 : Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Ապակյա սառնարան ԽՇ-1-300-29/32 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար նախատեսված գնդիկավոր սառնարան 300մմ երկարությամբ , քիմիապես կայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Ապակյա սառնարան ԽՇ-2-300-45/40 | Հ ԳՕՍՏ 25336-82 ակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար նախատեսված գնդիկավոր սառնարան 300մմ երկարությամբ, քիմիապես կայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Ապակյա սառնարան ԽՍՆ-300-29/32 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման, եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար նախատեսված գալարավոր սառնարան ներքին սառեցումով 300մմ երկարությամբ, քիմիապես կայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Ապակյա սառնարան ԽՍՎ-300-14/23-29/32 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար նախատեսված գալարավոր սառնարան արտաքին սառեցումով 300մմ երկարությամբ, քիմիապես կայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Պ-1-29/32-14/23 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ 29/32 կեռնով և 14/23 մուֆտայով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Պ-1-29/32-24/29 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ 29/32 կեռնով և 24/29 մուֆտայով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Պ-1-45/40-29/32 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ 45/40 կեռնով և 29/32 մուֆտայով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Պ-1-45/40-19/26 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ 45/40 կեռնով և 19/26 մուֆտայով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Ն1-29/32-14/23-14/23 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ գլխադիր 29/32 կեռնով , 14/23 մուֆտայով և թեքված 14/23 կեռնով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Ն1-19/26-14/23-14/23 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ 19/26 կեռնով և 14/23 մուֆտայով և թեքված 14/23 կեռնով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Ալոնժ ԱԻ-19/26-60 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ ալոնժ 19/26 կեռնով և 60մմ երկարությամբ ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Ալոնժ ԱԻ-29/32-60 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ ալոնժ 29/32 կեռնով և 60մմ երկարությամբ ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Ալոնժ ԱԻ-14/23-60 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ ալոնժ 14/23 կեռնով և 60մմ երկարությամբ ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<7502Կ-29/32-29/32 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ 29/32 կեռնով և 29/32 կեռնով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<7502Կ-29/32-14/23 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ 29/32 կեռնով և 14/23 կեռնով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<750ԿՄ-29/32-29/32 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ 29/32 կեռնով և 29/32 մուֆտայով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<750ԿՄ-29/32-14/23 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ 29/32 կեռնով և 14/23 մուֆտայով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<750ԿՄ-14/23-14/23 | ԳՕՍՏ 25336-82 Հակասառեցնող ցածր սառչող հեղուկների,արգելակման հեղուկների և նավթամթերքների թորման ,եռման սկզբի ջերմաստիճանի որոշման համար տարբեր չափերի կոլբաների, սառնարանների և ջերմաչափերի միացման համար նախատեսված միացնող էլեմենտ 14/23 կեռնով և 14/23 մուֆտայով ջերմակայուն ապակուց: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Ջերմաչափ ՏԻՆ-8 -800C-ից բարձր | ԳՕՍՏ 400-80 Ցածր ջերմաստիճանային ջերմաչափ համապատասխան ԳՕՍՏ 400-80-ի պահանջներին,կամ համանման /համարժեք/ -800C-ից +600C:Սանդղակի բաժանման միջակայքը ոչ ավել 0,50C:Փաթեթավորումը և մակնշումը ըստ ԳՕՍՏ 400-80: | հատ |
|  | Ջերմաչափ ՏՆ-1 N1 | ԳՕՍՏ 400-80 Փակ տիգելում բռնկման ջերմաստիճանը որոշելու համար 00C-ից +1700C սանդղակով ջերմաչափ համապատասխան ԳՕՍՏ 400-80-ի պահանջներին կամ համարժեք ըստ փորձարկման ԳՕՍՏ 6356: Փաթեթավորումը և մակնշումը ըստ ԳՕՍՏ 400-80: | հատ |
|  | Ջերմաչափ ՏՆ-1 N2 | ԳՕՍՏ 400-80 Փակ տիգելում բռնկման ջերմաստիճանը որոշելու համար +1300C-ից +3000C սանդղակով ջերմաչափ համապատասխան ԳՕՍՏ 400-80-ի պահանջներին կամ համարժեք ըստ փորձարկման ԳՕՍՏ 6356: Փաթեթավորումը և մակնշումը ըստ ԳՕՍՏ 400-80: Փաթեթավորումը և մակնշումը ըստ ԳՕՍՏ 400-80: | հատ |
|  | Ջերմաչափ ՏԻՆ-10 | ԳՕՍՏ 400-80 Նավթամթերքների մածուցիկության փորձարկման համար նախատեսված ջերմաչափ ըստ ԳՕՍՏ 400-80: Սանդղակի բաժանման միջակայքը 0,050C: Փաթեթավորումը և մակնշումը ըստ ԳՕՍՏ 400-80: | հատ |
|  | Ջերմաչափ ՏՊԿ-1 | ԳՕՍՏ 9871-75 Նավթամթերքների մածուցիկության փորձարկման ժամանակ ջերմաստիճանի հաստատուն պահպանման համար նախատեսված:Սանդղակի բաժանման միջակայքը 10C , չափման միջակայքը 0-ից +1500C: Փաթեթավորումը և մակնշումը ըստ ԳՕՍՏ 9871-75: | հատ |
|  | Խցան ռետինե 10 | Ռետինե կոնաձև խցան :Ներքևի տրամագիծը 10±1մմ ,վերևի տրամագիծը 14,5 ±1մմ ,երկարությունը ոչ ավել 25մմ: | հատ |
|  | Խցան ռետինե 12.5 | Ռետինե կոնաձև խցան :Ներքևի տրամագիծը 12,5±1մմ ,վերևի տրամագիծը 14,5 ±1մմ ,երկարությունը ոչ ավել 25մմ: | հատ |
|  | Խցան ռետինե 14.5 | Ռետինե կոնաձև խցան:Ներքևի տրամագիծը 14,5±1մմ, վերևի տրամագիծը 18 ±1մմ ,երկարությունը ոչ ավել 25մմ: | հատ |
|  | Ֆիլտրի թուղթ | ԳՕՍՏ 12026-76 մակնիշի ՖԲ III Լաբորատոր ֆիլտրի թուղթ: | կգ |
|  | Ռետինե խողովակ 6մմ | Նյութը` լաբորատոր նպատակների համար ռետին, դիմացկունությունը` -10 օC-ից +50օC, Ներքին տրամագիծը 6+0.5մմ, արտաքին տրամագիծը 10+1մմ, պատերի հաստությունը` 2+0.5մմ | գ/մ |
|  | Ռետինե խողովակ 8մմ | Նյութը` լաբորատոր նպատակների համար ռետին, դիմացկունությունը` -10 օC-ից +50օC, Ներքին տրամագիծը 8+0.5մմ, արտաքին տրամագիծը 12+1մմ, պատերի հաստությունը` 2+0.5մմ | գ/մ |
|  | Ռետինե խողովակ 10մմ | Նյութը` լաբորատոր նպատակների համար ռետին, դիմացկունությունը` -10 օC-ից +50օC, Ներքին տրամագիծը 10+1մմ, արտաքին տրամագիծը 14+1մմ, պատերի հաստությունը` 2+0.5մմ | գ/մ |
|  | Նմուշառման տարա | Թափանցիկ պոլիէթիլենային շիշ` փականով` նավթամթերքների նմուշառման համար: Տարողությունը` 1լ: | կգ |
|  | ացետոն | ԳՕՍՏ 2603-79 Թափանցիկ, անգույն, դյուրավառ հեղուկ` յուրօրինակ հոտով: եռման ջերմաստիճանը` 55.50C - 56.50C: Խտությունը` 0.790-0.791 գր/սմ3: Մասսայում ացետոնի մասնաբաժինը ոչ պակաս 99.50 %, մասսայում ջրի մասնաբաժինը ոչ ավել 0.4 %: Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-3885-ի: | կգ |
|  | Հաշվիչ մեխանիրզմ սլաքով | ԳՕՍՏ 12820-80 Նախատեսված է ավտովառելիքալցավորիչների վառելիքի բացթոցման համակարգի համար: - Գաբարիտային չափսերը, մմ` L=270, L 1=125, L2=75, L3=305-376, H=137, H1=270 - Աշխատող մածուցիկության դիապազոնը` 0.55-6.0մմ2/վ (min. 2.5մ, max 25մ) 6.0-60մմ2/վ (min 2մ, max 20մ) 60-300մմ2/վ (min 1.8մ, max 18մ) - Բաժանման սնադղակը` 0.01 - Աշխատանքային ճնշումը` 0.6 ՄՊա - Չափվող հեղուկի ջերմաստիճանը` -400C-ից +600C - Ճշտությունը` 0.5%, - քաշը` ոչ ավել 25կգ Գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ |
|  | Շարժական լցավորման կոմպլեկտ ORION 40 | Էլ. պոմպը նախատեսված է վառելիքատարներից ավտոբենզին կամ դիզ. վառելիք լիցքավորելու համար: Էլ. պոմպերը լինում են բենզինի և դիզ. վառելիքի (անհրաժեշտ է 7 հատ բենզինի, 8 հատ դիզ. վառելիքի) Համալրվածությունը` - ինքնաքաշող պոմպ` էլեկտրական - լցավորման փողրակը` 4մ - տարողությունից վառելիք քաշող փողրակը` 2մ - բաշխիչ փականը` ալյումինե - քաշը` 10կգ - եզրաչափերը` 420x470x290մմ - արտադրողականությունը` 40 լ/մ - հզորությունը` 150 Վտ - էլկտրասնուցում - 12 Վ կամ 24 Վ Գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ |
|  | Ռետինե փողրակ ՄԲՍ Դու-25 | ԳՕՍՏ 5398-76 Կերոսին, ավիացիոն և ավտոմոբիլային բենզին, դիզելային և հրթիռային վառելանյութի մղման համար: փողրակների ներքին տրամագիծը 25+1մմ, ռետինե շերտի հաստությունը. ներքին 1.5մմ-ից ոչ պակաս, միջանկյալ` 0.9մմ-ից ոչ պակաս աշխատանքային ճնշումը 1.0-1.2 ՄՊա (10-12կգ/սմ2) աշխատանքային վակուումը 0.8 ՄՊա(600մմ ս.ս.) քաշի (1մ) - 1.4+0.02կգ, մղվող հեղուկի ջերմաստիճանը -35 ՕC-ից + 90 ՕC, փողրակի երկարությունը 10մ-ից ոչ պակաս, փողրակի մետաղյա գալարների լարը` մակնիշը CB-08, փողրակի պատրաստման թելերը` ԳՕՍՏ 9857 Մակնշումը և երաշխիքային ժամկետը համաձայն ԳՕՍՏ 5398-76-ի: Մատակարարման պահին պահպանման ժամկետի մնացորդը ոչ պակաս 80%: Գործարանային փաթեթավորմամբ | գ/մ |
|  | Ռետինե փողրակ ՄԲՍ Դու-38 | ԳՕՍՏ 5398-76 Կերոսին, ավիացիոն և ավտոմոբիլային բենզին, դիզելային և հրթիռային վառելանյութի մղման համար: փողրակների ներքին տրամագիծը 38+1մմ, ռետինե շերտի հաստությունը. ներքին 1.5մմ-ից ոչ պակաս, միջանկյալ` 0.9մմ-ից ոչ պակաս աշխատանքային ճնշումը 1.0-1.2 ՄՊա (10-12կգ/սմ2) աշխատանքային վակուումը 0.8 ՄՊա(600մմ ս.ս.) քաշի (1մ) - 1.4+0.02կգ, մղվող հեղուկի ջերմաստիճանը -35 ՕC-ից + 90 ՕC, փողրակի երկարությունը 10մ-ից ոչ պակաս, փողրակի մետաղյա գալարների լարը` մակնիշը CB-08, փողրակի պատրաստման թելերը` ԳՕՍՏ 9857 Մակնշումը և երաշխիքային ժամկետը համաձայն ԳՕՍՏ 5398-76-ի: Մատակարարման պահին պահպանման ժամկետի մնացորդը ոչ պակաս 80%: Գործարանային փաթեթավորմամբ | գ/մ |
|  | Չափիչ քանոն | ԳՕՍՏ 8247-2004 տիպը` ՄՇՍ-3.5 նյութը` չժանգոտվող մետաղ երկարությունը հավաքված և ֆիքսված վիճակում 3500 մմ սանդղակի երկարությունը 3300 մմ, սանդղակի միավորի չափը 1 մմ թույլատրելի շեղման սահմանը ամբողջ երկարությամբ ( 2 մմ, սկզբից մինչև սանդղակի կեսը ( 1 մմ, սանտիմետրային միջակայքում ( 0.3 մմ. միլիմետրային միջակայքում ( 0.2 մմ սանդղակի նիշերի երկարությունը` միլիմետրային 6(1 մմ, հինգմիլիմետրային 8(1 մմ, սանտիմետրային 11(1 մմ, դեցիմետրային և մետրային 15(1 մմ սանդղակի թվերի չափերը ըստ ԳՈՍՏ 2930-ի չափիչ քանոնի քաշը – 3(0.05կգ լրակազմը բաղկացած է` հատվածներ – 3 հատ, անձնագիր – 1 օրինակ: Ստորին հատվածի ծայրը կայծաանվտանգ նյութից օղակ է, որը ամրացված է գամով: Վերևի հատվածը հարմարության համար ունի բռնակ: Հատվածները իրար են միացված մանեկով: Չափիչ քանոնի յուրաքնչյուր հատված փաթեթավորված է պարաֆինացված թղթով, իսկ 3 հատվածը միասին և անձնագիրը փաթեթավորված է բիտումացված թղթով: Մակնիշումը` չափիչ քանոնի վրա դաջված է մակնիշը, թողարկման տարեթիվը և ստանդարտը: | հատ |
|  | Փական 30ԿՉ 70ԲՐ ԴՈՒ-40 | ԳՕՍՏ-12815-80 -Սողնակի աշխատանքի միջավայրը` ջուրը, օդը, բենզինը, կերոսինը + 1000C ջերմաստիճանի դեպքում - Սողնակի փակաղակի անթափանցելիությունը`«Ա» դասի ԳՈՍՏ-9544-93 - Պայմանական ճնշումը PN, ՄՊա (կգ/սմ2) - 0.4 (4) - Սողնակի միացումը խողովակին` կցաղաթուղթը (ôëÿíöåâîå) ԳՕՍՏ-12815-80 - Իրանի (êîðïóñ) նյութը` չուգունից - Փակաղակի խտացման նյութը - լատուն - Պայմանական անցումը - 40մմ Գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ |
|  | Փական 30ԿՉ 70ԲՐ ԴՈՒ-50 | ԳՕՍՏ-12815-80 - աշխատանքի միջավայրը` բենզին, կերոսին, ՎՔՆ - Իրանի (êîðïóñ) նյութը` չուգունից - Միացման տեսակը` կցաշրթով (ôëÿíöåâîå) ԳՕՍՏ-12815-80 - Օգտագործման ձևը` ձեռքով (թափանիվ) -Կատարման ձևը` սեպաձև, կցաղրթով, երկսկավառակային -Պայմանական անցումը – 50մմ -Փակաղակի խտացման նյութը – լատան -սողնակի փակաղակի անթափանցելիությունը` «Ա» դասի ԳՕՍՏ-9544-93 Գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ |
|  | Փական 30ԿՉ 70ԲՐ ԴՈՒ-65 | ԳՕՍՏ- 9544-93 -աշխատանքի միջավայրը` ջուրը, օդը, բենզինը և կերոսինը + 1000C ջերմաստիճանի դեպքում -փակաղակի անթափանցելիությունը` «Ա» դասի ԳՕՍՏ-9544-93 - Պայմանական ճնշումը PN, ՄՊա (կգ/սմ2)-0.4 (4) - Միացման տեսակը` կցաշրթով (ôëÿíöåâîå) ԳՕՍՏ-12815-80 - Իրանի (êîðïóñ) նյութը` չուգունից - Օգտագործման ձևը` ձեռքով (թափանիվ) - Պայմանական անցումը` 65մմ Գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ |
|  | Պոմպ ՍՎՆ-80Ա | ԳՕՍՏ 15150-69 Պոմպ ՍՎՆ -80Ա նախատեսված է ջրի, բենզինի, կերոսինի, դիզ. վառելիքի, սպիրտի մղման – արտամղման համար, - մղվող – արտամղվող հեղուկի խտությունը ոչ ավել 1000 կգ/ մ3 - մղվող հեղուկի ջերմաստիճանը պոմպում` -400 C-ից մինչև +500 C - վառելիքի մատուցումը` 35 մ3 /ժ - պոմպի ճնշումը` 26մ - պոմպի հզորությունը` 11 կՎտ - պոմպի քաշը` 15-ից 18 կգ - պոմպով վառելիքի հոսող հատվածը` ալյումինի և չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածքից Գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ |
|  | Նմուշառու ՊՊՄԱ 80-200-0.7 | Նախատեսված է տարողություններից նավթամթերքների նմուշների վերցնելու համար: Նյութը - ալյումին նմուշառման ծավալը` 0.70 լիտր բարձրությունը` 200 մմ տրամագիծը` 80 մմ: Մակնշումը – տուփի վրա նշվում է ապրանքի անվանումը, մակնշումը և արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, խմբաքանակը 10 հատ: Փաթեթավորումը – ստվարաթղթե տուփ: Փաթեթավորված է ստվարաթղթե արկղում: | հատ |

Հավելված 3

| Հ/հ | Անվանումը | Տեխնիկական հատկանիշը | չ/մ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Կոլբատաքացուցիչ LOIP LH-110 |  | հատ |
|  | Մածուցիկության որոշման ցածր ջերմաստիճանային թերմոստատ LOIP LT-912 | Մածուցիկության որոշման ցածր ջերմաստիճանային թերմոստատ LOIP LT-912 Ցածր ջերմաստիճանային թերմոստատ (կրիոստատ) LT-912 նախատեսված է տարբեր նմուշների՝ մասնավորապես, նավթամթերքների ըստ փորձարկման ԳՕՍՏ 33-2000, ISO 3104, ASTM D 445-ի, -40°C-ից մինչև +100°C ջերմաստիճանում կինեմատիկ մածուցիկությունը որոշելիս ապակե մածուցիկաչափերի ջերմապահպանման համար: - Մածուցիկաչափի տակ տեղերի քանակը` 2 - Ջերմաստիճանի տիրույթը` -40-ից +100°C - Ջերմաստիճանի պահպանման ճշտությունը` ±0,01°C - Սահմանված ջերմաստիճանի հաստատման ճշտությունը` ±0,02°C - Աշխատանքային խորությունը` 300 մմ - Աշխատանքային հեղուկի ծավալը` 9,5 լ - Հզորությունը` 2900 Վտ - Ընդհանուր չափերը` 470х480х650 մմ Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |
|  | Պոտենցոմետրիկ տիտրատոր ԱՏՊ-02 |  | հատ |
|  | Վիսկոզիմետր ՎՊԺ-4 0,82մմ | ԳՕՍՏ 10028-81 Հեղուկների մածուցիկությունը որոշելու համար Նյութը քիմիապես և ջերմակայուն ապակուց Ս-աձև որի ծնկում զոդված է մազանոթ Մակնշումը` վիսկոզիմետրի վրա հստակ գրառված է գործարանային համարը և մազանոթի տրամագիծը Յուրաքանչյուր վիսկոզիմետր ունի իր անձնագիրը, որտեղ նշված է նրա գործարանային համարը, մազանոթի տրամագիծը 0,82 մմ և հաստատուն գործակիցը (K): Վիսկոզիմետրերը ստուգաչափված են: Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 10028-81-ի: | հատ |
|  | Վիսկոզիմետր ՎՊԺ-4 1.12մմ | ԳՕՍՏ 10028-81 Հեղուկների մածուցիկությունը որոշելու համար Նյութը քիմիապես և ջերմակայուն ապակուց Ս-աձև որի ծնկում զոդված է մազանոթ Մակնշումը` վիսկոզիմետրի վրա հստակ գրառված է գործարանային համարը և մազանոթի տրամագիծը Յուրաքանչյուր վիսկոզիմետր ունի իր անձնագիրը որտեղ նշված է նրա գործարանային համարը, մազանոթի տրամագիծը 1.12 մմ և հաստատուն գործակիցը (K): Վիսկոզիմետրերը ստուգաչափված են: Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 10028-81-ի: | հատ |
|  | Վիսկոզիմետր ՎՊԺ-4 1.47մմ | ԳՕՍՏ 10028-81 Հեղուկների մածուցիկությունը որոշելու համար Նյութը քիմիապես և ջերմակայուն ապակուց Ս-աձև որի ծնկում զոդված է մազանոթ Մակնշումը` վիսկոզիմետրի վրա հստակ գրառված է գործարանային համարը և մազանոթի տրամագիծը Յուրաքանչյուր վիսկոզիմետր ունի իր անձնագիրը որտեղ նշված է նրա գործարանային համարը, մազանոթի տրամագիծը 1.47 մմ և հաստատուն գործակիցը (K): | հատ |
|  | Վիսկոզիմետր ՎՊԺ-4 2.0մմ | ԳՕՍՏ 10028-81 ԳՕՍՏ 10028-81 Հեղուկների մածուցիկությունը որոշելու համար Նյութը քիմիապես և ջերմակայուն ապակուց Ս-աձև որի ծնկում զոդված է մազանոթ Մակնշումը` վիսկոզիմետրի վրա հստակ գրառված է գործարանային համարը և մազանոթի տրամագիծը Յուրաքանչյուր վիսկոզիմետր ունի իր անձնագիրը որտեղ նշված է նրա գործարանային համարը, մազանոթի տրամագիծը 2.00 մմ և հաստատուն գործակիցը (K): Վիսկոզիմետրերը ստուգաչափված են: Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 10028-81-ի: | հատ |
|  | Արեոմետր 0.670–0.750 | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱՆՏ-2 Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը` 0.670 –0. 750 գ/սմ3 կամ 670-750 կգ/մ3 - ցուցմունքի միջակայքը` 0.080 գ/սմ3 կամ 80 կգ/մ3 - սանդղակի բաժանման միավորը` 0.001 գ/սմ3 կամ 1 կգ/մ3 - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը`±0.5 գ/սմ3 - ջեմաստիճանի չափման միջակայքը` մինուս 200C մինչև պլյուս 350C - ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը` 10C - ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 0C Մակնշումը - Արեոմետրի սանդղակի վրա կամ ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինի - անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է <<Արեոմետր բառը չգրել>>) - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է արեոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա պետք է գրված լինի արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը: Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` <<Զգուշանալ, փշրվող>>: | հատ |
|  | Արեոմետր 0.750–0.830 | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱՆՏ-2 Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը` 0.750-0.830գ/սմ3 կամ 750-830 կգ/մ3 - ցուցմունքի միջակայքը` 0.080 գ/սմ3 կամ 80 կգ/մ3 - սանդղակի բաժանման միավորը` 0.001 գ/սմ3 կամ 1 կգ/մ3 - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 գ/սմ3 - ջեմաստիճանի չափման միջակայքը` մինուս 200C մինչև պլյուս 350C - ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը` 10C - ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 0C Մակնշումը - Արեոմետրի սանդղակիվրա կամ ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինի - անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է <<Արեոմետր բառը չգրել>>) - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է արեոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա պետք է գրված լինի արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը:Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` <<Զգուշաանալ փշրվող>>: | հատ |
|  | Արեոմետր 0.830–0.910 | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱՆՏ-2 Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը` 0.830-0.910գ/սմ3 կամ 830-910 կգ/մ3 - ցուցմունքի միջակայքը` 0.080 գ/սմ3 կամ 80 կգ/մ3 - սանդղակի բաժանման միավորը` 0.001 գ/սմ3 կամ 1 կգ/մ3 - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 գ/սմ3 - ջեմաստիճանի չափման միջակայքը` մինուս 200C մինչև պլյուս 350C - ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը` 10C - ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 0C Մակնշումը - Արեոմետրի սանդղակիվրա կամ ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինի - անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է <<Արեոմետր բառը չգրել>>) - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է արեոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա պետք է գրված լինի արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը: Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` <<Զգուշաանալ, փշրվող>>: | հատ |
|  | Արեոմետր 0.910 – 0.990 | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱՆՏ-2 Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը` 0.910-0.990գ/սմ3 կամ 910-990 կգ/մ3 - ցուցմունքի միջակայքը`0. 080 գ/սմ3 կամ 80 կգ/մ3 - սանդղակի բաժանման միավորը` 0.001 գ/սմ3 կամ 1 կգ/մ3 - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 գ/սմ3 - ջեմաստիճանի չափման միջակայքը` մինուս 200C մինչև պլյուս 350C - ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը` 10C - ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 0C Մակնշումը - Արեոմետրի սանդղակիվրա կամ ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա գրված է - անվանումը կամ տիպը - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է արեոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա է գրված է արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը: | հատ |
|  | Արեոմետր 1.0 – 1.08 | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱՕՆ-2 Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը` 1.0-1.08գ/սմ3 կամ 1000-1080 կգ/մ3 - ցուցմունքի միջակայքը`0.0 80 գ/սմ3 կամ 80 կգ/մ3 - սանդղակի բաժանման միավորը` 0.001 գ/սմ3 կամ 1 կգ/մ3 - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 գ/սմ3 Մակնշումը - Արեոմետրի սանդղակի վրա կամ ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա գրված է - անվանումը կամ տիպը - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է արեոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա է գրված է արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը: Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրված է նշաններ` <<Զգուշանալ, փշրվող>>: | հատ |
|  | Արեոմետր 1.08 – 1.16 | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱՕՆ-2 Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը` 1.08-1.16գ/սմ3 կամ 1080-1160 կգ/մ3 - ցուցմունքի միջակայքը` 0.080 գ/սմ3 կամ 80 կգ/մ3 - սանդղակի բաժանման միավորը`0.001 գ/սմ3 կամ 1 կգ/մ3 - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը` ±0.5 գ/սմ3 Մակնշումը - Արեոմետրի սանդղակիվրա կամ ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա գրված է - անվանումը կամ տիպը - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է արեոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա է գրված է արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը: Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրված է նշաններ` ` <<Զգուշաանալ, փշրվող>>: | հատ |
|  | Հիդրոմետր | ԳՕՍՏ 18481-81 մակնիշը ԱԵԳ Արեոմետր-հիդրոմետր Էթիլենգլիկոլի կոնցենտրացիայի չափման համար - չափման միջակայքը մասնաբաժինը` 20-100% - ցուցմունքի միջակայքը մասնաբաժինը` 80% - սանդղակի բաժանման միավորը մասնաբաժինը` 2% - հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը մասնաբաժինը` 1% - ջեմաստիճանի չափման միջակայքը` մինուս 200C մինչև պլյուս 400C - ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը` 20C - ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը` 10C Մակնշումը - Հիդրոմետրի սանդղակիվրա կամ Հիդրոմետրի ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա գրված է - անվանումը կամ տիպը - համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - սույն ստանդարտի համարը - ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է հիդրոմետրը - խտության միավորը Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով: Պատյանի վրա է գրված է արեոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը: Փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում: Խմբաքանակի արկղի վրա գրված է նշաններ` ` <<Զգուշաանալ, փշրվող>>: | հատ |
|  | Տեխնիկական լաբորատոր կշեռք |  | հատ |
|  | Կլորահատակ փորձանոթ Կ-1-4000-29/32 |  | հատ |
|  | Կլորահատակ փորձանոթ երկու տուբուսով ԿԳՈՒ-2-1-4000-45/40 |  | հատ |
|  | Քթիկով և ապակյա հատակով կոլբաներ V= 50մլ |  | հատ |
|  | Փորձանոթ Պ-2 14-40 ԽՈՒ-1 |  | հատ |
|  | Փորձանոթ Պ-1 30-120 ԽՈՒ-1 |  | հատ |
|  | Բաժակ Ն-2-250 ՏՍ |  | հատ |
|  | Բաժակ Վ-2-1000 ՏՍ |  | հատ |
|  | Կաթիլընդունիչ քթիկ 10մլ |  | հատ |
|  | Ապակյա սառնարան ԽՇ-1-300-29/32 |  | հատ |
|  | Ապակյա սառնարան ԽՇ-2-300-45/40 |  | հատ |
|  | Ապակյա սառնարան ԽՍՆ-300-29/32 |  | հատ |
|  | Ապակյա սառնարան ԽՍՎ-300-14/23-29/32 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Պ-1-29/32-14/23 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Պ-1-29/32-24/29 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Պ-1-45/40-29/32 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Պ-1-45/40-19/26 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Ն1-29/32-14/23-14/23 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Ն1-19/26-14/23-14/23 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Ալոնժ ԱԻ-19/26-60 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Ալոնժ ԱԻ-29/32-60 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Ալոնժ ԱԻ-14/23-60 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<7502Կ-29/32-29/32 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<7502Կ-29/32-14/23 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<750ԿՄ-29/32-29/32 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<750ԿՄ-29/32-14/23 |  | հատ |
|  | Միացնող Էլեմենտ Իզգիբ Ի<750ԿՄ-14/23-14/23 |  | հատ |
|  | Ջերմաչափ ՏԻՆ-8 -800C-ից բարձր |  | հատ |
|  | Ջերմաչափ ՏՆ-1 N1 |  | հատ |
|  | Ջերմաչափ ՏՆ-1 N2 |  | հատ |
|  | Ջերմաչափ ՏԻՆ-10 |  | հատ |
|  | Ջերմաչափ ՏՊԿ-1 |  | հատ |
|  | Խցան ռետինե 10 |  | հատ |
|  | Խցան ռետինե 12.5 |  | հատ |
|  | Խցան ռետինե 14.5 |  | հատ |
|  | Ֆիլտրի թուղթ |  | կգ |
|  | Ռետինե խողովակ 6մմ |  | գ/մ |
|  | Ռետինե խողովակ 8մմ |  | գ/մ |
|  | Ռետինե խողովակ 10մմ |  | գ/մ |
|  | Նմուշառման տարա |  | կգ |
|  | ացետոն |  | կգ |
|  | Հաշվիչ մեխանիրզմ սլաքով |  | հատ |
|  | Շարժական լցավորման կոմպլեկտ ORION 40 |  | հատ |
|  | Ռետինե փողրակ ՄԲՍ Դու-25 |  | գ/մ |
|  | Ռետինե փողրակ ՄԲՍ Դու-38 |  | գ/մ |
|  | Չափիչ քանոն | ԳՕՍՏ 8247-2004 տիպը` ՄՇՍ-3.5 նյութը` չժանգոտվող մետաղ երկարությունը հավաքված և ֆիքսված վիճակում 3500 մմ սանդղակի երկարությունը 3300 մմ, սանդղակի միավորի չափը 1 մմ թույլատրելի շեղման սահմանը ամբողջ երկարությամբ ( 2 մմ, սկզբից մինչև սանդղակի կեսը ( 1 մմ, սանտիմետրային միջակայքում ( 0.3 մմ. միլիմետրային միջակայքում ( 0.2 մմ սանդղակի նիշերի երկարությունը` միլիմետրային 6(1 մմ, հինգմիլիմետրային 8(1 մմ, սանտիմետրային 11(1 մմ, դեցիմետրային և մետրային 15(1 մմ սանդղակի թվերի չափերը ըստ ԳՈՍՏ 2930-ի չափիչ քանոնի քաշը – 3(0.05կգ լրակազմը բաղկացած է` հատվածներ – 3 հատ, անձնագիր – 1 օրինակ: Ստորին հատվածի ծայրը կայծաանվտանգ նյութից օղակ է, որը ամրացված է գամով: Վերևի հատվածը հարմարության համար ունի բռնակ: Հատվածները իրար են միացված մանեկով: Չափիչ քանոնի յուրաքնչյուր հատված փաթեթավորված է պարաֆինացված թղթով, իսկ 3 հատվածը միասին և անձնագիրը փաթեթավորված է բիտումացված թղթով: Մակնիշումը` չափիչ քանոնի վրա դաջված է մակնիշը, թողարկման տարեթիվը և ստանդարտը: | հատ |
|  | Փական 30ԿՉ 70ԲՐ ԴՈՒ-40 | ԳՕՍՏ-12815-80 -Սողնակի աշխատանքի միջավայրը` ջուրը, օդը, բենզինը, կերոսինը + 1000C ջերմաստիճանի դեպքում - Սողնակի փակաղակի անթափանցելիությունը`«Ա» դասի ԳՈՍՏ-9544-93 - Պայմանական ճնշումը PN, ՄՊա (կգ/սմ2) - 0.4 (4) - Սողնակի միացումը խողովակին` կցաղաթուղթը (ôëÿíöåâîå) ԳՕՍՏ-12815-80 - Իրանի (êîðïóñ) նյութը` չուգունից - Փակաղակի խտացման նյութը - լատուն - Պայմանական անցումը - 40մմ Գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ |
|  | Փական 30ԿՉ 70ԲՐ ԴՈՒ-50 |  | հատ |
|  | Փական 30ԿՉ 70ԲՐ ԴՈՒ-65 |  | հատ |
|  | Պոմպ ՍՎՆ-80Ա | ԳՕՍՏ 15150-69 Պոմպ ՍՎՆ -80Ա նախատեսված է ջրի, բենզինի, կերոսինի, դիզ. վառելիքի, սպիրտի մղման – արտամղման համար, - մղվող – արտամղվող հեղուկի խտությունը ոչ ավել 1000 կգ/ մ3 - մղվող հեղուկի ջերմաստիճանը պոմպում` -400 C-ից մինչև +500 C - վառելիքի մատուցումը` 35 մ3 /ժ - պոմպի ճնշումը` 26մ - պոմպի հզորությունը` համատեղելի 11 կՎտ հզորության շարժիչի հետ - պոմպի քաշը` 15-ից 18 կգ - պոմպով վառելիքի հոսող հատվածը` ալյումինի և չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածքից Գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ |
|  | Նմուշառու ՊՊՄԱ 80-200-0.7 | Նախատեսված է տարողություններից նավթամթերքների նմուշների վերցնելու համար: Նյութը - ալյումին նմուշառման ծավալը` 0.70 լիտր բարձրությունը` 200 մմ տրամագիծը` 80 մմ: Մակնշումը – տուփի վրա նշվում է ապրանքի անվանումը, մակնշումը և արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, խմբաքանակը 10 հատ: Փաթեթավորումը – ստվարաթղթե տուփ: Փաթեթավորված է ստվարաթղթե արկղում: | հատ |