
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար « Լաբորատոր նյութերի, պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականաի  Ապրիլի 19-ին կնքված ԷԱՃԱՊՁԲ-9/16-1, ԷԱՃԱՊՁԲ-9/16-2 և ԷԱՃԱՊՁԲ-9/16-3 պայմանագրերի  մասին տեղեկատվությունը.
	Գնման առարկայի

	Չ/Հ
	Անվանումը
	Չափման
միավորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը
(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական
միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Փաթեթանյութ 75x70M
	հատ
	0
	24 
	0
	540000 
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմայինՙ «Ստերրադ 100S»  համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ, որը մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին,  պահանջվող չափսեր`  75մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմայինՙ Ստերրադ 100S համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ, որը մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին, պահանջվող չափսեր` 75մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	2
	Փաթեթանյութ 100mm x70
	հատ
	0
	24 
	0
	820800 
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային «Ստերրադ 100S» համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ, որը մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին, պահանջվող չափսեր` 100մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային Ստերրադ 100S համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ, որը մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին, պահանջվող չափսեր` 100մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	3
	Փաթեթանյութ 150mm x70
	հատ
	0
	12 
	0
	615600 
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային  «Ստերրադ 100S»  համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ, որը մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին , պահանջվող չափսեր` 150մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային Ստերրադ 100S համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ, որը մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին , պահանջվող չափսեր` 150մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	4
	Սայքլ Շու
	լրակազմ
	0
	2 
	0
	444000 
	«Ստերրադ 100S» համակարգում պլազմային մանրէազերծման համար «Սայքլ Շո»ւ կամ համարժեք կենսաբանական զգայորոշիչներ պոլիմերային սրվակով՝ սինթետիկ սպոր պարունակող թեսթ– կուլտուրայով, որի մակերեսին կա քիմիական զգայորոշիչ՝ր, մեկ տուփում 2 X30 սրվակ, ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ստերրադ 100S համակարգում պլազմային մանրէազերծման համար Սայքլ Շու կենսաբանական զգայորոշիչներ պոլիմերային սրվակով՝ սինթետիկ սպոր պարունակող թեսթ– կուլտուրայով, որի մակերեսին կա քիմիական զգայորոշիչ, մեկ տուփում 2X30 սրվակ, ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	5
	Փաթեթանյութ 200mm x 70
	հատ
	0
	4 
	0
	276000 
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային «Ստերրադ 100S»  համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ, որր մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին, պահանջվող չափսեր` 200մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային Ստերրադ 100S համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ, որր մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին, պահանջվող չափսեր` 200մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	6
	Փաթեթանյութ 250mm x 70
	հատ
	0
	16 
	0
	1238400 
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային «Ստերրադ 100S»  համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ, որր մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին, պահանջվող չափսեր՝ 250մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային Ստերրադ 100S համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ, որր մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին, պահանջվող չափսեր՝ 250մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	7
	Փաթեթանյութ 350 X 70M
	հատ
	0
	6 
	0
	594000 
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային «Ստերրադ 100S»  համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ, որր մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին, պահանջվող չափսեր` 350մմ x 70մ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային Ստերրադ 100S համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ, որր մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին, պահանջվող չափսեր` 350մմ x 70մ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	8
	Փաթեթանյութ 420 X 70M
	հատ
	0
	6 
	0
	813600 
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային «Ստերրադ 100S»  համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ, որր մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին, պահանջվող չափսեր` 420մմ x 70մ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Փաթեթանյութի հավաքածու պլազմային Ստերրադ 100S համակարգում մանրէազերծման համար, պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ, որր մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում է գույնը կարմիրից դեպի դեղին, պահանջվող չափսեր` 420մմ x 70մ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	9
	Փաթեթավորող պարկեր 75 X 200MM HS
	հատ
	0
	2,500 
	0
	216000 
	Փաթեթավորող պարկեր  «Ստերրադ100S» համակարգում մանրէազերծման համար, ներկցված քիմիական զգայորոշիչներով, որոնք մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում են գույնը կարմիրից դեպի դեղին: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս:Պահանջվող չափսեր` 75 x200մմ:Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Փաթեթավորող պարկեր Ստերրադ100S համակարգում մանրէազերծման համար, ներկցված քիմիական զգայորոշիչներով, որոնք մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում են գույնը կարմիրից դեպի դեղին: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Պահանջվող չափսեր` 75 x200մմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	10
	Փաթեթավորող պարկեր 100 X 260MM HS
	հատ
	0
	500 
	0
	63000 
	Փաթեթավորող պարկեր «Ստերրադ100S» համակարգում մանրէազերծման համար, ներկցված քիմիական զգայորոշիչներով, որոնք մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում են գույնը կարմիրից դեպի դեղին,մանրէազերծված  12ամիս պահպանման ժամկետով:Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Փաթեթավորող պարկեր Ստերրադ100S համակարգում մանրէազերծման համար, ներկցված քիմիական զգայորոշիչներով, որոնք մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում են գույնը կարմիրից դեպի դեղին, մանրէազերծված 12 ամիս պահպանման ժամկետով: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	11
	Sterrad 100S-ի բուստերներ
	հատ
	0
	140 
	0
	504000 
	Sterrad 100S սարքավորման համար նախատեսված բուստերներ`մանրէազերծող նյութի լրացուցիչ քանակով, լուսանցքեր ունեցող պարագաների մանրէազերծման համար:Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Sterrad 100S սարքավորման համար նախատեսված բուստերներ`մանրէազերծող նյութի լրացուցիչ քանակով, լուսանցքեր ունեցող պարագաների մանրէազերծման համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	12
	Տպող քարտրիջ կարող համակարգի համար
	հատ
	0
	1 
	0
	50400 
	Sterrad 100S սարքավորման համարնախատեսված ջերմային կարող համակարգի տպող քարտրիջ՝ տվյալները գրանցելու համար, 1 հատ մեկ տուփում, ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Sterrad 100S սարքավորման համար նախատեսված ջերմային կարող համակարգի տպող քարտրիջ՝ տվյալները գրանցելու համար, 1 հատ մեկ տուփում, ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	13
	Քիմիական զգայորոշիչներ
	լրակազմ
	0
	2 
	0
	631200 
	Sterrad 100S սարքավորման համարնախատեսված զգայորոշիչ շերտիկներ 14X100մմ, մակերեսին կարմիր քիմիական զգայորոշիչով (մանրէազերծող նյութի հետազդելիս՝ դեպի դեղին գույնի փոփոխությամբ) պլազմային մանրէազերծման համար, մեկ տուփում 4X250 շերտիկներ, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Sterrad 100S սարքավորման համար նախատեսված զգայորոշիչ շերտիկներ 14X100մմ, մակերեսին կարմիր քիմիական զգայորոշիչով (մանրէազերծող նյութի հետազդելիս՝ դեպի դեղին գույնի փոփոխությամբ) պլազմային մանրէազերծման համար, մեկ տուփում 4X250 շերտիկներ, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	14
	15Fr կլոր դրենաժ տրոակարով
	հատ
	0
	85 
	0
	1293870 
	Կլոր սիլիկոնային 4-կանալային դրենաժ 15 Fr, ուղիղ, բացակայում են անցքերը, չի սեղմվում, առկա է ռենտգեն պոզիտիվ ժապավեն, բաղկացած է պոլիվինիլքլորիդից, խողովակի և դրենավորող մասի միացումը առանց կցորդիչի։ Դրենաժի ընդհանուր երկարությունը 120սմ։Առկա է տեղադրման նիշ 3/16 inch չափի տրոակարի հետ միասին:Կանալները տեղակայված են դրենաժի երկարությամբ, ուղիղ են:Յուրաքանչյուր դրենաժի հետ մատակարարվում է փոխարկիչ՝ ռեզերվուարի հետ միանալու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Կլոր սիլիկոնային 4-կանալային դրենաժ 15 Fr, ուղիղ, բացակայում են անցքերը, չի սեղմվում, առկա է ռենտգեն պոզիտիվ ժապավեն, բաղկացած է պոլիվինիլքլորիդից, խողովակի և դրենավորող մասի միացումը առանց կցորդիչի։ Դրենաժի ընդհանուր երկարությունը 120սմ։ Առկա է տեղադրման նիշ 3/16 inch չափի տրոակարի հետ միասին: Կանալները տեղակայված են դրենաժի երկարությամբ, ուղիղ են: Յուրաքանչյուր դրենաժի հետ մատակարարվում է փոխարկիչ՝ ռեզերվուարի հետ միանալու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	15
	19 Fr կլոր դրենաժ տրոակարով
	հատ
	0
	95 
	0
	1733940 
	Կլոր սիլիկոնային 4-կանալային դրենաժ 19 Fr, ուղիղ, բացակայում են անցքերը, չի սեղմվում, առկա է ռենտգեն պոզի¬տիվ ժապավեն, բաղկացած է պոլիվինիլքլորիդից, խողովակի և դրենավորող մասի միացումը առանց կցորդիչի: Դրենաժի ընդհանուր երկարությունը 120սմ։ Առկա է տեղադրման նիշ 1/4 inch չափի տրոակարի հետ։Յուրաքանչյուր դրենաժի հետ մատակարարվում է փոխարկիչ՝ ռեզերվուարի հետ միանալու համար։ Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով ։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Կլոր սիլիկոնային 4-կանալային դրենաժ 19 Fr, ուղիղ, բացակայում են անցքերը, չի սեղմվում, առկա է ռենտգեն պոզի¬տիվ ժապավեն, բաղկացած է պոլիվինիլքլորիդից, խողովակի և դրենավորող մասի միացումը առանց կցորդիչի: Դրենաժի ընդհանուր երկարությունը 120սմ։ Առկա է տեղադրման նիշ 1/4 inch չափի տրոակարի հետ։ Յուրաքանչյուր դրենաժի հետ մատակարարվում է փոխարկիչ՝ ռեզերվուարի հետ միանալու համար։ Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	16
	24Fr կլոր դրենաժ
	հատ
	0
	90 
	0
	1369980 
	Կլոր սիլիկոնային 4-կանալային դրենաժ 24Fr, ուղիղ, բացակայում են անցքերը, չի սեղմվում, առկա է ռենտգեն պոզիտիվ ժապավեն, բաղկացած է պոլիվինիլքլորիդից, խողովակի և դրենավորող մասի միացումը առանց կցորդիչի: Առկա է տեղադրման նիշ: Կանալները տեղակայված են դրենաժի երկարությամբ, ուղիղ են: Դրենաժի ընդհանուր երկարությունը 80սմ։ Յուրաքանչյուր դրենաժի հետ մատակարարվում է փոխարկիչ՝ ռեզերվուարի հետ միանալու համար։ Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Կլոր սիլիկոնային 4-կանալային դրենաժ 24Fr, ուղիղ, բացակայում են անցքերը, չի սեղմվում, առկա է ռենտգեն պոզիտիվ ժապավեն, բաղկացած է պոլիվինիլքլորիդից, խողովակի և դրենավորող մասի միացումը առանց կցորդիչի: Առկա է տեղադրման նիշ: Կանալները տեղակայված են դրենաժի երկարությամբ, ուղիղ են: Դրենաժի ընդհանուր երկարությունը 80սմ։ Յուրաքանչյուր դրենաժի հետ մատակարարվում է փոխարկիչ՝ ռեզերվուարի հետ միանալու համար։ Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	17
	Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող 5 x7,5սմ
	հատ
	0
	50 
	0
	439900 
	Ներծծվող հեմոստատիկ նյութ օքսիգենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիման վրա: Պետք է կարողանա ֆիքսել ֆիբրինը իր մակերեսին, պետք է ունենա բակտերիոցիդ հատկություն, թթվային Ph, հակաբակտերիալ ակտիվություն` ավելի քան 20 մանրէների դեմ: Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 2-8 րոպեում, ներծծվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում: Նվազագույն անհրաժեշտ չափսերը5սմ x 7.5սմ, թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ 1%-ի չափով: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ներծծվող հեմոստատիկ նյութ օքսիգենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիման վրա: Պետք է կարողանա ֆիքսել ֆիբրինը իր մակերեսին, պետք է ունենա բակտերիոցիդ հատկություն, թթվային Ph, հակաբակտերիալ ակտիվություն` ավելի քան 40 մանրէների դեմ: Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 3-4րոպեում, ներծծվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում: Նվազագույն անհրաժեշտ չափսերը5սմ x 7.5սմ, թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ 1%-ի չափով: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      

	18
	Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող 7.5x10 սմ
	հատ
	0
	50 
	0
	1018500 
	Ներծծվող հեմոստատիկ նյութ օքսիգենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիման վրա: Պետք է կարողանա ֆիքսել ֆիբրինը իր մակերեսին, պետք է ունենա բակտերիոցիդ հատկություն, թթվային Ph, հակաբակտերիալ ակտիվություն` ավելի քան 20 մանրենների դեմ: Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 2-8 րոպեյում, ներծծվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում: Նվազագույն անհրաժեշտ չափսերը 7,5 սմ х 10,0 սմ, թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ 1%-ի չափով: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ներծծվող հեմոստատիկ նյութ օքսիգենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիման վրա: Պետք է կարողանա ֆիքսել ֆիբրինը իր մակերեսին, պետք է ունենա բակտերիոցիդ հատկություն, թթվային Ph, հակաբակտերիալ ակտիվություն` ավելի քան 40 մանրենների դեմ: Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 3-4 րոպեյում, ներծծվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում: Նվազագույն անհրաժեշտ չափսերը 7,5 սմ х 10,0 սմ, թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ 1%-ի չափով: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      

	19
	Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող 10x20սմ
	հատ
	0
	50 
	0
	795250 
	Ներծծվող հեմոստատիկ նյութ օքսիգենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիման վրա: Պետք է կարողանա ֆիքսել ֆիբրինը իր մակերեսին, պետք է ունենա բակտերոցիդ հատկություն, թթվային Ph, հակաբակտերիալ ակտիվություն ավելի քան 20 մանրենների դեմ: Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 2-8 րոպեում, ներծծվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում: Նվազագույն անհրաժեշտ չափսերը 10,0 սմ х 20,0 սմ, թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ 1%-ի չափով: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ներծծվող հեմոստատիկ նյութ օքսիգենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիման վրա: Պետք է կարողանա ֆիքսել ֆիբրինը իր մակերեսին, պետք է ունենա բակտերոցիդ հատկություն, թթվային Ph, հակաբակտերիալ ակտիվություն ավելի քան 40մանրենների դեմ: Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 3-4րոպեում, ներծծվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում: Նվազագույն անհրաժեշտ չափսերը 10,0 սմ х 20,0 սմ, թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ 1%-ի չափով: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      

	20
	Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող 10,2x10,2սմ
	հատ
	0
	25 
	0
	1682400 
	Ներծծվող հեմոստատիկ նյութ օքսիգենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիման վրա: Պետք է կարողանա ֆիքսել ֆիբրինը իր մակերեսին, պետք է ունենա բակտերոցիդ հատկություն, թթվային Ph, հակաբակտերիալ ակտիվություն ավելի քան 20 մանրենների դեմ: Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 2-8 րոպեում, ներծծվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում: Նվազագույն անհրաժեշտ չափսերը 10,2 սմ х 10,2 սմ, թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ 1%-ի չափով: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ներծծվող հեմոստատիկ նյութ օքսիգենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիման վրա: Պետք է կարողանա ֆիքսել ֆիբրինը իր մակերեսին, պետք է ունենա բակտերոցիդ հատկություն, թթվային Ph, հակաբակտերիալ ակտիվություն ավելի քան 40 մանրենների դեմ: Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 3-4րոպեում, ներծծվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում: Նվազագույն անհրաժեշտ չափսերը 10,2 սմ х 10,2 սմ, թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ 1%-ի չափով: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	21
	Ներծծվող հեմոստատիկ սպունգ 7x5x1սմ
	հատ
	0
	25 
	0
	124320 
	Ներծծվող հեմոստատիկ սպունգ ժելատինային հիմքով: Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 2-10 րոպեյում, ներծծվի 4-6 շաբաթվա ընթացքում, արյունահոսող լորձաթաղանթների մակերեսներին վերածվի գելի, ներծծի իր քաշը 40 անգամ գերազանցող հեղուկ : Նվազագույն անհրաժեշտ չափսերը 7սմ х 5 սմ x 1սմ, թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ 1%-ի չափով: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ներծծվող հեմոստատիկ սպունգ ժելատինային հիմքով: Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 2-10 րոպեում, ներծծվի 4-6 շաբաթվա ընթացքում, արյունահոսող լորձաթաղանթների մակերեսներին վերածվի գելի, ներծծի իր քաշը 40 անգամ գերազանցող հեղուկ: Նվազագույն անհրաժեշտ չափսերը 7սմ х 5 սմ x 1սմ, թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ 1տոկոս-ի չափով: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	22
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար 300 մլ տարողությամբ
	հատ
	0
	40 
	0
	508920 
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար Հեմո J-Vac կամ համարժեք, փակ դրենավորման համար, Y-նման կոնեկտորով։ Տարողությունը 300մլ:Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ:Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական,հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ: Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական՝ տարողությունը դատարկելու համար:Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար Հեմո J-Vac, փակ դրենավորման համար, Y-նման կոնեկտորով։ Տարողությունը 300մլ: Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ: Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական, հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ: Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական՝ տարողությունը դատարկելու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	23
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար 150մլ տարողությամբ
	հատ
	0
	25 
	0
	318075 
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար Հեմո J-Vac կամ համարժեք,փակ դրենավորման համար, Y-նման կոնեկտորով: Ստերիլ, տարողությունը 150մլ:  Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ:  Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական,հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ:Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական՝ տարողությունը դատարկելու համար:Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար Հեմո J-Vac փակ դրենավորման համար, Y-նման կոնեկտորով: Ստերիլ, տարողությունը 150մլ: Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ: Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական, հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ: Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական՝ տարողությունը դատարկելու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	24
	Վերքային հեղուկների հավաքման համակարգ/ռեզերվուար 150մլ տարողությամբ
	հատ
	0
	25 
	0
	318075 
	Վերքային հեղուկների ուղղանկյուն հավաքման համակարգ/ռեզերվուար Հեմո J-Vac կամ համարժեք, փակ դրենավորման համար, Y-նման կոնեկտորով: Ստերիլ, տարողությունը 150մլ: Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ: Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական, հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ: Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական՝ տարողությունը դատարկելու համար:Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Վերքային հեղուկների ուղղանկյուն հավաքման համակարգ/ռեզերվուար Հեմո J-Vac փակ դրենավորման համար, Y-նման կոնեկտորով: Ստերիլ, տարողությունը 150մլ: Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ: Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական, հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ: Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական՝ տարողությունը դատարկելու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	25
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար 450 մլ տարողությամբ
	հատ
	0
	40 
	0
	508920 
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար Հեմո J-Vac կամ համարժեք,փակ դրենավորման համար, Y նման կոննեկտորով: Տարողությունը 450մլ: Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ: Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական,հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ : Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական՝ տարողությունը դատարկելու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար Հեմո J-Vac, փակ դրենավորման համար, Y նման կոննեկտորով: Տարողությունը 450մլ: Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ: Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական,հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ: Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական՝ տարողությունը դատարկելու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	26
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար 100մլ տարողությամբ
	հատ
	0
	60 
	0
	631800 
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար Հեմո J-Vac կամ համարժեք, փակ դրենավորման համար: Տարողությունը 100մլ: Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ: Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական,հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ: Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական՝ տարողությունը դատարկելու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար Հեմո J-Vac, փակ դրենավորման համար: Տարողությունը 100մլ: Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ: Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական, հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ: Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական՝ տարողությունը դատարկելու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	27
	Հեմակոն արյան և պլազմայի պաշարման և պահպանման (42 օրյա) համար եռապարկ
	հատ
	0
	600 
	0
	708480 
	Նախատեսված արյան և պլազմայի պաշարման և պահպանման (42 օրյա) համար եռապարկ CPD-SAGM 450/300/300 (Shanghai Allcan Medical Co.LTD) կամ համարժեք: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: ISO 9001 սերտիֆիկատ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	28
	Պլազմաֆերեզի MCS+9000 System ապարատի համար դոնորա​կան պլազ​մաֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ Natrii Citrati 4% 250 մլ
	հատ
	0
	100 
	0
	121000 
	Նատրիումի ցիտրատ 40,0գ. 250մլտարողությամբ փաթեթներ, ստերիլ գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	29
	Պլազմաֆերեզի MCS+9000 System ապարատի համար դոնորական թրոմ​բոցիտոֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ ACD-A 500 մլ
	հատ
	0
	30 
	0
	103824 
	Նատրիումի ցիտրատ 22,0գ. Լիմոնաթթու 7,3գ. Անջուր գլյուկոզա 22,27գ., 500մլ տարողությամբ փաթեթներ, ստերիլ գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	30
	Ցանց կիսաներծծվող, ճողվածքների համար ախտահանված 15x15 չափերի
	հատ
	0
	20 
	0
	1358000 
	Բաղկացած է 50% պրոլենի 5/0 եվ 50% մոնոկրիլի 6/0 թելերից. Պրոլենը՝ մոնոֆիլամետ, չներծծվող պոլիպրոպիլենից բաղկացած կարանյութ,մոնոկրիլը՝ մոնոֆիլամենտ,ներծծվող (ներծծումը՝90-120 օր) պոլիգլեկապրոն 25-ից բաղկացած կարանյութ: Ցանցի անցքերի չափսը՝ 3,ցանցի հաստությունը՝ 0,5մմ, Ճնշման առավելագույն դիմադրությունը՝ 450-600 մմ.ս.ս., չափերը 15x15սմ:Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Բաղկացած է 50տոկոս պրոլենի 5/0 եվ 50տոկոս մոնոկրիլի 6/0 թելերից. Պրոլենը՝ մոնոֆիլամետ, չներծծվող պոլիպրոպիլենից բաղկացած կարանյութ, մոնոկրիլը՝ մոնոֆիլամենտ, ներծծվող (ներծծումը՝90-120 օր) պոլիգլեկապրոն 25-ից բաղկացած կարանյութ: Ցանցի անցքերի չափսը՝ 3, ցանցի հաստությունը՝ 0,5մմ, Ճնշման առավելագույն դիմադրությունը՝ 450-600 մմ.ս.ս., չափերը 15x15սմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	31
	Ցանց կիսաներծծվող, ճողվածքների համար ախտահանված 6x11 չափերի
	հատ
	0
	15 
	0
	552000 
	Բաղկացած է 50% պրոլենի 5/0 եվ 50% մոնոկրիլի 6/0 թելերից. Պրոլենը՝ մոնոֆիլամետ, չներծծվող պոլիպրոպիլենից բաղկացած կարանյութ,մոնոկրիլը՝ մոնոֆիլամենտ,ներծծվող (ներծծումը՝90-120 օր)պոլիգլեկապրոն 25-ից բաղկացած կարանյութ: Ցանցի անցքերի չափսը՝ 3,ցանցի հաստությունը՝ 0,5մմ, Ճնշման առավելագույն դիմադրությունը՝ 450-600 մմ.ս.ս., չափերը 6x11սմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Բաղկացած է 50տոկոս պրոլենի 5/0 եվ 50տոկոս մոնոկրիլի 6/0 թելերից. Պրոլենը՝ մոնոֆիլամետ, չներծծվող պոլիպրոպիլենից բաղկացած կարանյութ, մոնոկրիլը՝ մոնոֆիլամենտ, ներծծվող (ներծծումը՝90-120 օր) պոլիգլեկապրոն 25-ից բաղկացած կարանյութ: Ցանցի անցքերի չափսը՝ 3, ցանցի հաստությունը՝ 0,5մմ, Ճնշման առավելագույն դիմադրությունը՝ 450-600 մմ.ս.ս., չափերը 6x11սմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	32
	Ցանց կիսաներծծվող, ճողվածքների համար ախտահանված 30x30 չափերի
	հատ
	0
	15 
	0
	2254500 
	Բաղկացած է 50% պրոլենի 5/0 եվ 50% մոնոկրիլի 6/0 թելերից. Պրոլենը՝ մոնոֆիլամետ, չներծծվող պոլիպրոպիլենից բաղկացած կարանյութ, մոնոկրիլը՝ մոնոֆիլամենտ, ներծծվող (ներծծումը՝90-120 օր)պոլիգլեկապրոն 25 -ից բաղկացած կարանյութ: Ցանցի անցքերի չափսը՝ 3մմ,ցանցի հաստությունը՝ 0,5մմ, Ճնշման առավելագույն դիմադրությունը՝ 450-600 մմ.ս.ս., չափերը 30x30սմ։ Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Բաղկացած է 50տոկոս պրոլենի 5/0 եվ 50տոկոս մոնոկրիլի 6/0 թելերից. Պրոլենը՝ մոնոֆիլամետ, չներծծվող պոլիպրոպիլենից բաղկացած կարանյութ, մոնոկրիլը՝ մոնոֆիլամենտ, ներծծվող (ներծծումը՝90-120 օր)պոլիգլեկապրոն 25 -ից բաղկացած կարանյութ: Ցանցի անցքերի չափսը՝ 3մմ, ցանցի հաստությունը՝ 0,5մմ, Ճնշման առավելագույն դիմադրությունը՝ 450-600 մմ.ս.ս., չափերը 30x30սմ։ Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ::

	33
	Մաշկի ստեպլեր 3,9մմ x 5,7մմ, ֆիքսված աշխատող մասով
	հատ
	0
	20 
	0
	384000 
	Վիրահատական  վերքի մաշկի կարման համար նախատեսված մեխանիկական կարող սարք:Աշխատող հատվածը պետք է զինված լինի մաշկի վրա աշխատող հատվածի ճիշտ տեղադրման համար նախատեսված ցուցիչով:Լիցքավորված չժանգոտվող պաողպատից 35 սեղմակներով, որոնք պատված են հյուսվածքների հետ շփման գործակիցը և կպչունությունը իջեցնող հատուկ կրայտոքս ծածկույթով, որը նպաստում է հեշտ տեղադրմանը և հեռացմանը:Գլխիկի տրամագիծը 0.53մմ, սեղմակի արմատի լայնությունը 5.7մմ, սեղմակի բարձրությունը փակված վիճակում 3.9մմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Վիրահատական վերքի մաշկի կարման համար նախատեսված մեխանիկական կարող սարք: Աշխատող հատվածը պետք է զինված լինի մաշկի վրա աշխատող հատվածի ճիշտ տեղադրման համար նախատեսված ցուցիչով: Լիցքավորված չժանգոտվող պողպատից 35 սեղմակներով, որոնք պատված են հյուսվածքների հետ շփման գործակիցը և կպչունությունը իջեցնող հատուկ կրայտոքս ծածկույթով, որը նպաստում է հեշտ տեղադրմանը և հեռացմանը: Գլխիկի տրամագիծը 0.53մմ, սեղմակի արմատի լայնությունը 5.7մմ, սեղմակի բարձրությունը փակված վիճակում 3.9մմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	34
	Փոխվող ծայրադիրներ 30մմ
	հատ
	0
	72 
	0
	1731870 
	Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TX 30 ապարատների համար: Պետք է ունենա հյուսվածքների սահմանափակիչ:պահունակը լիծքավորված է 11 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից, սեղմակներով, երկու շարքով, շախմատաձև: Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 27 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 4, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 4, 8 մմ, փակված վիճակում 2, 0 մմ, սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի:N12 կամ այլ փաթեթավորմամբ տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TX 30 ապարատների համար: Պետք է ունենա հյուսվածքների սահմանափակիչ, պահունակը լիծքավորված է 11 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից, սեղմակներով, երկու շարքով, շախմատաձև: Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 27 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 4, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 4, 8 մմ, փակված վիճակում 2, 0 մմ, սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի: N12 փաթեթավորմամբ տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	35
	Փոխվող ծայրադիրներ 60մմ
	հատ
	0
	72 
	0
	1731870 
	Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TX 60 ապարատների համար: Պետք է ունենա հյուսվածքների սահմանափակիչ:պահունակը լիցքավորված է 21 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից, սեղմակներով, երկու շարքով, շախմատաձև: Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 27 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 4, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 4,8 մմ, փակված վիճակում 2,0 մմ,սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի:N12 կամ այլ փաթեթավորմամբ տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TX 60 ապարատների համար: Պետք է ունենա հյուսվածքների սահմանափակիչ, պահունակը լիցքավորված է 21 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից, սեղմակներով, երկու շարքով, շախմատաձև: Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 27 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 4, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 4,8 մմ, փակված վիճակում 2,0 մմ,սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի: N12 փաթեթավորմամբ տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	36
	Փոխվող ծայրադիրներ,դանակով,6 շարք, 3D ֆորմատ
	հատ
	0
	120 
	0
	3994500 
	Փոփոխվող ծայրադիր միանվագ օգտագործման 55 մմ, նախատեսված NTLC55 գծային կարող կտրող սարքավորման համար, ունի փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորություն:Ծայրադիրը պարունակում է ոչ պակաս քան 85 սեղմակ, որոնք դասավորված են երկու եռաշարք շարքերով շախմատային կարգով եվ ունեն հանվող պաշտպանիչ վահանակ:Լարի տրամաչափը ոչ պակաս քան 0,2 մմ,պսակի լայնությունը ոչ ավելի քան 3 մմ,բաց սեղմակի ոտքի բարձրությունը ոչ պակաս քան 4,3 մմ, փակված սեղմակի բարձրությունը ենթակա է կարգավորման, ոչ պակաս քան 1,5 մմ եվ ոչ ավելին քան 2,0 մմ: Սեղմակների նյութը դա ՄՌՏ համատեղելի տիտանային համաձուլվածք է որը պարունակում է վանադիում եվ ալյումինիում Ti3Al2.5V /տիտան 94,5% ալյումինիում3% վանադիում 2,5%/ որը նվազեցնում է պլաստիկությունը եվ կանխում սեղմակների հետագա ուղղումը:Ծայրադիրը ապահովում սեղմակային կարի առաջացում որի երկարությունը ոչ պակաս քան 60 մմ, կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան 55 մմ բայց ոչ ավելի քան 58 մմ.Մեխանիկական կարի երկարությունը գերազանցում է կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան 1,5 սեղմակ (4 մմ)Սեղմակները փակվում են եռաչափ սկզբունքով:N12 կամ այլ փաթեթավորմամբ տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Փոփոխվող ծայրադիր միանվագ օգտագործման 55 մմ, նախատեսված NTLC55 գծային կարող կտրող սարքավորման համար, ունի փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորություն: Ծայրադիրը պարունակում է 88 սեղմակ, որոնք դասավորված են երկու եռաշարք շարքերով շախմատային կարգով եվ ունեն հանվող պաշտպանիչ վահանակ: Լարի տրամաչափը 0,2 մմ, պսակի լայնությունը 3 մմ, բաց սեղմակի ոտքի բարձրությունը 4,3 մմ, փակված սեղմակի բարձրությունը ենթակա է կարգավորման, 1,5 մմ, 1,8 մմ, 2,0 մմ: Սեղմակների նյութը դա ՄՌՏ համատեղելի տիտանային համաձուլվածք է որը պարունակում է վանադիում եվ ալյումինիում Ti3Al2.5V /տիտան 94,5 տոկոս ալյումինիում 3 տոկոս վանադիում 2,5 տոկոս/, որը նվազեցնում է պլաստիկությունը եվ կանխում սեղմակների հետագա ուղղումը: Ծայրադիրը ապահովում սեղմակային կարի առաջացում, որի երկարությունը 61 մմ, կտրվածքի երկարությունը 58 մմ. Մեխանիկական կարի երկարությունը գերազանցում է կտրվածքի երկարությունը 1,5 սեղմակ: Սեղմակները փակվում են եռաչափ սկզբունքով: N12 տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	37
	Փոխվող ծայրադիրներ դանակով,6 շարք, 3D ֆորմատ
	հատ
	0
	120 
	0
	4250199.6
	Փոփոխվող ծայրադիր միանվագ օգտագործման 75 մմ նախատեսված NTLC75 գծային կարող կտրող սարքավորման համար, ունի փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորություն:Ծայրադիրը պարունակում է ոչ պակաս քան 115 սեղմակ, որոնք դասավորված են երկու եռաշարք շարքերով շախմատային կարգով եվ ունեն հանվող պաշտպանիչ վահանակ:Լարի տրամաչափը ոչ պակաս քան 0,23 մմ,պսակի լայնությունը ոչ ավելի քան 3 մմ,բաց սեղմակի ոտքի բարձրությունը ոչ պակաս քան 4,3 մմ, փակված սեղմակի բարձրությունը ենթակա է կարգավորման, ոչ պակաս քան  1,5 մմ եվ ոչ ավելին քան 2,0 մմ:Սեղմակների նյութը դա ՄՌՏ համատեղելի տիտանային համաձուլվածք է  որը պարունակում է վանադիում եվ ալյումինիում Ti3Al2.5V /տիտան 94,5% ալյումինիում3% վանադիում 2,5%/ որը նվազեցնում է պլաստիկությունը եվ կանխում սեղմակների հետագա ուղղումը: Ծայրադիրը  ապահովում սեղմակային կարի առաջացում որի երկարությունը ոչ պակաս քան 80 մմ, կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան 75 մմ բայց ոչ ավելի քան 78 մմ.Մեխանիկական կարի երկարությունը գերազանցում է կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան  1,5 սեղմակ (4 մմ) Սայրը գտնվում է երկու եռակի սեղմակների շարքերի միջեվ, սայրը բաղկացած է բժշկական պողպատից ոչ պակաս քան 400- սերիայի եվ գտնվում է ծայրադիրի մեջ:Ծայրադիրի մեջ գտնվում է կարել/կտրելու մեխանիզմի արգելափակման համակարգ որը գործում է երբ որ ծայրադիրը օգտագործված է լինում:Սեղմակները փակվում են եռաչափ սկզբունքով: Նախատեսված է միանվագ օգտագործման համար, ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման: Մատակարարվում է լիցքավորված, ստերիլ ունի հանվող կանխարգելիչ վահանակ որը գտնվում է աշխատանքային մակերեսի վրա: N12 կամ այլ փաթեթավորմամբ տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Փոփոխվող ծայրադիր միանվագ օգտագործման 75 մմ նախատեսված NTLC75 գծային կարող կտրող սարքավորման համար, ունի փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորություն: Ծայրադիրը պարունակում է 118 սեղմակ, որոնք դասավորված են երկու եռաշարք շարքերով շախմատային կարգով եվ ունեն հանվող պաշտպանիչ վահանակ: Լարի տրամաչափը 0,23 մմ, պսակի լայնությունը 3 մմ, բաց սեղմակի ոտքի բարձրությունը 4,3 մմ, փակված սեղմակի բարձրությունը ենթակա է կարգավորման, 1,5 մմ, 1,8 մմ, 2,0 մմ: Սեղմակների նյութը դա ՄՌՏ համատեղելի տիտանային համաձուլվածք է, որը պարունակում է վանադիում եվ ալյումինիում Ti3Al2.5V /տիտան 94,5 տոկոս ալյումինիում 3 տոկոս վանադիում 2,5 տոկոս/ որը նվազեցնում է պլաստիկությունը եվ կանխում սեղմակների հետագա ուղղումը: Ծայրադիրը ապահովում սեղմակային կարի առաջացում որի երկարությունը 81 մմ, կտրվածքի երկարությունը  78 մմ: Մեխանիկական կարի երկարությունը գերազանցում է կտրվածքի երկարությունը  1,5 սեղմակ : Սայրը գտնվում է երկու եռակի սեղմակների շարքերի միջեվ, սայրը բաղկացած է բժշկական պողպատից 400- սերիայի եվ գտնվում է ծայրադիրի մեջ: Ծայրադիրի մեջ գտնվում է կարել/կտրելու մեխանիզմի արգելափակման համակարգ, որը գործում է, երբ որ ծայրադիրը օգտագործված է լինում: Սեղմակները փակվում են եռաչափ սկզբունքով: Նախատեսված է միանվագ օգտագործման համար, ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման: Մատակարարվում է լիցքավորված, ստերիլ ունի հանվող կանխարգելիչ վահանակ, որը գտնվում է աշխատանքային մակերեսի վրա: N12 տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	38
	Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք 29 մմ
	հատ
	0
	3 
	0
	478800 
	Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք 29 մմ:Ունի ցողունով հանվող տափակեցված գլխիկ:Ցողունի վրա առկա է զսպանակային արգելակիչ .կիսետային կապը կապելու ակոսիկ եկ կտրվող ներդիր: Առկա է կտրված հյուսվածքների տեղակայման համար նախատեսված տեղամաս, ինչպես նաև ներկառուցված տրոակար որի վրա առկա է լրիվ դուրս բերման մակնշում: Գործիքի վրա առկա է հյուսվածքների սեղղման սանդղակ,բացվածքի կարգավորման բռնակ, կարելու բռնակ և կանխարգելիչ:Կոմպլեկտավորվում է լրացուցիչ պլաստիկ տրոակարով հանվող գլխիկի համար և տրոակարի համար նախատեսված պլաստիկ ծածկիչով :Գործիքը ամբողջությամբ փակելու դեպքում մնում է կալիբրավորված չփոփոխվող տարածություն 1 մմ չափով:Հյուսվածքների սեղմման սանդղակը ունի բրանշերի ճիշտ առբերման դիապազոն ոչ պակաս քան 7 մմ, ինչպես նաև մարկերային երիզներ:Հիմնական բռնակը և կարելու բռնակը ռետինապատ չսահող մակերես:Աշխատանքային մասի տրամագիծը ոչ ավել քան 29 մմ, ներկառուցված սայրի տրամագիծը ոչ պակաս քան 20,4 մմ , թեք ցողունի երկարությունը 18 սմ Առկա է գործիքի արագ բացման և փակման մեխանիզմ և կարելու ձայնային և տակտիլ վերահսկողության մեխանիզմ:Գործիքը լիցքավորված է ոչ ավել քան 24 սեղմակներով տեղակայված շախմատաձև և շրջանաձև երկու շարքով:Լարի տրամագիծը ոչ պակաս քան 0,28 մմ, սեղմակի պսակի լայնությունը ոչ ավել քան 4,0 մմ, բաց սեղմակի բարձրությունը ոչ պակաս քան 5,5 մմ, փակ սեղմակի բարձրությունը կարգավորվող 1,0 ից 2,5 մմ: Սեղմակները տիտանային համաձուլվածքից Ti6Al 4V /90%տիտան 6% ալյումի 4% վանադիում/ ՄՌՏ համատեղելի: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործելու համար մատակարարվում է ստերիլ:  Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք 29 մմ: Ունի ցողունով հանվող տափակեցված գլխիկ: Ցողունի վրա առկա է զսպանակային արգելակիչ. կիսետային կապը կապելու ակոսիկ եկ կտրվող ներդիր: Առկա է կտրված հյուսվածքների տեղակայման համար նախատեսված տեղամաս, ինչպես նաև`  ներկառուցված տրոակար, որի վրա առկա է լրիվ դուրս բերման մակնշում: Գործիքի վրա առկա է հյուսվածքների սեղղման սանդղակ, բացվածքի կարգավորման բռնակ, կարելու բռնակ և կանխարգելիչ: Կոմպլեկտավորվում է լրացուցիչ պլաստիկ տրոակարով հանվող գլխիկի համար և տրոակարի համար նախատեսված պլաստիկ ծածկիչով: Գործիքը ամբողջությամբ փակելու դեպքում մնում է կալիբրավորված չփոփոխվող տարածություն 1 մմ չափով: Հյուսվածքների սեղմման սանդղակը ունի բրանշերի ճիշտ առբերման դիապազոն 7 մմ, ինչպես նաև` մարկերային երիզներ: Հիմնական բռնակը և կարելու բռնակը ռետինապատ չսահող մակերես: Աշխատանքային մասի տրամագիծը 29 մմ, ներկառուցված սայրի տրամագիծը 20,4 մմ, թեք ցողունի երկարությունը 18 սմ: Առկա է գործիքի արագ բացման և փակման մեխանիզմ և կարելու ձայնային և տակտիլ վերահսկողության մեխանիզմ: Գործիքը լիցքավորված է 24 սեղմակներով տեղակայված շախմատաձև և շրջանաձև երկու շարքով: Լարի տրամագիծը 0,28 մմ, սեղմակի պսակի լայնությունը 4,0 մմ, բաց սեղմակի բարձրությունը 5,5 մմ, փակ սեղմակի բարձրությունը կարգավորվող 1,0 ից 2,5 մմ: Սեղմակները տիտանային համաձուլվածքից Ti6Al 4V /90տոկոստիտան 6տոկոս ալյումի 4տոկոս վանադիում/ ՄՌՏ համատեղելի: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործելու համար մատակարարվում է ստերիլ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	39
	Ցիրկուլյար կոր կտրող-կարող ապպարատ, 33մմ
	հատ
	0
	3 
	0
	478800 
	Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք 33 մմ:Ունի ցողունով հանվող տափակեցված գլխիկ: Ցողունի վրա առկա է զսպանակային արգելակիչ .կիսետային կապը կապելու ակոսիկ եկ կտրվող ներդիր: Առկա է կտրված հյուսվածքների տեղակայման համար նախատեսված տեղամաս, ինչպես նաև ներկառուցված տրոակար որի վրա առկա է լրիվ դուրս բերման մակնշում:Գործիքի վրա առկա է հյուսվածքների սեղղման սանդղակ,բացվածքի կարգավորման բռնակ, կարելու բռնակ և կանխարգելիչ:Կոմպլեկտավորվում է լրացուցիչ պլաստիկ տրոակարով հանվող գլխիկի համար և տրոակարի համար նախատեսված պլաստիկ ծածկիչով :Գործիքը ամբողջությամբ փակելու դեպքում մնում է կալիբրավորված չփոփոխվող տարածություն 1 մմ չափով:Հյուսվածքների սեղմման սանդղակը ունի բրանշերի ճիշտ առբերման դիապազոն ոչ պակաս քան 7 մմ, ինչպես նաև մարկերային երիզներ:Հիմնական բռնակը և կարելու բռնակը ռետինապատ չսահող մակերես:Աշխատանքային մասի տրամագիծը ոչ ավել քան 33 մմ, ներկառուցված սայրի տրամագիծը ոչ պակաս քան 24,4 մմ , թեք ցողունի երկարությունը 18 սմ Առկա է գործիքի արագ բացման և փակման մեխանիզմ և կարելու ձայնային և տակտիլ վերահսկողության մեխանիզմ:Գործիքը լիցքավորված է ոչ ավել քան 28 սեղմակներով տեղակայված շախմատաձև և շրջանաձև երկու շարքով:Լարի տրամագիծը ոչ պակաս քան 0,28 մմ, սեղմակի պսակի լայնությունը ոչ ավել քան 4,0 մմ, բաց սեղմակի բարձրությունը ոչ պակաս քան 5,5 մմ, փակ սեղմակի բարձրությունը կարգավորվող 1,0 ից 2,5 մմ:Սեղմակները տիտանային համաձուլվածքից/90%տիտան 6% ալյումին 4% վանադիում/ ՄՌՏ համատեղելի:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործելու համար մատակարարվում է ստերիլ:  Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք 33 մմ: Ունի ցողունով հանվող տափակեցված գլխիկ: Ցողունի վրա առկա է զսպանակային արգելակիչ. կիսետային կապը կապելու ակոսիկ եկ կտրվող ներդիր: Առկա է կտրված հյուսվածքների տեղակայման համար նախատեսված տեղամաս, ինչպես նաև` ներկառուցված տրոակար, որի վրա առկա է լրիվ դուրս բերման մակնշում: Գործիքի վրա առկա է հյուսվածքների սեղղման սանդղակ, բացվածքի կարգավորման բռնակ, կարելու բռնակ և կանխարգելիչ: Կոմպլեկտավորվում է լրացուցիչ պլաստիկ տրոակարով հանվող գլխիկի համար և տրոակարի համար նախատեսված պլաստիկ ծածկիչով: Գործիքը ամբողջությամբ փակելու դեպքում մնում է կալիբրավորված չփոփոխվող տարածություն 1 մմ չափով: Հյուսվածքների սեղմման սանդղակը ունի բրանշերի ճիշտ առբերման դիապազոն 7 մմ, ինչպես նաև` մարկերային երիզներ: Հիմնական բռնակը և կարելու բռնակը ռետինապատ չսահող մակերես: Աշխատանքային մասի տրամագիծը 33 մմ, ներկառուցված սայրի տրամագիծը 24,4 մմ, թեք ցողունի երկարությունը 18 սմ: Առկա է գործիքի արագ բացման և փակման մեխանիզմ և կարելու ձայնային և տակտիլ վերահսկողության մեխանիզմ: Գործիքը լիցքավորված է 28 սեղմակներով տեղակայված շախմատաձև և շրջանաձև երկու շարքով: Լարի տրամագիծը 0,28 մմ, սեղմակի պսակի լայնությունը 4,0 մմ, բաց սեղմակի բարձրությունը 5,5 մմ, փակ սեղմակի բարձրությունը կարգավորվող 1,0 ից 2,5 մմ: Սեղմակները տիտանային համաձուլվածքից /90տոկոստիտան 6տոկոս ալյումին 4տոկոս վանադիում/ ՄՌՏ համատեղելի: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործելու համար մատակարարվում է ստերիլ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	40
	Փոխվող ծայրադիրներ TLC 75 կարող-կտրող գործիքի համար
	հատ
	0
	24 
	0
	641430 
	Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TLC 75 ապարատի համար, նորմալ հյուվածքների համար :Պահունակը պետք է ունենա սայրի համար նախատեսված ուղի , կոճակներ, հյուսվածքները ֆիկսելու համար, ներկառուցված սայրի արգելակաման մեխանիզմ : Պահունակը, պարունակում է 76 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից Ti3Al2.5V /տիտան 94,5% ալյումինիում3% վանադիում 2,5%/ սեղմակներ, տեղադրված շախմատաձև երկու շարքով, պահունակը պետք է ունենա կանխարգելիչ շերթ: Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 2 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 3, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 3,85 մմ, փակված վիճակում 1,5 մմ: Պահունակը ապահովում է 77 մմ կար . Կարի երկարությունը երկար է կտրվածքի երկարությունից 4 մմ,սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի:  N12 կամ այլ համարժեք քանակի ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TLC 75 ապարատի համար, նորմալ հյուվածքների համար: Պահունակը պետք է ունենա սայրի համար նախատեսված ուղի, կոճակներ, հյուսվածքները ֆիկսելու համար, ներկառուցված սայրի արգելակաման մեխանիզմ: Պահունակը, պարունակում է 76 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից Ti3Al2.5V /տիտան 94,5տոկոս ալյումինիում 3տոկոս վանադիում 2,5տոկոս/ սեղմակներ, տեղադրված շախմատաձև երկու շարքով, պահունակը պետք է ունենա կանխարգելիչ շերթ: Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 2 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 3,0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 3,85 մմ, փակված վիճակում 1,5 մմ: Պահունակը ապահովում է 77 մմ կար. Կարի երկարությունը երկար է կտրվածքի երկարությունից 4 մմ, սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի: N12 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	41
	Ապարատ ցիրկուլյար, կարող կտրող Լոնգոյի մեթոդով հեմոռոիդոպեքսիայի համար
	հատ
	0
	3 
	0
	653530 
	Ապարատ ցիրկուլյար, կարող-կտրող ՚Լոնգոյի մեթոդով հեմոռոիդոպեքսիայի համար, որը իր հետ ունի կեռիկ, լայնիչ եվ անոսկոպ:Հավաքածու նախատեսված ցիրկուլյար ռեզեկցիայի եվ լայն ցիրկուլյար լորձա ենթալորձային բերանակցման տեղակայման համար:Այն կիրառվում է Լոնգո-ի մեթեդով հեմոռոիդոպեկսիայի համար:Բաղկացած է ցիրկուլյար կարող գործիքից, թելը բռնելու համար նախատեսված կեռիկից, թափանցիկ անալ լայնիչից որը հնարավորություն է տալիս տեսանելի դարձնել ատամնավոր գիծը եվ կա հնարավորություն մաշկի վրա ֆիքսելու:Անոսկոպ տեսելության 90  աստիճանով կիսետային կար տեղադրելու համար: Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիքը ունի չհեռացվող գլխիկ, խորը հատված ռեզեկցված հյուսվածքների համար, թելի կողմնային ակոսիկներ որոնք նախատեսված են ռեզեկցվող հյուսվածքների ինվագինացիայի հսկողության համար, գլխիկային մասի վրա սանտիմետրային սանդղակ, մեկ բռնակ կարելու համար եվ գործիքի վաղաժամ ակտիվացիան կանխող արգելափակիչ:Գլխիկը ամբողջական սեղմակները փակվելու համար նախատեսված ակոսիկներով:Գործիքի աշխատանքային մասի տրամագիծը  – 33 մմ, ներկառուցված սայրի տրամագիծը – 24,4մմ.  Առկա է մեխանիզմ գործիքի արագ բացման եվ փակման երբ բրանշերի միջեվ տարածությունը ավել է քան 12 մմ, առկա է մեխանիզմ որը հնարավորություն է տալիս ձայնային եվ տակտիլ վերահսկել կարելու պրոցեսը,հյուսվածքների սեղղման սանդղակ որը միաժաամանակ կարգավորում է սեղմակների փակման բարձրությունը:Բրանշերի միջեվ առկա ե կարգավորված չփոփոխվող տարածություն որը կանխում է հյուվածքների լրացուցիչ ճզմումը գործիքը ամբողջությամբ փակելու դեպքում:Լիցքավորված է   28 սեղմակներով , սեղմակների տրամագիծը  0,28 մմ, պսակի լայնությունը 4 մմ, բաց ոտիկի բարձրությունը 4 մմ, փակ ոտիկի բարձրությունը 0,75 – 1,5 մմ:Սեղմակների բաղադրությունը ՄՌՏ համատեղելի համաձուլվածք Ti90Al6.4V /տիտան 90,0% ալյումինիում6% վանադիում 4,0%/որը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել պլաստիկությունը եվ կանխել սեղմակների հետադարձ բացումը:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ  օգտագործման համար, ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման :Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ապարատ ցիրկուլյար, կարող-կտրող ՚Լոնգոյի մեթոդով հեմոռոիդոպեքսիայի համար, որը իր հետ ունի կեռիկ, լայնիչ եվ անոսկոպ: Հավաքածու նախատեսված ցիրկուլյար ռեզեկցիայի եվ լայն ցիրկուլյար լորձա ենթալորձային բերանակցման տեղակայման համար: Այն կիրառվում է Լոնգո-ի մեթեդով հեմոռոիդոպեկսիայի համար: Բաղկացած է ցիրկուլյար կարող գործիքից, թելը բռնելու համար նախատեսված կեռիկից, թափանցիկ անալ լայնիչից որը հնարավորություն է տալիս տեսանելի դարձնել ատամնավոր գիծը եվ կա հնարավորություն մաշկի վրա ֆիքսելու: Անոսկոպ տեսելության 90 աստիճանով կիսետային կար տեղադրելու համար: Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիքը ունի չհեռացվող գլխիկ, խորը հատված ռեզեկցված հյուսվածքների համար, թելի կողմնային ակոսիկներ որոնք նախատեսված են ռեզեկցվող հյուսվածքների ինվագինացիայի հսկողության համար, գլխիկային մասի վրա սանտիմետրային սանդղակ, մեկ բռնակ կարելու համար եվ գործիքի վաղաժամ ակտիվացիան կանխող արգելափակիչ: Գլխիկը ամբողջական սեղմակները փակվելու համար նախատեսված ակոսիկներով: Գործիքի աշխատանքային մասի տրամագիծը – 33 մմ, ներկառուցված սայրի տրամագիծը – 24,4մմ. Առկա է մեխանիզմ գործիքի արագ բացման եվ փակման, երբ բրանշերի միջև տարածությունը ավել է քան 12 մմ, առկա է մեխանիզմ, որը հնարավորություն է տալիս ձայնային եվ տակտիլ վերահսկել կարելու պրոցեսը, հյուսվածքների սեղղման սանդղակ, որը միաժաամանակ կարգավորում է սեղմակների փակման բարձրությունը: Բրանշերի միջև առկա է կարգավորված չփոփոխվող տարածություն, որը կանխում է հյուվածքների լրացուցիչ ճզմումը գործիքը ամբողջությամբ փակելու դեպքում: Լիցքավորված է 28 սեղմակներով, սեղմակների տրամագիծը 0,28 մմ, պսակի լայնությունը 4 մմ, բաց ոտիկի բարձրությունը 4 մմ, փակ ոտիկի բարձրությունը 0,75 – 1,5 մմ: Սեղմակների բաղադրությունը ՄՌՏ համատեղելի համաձուլվածք Ti90Al6.4V /տիտան 90,0տոկոս ալյումինիում6տոկոս վանադիում 4,0տոկոս/, որը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել պլաստիկությունը և կանխել սեղմակների հետադարձ բացումը: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	42
	Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք 25 մմ
	հատ
	0
	15 
	0
	2391875 
	Ունի ցողունով հանվող տափակեցված գլխիկ: Ցողունի վրա առկա է զսպանակային արգելակիչ .կիսետային կապը կապելու ակոսիկ եկ կտրվող ներդիր: Առկա է կտրված հյուսվածքների տեղակայման համար նախատեսված տեղամաս, ինչպես նաեվ ներկառուցված տրոակար որի վրա առկա է լրիվ դուրս բերման մակնշում:Գործիքի վրա առկա է հյուսվածքների սեղղման սանդղակ,բացվածքի կարգավորման բռնակ, կարելու բռնակ եվ կանխարգելիչ:Կոմպլեկտավորվում է լրացուցիչ պլաստիկ տրոակարով հանվող գլխիկի համար եվ տրոակարի համար նախատեսված պլաստիկ ծածկիչով :Գործիքը ամբողջությամբ փակելու դեպքում մնում է կալիբրավորված չփոփոխվող տարածություն 1 մմ չափով:Հյուսվածքների սեղմման սանդղակը ունի բրանշերի ճիշտ առբերման դիապազոն ոչ պակաս քան 7 մմ, ինչպես նաեվ մարկերային երիզներ:Հիմնական բռնակը եվ կարելու բռնակը ռետինապատ չսահող մակերես:Աշխատանքային մասի տրամագիծը ոչ ավել քան 25 մմ, ներկառուցված սայրի տրամագիծը ոչ պակաս քան 16,4 մմ , թեք ցողունի երկարությունը 18 սմ Առկա է գործիքի արագ բացման եվ փակման մեխանիզմ եվ կարելու ձայնային եվ տակտիլ վերահսկողության մեխանիզմ:Գործիքը լիցքավորված է ոչ ավել քան 20 սեղմակներով տեղակայված շախմատաձեվ եվ շրջանաձեվ երկու շարքով:Լարի տրամագիծը ոչ պակաս քան 0,28 մմ, սեղմակի պսակի լայնությունը ոչ ավել քան 4,0 մմ, բաց սեղմակի բարձրությունը ոչ պակաս քան 5,5 մմ, փակ սեղմակի բարձրությունը կարգավորվող 1,0 ից 2,5 մմ:Սեղմակները տիտանային համաձուլվածքից/90%տիտան 6% ալյումի 4% վանադիում/ ՄՌՏ համատեղելի:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործելու համար մատակարարվում է ստերիլ:Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ունի ցողունով հանվող տափակեցված գլխիկ: Ցողունի վրա առկա է զսպանակային արգելակիչ. կիսետային կապը կապելու ակոսիկ եկ կտրվող ներդիր: Առկա է կտրված հյուսվածքների տեղակայման համար նախատեսված տեղամաս, ինչպես նաև՝ ներկառուցված տրոակար, որի վրա առկա է լրիվ դուրս բերման մակնշում: Գործիքի վրա առկա է հյուսվածքների սեղղման սանդղակ, բացվածքի կարգավորման բռնակ, կարելու բռնակ եվ կանխարգելիչ: Կոմպլեկտավորվում է լրացուցիչ պլաստիկ տրոակարով հանվող գլխիկի համար եվ տրոակարի համար նախատեսված պլաստիկ ծածկիչով: Գործիքը ամբողջությամբ փակելու դեպքում մնում է կալիբրավորված չփոփոխվող տարածություն 1 մմ չափով: Հյուսվածքների սեղմման սանդղակը ունի բրանշերի ճիշտ առբերման դիապազոն 7 մմ, ինչպես նաև՝ մարկերային երիզներ: Հիմնական բռնակը եվ կարելու բռնակը ռետինապատ չսահող մակերես: Աշխատանքային մասի տրամագիծը 25 մմ, ներկառուցված սայրի տրամագիծը 16,4 մմ, թեք ցողունի երկարությունը 18 սմ: Առկա է գործիքի արագ բացման եվ փակման մեխանիզմ եվ կարելու ձայնային եվ տակտիլ վերահսկողության մեխանիզմ: Գործիքը լիցքավորված է 20 սեղմակներով տեղակայված շախմատաձեվ եվ շրջանաձեվ երկու շարքով: Լարի տրամագիծը 0,28 մմ, սեղմակի պսակի լայնությունը 4,0 մմ, բաց սեղմակի բարձրությունը 5,5 մմ, փակ սեղմակի բարձրությունը կարգավորվող 1,0 ից 2,5 մմ: Սեղմակները տիտանային համաձուլվածքից/90տոկոստիտան 6տոկոս ալյումի 4տոկոս վանադիում/ ՄՌՏ համատեղելի: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործելու համար մատակարարվում է ստերիլ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	43
	Գծային կարող ապարատ 75 մմ կտրվածքով
	հատ
	0
	1 
	0
	228160 
	Գծային կարող կտրող սարքավորում 75 մմ փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ:Բաղկացած է պասիվ եվ ծայրադիրային կեսերից, որը փակվում է փակող լծակի միջոցով:Հնարավորություն կա ստանալ երեք տեսակի փակված սեղմակի բարձրություն, նորմալ հաստության հյուսվածքների համար, հաստացած հյուսվածքների եվ հաստ հյուսվածքների համար:Հիմնական սեղմակի վրա գտնվող փոսիկների տեսքը ապահովում է սեղմակների եռաչափ փակումը որը ապահովում է առավել համաչափ կոմպրեսիա:Ծայրադիրային հենակի կառուցվածքը բացառում է ծայրադիրի ոչ ճիշտ տեղադրումը:Հենակներից մեկի վրա գտնվում է փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման մեխանիզմը:Կարելու մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս կարել սարքավորման երկու ուղղություններով:Հենման մակերեսները պատված են հատուկ հակասայթաքիչ ծածկույթով:Կարի դիստալ սահմանը գերազանցում է կտրման գիծը ոչ պակաս քան 1,5 սեղմակ (4 մմ).Սարքը կարող է վերալիցքավորվել ոչ պակաս քան 12 անգամ ունիվերսալ ծայրադիրներով որոնք նախատեսված 75 մմ սարքի համար:Համատեղելի է SR 75 քարթրիջների հետ:Նախատեսված են մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, մատակարարվում են չլիցքավորված, ստերիլ,առանց քարթրիջի: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Գծային կարող կտրող սարքավորում 75 մմ փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ: Բաղկացած է պասիվ եվ ծայրադիրային կեսերից, որը փակվում է փակող լծակի միջոցով: Հնարավորություն կա ստանալ երեք տեսակի փակված սեղմակի բարձրություն, նորմալ հաստության հյուսվածքների համար, հաստացած հյուսվածքների եվ հաստ հյուսվածքների համար: Հիմնական սեղմակի վրա գտնվող փոսիկների տեսքը ապահովում է սեղմակների եռաչափ փակումը, որը ապահովում է առավել համաչափ կոմպրեսիա: Ծայրադիրային հենակի կառուցվածքը բացառում է ծայրադիրի ոչ ճիշտ տեղադրումը: Հենակներից մեկի վրա գտնվում է փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման մեխանիզմը: Կարելու մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս կարել սարքավորման երկու ուղղություններով: Հենման մակերեսները պատված են հատուկ հակասայթաքիչ ծածկույթով: Կարի դիստալ սահմանը գերազանցում է կտրման գիծը ոչ պակաս քան 1,5 սեղմակ (4 մմ). Սարքը կարող է վերալիցքավորվել ոչ պակաս քան 12 անգամ ունիվերսալ ծայրադիրներով, որոնք նախատեսված 75 մմ սարքի համար: Համատեղելի է SR 75 քարթրիջների հետ: Նախատեսված են մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, մատակարարվում են չլիցքավորված, ստերիլ, առանց քարթրիջի: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	44
	Գծային կարող ապարատ 55 մմ կտրվածքով
	հատ
	0
	1 
	0
	228150 
	Գծային կարող կտրող սարքավորում 55 մմ փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ:Բաղկացած է պասիվ եվ ծայրադիրային կեսերից, որը փակվում է փակող լծակի միջոցով:Հնարավորություն կա ստանալ երեք տեսակի փակված սեղմակի բարձրություն, նորմալ հաստության հյուսվածքների համար, հաստացած հյուսվածքների եվ հաստ հյուսվածքների համար:Հիմնական սեղմակի վրա գտնվող փոսիկների տեսքը ապահովում է սեղմակների եռաչափ փակումը որը ապահովում է առավել համաչափ կոմպրեսիա:Ծայրադիրային հենակի կառուցվածքը բացառում է ծայրադիրի ոչ ճիշտ տեղադրումը:Հենակներից մեկի վրա գտնվում է փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման մեխանիզմը:Կարելու մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս կարել սարքավորման երկու ուղղություններով:Հենման մակերեսները պատված են հատուկ հակասայթաքիչ ծածկույթով:Կարի դիստալ սահմանը գերազանցում է կտրման գիծը ոչ պակաս քան 1,5 սեղմակ (4 մմ).Սարքը կարող է վերալիցքավորվել ոչ պակաս քան 12 անգամ ունիվերսալ ծայրադիրներով որոնք նախատեսված 55 մմ սարքի համար:Համատեղելի է SR 55 քարթրիջների հետ:Նախատեսված են մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, մատակարարվում են չլիցքավորված, ստերիլ,առանց քարթրիջի: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Գծային կարող կտրող սարքավորում 55 մմ փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ: Բաղկացած է պասիվ եվ ծայրադիրային կեսերից, որը փակվում է փակող լծակի միջոցով: Հնարավորություն կա ստանալ երեք տեսակի փակված սեղմակի բարձրություն, նորմալ հաստության հյուսվածքների համար, հաստացած հյուսվածքների եվ հաստ հյուսվածքների համար :Հիմնական սեղմակի վրա գտնվող փոսիկների տեսքը ապահովում է սեղմակների եռաչափ փակումը որը ապահովում է առավել համաչափ կոմպրեսիա: Ծայրադիրային հենակի կառուցվածքը բացառում է ծայրադիրի ոչ ճիշտ տեղադրումը: Հենակներից մեկի վրա գտնվում է փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման մեխանիզմը: Կարելու մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս կարել սարքավորման երկու ուղղություններով:Հենման մակերեսները պատված են հատուկ հակասայթաքիչ ծածկույթով: Կարի դիստալ սահմանը գերազանցում է կտրման գիծը ոչ պակաս քան 1,5 սեղմակ (4 մմ). Սարքը կարող է վերալիցքավորվել ոչ պակաս քան 12 անգամ ունիվերսալ ծայրադիրներով, որոնք նախատեսված 55 մմ սարքի համար: Համատեղելի է SR 55 քարթրիջների հետ: Նախատեսված են մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, մատակարարվում են չլիցքավորված, ստերիլ, առանց քարթրիջի: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	45
	Տիտանային ամրակներ /միջին-մեծ/
	հատ
	0
	2,160 
	0
	1244894.4
	Տիտանային համաձուլվածքից ամրակներ միջին-մեծ, դիստալ փակման ձևով, 2, 5 – 4 մմ անոթների համար Բացած վիճակում 5,5 մմ, փակած վիճակում 8,7 մմ Պետք է ունենա երկարությամբ ձգվող և զուգահեռ ակոսիներ ներքին մակերեսին, ֆիկսացիան ապահովելու համար: Համատեղելի լինեն Էթիկոն ֆիրմայի միջին-մեծ չափի կլիպսերի տեղադրման գործիքների հետ: Արտաքին մակերեսին պետք է ունենա ակոսիներ` համապատասխանող ամրակների սեղմակներին, սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի: N108 կամ այլ համարժեք քանակի ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Տիտանային համաձուլվածքից ամրակներ միջին-մեծ, դիստալ փակման ձևով, 2, 5 – 4 մմ անոթների համար Բացած վիճակում 5,5 մմ, փակած վիճակում 8,7 մմ Պետք է ունենա երկարությամբ ձգվող և զուգահեռ ակոսիներ ներքին մակերեսին, ֆիկսացիան ապահովելու համար: Համատեղելի լինեն Էթիկոն ֆիրմայի միջին-մեծ չափի կլիպսերի տեղադրման գործիքների հետ: Արտաքին մակերեսին պետք է ունենա ակոսիներ` համապատասխանող ամրակների սեղմակներին, սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի: N108 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	46
	Տիտանային ամրակներ /մեծ/
	հատ
	0
	2,160 
	0
	1244894.4
	Տիտանային համաձուլվածքից  ամրակներ մեծ, դիստալ փակման ձևով, 5,5 – 7,5 մմ անոթների համար Բացած վիճակում 8 մմ, փակած վիճակում 12 մմ: Պետք է ունենա երկարությամբ ձգվող և զուգահեռ ակոսիներ ներքին մակերեսին, ֆիկսացիան ապահովելու համար: Համատեղելի լինեն Էթիկոն ֆիրմայի մեծ չափի կլիպսերի տեղադրման գործիքների հետ: Արտաքին մակերեսին պետք է ունենա ակոսիներ համապատասխանող ամրակների սեղմակներին սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի:N108 այլ համարժեք քանակի ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Տիտանային համաձուլվածքից ամրակներ մեծ, դիստալ փակման ձևով, 5,5 – 7,5 մմ անոթների համար Բացած վիճակում 8 մմ, փակած վիճակում 12 մմ: Պետք է ունենա երկարությամբ ձգվող և զուգահեռ ակոսիներ ներքին մակերեսին, ֆիկսացիան ապահովելու համար: Համատեղելի լինեն Էթիկոն ֆիրմայի մեծ չափի կլիպսերի տեղադրման գործիքների հետ: Արտաքին մակերեսին պետք է ունենա ակոսիներ համապատասխանող ամրակների սեղմակներին սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի: N108 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	47
	Տարբեր ծավալներով գրանուլացված օստեոկոնդուկտիվ նյութ՝ հավաք նախատեսված տարբեր մեծության ոսկրային դեֆեկտների լրացման համար, գրանուլյաները 0.7 - 1.4 մմ 3 անուն, 35 հատ
	լրակազմ
	0
	1 
	0
	2750500 
	Արհեստական օստեոկոնդուկտիվ նյութ, նախատեսված ոսկրային դեֆեկտների լրացման համար: Պետք է հեղուկի հետ խառնվելիս ապահովի պլաստիկություն  եւ ոսկրի հետ առավելագույն կապում:  Նյութը պետք է ամբողջովին ենթարկվի բիոդեգրատացիայի, լինի ամբողժովին արհեստական: Պետք է օժտված լինի բարձր աստիճանի ծակոտկենությամ, ունենալով հաստատուն միկրո եւ մակրո ծակոտիներ: Ընդհանուր պահանջները՝ Պետք է լինի գրանուլացված, ինֆեկցիայի ռիսկի ամբեղջովին ծխտման համար պետք է լինի արհեստական ծագման, β- երեք-կալցյում-ֆոսֆատի եւ նատրիյումի հիալուրատի խալոտենի շարիկների հիմքի վրա, ամբողջովին բիոհամատեղելի, առավելագույնս համապատասխանի ոսկրի բնական հանքային կազմին, բավականին կայուն եւ չյենթարկվի փոփոխությունների  արտաքին ազդակների ազդեցության տակ պահպանման ժամանակահատվածում: Պետք է պահպանի իր քիմյական եւ մեխանիկական հատկությունները հեղուկ միջավայրում: Պետք է ենթարկվի աստիճանական վերակազմավորման օստեոկլաստների կողմից ռեզորբցիայի ենթարկման ճանապարհով, միաժամանակ փոխարինվելով ոսկրային հյուսվածքի: Չպետք է ընկճի ոսկրագոյացումը: Փափուկ հյուսվածքների հետ շփվելիս չպետք է նպաստի ատոպիկ ոսկրագոյացմանը: Պետք է ցուցված լինի ոսկրային դեֆեկտների փոխարինման համար, եւ տա հնարավորություն վերականգնել ոսկրի անատոմյական ձեւը: Պետք է հնարավոր  լինի խարնել արյան եւ ոսկրածուծային պունկտատի հետ: Խառնումից հետո պետք է ունենա պլաստիկություն առանց ժամանակի սահմանափակման: Պետք է ունենա կպչունակություն տեղաշարժը սահմանափակելու նպատակով: Պետք է հնարավոր լինի ձեռքի օգտագործումը: Պետք է առաքվի օգտագոիծման համար պատրաստ ստերիլ վիճակում: Ծակոտիների չափերը պետք է լինեն հաստատուն: Գրանուլաների համար ծակոտիների ընդհանուր ծավալը պետք է լինի 60% ից ոչ պակաս: Միկրոծակոտիների չափերը՝ 20- 40 միկրոն մակրոծակոտիներինը ՝  100-500 միկրոն: Ծակոտիները պետք է հաղորդակից լինեն միմյանց հետ ինչպես միկրո, այնպես ել մակրո ծակոտիների մակարդակում: Միկրո եւ մակրո ծակոտիները չպետք է փակվեն դրանով իսկ ապահովելով արյունատար անոթների եւ օստեոնների անարգել աճը, ինչպես անեվ բիոդեգրադացիան: Կապված տեղակայումից բիոդեգրադացիայի ժամանակը պետք է կազմի 6-18 ամիս: Կալցյումի եւ ֆոսֆորի մոլյար հարաբերակցությունը պետք է լինի 1,67 սահմաններում:  Գրանուլացված նյութը պետք է առաքվի տարբեր ծավալներով, ստերիլ փաթեթավորված՝ 0,5սմ3, 1,0 սմ3 , 2,5 սմ3 : Հավաքը պետք է ներառի՝ 1.) 0,5սմ3  oստեոկոնդուկտիվ նյութ – 15 տուփ: 2.) 1,0 սմ3  oստեոկոնդուկտիվ նյութ – 10 տուփ: 3.) 2,5սմ3  oստեոկոնդուկտիվ նյութ – 10 տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Արհեստական օստեոկոնդուկտիվ նյութ, նախատեսված ոսկրային դեֆեկտների լրացման համար: Պետք է հեղուկի հետ խառնվելիս ապահովի պլաստիկություն եւ ոսկրի հետ առավելագույն կապում: Նյութը պետք է ամբողջովին ենթարկվի բիոդեգրատացիայի, լինի ամբողժովին արհեստական: Պետք է օժտված լինի բարձր աստիճանի ծակոտկենությամ, ունենալով հաստատուն միկրո եւ մակրո ծակոտիներ: Ընդհանուր պահանջները՝ Պետք է լինի գրանուլացված, ինֆեկցիայի ռիսկի ամբեղջովին ծխտման համար պետք է լինի արհեստական ծագման, բետա- երեք-կալցյում-ֆոսֆատի եւ նատրիյումի հիալուրատի խալոտենի շարիկների հիմքի վրա, ամբողջովին բիոհամատեղելի, առավելագույնս համապատասխանի ոսկրի բնական հանքային կազմին, բավականին կայուն եւ չյենթարկվի փոփոխությունների արտաքին ազդակների ազդեցության տակ պահպանման ժամանակահատվածում: Պետք է պահպանի իր քիմիական եւ մեխանիկական հատկությունները հեղուկ միջավայրում: Պետք է ենթարկվի աստիճանական վերակազմավորման օստեոկլաստների կողմից ռեզորբցիայի ենթարկման ճանապարհով, միաժամանակ փոխարինվելով ոսկրային հյուսվածքի: Չպետք է ընկճի ոսկրագոյացումը: Փափուկ հյուսվածքների հետ շփվելիս չպետք է նպաստի ատոպիկ ոսկրագոյացմանը: Պետք է ցուցված լինի ոսկրային դեֆեկտների փոխարինման համար, եւ տա հնարավորություն վերականգնել ոսկրի անատոմյական ձևը: Պետք է հնարավոր լինի խարնել արյան եւ ոսկրածուծային պունկտատի հետ: Խառնումից հետո պետք է ունենա պլաստիկություն առանց ժամանակի սահմանափակման: Պետք է ունենա կպչունակություն տեղաշարժը սահմանափակելու նպատակով: Պետք է հնարավոր լինի ձեռքի օգտագործումը: Պետք է առաքվի օգտագոիծման համար պատրաստ ստերիլ վիճակում: Ծակոտիների չափերը պետք է լինեն հաստատուն: Գրանուլաների համար ծակոտիների ընդհանուր ծավալը պետք է լինի 60տոկոս ից ոչ պակաս: Միկրոծակոտիների չափերը՝ 20- 40 միկրոն մակրոծակոտիներինը ՝ 100-500 միկրոն: Ծակոտիները պետք է հաղորդակից լինեն միմյանց հետ ինչպես միկրո, այնպես ել մակրո ծակոտիների մակարդակում: Միկրո եւ մակրո ծակոտիները չպետք է փակվեն դրանով իսկ ապահովելով արյունատար անոթների եւ օստեոնների անարգել աճը, ինչպես նաև՝ բիոդեգրադացիան: Կապված տեղակայումից բիոդեգրադացիայի ժամանակը պետք է կազմի 6-18 ամիս: Կալցյումի եւ ֆոսֆորի մոլյար հարաբերակցությունը պետք է լինի 1,67 սահմաններում: Գրանուլացված նյութը պետք է առաքվի տարբեր ծավալներով, ստերիլ փաթեթավորված՝ 0,5սմ3, 1,0 սմ3 , 2,5 սմ3 : Հավաքը պետք է ներառի՝ 1.) 0,5սմ3 oստեոկոնդուկտիվ նյութ – 15 տուփ: 2.) 1,0 սմ3 oստեոկոնդուկտիվ նյութ – 10 տուփ: 3.) 2,5սմ3 oստեոկոնդուկտիվ նյութ – 10 տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	48
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 5 X 35 մմ
	հատ
	0
	5 
	0
	675000 
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	49
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 6 X 35 մմ
	հատ
	0
	5 
	0
	585000 
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	50
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 6 X 40 մմ
	հատ
	0
	5 
	0
	585000 
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	51
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 5 X 40 մմ
	հատ
	0
	15 
	0
	1755000 
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	52
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 5 X 45 մմ
	հատ
	0
	15 
	0
	1755000 
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	53
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 6 X 45 մմ
	հատ
	0
	16 
	0
	1872000 
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	54
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 6 X 50 մմ
	հատ
	0
	16 
	0
	1872000 
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	55
	Ձող՝ Տրամագիծը` 5.5մմ, երկարությունը` 480մմ
	հատ
	0
	10 
	0
	1455000 
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	56
	Միաբաղադրիչ ցածր պրոֆիլային ներքին պնդօղակ
	հատ
	0
	86 
	0
	3418500 
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	57
	Ուղղահայաց կցորդիչ
	հատ
	0
	10 
	0
	1575000 
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	58
	VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված էլեկտրոդ 3.5մմ.(ծայրադիր)
	հատ
	0
	10 
	0
	1395000 
	Էլեկտրոդը պետք է լինի երկբևեռ, ունենա ինտեգրված բռնակ, միանա գեներատորին լարի միջոցով: Էլեկտրոդը պետք է հեղուկում իոնների վրա ռադիոհաճախային ազդեցության միջոցով առաջացնի վապորիզացիոն գրպան: Վապորիզացիոն գրպանը պետք է փոքրացնի հյուսվածքների ծավալը, առաջացնելով 65°C-ից ոչ ավելի ջերմություն: Էլեկտրոդը պետք է ունենա աշխատանքային մակերես՝ կեռի տիպի, տրամագիծը 3,5մմ ից ոչ ավելի: Միացնող ձողի երկարությունը պետք է լինի 140մմ ից ոչ պակաս: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Էլեկտրոդը  երկբևեռ է, ունի ինտեգրված բռնակ, միանում է  գեներատորին լարի միջոցով: Էլեկտրոդը  հեղուկում իոնների վրա ռադիոհաճախային ազդեցության միջոցով առաջացնում է  վապորիզացիոն գրպան: Վապորիզացիոն գրպանը փոքրացնում է  հյուսվածքների ծավալը, առաջացնելով 65°C-ից ոչ ավելի ջերմություն: Էլեկտրոդը ունի աշխատանքային մակերես՝ կեռի տիպի, տրամագիծը 3,5մմ: Միացնող ձողի երկարություն է 140մմ: Ապրանքները  պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	59
	VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված 4 մմ տրամագծով ներքաշող էլեկտրոդ բռնակով (ծայրադիր)
	հատ
	0
	10 
	0
	1680000 
	Էլեկտրոդը պետք է լինի բիպոլյար և ունենա եռկոնտակտային կցորդիչ բլոկ՝ բռնակին միացնող ձողը և ծայրադիրը  գեներատորին միացնելու համար: Էլեկտրոդը պետք է իոնների լուծույթի վրա ունենա ռադիոհաճախային ազդեցություն, առաջացնելով վապորիզացիոն գրպան: Վապորիզացիոն գրպանը պետք է ներգործի հյուսվածքների վրա 65°C ից ոչ ավելի ջերմաստիճանով, փոքրացնելով նրանց ծավալը:  Էլեկտրոդը պետք է ունենա 90 աստիճան անկյան տակ գտնվող  4.0 մմ ից ոչ ավելի կողային աշխատանքային մակերես, որը առավելագույնի կհասցնի հյուսվածքների հետ հետադարձ կապը և կհեշտացնի դժվար հասանելի հյուսվածքների հեռացումը: Անհատական ներկառուցված արտածծող խողովակը պետք է թույլ տա հեռացնել պղպջակները և վապորիզացիայի արգասիքները: Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի ասպիրացիան՝ ուղին, դժվար հասանելի և ճյուղավորված հյուսվածքների հետ աշխատելիս և նվազագույնի հասցնի խցանումները:  Միացնող ձողի երկարությունը պետք է լինի 140մմ ից ոչ պակաս: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Էլեկտրոդը բիպոլյար է  և ունի  եռկոնտակտային կցորդիչ բլոկ՝ բռնակին միացնող ձողը և ծայրադիրը գեներատորին միացնելու համար: Էլեկտրոդը  իոնների լուծույթի վրա ունի  ռադիոհաճախային ազդեցություն, առաջացնելով վապորիզացիոն գրպան: Վապորիզացիոն գրպանը պետքէ  ներգործի հյուսվածքների վրա 65°C ից ոչ ավելի ջերմաստիճանով, փոքրացնելով նրանց ծավալը: Էլեկտրոդը պետք է ունենա 90 աստիճան անկյան տակ գտնվող 4.0 մմ ոչ ավելի կողային աշխատանքային մակերես, որը առավելագույնի կհասցնի հյուսվածքների հետ հետադարձ կապը և կհեշտացնի դժվար հասանելի հյուսվածքների հեռացումը: Անհատական ներկառուցված արտածծող խողովակը պետք է թույլ տա հեռացնել պղպջակները և վապորիզացիայի արգասիքները: Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի ասպիրացիան՝ ուղին, դժվար հասանելի և ճյուղավորված հյուսվածքների հետ աշխատելիս և նվազագույնի հասցնի խցանումները: Միացնող ձողի երկարությունը պետք է լինի 160մմ: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	60
	Ուսահոդի պտտող անբավարարությունների եւ թեզանիքի վնասումների ներհոդային վերականգնման համար նախատեսված կլինիկայում առկա համակարգի խարսխների լրացում՝ 5 անուն, 24 կտոր
	լրակազմ
	0
	1 
	0
	4804500 
	1.) Արթրոսկոպիկ ֆիքսատոր խարիսխ բարձրամոլեկուլյար առանձնահատուկ ամրության մասնակի  լուծվող երկկոմպոնենտ թելով: Խարիսխը պետք է պատրաստված  լինի չլուծվող պոլիմերից ՝ ՊոլիԷֆիրԷֆիրկետոն- ից, լինի գլանաձեւ պարտադիր ունենա սպիրալաձեւ կրկնակի ակոս ամբողջ երկարությամբ.  Ունենա երկու տրամագիծ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար:  Լինի թափածակված 2.4մմ պտուտակահանի համար:  Տրամագիծը պետք է լինի 5.7 մմ ից ոչ ավել 5.5մմ ից ոչ պակաս: Գլխիկի կտրվածքով պետք է լիցքավորված լինի երկկոմպոնենտ  առանձնակի ամրության, մասնակի բիոդեգրատացիայի ենթարկով բարձրամոլեկուլյար  պոլիէթիլենային  ( Պոլիդիոքսանոն եւ բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլեն №2.) 2 թելերով, ասեղներով : Պետք է առաքվի ստերիլ փաթեթավորմամբ, տեղադրված ներմղիչի վրա, տուփում 1 հատ-10 տուփ:  2.)Անհանգույց խարիսխային ֆիքսատոր 4.75մմ,  պետք է պատրաստված լինի պոլիէֆիրէֆիրկետոնից: Իրենից պետք է ներկայացնի գլանաձեւ խարիսխ, գլխիկի կտրվածքով, որի միջով անցկացված է մետաղական հանգույց: Ամբողջ երկարությամբ պետք է ունենա ակոս, որը բաժանված է երկու մասի՝ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար: Կորտիկալ հատվածի տրամագիծ 4.75մմ  պրոքսիմալ հատվածում  եւ 3.9մմ ից ոչ ավել, 3.5մմ ից ոչ պակաս դիստալ հատվածում: Երկարությունը ՝ 17.8մմ ից ոչ ավել, 17.6մմ ից ոչ պակաս: Պետք է առաքվի միանգամյա օգտագործման ներմղիչի վրա տեղադրված վիճակում, ստերիլ փաթեթավորմամաբ: - 2 տուփ:  3.) Անհանգույց խարիսխային ֆիքսատոր 5.5մմ, պետք է պատրաստված լինի պոլիէֆիրէֆիրկետոնից: Իրենից պետք է ներկայացնի գլանաձեւ խարիսխ, գլխիկի կտրվածքով, որի միջով անցկացված է մետաղական հանգույց: Ամբողջ երկարությամբ պետք է ունենա ակոս, որը բաժանված է երկու մասի՝ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար: Կորտիկալ հատվածի տրամագիծ 5.5 մմ  պրոքսիմալ հատվածում  եւ 4.5մմ ից ոչ ավել, 3.9մմ ից ոչ պակաս դիստալ հատվածում: Երկարությունը ՝ 17.8մմ ից ոչ ավել, 17.6մմ ից ոչ պակաս: Պետք է առաքվի միանգամյա օգտագործման ներմղիչի վրա տեղադրված վիճակում, ստերիլ փաթեթավորմամաբ: -3  տուփ:  4).Արթրոսկոպիկ ֆիքսատոր խարիսխ բարձրամոլեկուլյար առանձնահատուկ ամրության մասնակի  լուծվող երկկոմպոնենտ թելով եւ կիսահանգույցով: Խարիսխը պետք է պատրաստված  լինի բիոկոմպոզիտային նյութից ՝ կաթնաթթվի ձախ պտտվող իզոմերի եւ պոլիգլիկոլային թթվի եւ տրի-կալցյում ֆոսֆատի խարնուրդից, պատրաստված միկրոդիսպերսիա տեխնոլոգիայով,լինի գլանաձեւ, ունենա սպիրալաձեւ ակոս ամբողջ երկարությամբ. Տրամագիծը պետք է լինի 3մմ ից ոչ ավել, երկարությունը 11մմ ից որ ավել: Գլխիկի կտրվածքով պետք է լիցքավորված լինի երկկոմպոնենտ առանձնակի ամրության, մասնակի բիոդեգրատացիայի ենթարկով բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլենային (Պոլիդիոքսանոն եւ բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլեն) թելով: Պետք է առաքվի ստերիլ փաթեթավորմամբ, տեղադրված ներմղիչի վրա, տուփում 1 հատ:- 3 տուփ:  5).Արթրոսկոպիկ ֆիքսատոր խարիսխ բարձրամոլեկուլյար առանձնահատուկ ամրության մասնակի լուծվող երկկոմպոնենտ թելով եւ կիսահանգույցով: Խարիսխը պետք է պատրաստված լինի չլուծվող պոլիմերից ՝ ՊոլիԷֆիրԷֆիրկետոն- ից, լինի գլանաձեւ, ունենա սպիրալաձեւ ակոս ամբողջ երկարությամբ. Տրամագիծը պետք է լինի 3մմ ից ոչ ավել, երկարությունը 11մմ  ից որ ավել: Գլխիկի կտրվածքով պետք է լիցքավորված լինի երկկոմպոնենտ  առանձնակի ամրության, բիոդեգրատացիայի չենթարկով բարձրամոլեկուլյար  պոլիէթիլենի թելով: Պետք է առաքվի ստերիլ փաթեթավորմամբ, տեղադրված ներմղիչի վրա, տուփում 1 հատ:- 6 տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	1.) Արթրոսկոպիկ ֆիքսատոր խարիսխ բարձրամոլեկուլյար առանձնահատուկ ամրության մասնակի լուծվող երկկոմպոնենտ թելով: Խարիսխը  պատրաստված է   չլուծվող պոլիմերից ՝ ՊոլիԷֆիրԷֆիրկետոն- ից,  գլանաձեւ է, ունենի սպիրալաձեւ կրկնակի ակոս ամբողջ երկարությամբ. Ունօ  երկու տրամագիծ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար: Թափածակված է  2.4մմ պտուտակահանի համար: Տրամագիծը  5.5մմ : Գլխիկի կտրվածքով  լիցքավորված է  երկկոմպոնենտ առանձնակի ամրության, մասնակի բիոդեգրատացիայի ենթարկով բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլենային ( Պոլիդիոքսանոն եւ բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլեն №2.) 2 թելերով, ասեղներով : Պետք է առաքվի ստերիլ փաթեթավորմամբ, տեղադրված ներմղիչի վրա, տուփում 1 հատ-10 տուփ: 2.)Անհանգույց խարիսխային ֆիքսատոր 4.75մմ, պատրաստված է  պոլիէֆիրէֆիրկետոնից: Իրենից ներկայացնում է  գլանաձեւ խարիսխ՝ գլխիկի կտրվածքով, որի միջով անցկացված է մետաղական հանգույց: Ամբողջ երկարությամբ  ունի  ակոս, որը բաժանված է երկու մասի՝ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար: Կորտիկալ հատվածի տրամագիծ 4.75մմ պրոքսիմալ հատվածում եւ 3.7մմ,  դիստալ հատվածում: Երկարությունը ՝ 17.8մմ:: Պետք է առաքվի միանգամյա օգտագործման ներմղիչի վրա տեղադրված վիճակում, ստերիլ փաթեթավորմամաբ: - 2 տուփ: 3.) Անհանգույց խարիսխային ֆիքսատոր 5.5մմ, պատրաստված է  պոլիէֆիրէֆիրկետոնից: Իրենից  ներկայացնում է  գլանաձեւ խարիսխ՝ գլխիկի կտրվածքով, որի միջով անցկացված է մետաղական հանգույց: Ամբողջ երկարությամբ պետք է ունենա ակոս, որը բաժանված է երկու մասի՝ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար: Կորտիկալ հատվածի տրամագիծ 5.5 մմ ,4.0մմ  դիստալ հատվածում: Երկարությունը ՝ 17.8մմ: Պետք է առաքվի միանգամյա օգտագործման ներմղիչի վրա տեղադրված վիճակում, ստերիլ փաթեթավորմամաբ: -3 տուփ: 4).Արթրոսկոպիկ ֆիքսատոր խարիսխ բարձրամոլեկուլյար առանձնահատուկ ամրության մասնակի լուծվող երկկոմպոնենտ թելով եւ կիսահանգույցով: Խարիսխը  պատրաստված  է  բիոկոմպոզիտային նյութից ՝ կաթնաթթվի ձախ պտտվող իզոմերի եւ պոլիգլիկոլային թթվի եւ տրի-կալցյում ֆոսֆատի խարնուրդից, պատրաստված միկրոդիսպերսիա տեխնոլոգիայով, գլանաձեւ է , ունի  սպիրալաձեւ ակոս ամբողջ երկարությամբ. Տրամագիծը  3մմ ից,երկարությունը 10,7մմ: Գլխիկի կտրվածքով  լիցքավորված է  երկկոմպոնենտ առանձնակի ամրության, մասնակի բիոդեգրատացիայի ենթարկով բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլենային (Պոլիդիոքսանոն եւ բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլեն) թելով: Պետք է առաքվի ստերիլ փաթեթավորմամբ, տեղադրված ներմղիչի վրա, տուփում 1 հատ:- 3 տուփ: 5).Արթրոսկոպիկ ֆիքսատոր խարիսխ բարձրամոլեկուլյար առանձնահատուկ ամրության մասնակի լուծվող երկկոմպոնենտ թելով եւ կիսահանգույցով: Խարիսխը  պատրաստված է  չլուծվող պոլիմերից ՝ ՊոլիԷֆիրԷֆիրկետոն- ից,  գլանաձեւ է , ունի  սպիրալաձեւ ակոս ամբողջ երկարությամբ. Տրամագիծը  3մմ է , երկարությունը 10,7մմ : Գլխիկի կտրվածքով լիցքավորված է երկկոմպոնենտ առանձնակի ամրության, բիոդեգրատացիայի չենթարկով բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլենի թելով: Պետք է առաքվի ստերիլ փաթեթավորմամբ, տեղադրված ներմղիչի վրա, տուփում 1 հատ:- 6 տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	61
	Ներմղող և մեկ փականային մուտքով հեռացնող ոռոգման խողովակների հավաք նախատեսված կլինիկայում առկա արթրոսկոպիկ ոռոգման FMS vue համակարգի համար
	լրակազմ
	0
	2 
	0
	3520640 
	Ներմղող խողովակների հավաք նախատեսված գլանային ներմղող եւ արտամողող մեխանիզմով աշխատող շեյվերին ինտեգրված համակարգի համա: Պետք է ներառի ներմղող խողովակ ճնշման խցիկով, միացման համար նախատեսված պլաստիկե մեխանիզմներով, ստերիլ, տուփում 24 հատ: Նյութերը, որից պետք է պատրաստված լինեն խողովակնեը չպետք է պարունակեն Դի 2- էթիլհեքսիլ ֆտալատ:-1տուփ:  Ոռոգման հեղուկը հեռացնող, անցումային, մեկ  փականային մուտքով,   խողովակներ նախատեսված ինտեգրված արթրոսկոպիկ պոմպի հետ աշխատանքի համար, ստերիլ, տուփում 24 հատ: Նյութերը, որից պետք է պատրաստված լինեն խողովակնեը չպետք է պարունակեն Դի 2- էթիլհեքսիլ ֆտալատ-1տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ներմղող խողովակների հավաք. նախատեսված գլանային ներմղող եւ արտամողող մեխանիզմով աշխատող շեյվերին ինտեգրված համակարգի համա: Պետք է ներառի ներմղող խողովակ ճնշման խցիկով, միացման համար նախատեսված պլաստիկե մեխանիզմներով, ստերիլ, տուփում 24 հատ: Նյութերը, որից պետք է պատրաստված լինեն խողովակնեը չպետք է պարունակեն Դի 2- էթիլհեքսիլ ֆտալատ:-1տուփ: Ոռոգման հեղուկը հեռացնող, անցումային, մեկ փականային մուտքով, խողովակներ նախատեսված ինտեգրված արթրոսկոպիկ պոմպի հետ աշխատանքի համար, ստերիլ, տուփում 24 հատ: Նյութերը, որից պետք է պատրաստված լինեն խողովակնեը չպետք է պարունակեն Դի 2- էթիլհեքսիլ ֆտալատ-1տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	62
	Ներհոդային վիրահատությունների համար նախատեսված կլինիկայում առկա կանյուլաների հավաքի լրացում
	լրակազմ
	0
	1 
	0
	927952 
	1).Ակոսավոր կանյուլա 7.0X75մմ:  Կանյուլան պետք է լինի թափանցիկ, ակոսով, որը կկանխի հոդի խոռոչից դուրս գալուն վիրահատության ընթացքում: Տրամագիծը 7.0մմ, երկարությունը 75մմ: Նախատեսված ուսահոդուի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների համար՝(Պտտվող թեզանիքի վնասվածքներ, SLAP, Bankart): Յուրաքանչյուր կոնյուլա պետք է լինի ստերիլ առանձին փաթեթավորված: Տուփում 5 հատ- 2 տուփ:  2). Ողորկ կանյուլա 7.0X75մմ:  Կանյուլան պետք է լինի թափանցիկ, ողորկ, տրամագիծը 7.0մմ, երկարությունը 75մմ: Նախատեսված ուսահոդուի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների համար՝(Պտտվող թեզանիքի վնասվածքներ, SLAP, Bankart): Յուրաքանչյուր կոնյուլա պետք է լինի ստերիլ առանձին փաթեթավորված: Տուփում 5 հատ- 2 տուփ: 3).Սուր դիստալ ծայրով ողորկ կոնյուլա 5.5X75մմ:  Կանյուլան պետք է լինի թափանցիկ, ողորկ,  տրամագիծը 6.0մմ- ից ոչ ավել, 5.5 մմ ից ոչ պակաս, երկարությունը 75մմ, ծայրը սուր: Նախատեսված ուսահոդուի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների համար՝(Պտտվող թեզանիքի վնասվածքներ, SLAP, Bankart): Յուրաքանչյուր կոնյուլա պետք է լինի ստերիլ առանձին փաթեթավորված իր օբտուրատորի հետ: Տուփում 5 հատ- 1 տուփ: 4).Ակոսավոր կանյուլա 8.5 X75մմ:  Կանյուլան պետք է լինի թափանցիկ, ակոսով, որը կկանխի հոդի խոռոչից դուրս գալուն վիրահատության ընթացքում: Տրամագիծը 8.5մմ, երկարությունը 75մմ: Նախատեսված ուսահոդուի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների համար՝(Պտտվող թեզանիքի վնասվածքներ, SLAP, Bankart): Յուրաքանչյուր կոնյուլա պետք է լինի ստերիլ առանձին փաթեթավորված: Տուփում 5 հատ- 2 տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատակարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	1).Ակոսավոր կանյուլա 7.0X75մմ: Կանյուլան  թափանցիկ է ՝ ակոսով, որը կանխում է  հոդի խոռոչից դուրս գալուն վիրահատության ընթացքում: Տրամագիծը 7.0մմ, երկարությունը 75մմ: Նախատեսված ուսահոդի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների համար՝(Պտտվող թեզանիքի վնասվածքներ, SLAP, Bankart): Յուրաքանչյուր կոնյուլա պետք է լինի ստերիլ առանձին փաթեթավորված: Տուփում 5 հատ- 2 տուփ: 2). Ողորկ կանյուլա 7.0X75մմ: Կանյուլան  թափանցիկ է , ողորկ, տրամագիծը 7.0մմ, երկարությունը 75մմ: Նախատեսված ուսահոդուի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների համար՝(Պտտվող թեզանիքի վնասվածքներ, SLAP, Bankart): Յուրաքանչյուր կոնյուլա պետք է լինի ստերիլ առանձին փաթեթավորված: Տուփում 5 հատ- 2 տուփ: 3).Սուր դիստալ ծայրով ողորկ կոնյուլա 5.5X75մմ: Կանյուլան  թափանցիկ է , ողորկ, տրամագիծը , 5.5 մմ, երկարությունը 75մմ, ծայրը սուր: Նախատեսված ուսահոդի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների համար՝(Պտտվող թեզանիքի վնասվածքներ, SLAP, Bankart): Յուրաքանչյուր կոնյուլա պետք է լինի ստերիլ առանձին փաթեթավորված իր օբտուրատորի հետ: Տուփում 5 հատ- 1 տուփ: 4).Ակոսավոր կանյուլա 8.5 X75մմ: Կանյուլան  թափանցիկ է , ակոսով, որը կանխում է  հոդի խոռոչից դուրս գալուն վիրահատության ընթացքում: Տրամագիծը 8.5մմ, երկարությունը 75մմ: Նախատեսված ուսահոդի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների համար՝(Պտտվող թեզանիքի վնասվածքներ, SLAP, Bankart): Յուրաքանչյուր կոնյուլա պետք է լինի ստերիլ առանձին փաթեթավորված: Տուփում 5 հատ- 2 տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): 2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ): 3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: : *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	63
	GEN 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 25սմ բաց և լապորոսկոպիկ վիրահատությունների համար
	հատ
	0
	12 
	0
	4899960 
	Ծայրադիր բիպոլյար կոագուլյացիայի եվ դիսսեկցիայի համար, որը նաև կոագուլացնում է անոթներ մինչև 7 մմ ներառյալ տրամագծով:Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ:Ցողունի երկարությունը  25 սմ բրանշերի ծայրից մինչեվ ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ:Ցողունը պտտվում է  360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով,որը տեղակայված է ցողունի եվ բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում, որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը եվ վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը:Բրանշերի երկարությունը 20 մմ,ձևը թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը:Բրանշերի լայնությունը  - 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրավմատիկ ատամիկներ որոնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը:Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սեղմակ կամ գրասպեր:Ունի ներկառուցված սայր:Ակտիվացիան իրականացվում է  ձեռքի ակտիվացման կոճակի սեղմման միջոցով որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ոտքի սեղմակի միջոցով:Ցողունը ունի հակափայլատակման մակերես:Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է  100С աստիճանով:ոերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձեվավոր ծածկույթ որը կանծում է հյուսվածքների կպումը  եվ նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ:Առկա է համակարգ որը կանխում է հյուսվածքների առանց կոագուլյացիայի հատումը:Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ:Առկա են ռետինե ներդիրներ բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի , ձեռքի ակտիվացման եվ ռոտացիոն օղակի վրա որը կանխում է սահումը եվ օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը:Զգայական եվ ձայնային ինդիկացիա կոագուլացիոն ռեժիմի ակտիվացման եվ դանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ:Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում:Հնարավոր է աշխատել ինչպես ավտոմատ/կոագուլյացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/ այնպես էլ ձեռքի կոագուլյացիայի/առանց կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցման/ ռեժիմում:Հնարավոր է կոագուլացիա մեկ բրանշի միջոցով:Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման եվ մատակարարվում է ստերիլ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ծայրադիր բիպոլյար կոագուլյացիայի եվ դիսսեկցիայի համար, որը նաև կոագուլացնում է անոթներ մինչև 7 մմ ներառյալ տրամագծով: Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: Ցողունի երկարությունը 25 սմ բրանշերի ծայրից մինչեվ ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի եվ բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում, որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը եվ վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Բրանշերի երկարությունը 20 մմ, ձևը՝ թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը - 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրավմատիկ ատամիկներ, որոնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սեղմակ կամ գրասպեր: Ունի ներկառուցված սայր: Ակտիվացիան իրականացվում է ձեռքի ակտիվացման կոճակի սեղմման միջոցով, որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ոտքի սեղմակի միջոցով: Ցողունը ունի հակափայլատակման մակերես: Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է 100С աստիճանով: Վերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձեվավոր ծածկույթ, որը կանծում է հյուսվածքների կպումը եվ նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ: Առկա է համակարգ, որը կանխում է հյուսվածքների առանց կոագուլյացիայի հատումը: Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ: Առկա են ռետինե ներդիրներ բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի, ձեռքի ակտիվացման եվ ռոտացիոն օղակի վրա, որը կանխում է սահումը եվ օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը: Զգայական եվ ձայնային ինդիկացիա կոագուլացիոն ռեժիմի ակտիվացման եվ դանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ: Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել, ինչպես ավտոմատ/կոագուլյացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/, այնպես էլ ձեռքի կոագուլյացիայի/առանց կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցման/ ռեժիմում: Հնարավոր է կոագուլացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման եվ մատակարարվում է ստերիլ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան`
1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	64
	GEN 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 35սմ բաց և լապորոսկոպիկ վիրահատությունների համար
	հատ
	0
	12 
	0
	4899960
	Ծայրադիր բիպոլյար կոագուլյացիայի և դիսսեկցիայի համար որը նաև կոագուլացնում է անոթներ մինչև 7 մմ ներառյալ տրամագծով:Կիրառվում է բաց վիրաբուժական  միջամտությունների ժամանակ: Ցողունի երկարությունը  35 սմ բրանշերի ծայրից մինչև ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ: Ցողունը պտտվում է  360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով,որը տեղակայված է ցողունի եվ բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում,որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը եվ վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Բրանշերի երկարությունը 20 մմ,ձևը թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը  - 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրավմատիկ ատամիկներ որոնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սեղմակ կամ գրասպեր:Ունի ներկառուցված սայր:Ակտիվացիան իրականացվում է  ձեռքի ակտիվացման կոճակի սեղղման միջոցով որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ոտքի սեղմակի միջոցով: Ցողունը ունի հակափայլատակման մակերես: Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է  100С աստիճանով:ոերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձեվավոր ծածկույթ որը կանծում է հյուսվածքների կպումը  եվ նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ:Առկա է համակարգ որը կանխում է հյուսվածքների առանց կոագուլյացիայի հատումը:Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ:Առկա են ռետինե ներդիրներ բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի , ձեռքի ակտիվացման եվ ռոտացիոն օղակի վրա որը կանխում է սահումը եվ օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը:Զգայական եվ ձայնային ինդիկացիա կոագուլացիոն ռեժիմի ակտիվացման եվ դանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ:Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում:Հնարավոր է աշխատել ինչպես ավտոմատ/կոագուլյացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/ այնպես էլ ձեռքի կոագուլյացիայի/առանց կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցման/ ռեժիմում:Հնարավոր է կոագուլացիա մեկ բրանշի միջոցով:Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման եվ մատակարարվում է ստերիլ:Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան`         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):         2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):       3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:    *թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:      «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ծայրադիր բիպոլյար կոագուլյացիայի և դիսսեկցիայի համար, որը նաև կոագուլացնում է անոթներ մինչև 7 մմ ներառյալ տրամագծով: Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: Ցողունի երկարությունը 35 սմ բրանշերի ծայրից մինչև ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի եվ բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում, որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը եվ վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Բրանշերի երկարությունը 20 մմ, ձևը՝ թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը - 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրավմատիկ ատամիկներ, որոնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սեղմակ կամ գրասպեր: Ունի ներկառուցված սայր: Ակտիվացիան իրականացվում է ձեռքի ակտիվացման կոճակի սեղղման միջոցով, որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ոտքի սեղմակի միջոցով: Ցողունը ունի հակափայլատակման մակերես: Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է 100С աստիճանով: Վերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձեվավոր ծածկույթ, որը կանծում է հյուսվածքների կպումը եվ նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ: Առկա է համակարգ, որը կանխում է հյուսվածքների առանց կոագուլյացիայի հատումը: Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ: Առկա են ռետինե ներդիրներ բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի, ձեռքի ակտիվացման եվ ռոտացիոն օղակի վրա, որը կանխում է սահումը եվ օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը: Զգայական եվ ձայնային ինդիկացիա կոագուլացիոն ռեժիմի ակտիվացման եվ դանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ: Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել, ինչպես ավտոմատ/կոագուլյացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/, այնպես էլ ձեռքի կոագուլյացիայի/առանց կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցման/ ռեժիմում: Հնարավոր է կոագուլացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման եվ մատակարարվում է ստերիլ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան` 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):
3.Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր: 4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մաս:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե
	Այլ

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետի հիման վրա:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	07.12.2018թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	
	Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	12.12.2019թ․
	12.12.2019թ․

	
	
	14.12.2019թ․
	14.12.2019թ․

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկությունները ներառված են սույն հայտարարությանը կից ներկայացվող Հավելված N 1-ում: Ներկայացված գները առկա ֆինանսական միջոցներով 0 են:

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել են բավարար, բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքի.

	Այլ տեղեկություններ
	«Մարիյա Մեդ Քօ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված դիմում-հայտարարությունը հաստատված է այլ անձի թվային էլեկտրոնային ստորագրությամբ, որի համար համապատասխան լիազորագիր ներկայացված չէ: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը` գնահատող հանձնաժողովը կասեցրել է նիստը և «Մարիյա Մեդ Քօ» ՍՊԸ-ին ծանուցել անհամապատասխանության շտկման վերաբերյալ: Սակայն «Մարիյա Մեդ Քօ» ՍՊԸ-ն սահմանված կարգով և ժամկետում չշտկեց վերը նշված անհամապատասխանությունը, ուստի  գնահատող հանձնաժողովը  «Մարիյա Մեդ Քօ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված  հայտը  որոշեց գնահատել անբավարար և մերժել:

Հանձնաժողովը 27-րդ, 28-րդ և 29-րդ չափաբաժինների մասով ընթացակարգը հայտարարել է չկայացած հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը` (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին):

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	05 02.2019թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	07.02.2019թ.
	16.02.2019թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	08.04.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	18.04.2019թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	19.04.2019թ.

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր

	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 63, 64
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	ԷԱՃԱՊՁԲ-9/16-1
	19 04.2019թ.
	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ 

նախատեսվելու դեպքում` կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետում
	0
	0
	46 084 616 

	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	ԷԱՃԱՊՁԲ-9/16-2
	19 04.2019թ.
	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ 

նախատեսվելու դեպքում` կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետում
	0
	0
	26 546 800

	17, 18, 19, 20
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	ԷԱՃԱՊՁԲ-9/16-3
	19 04.2019թ.
	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ 

նախատեսվելու դեպքում` կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետում
	0
	0
	3 372 460

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ

	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 63, 64
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	Ք․Երևան, Մարգարյան 37, տարածք 131
	----------
	«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1930048363450100
	ՀՎՀՀ 02621803

	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	Ք․Երևան, Լենինգրադյան 23/11, 92տ․
	----------
	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570023018670100
	ՀՎՀՀ 01268548

	17, 18, 19, 20
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	Ք․Երևան Դրոյի 15-51
	----------
	«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220300123068000
	ՀՎՀՀ 00842845

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները
	Սահմանված կարգով իրականացվել է օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Սույն ընթացակարգը չի բողոքարկվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Մարիամ Հոխեյան
	010-66-24-94
	m.hokheyan@mil.am


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/16 ծածկագրով ընթացակարգի գների ամփոփում

Eauction համակարգի կողմից իրականացված հայտերի բացման և հակադարձ աճուրդի իրականացման  արդյունքում գեներացված նախնական և վերջնական գնային առաջարկներ
Հավելված 1

	Չ/հ
	Գնման առարկայի անվանումը
	Չ/մ
	Քանակը
	Նախահաշ-վային գումարը
	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպություններ 
	1-ին տեղ զբաղեցնող կազմակերպության

	
	
	
	
	
	անվանումը
	նախնական առաջարկը
	վերջնական առաջարկը
	

	
	
	
	
	
	
	արժեքը
	ԱԱՀ-ն
	գինը
	արժեքը
	ԱԱՀ-ն
	գինը
	

	1
	Փաթեթանյութ 75x70M
	հատ
	24.0
	540000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	444000.00
	88800
	532800.00
	444000.00
	88800
	532800.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	445000.00
	89000
	534000.00
	445000.00
	89000
	534000.00
	

	2
	Փաթեթանյութ 100mm x70
	հատ
	24.0
	820800.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	676000.00
	135200 
	811200.00
	676000.00
	135200
	811200.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	680500.00
	136100 
	816600.00
	680500.00
	136100
	816600.00
	

	3
	Փաթեթանյութ 150mm x70
	հատ
	12.0
	615600.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	508000.00
	101600
	609600.00
	508000.00
	101600
	609600.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	510000.00
	102000
	612000.00
	510000.00 
	102000
	612000.00
	

	4
	Սայքլ Շու
	լրակազմ
	2.0
	444000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	365000.00
	73000
	438000.00
	365000.00
	73000
	438000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	366300.00
	73260
	439560.00
	366300.00
	73260
	439560.00
	

	5
	Փաթեթանյութ 200mm x 70
	հատ
	4.0
	276000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	227000.00
	45400
	272400.00
	227000.00
	45400
	272400.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	227700.00
	45540 
	273240.00
	227700.00
	45540
	273240.00
	

	6
	Փաթեթանյութ 250mm x 70
	հատ
	16.0
	1238400.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1028000.00
	205600 
	1233600.00
	1028000.00
	205600
	1233600.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1030000.00
	206000
	1236000.00
	1030000.00
	206000
	1236000.00
	

	7
	Փաթեթանյութ 350 X 70M
	հատ
	6.0
	594000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	489000.00
	97800
	586800.00
	489000.00
	97800
	586800.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	490050.00
	98010
	588060.00
	490050.00
	98010
	588060.00
	

	8
	Փաթեթանյութ 420 X 70M
	հատ
	6.0
	813600.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	674000.00
	134800
	808800.00
	674000.00
	134800
	808800.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	675000.00
	135000
	810000.00
	675000.00
	135000
	810000.00
	

	9
	Փաթեթավորող պարկեր 75 X 200MM HS
	հատ
	2,500.0
	216000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	177300.00
	35460
	212760.00
	177300.00
	35460
	212760.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	178200.00
	35640
	213840.00
	178200.00
	35640
	213840.00
	

	10
	Փաթեթավորող պարկեր 100 X 260MM HS
	հատ
	500.0
	63000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	51900.00
	10380
	62280.00
	51900.00
	10380
	62280.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	52000.00
	10400 
	62400.00
	52000.00
	10400
	62400.00
	

	11
	Sterrad 100S-ի բուստերներ
	հատ
	140.0
	504000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	413700.00
	82740
	496440.00
	413700.00
	82740
	496440.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	415000.00
	83000
	498000.00
	415000.00
	83000
	498000.00
	

	12
	Տպող քարտրիջ կարող համակարգի համար
	հատ
	1.0
	50400.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	41500.00
	8300
	49800.00
	41500.00
	8300
	49800.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	42000.00
	8400
	50400.00
	42000.00
	8400
	50400.00
	

	13
	Քիմիական զգայորոշիչներ
	լրակազմ
	2.0
	631200.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	524000.00
	104800
	628800.00
	524000.00
	104800
	628800.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	525000.00
	105000
	630000.00
	525000.00
	105000
	630000.00
	

	14
	15Fr կլոր դրենաժ տրոակարով
	հատ
	85.0
	1293870.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1274462.00
	0
	1274462.00
	1232500.00
	0
	1232500.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1280931.00
	0
	1280931.00
	1255345.00
	0
	1255345.00
	

	15
	19 Fr կլոր դրենաժ տրոակարով
	հատ
	95.0
	1733940.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1707931.00
	0
	1707931.00
	1653000.00
	0
	1653000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1716601.00
	0
	1716601.00
	1682312.00
	0
	1682312.00
	

	16
	24Fr կլոր դրենաժ
	հատ
	90.0
	1369980.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1349430.00
	0
	1349430.00
	1305000.00
	0
	1305000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1356280.00
	0
	1356280.00
	1329189.00
	0
	1329189.00
	

	17
	Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող 5 x7,5սմ
	հատ
	50.0
	439900.00
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	450000.00
	0
	450000.00
	360000.00
	0
	360000.00
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	433302.00
	0
	433302.00
	385200.00
	0
	385200.00
	

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	435501.00
	0
	435501.00
	435501.00
	0
	435501.00
	

	18
	Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող 7.5x10 սմ
	հատ
	50.0
	1018500.00
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	1000000.00
	0
	1000000.00
	845000.00
	0
	845000.00
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1003223.00
	0
	1003223.00
	869600.00
	0
	869600.00
	

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1008315.00
	0
	1008315.00
	1008315.00
	0
	1008315.00
	

	19
	Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող 10x20սմ
	հատ
	50.0
	795250.00
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	950000.00
	0
	950000.00
	743460.00
	0
	743460.00
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	783321.00
	0
	783321.00
	751300.00
	0
	751300.00
	

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	787298.00
	0
	787298.00
	787298.00
	0
	787298.00
	

	20
	Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող 10,2x10,2սմ
	հատ
	25.0
	1682400.00
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	2000000.00
	0
	2000000.00
	1424000.00
	0
	1424000.00
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1657164.00
	0
	1657164.00
	1458000.00
	0
	1458000.00
	

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1665576.00
	0
	1665576.00
	1665576.00
	0
	1665576.00
	

	21
	Ներծծվող հեմոստատիկ սպունգ 7x5x1սմ
	հատ
	25.0
	124320.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	122455.00
	0
	122455.00
	122455.00
	0
	122455.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	123077.00
	0
	123077.00
	123077.00
	0
	123077.00
	

	22
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար 300 մլ տարողությամբ
	հատ
	40.0
	508920.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	501286.00
	0
	501286.00
	488700.00
	0
	488700.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	503831.00
	0
	503831.00
	493767.00
	0
	493767.00
	

	23
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար 150մլ տարողությամբ
	հատ
	25.0
	318075.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	313304.00
	0
	313304.00
	305400.00
	0
	305400.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	314894.00
	0
	314894.00
	308604.00
	0
	308604.00
	

	24
	Վերքային հեղուկների հավաքման համակարգ/ռեզերվուար 150մլ տարողությամբ
	հատ
	25.0
	318075.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	313304.00
	0
	313304.00
	305400.00
	0
	305400.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	314894.00
	0
	314894.00
	308604.00
	0
	308604.00
	

	25
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար 450 մլ տարողությամբ
	հատ
	40.0
	508920.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	501286.00
	0
	501286.00
	488000.00
	0
	488000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	503831.00
	0
	503831.00
	493767.00
	0
	493767.00
	

	26
	Վերքային հեղուկների հավաքման տափակ համակարգ/ռեզերվուար 100մլ տարողությամբ
	հատ
	60.0
	631800.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	622323.00
	0
	622323.00
	606000.00
	0
	606000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	625482.00
	0
	625482.00
	612988.00
	0
	612988.00
	

	27
	Հեմակոն արյան և պլազմայի պաշարման և պահպանման (42 օրյա) համար եռապարկ
	հատ
	600.0
	708480.00
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ
	1620000.00
	0
	1620000.00
	1620000.00
	0
	1620000.00
	Մերժված/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	
	
	
	
	
	Լինարե ՍՊԸ
	1860000.00
	0
	1860000.00
	1860000.00
	0
	1860000.00
	Մերժված/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	
	
	
	
	
	ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ
	2340000.00
	0
	2340000.00
	2340000.00
	0
	2340000.00
	Մերժված/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	28
	Պլազմաֆերեզի MCS+9000 System ապարատի համար դոնորա​կան պլազ​մաֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ Natrii Citrati 4% 250 մլ
	հատ
	100.0
	121000.00
	ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ
	150000.00
	30000
	180000.00
	150000.00
	30000 
	180000.00
	Մերժված/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	29
	Պլազմաֆերեզի MCS+9000 System ապարատի համար դոնորական թրոմ​բոցիտոֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ ACD-A 500 մլ
	հատ
	30.0
	103824.00
	Լինարե ՍՊԸ
	525000.00
	0
	525000.00
	525000.00
	0
	525000.00
	Մերժված/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	30
	Ցանց կիսաներծծվող, ճողվածքների համար ախտահանված 15x15 չափերի
	հատ
	20.0
	1358000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1337630.00
	0
	1337630.00
	1304000.00
	0
	1304000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1344420.00
	0
	1344420.00
	1317566.00
	0
	1317566.00
	

	31
	Ցանց կիսաներծծվող, ճողվածքների համար ախտահանված 6x11 չափերի
	հատ
	15.0
	552000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	543720.00
	0
	543720.00
	527250.00
	0
	527250.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	546480.00
	0
	546480.00
	535564.00
	0
	535564.00
	

	32
	Ցանց կիսաներծծվող, ճողվածքների համար ախտահանված 30x30 չափերի
	հատ
	15.0
	2254500.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	2220683.00
	0
	2220683.00
	216000.00
	0
	216000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	2231955.00
	0
	2231955.00
	2187373.00
	0
	2187373.00
	

	33
	Մաշկի ստեպլեր 3,9մմ x 5,7մմ, ֆիքսված աշխատող մասով
	հատ
	20.0
	384000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	378240.00
	0
	378240.00
	368000.00
	0
	368000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	380160.00
	0
	380160.00
	372566.00
	0
	372566.00
	

	34
	Փոխվող ծայրադիրներ 30մմ
	հատ
	72.0
	1731870.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1705892.00
	0
	1705892.00
	1648800.00
	0
	1648800.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1714551.00
	0
	1714551.00
	1680304.00
	0
	1680304.00
	

	35
	Փոխվող ծայրադիրներ 60մմ
	հատ
	72.0
	1731870.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1705892.00
	0
	1705892.00
	1663000.00
	0
	1663000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1714551.00
	0
	1714551.00
	1680304.00
	0
	1680304.00
	

	36
	Փոխվող ծայրադիրներ,դանակով,6 շարք, 3D ֆորմատ
	հատ
	120.0
	3994500.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	3934583.00
	0
	3934583.00
	3836000.00
	0
	3836000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	3954555.00
	0
	3954555.00
	3875564.00
	0
	3875564.00
	

	37
	Փոխվող ծայրադիրներ դանակով,6 շարք, 3D ֆորմատ
	հատ
	120.0
	4250199.6
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	4186447.00
	0
	4186447.00
	4081000.00
	0
	4081000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	4207698.00
	0
	4207698.00
	4123650.00
	0
	4123650.00
	

	38
	Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք 29 մմ
	հատ
	3.0
	478800.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	471618.00
	0
	471618.00
	459000.00
	0
	459000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	474012.00
	0
	474012.00
	464544.00
	0
	464544.00
	

	39
	Ցիրկուլյար կոր կտրող-կարող ապպարատ, 33մմ
	հատ
	3.0
	478800.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	471618.00
	0
	471618.00
	459000.00
	0
	459000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	474012.00
	0
	474012.00
	464544.00
	0
	464544.00
	

	40
	Փոխվող ծայրադիրներ TLC 75 կարող-կտրող գործիքի համար
	հատ
	24.0
	641430.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	631809.00
	0
	631809.00
	616000.00
	0
	616000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	635016.00
	0
	635016.00
	622332.00
	0
	622332.00
	

	41
	Ապարատ ցիրկուլյար, կարող կտրող Լոնգոյի մեթոդով հեմոռոիդոպեքսիայի համար
	հատ
	3.0
	653530.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	643727.00
	0
	643727.00
	627000.00
	0
	627000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	646995.00
	0
	646995.00
	634071.00
	0
	634071.00
	

	42
	Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք 25 մմ
	հատ
	15.0
	2391875.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	2355997.00
	0
	2355997.00
	2061000.00
	0
	2061000.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Մարիյա Մեդ Քօ ՍՊԸ
	3450000.00
	0
	3450000.00
	2084640.00
	0
	2084640.00
	

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	2367956.00
	0
	2367956.00
	2320657.00
	0
	2320657.00
	

	43
	Գծային կարող ապարատ 75 մմ կտրվածքով
	հատ
	1.0
	228160.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	224738.00
	0
	224738.00
	224738.00
	0
	224738.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	225878.00
	0
	225878.00
	225878.00
	0
	225878.00
	

	44
	Գծային կարող ապարատ 55 մմ կտրվածքով
	հատ
	1.0
	228150.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	224728.00
	0
	224728.00
	224728.00
	0
	224728.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	225869.00
	0
	225869.00
	225869.00
	0
	225869.00
	

	45
	Տիտանային ամրակներ /միջին-մեծ/
	հատ
	2,160.0
	1244894.4
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1226221.00
	0
	1226221.00
	1078600.00
	0
	1078600.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Մարիյա Մեդ Քօ ՍՊԸ
	1436400.00
	0
	1436400.00
	1090937.00
	0
	1090937.00
	

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1232445.00
	0
	1232445.00
	1232445.00
	0
	1232445.00
	

	46
	Տիտանային ամրակներ /մեծ/
	հատ
	2,160.0
	1244894.4
	Մարիյա Մեդ Քօ ՍՊԸ
	1436400.00
	0
	1436400.00
	1066337.00
	0
	1066337.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1226221.00
	0
	1226221.00
	1078600.00
	0
	1078600.00
	

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1232445.00
	0
	1232445.00
	1232445.00
	0
	1232445.00
	

	47
	Տարբեր ծավալներով գրանուլացված օստեոկոնդուկտիվ նյութ՝ հավաք նախատեսված տարբեր մեծության ոսկրային դեֆեկտների լրացման համար, գրանուլյաները 0.7 - 1.4 մմ 3 անուն, 35 հատ
	լրակազմ
	1.0
	2750500.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	2709243.00
	0
	2709243.00
	2709243.00
	0
	2709243.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	2722995.00
	0
	2722995.00
	2722995.00
	0
	2722995.00
	

	48
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 5 X 35 մմ
	հատ
	5.0
	675000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	668250.00
	0
	668250.00
	654000.00
	0
	654000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	664875.00
	0
	664875.00
	664875.00
	0
	664875.00
	

	49
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 6 X 35 մմ
	հատ
	5.0
	585000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	579150.00
	0
	579150.00
	555000.00
	0
	555000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	576225.00
	0
	576225.00
	576225.00
	0
	576225.00
	

	50
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 6 X 40 մմ
	հատ
	5.0
	585000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	579150.00
	0
	579150.00
	555000.00
	0
	555000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	576225.00
	0
	576225.00
	576225.00
	0
	576225.00
	

	51
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 5 X 40 մմ
	հատ
	15.0
	1755000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1737450.00
	0
	1737450.00
	1665000.00
	0
	1665000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1728675.00
	0
	1728675.00
	1728675.00
	0
	1728675.00
	

	52
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 5 X 45 մմ
	հատ
	15.0
	1755000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1737450.00
	0
	1737450.00
	1665000.00
	0
	1665000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1728675.00
	0
	1728675.00
	1728675.00
	0
	1728675.00
	

	53
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 6 X 45 մմ
	հատ
	16.0
	1872000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1853280.00
	0
	1853280.00
	1776000.00
	0
	1776000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1843920.00
	0
	1843920.00
	1843920.00
	0
	1843920.00
	

	54
	Բազմառանցքային /տրանսպեդիկուլյար/ պտուտակ 6 X 50 մմ
	հատ
	16.0
	1872000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1853280.00
	0
	1853280.00
	1776000.00
	0
	1776000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1843920.00
	0
	1843920.00
	1843920.00
	0
	1843920.00
	

	55
	Ձող՝ Տրամագիծը` 5.5մմ, երկարությունը` 480մմ
	հատ
	10.0
	1455000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1440450.00
	0
	1440450.00
	1390000.00
	0
	1390000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1433175.00
	0
	1433175.00
	1433175.00
	0
	1433175.00
	

	56
	Միաբաղադրիչ ցածր պրոֆիլային ներքին պնդօղակ
	հատ
	86.0
	3418500.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	3384315.00
	0
	3384315.00
	3250800.00
	0
	3250800.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	3367223.00
	0
	3367223.00
	3367223.00
	0
	3367223.00
	

	57
	Ուղղահայաց կցորդիչ
	հատ
	10.0
	1575000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1559250.00
	0
	1559250.00
	1500000.00
	0
	1500000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1551375.00
	0
	1551375.00
	1551375.00
	0
	1551375.00
	

	58
	VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված էլեկտրոդ 3.5մմ.(ծայրադիր)
	հատ
	10.0
	1395000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1381050.00
	0
	1381050.00
	1330000.00
	0
	1330000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1374075.00
	0
	1374075.00
	1374075.00
	0%
	1374075.00
	

	59
	VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված 4.0մմ տրամագծով ներքաշող էլեկտրոդ բռնակով (ծայրադիր)
	հատ
	10.0
	1680000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	1663200.00
	0%
	1663200.00
	1600000.00
	0
	1600000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	1654800.00
	0
	1654800.00
	1654800.00
	0
	1654800.00
	

	60
	Ուսահոդի պտտող անբավարարությունների եւ թեզանիքի վնասումների ներհոդային վերականգնման համար նախատեսված կլինիկայում առկա համակարգի խարսխների լրացում՝ 5 անուն, 24 կտոր
	լրակազմ
	1.0
	4804500.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	4756455.00
	0
	4756455.00
	4590000.00
	0
	4590000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	4732433.00
	0
	4732433.00
	4732433.00
	0
	4732433.00
	

	61
	Ներմղող և մեկ փականային մուտքով հեռացնող ոռոգման խողովակների հավաք նախատեսված կլինիկայում առկա արթրոսկոպիկ ոռոգման FMS vue համակարգի համար
	լրակազմ
	2.0
	3520640.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	3485434.00
	0
	3485434.00
	3360000.00
	0
	3360000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	3467830.00
	0
	3467830.00
	3467830.00
	0
	3467830.00
	

	62
	Ներհոդային վիրահատությունների համար նախատեսված կլինիկայում առկա կանյուլաների հավաքի լրացում
	լրակազմ
	1.0
	927952.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	918672.00
	0
	918672.00
	880000.00
	0
	880000.00
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	914033.00
	0
	914033.00
	914033.00
	0
	914033.00
	

	63
	GEN 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 25սմ բաց և լապորոսկոպիկ վիրահատությունների համար
	հատ
	12.0
	4899960.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	4826461.00
	0
	4826461.00
	4826461.00
	0
	4826461.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	4850960.00
	0
	4850960.00
	4850960.00
	0
	4850960.00
	

	64
	GEN 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 35սմ բաց և լապորոսկոպիկ վիրահատությունների համար
	հատ
	12.0
	4899960.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ
	4826461.00
	0
	4826461.00
	4826461.00
	0
	4826461.00
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ
	4850960.00
	0
	4850960.00
	4850960.00
	0
	4850960.00
	


Վերը ներկայացված աղյուսակը կազմվել է Eauction համակարգի տվյալների հիման վրա:
PAGE  
48

