
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար « Լաբորատոր նյութերի, պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականաի  Ապրիլի 1-ին կնքված ԷԱՃԱՊՁԲ-9/18-1 պայմանագրի  մասին տեղեկատվությունը.
	Գնման առարկայի

	Չ/Հ
	Անվանումը
	Չափման
միավորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը
(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական
միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Ցիպրոֆլոքսացին
	լրակազմ
	0
	6
	0
	8100.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	2
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Ռոցեֆին Ceftriaxone
	լրակազմ
	0
	3
	0
	4050.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	3
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Զինացեֆ Cefuroxime
	լրակազմ
	0
	3
	0
	4050.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	4
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Մերկացին Amikacin
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2700.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	5
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Գենտամիցին
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2700.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	6
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Էրիտրոմիցին
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2700.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	7
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Լինկոմիցին
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2700.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	8
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Դոքսացիկլին
	լրակազմ
	0
	4
	0
	5400.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	9
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Բիսեպտոլ Co-trimoxazole
	լրակազմ
	0
	4
	0
	5400.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	10
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Ցեֆեպին
	լրակազմ
	0
	3
	0
	4050.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	11
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Նևիգրամոն Nalidix/ Acide
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2700.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	12
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Ֆլյուկոնազոլ
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2700.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	13
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Նիստատին
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2700.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	14
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Կետոկոնազոլ
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2700.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինրև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինրև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	15
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Կլոտրիմազոլ
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2700.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով տուփ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	16
	Տրանսպորտային միջավայր Uniter նմուշառման համար ստերիլ, տամպոնը և փորձանոթը միջավայրով, N1
	հատ
	0
	2000
	0
	292000.00
	Պլաստմասե ձողիկ բամբակով Ստյուարտ միջավայրով պլաստմասե փորձանոթի մեջ (UNI-TER SWABS STUART CLR. PLASTIC STICK COTTON HEA), ֆորմատ՝ 100: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	17
	Ստերիլ պոլիպրոպիլենային կոնտեյներ մեզի նմուշառման համար 150 մլ
	հատ
	0
	3000
	0
	291000.00


	150 մլ ծավալով պտուտակավոր կափարիչով, հատ, 15-25 աստիճան ջերմություն,գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	150 մլ ծավալով պտուտակավոր կափարիչով ստերիլ պոլիպրոպիլենային կոնտեյներ մեզի նմուշառման համար, հատ, աստիճանավորված մինչև 120 մլ, 15-25 աստիճան ջերմություն,գործարանային փաթեթավորմամբ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	18
	Պետրիի թասիկներ միանվագ օգտագործման
	հատ
	0
	3000
	0
	270000.00
	Ստերիլ պետրիի թասեր միանվագ օգտագործման համար, 90մմ տրամագծով, ֆորմատ՝ 24 հատ, Kima կամ համարժեք, Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	19
	SQA-v Կապիլյարների հավաքածու
	լրակազմ
	0
	5
	0
	960000.00
	Նախատեսված SQA-V անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով, ներառված է կոդը, N50: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	20
	Quick Check Beads ստուգիչ նյութ
	լրակազմ
	0
	1
	0
	152000.00
	Ստուգիչ նյութ Quick Check Beads,  նախատեսված SQA-V անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով,  3x5մլ քանակով: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	21
	Quick Check թեսթեր
	լրակազմ
	0
	2
	0
	280000.00
	Quick Check թեստեր,  նախատեսված SQA-V անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով, N 100 կամ համարժեք քանակի: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	22
	SQA-v Մաքրող հավաք
	լրակազմ
	0
	3
	0
	480000.00
	մաքրող հավաք, նախատեսված SQA-V անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	23
	SQA-v Տպիչի թուղթ
	հատ
	0
	50
	0
	264000.00
	SQA-V անալիզատորի ներկառուցված տպիչի թուղթ, գործարանային փաթեթավորմամբ, չափսերը՝ 57մմX25մ,  N10 կամ համարժեք քանակի: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	24
	Իմունոգլոբուլին E թեստ
	լրակազմ
	0
	2
	0
	168300.00
	100 տեստ կամ համարժեք քանակով, նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: 2-8 C ջերմային ռեժիմ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	100 թեստ, նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: 2-8 C ջերմային ռեժիմ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	25
	Վիտամին D թեստ
	լրակազմ
	0
	2
	0
	710000.00
	100 տեստ կամ համարժեք քանակով, նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: 2-8 C ջերմային ռեժիմ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	100 թեստ, նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: 2-8 C ջերմային ռեժիմ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	26
	Իմունոգլոբուլին E CS
	լրակազմ
	0
	2
	0
	51000.00
	Կալիբրատորը նախատեսված է համապատասխան ռեագենտի համար, նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: 2-8 C ջերմային ռեժիմ: 100 կամ համարժեք քանակի թեսթ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	27
	Վիտամին D CS
	լրակազմ
	0
	2
	0
	52700.00
	Կալիբրատորը նախատեսված է համապատասխան ռեագենտի համար, նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: 2-8 C ջերմային ռեժիմ: 100 կամ համարժեք քանակի թեսթ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	28
	Հալոգենային լամպ Cobas 400 plus-ի համար 12Վ/100Վատ
	հատ
	0
	2
	0
	130000.00
	12V/100W հզորությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	29
	Docking mechanism waste C1/C2/S1
	լրակազմ
	0
	1
	0
	26000
	նախատեսված է cobas b 121 անալիզատորի համար ազդանյութի ամրակալ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	30
	Docking mechanism waste
	լրակազմ
	0
	1
	0
	26000
	նախատեսված է cobas b 121 անալիզատորի համար թափոնի ամրակալ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	31
	LC109 զտիչ
	լրակազմ
	0
	2
	0
	460000.00
	Medica Pro R60 -ի ջրի դեիոնիզատորի համար նախատեսված, 0.05 միկրոն թողունակությամբ, LC109,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	32
	LC174 քարթրիջներ
	լրակազմ
	0
	4
	0
	880000.00
	Medica Pro R60 -ի ջրի դեիոնիզատորի համար նախատեսված,  LC174,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	33
	LC177 նախնական զտիչ
	լրակազմ
	0
	4
	0
	1840000.00
	Medica Pro R60 -ի ջրի դեիոնիզատորի համար նախատեսված, LC177,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	34
	LC180 ռևերսիոօսմոսային զտիչ
	լրակազմ
	0
	1
	0
	1300000.00
	Medica Pro R60 -ի ջրի դեիոնիզատորի համար նախատեսված, LC180,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	35
	LC181 CO2 զտիչ
	լրակազմ
	0
	3
	0
	3750000.00
	Medica Pro R60 -ի ջրի դեիոնիզատորի համար նախատեսված, LC181,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Medica Pro R60 -ի ջրի դեիոնիզատորի համար նախատեսված,  LC181,  գործարանային փաթեթավորմամբ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	36
	Ral StainBox սարքի ներկերի հավաքածու
	լրակազմ
	0
	1
	0
	110000.00
	MCDh 1  1X230ml, MCDh 2  2X230ml, MCDh 3  1X230ml, MCDh 4  4X230ml,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	37
	Գրամ ներկերի հավաքացու
	լրակազմ
	0
	4
	0
	100000.00
	4X250մլ, Cristal Viaolet 2%,  Լյուգոլ-PVPլուծույթ,Alkohol 95%, Safranin 0.25%,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	38
	Ալկինիցկին միջավայր եռշաքարի փոշի
	կգ
	0
	0.5
	0
	20000.00
	միկրոօրգանիզմների  աճեցման համար 500 գր պլաստիկ փաթեթավորում,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	39
	Շեդլերի միջավայր փոշի
	կգ
	0
	0.5
	0
	30000.00
	միկրոօրգանիզմների  աճեցման համար 500 գր պլաստիկ փաթեթավորում,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	40
	Չոր սնուցող բուլիոն արգանակ


	կգ
	0
	2
	0
	80000.00
	միկրոօրգանիզմների  աճեցման համար 500 գր պլաստիկ փաթեթավորում,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	41
	Չոր սնուցող ագար
	կգ
	0
	2
	0
	92000.00
	միկրոօրգանիզմների  աճեցման համար 500 գր պլաստիկ փաթեթավորում,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	42
	Մյուլլեր- Խինտոն ագար


	կգ
	0
	0.5
	0
	25000.00
	միկրոօրգանիզմների  աճեցման համար 500 գր պլաստիկ փաթեթավորում,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	43
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Լևոֆլքսացին
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2700.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C,  գործարանային փաթեթավորմամբ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	44
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Պինիցիլին
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2700.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C,  գործարանային փաթեթավորմամբ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	45
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Աուգմետին
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2700.00
	հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Հակաբիոտիկային դիսկ 50 հատ սրվակում, ISO, CE առկայություն, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինչև +8 C,  գործարանային փաթեթավորմամբ:
Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:



	46
	Լայթ Սայքլեր կապիլյարներ 20 mkl
	լրակազմ
	0
	2
	0
	494,000.0
	20մկլ ծավալով փորձանոթներ Light Cycler 2.0 սարքի համար նախատեսված, կափարիչներով, 5X96 փորձանոթներ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	47
	Լայթ Սայքլեր կապիլյարներ 100mkl
	լրակազմ
	0
	2
	0
	1,176,000.0
	100մկլ ծավալով փորձանոթներ Light Cycler 2.0 սարքի համար, կափարիչներով, 8X96 փորձանոթներ,  գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	48
	Խնամքի հավաք e 411-ի կես տարվա համար
	լրակազմ
	0
	1
	0
	100,000.0
	Nozzle seal pipetor, Tube for pinch( 2PCS/180mm, Seal piieceP, seal Pice S, Tube465, tube 510, Mixing belt 3IM, Packing L443085,e 411-ի համար: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	49
	Խնամքի հավաք e 411-ի մեկ տարվա համար
	լրակազմ
	0
	1
	0
	160,000.0
	Tube for siper syring,Siper nozzle seal set2, Spring, Tube BW for measuring cell,Tube BW for sipper, O-ring NBR P4L456001, O-ring NBR P5, e 411-ի համար: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	50
	Ավտոմատ վարիացիոն միկրոպիպետ 0.5-5մկլ
	հատ
	0
	2
	0
	240,000.0
	Փոփոխական ծավալով Միկրոպիպետ՝ 0,1-2 մկլ; բաժանումը՝ 0,002 մկլ; Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝մինչև  ±6,0 %; միջին ծավալի դեպքում՝ մինչև ±4,0%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ մինչև ±2,0%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ մինչև 5.0%; միջին ծավալի դեպքում՝ մինչև 3,3 %; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ մինչև 1,5 %: Ապրանքները պետք է ունենան.         1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):  2.Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ  այլ):         3.Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիր:    4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:      Թիվ 1,2,3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:        «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:
	Ավտոմատ վարիացիոն միկրոպիպետ 0.1-2 մկլ Փոփոխական ծավալով Միկրոպիպետ՝ 0,1-2 մկլ; բաժանումը՝ 0,002 մկլ; Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝մինչև  ±6,0 %; միջին ծավալի դեպքում՝ մինչև ±4,0%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ մինչև ±2,0%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ մինչև 5.0%; միջին ծավալի դեպքում՝ մինչև 3,3 %; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ մինչև 1,5 %: Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:


	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե
	Այլ

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետի հիման վրա:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	12.12.2018թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	
	Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	14.12.2019թ.
	14.12.2019թ.

	
	
	17.12.2019թ.
	17.12.2019թ.

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկությունները ներառված են սույն հայտարարությանը կից ներկայացվող Հավելված N 1-ում: Ներկայացված գները առկա ֆինանսական միջոցներով 0 են:

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել են բավարար, բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքի.

	Այլ տեղեկություններ
	Հանձնաժողովը որոշեց 23-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 38-րդ և 47-րդ, չափաբաժինների մասով ընթացակարգը հայտարարել չկայացած հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել), իսկ 16-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 46-րդ, 48-րդ և 49-րդ չափաբաժինների մասով` 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը` (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին):

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	06.02.2019թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	07.02.2019
	17.02.2019

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	19.03.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	29.03.2019թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	01.04.2019թ.

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր

	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 35, 43, 44, 45, 50
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 
	ԷԱՃԱՊՁԲ-9/18-1
	01.04.2019թ.
	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ 

նախատեսվելու դեպքում` կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետում
	0
	0
	5 103 870

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ

	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 35, 43, 44, 45, 50
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 
	Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10
	----------
	«Էյչ-Էս-Բի Բանկ Հայաստան»  ՓԲԸ

Հ/Հ 002182558001
	ՀՎՀՀ 01210095

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները
	Սահմանված կարգով իրականացվել է օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Սույն ընթացակարգը չի բողոքարկվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Մարիամ Հոխեյան
	010-66-24-94
	m.hokheyan@mil.am


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԷԱՃԱՊՁԲ-9/12 ծածկագրով ընթացակարգի գների ամփոփում

Eauction համակարգի կողմից իրականացված հայտերի բացման և հակադարձ աճուրդի իրականացման  արդյունքում գեներացված նախնական և վերջնական գնային առաջարկներ
Հավելված 1
	Չ/հ
	Գնման առարկայի անվանումը
	Չ/մ
	Քանակը
	Նախահաշ-վային գումարը
	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպություններ
	1-ին տեղ զբաղեցնող կազմակերպության

	
	
	
	
	
	անվանումը
	նախնական առաջարկը
	վերջնական առաջարկը
	

	
	
	
	
	
	
	արժեքը
	ԱԱՀ-ն
	գինը
	արժեքը
	ԱԱՀ-ն
	գինը
	

	1
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Ցիպրոֆլոքսացին
	լրակազմ
	6.0
	8100.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	6750.00
	1350
	8100.00
	6750.00
	1350
	8100.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	2
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Ռոցեֆին Ceftriaxone
	լրակազմ
	3.0
	4050.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	3375.00
	675 
	4050.00
	3375.00
	675
	4050.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	3
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Զինացեֆ Cefuroxime
	լրակազմ
	3.0
	4050.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	3375.00
	675
	4050.00
	3375.00
	675
	4050.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	4
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Մերկացին Amikacin
	լրակազմ
	2.0
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2250.00
	450
	2700.00
	2250.00
	450
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	5
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Գենտամիցին
	լրակազմ
	2.0
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2250.00
	450
	2700.00
	2250.00
	450
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	6
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Էրիտրոմիցին
	լրակազմ
	2.0
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2250.00
	450
	2700.00
	2250.00
	450
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	7
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Լինկոմիցին
	լրակազմ
	2.0
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2250.00
	450
	2700.00
	2250.00
	450
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	8
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Դոքսացիկլին
	լրակազմ
	4.0
	5400.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	4500.00
	900
	5400.00
	4500.00
	900
	5400.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	9
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Բիսեպտոլ Co-trimoxazole
	լրակազմ
	4.0
	5400.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	4500.00
	900
	5400.00
	4500.00
	900
	5400.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	10
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Ցեֆեպին
	լրակազմ
	3.0
	4050.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	3375.00
	675
	4050.00
	3375.00
	675
	4050.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	11
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Նևիգրամոն Nalidix/ Acide
	լրակազմ
	2.0
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2250.00
	450
	2700.00
	2250.00
	450
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	12
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Ֆլյուկոնազոլ
	լրակազմ
	2.0
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2250.00
	450
	2700.00
	2250.00
	450
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	13
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Նիստատին
	լրակազմ
	2.0
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2250.00
	450
	2700.00
	2250.00
	450
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	14
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Կետոկոնազոլ
	լրակազմ
	2.0
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2250.00
	450
	2700.00
	2250.00
	450
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	15
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Կլոտրիմազոլ
	լրակազմ
	2.0
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2250.00
	450
	2700.00
	2250.00
	450
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	16
	Տրանսպորտային միջավայր Uniter նմուշառման համար ստերիլ, տամպոնը և փորձանոթը միջավայրով, N1
	հատ
	2,000.0
	292000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	243334.00
	48666.8
	292000.80
	243334.00
	48666.8
	292000.80
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	17
	Ստերիլ պոլիպրոպիլենային կոնտեյներ մեզի նմուշառման համար 150 մլ
	հատ
	3,000.0
	291000.00


	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	242500.00
	48500 
	291000.00
	242500.00
	48500
	291000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	
	
	
	
	
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ
	450000.00
	90000
	540000.00
	450000.00
	90000
	540000.00
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	18
	Պետրիի թասիկներ միանվագ օգտագործման
	հատ
	3,000.0
	270000.00
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ 
	240000.00
	48000 
	288000.00
	240000.00
	48000
	288000.00
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	19
	SQA-v Կապիլյարների հավաքածու
	լրակազմ
	5.0
	960000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	895834.00
	179166.8 
	1075000.80
	895834.00
	179166.8
	1075000.80
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	20
	Quick Check Beads ստուգիչ նյութ
	լրակազմ
	1.0
	152000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	150000.00
	30000
	180000.00
	150000.00
	30000
	180000.00
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	21
	Quick Check թեսթեր
	լրակազմ
	2.0
	280000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	250000.00
	50000 
	300000.00
	250000.00
	50000
	300000.00
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	22
	SQA-v Մաքրող հավաք
	լրակազմ
	3.0
	480000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	425000.00
	85000
	510000.00
	425000.00
	85000
	510000.00
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	23
	SQA-v Տպիչի թուղթ
	հատ
	50.0
	264000.00
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն

	24
	Իմունոգլոբուլին E թեստ
	լրակազմ
	2.0
	168300.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	110000.00
	22000 
	132000.00
	110000.00
	22000
	132000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	25
	Վիտամին D թեստ
	լրակազմ
	2.0
	710000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	542850.00
	108570 
	651420.00
	542850.00
	108570
	651420.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	26
	Իմունոգլոբուլին E CS
	լրակազմ
	2.0
	51000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	52484.00
	10496.8 
	62980.80
	52484.00
	10496.8
	62980.80
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	27
	Վիտամին D CS
	լրակազմ
	2.0
	52700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	63917.00
	12783.4 
	76700.40
	63917.00
	12783.4
	76700.40
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	28
	Հալոգենային լամպ Cobas 400 plus-ի համար 12Վ/100Վատ
	հատ
	2.0
	130000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	110000.00
	22000
	132000.00
	110000.00
	22000
	132000.00
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	29
	Docking mechanism waste C1/C2/S1
	լրակազմ
	1.0
	26000
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն

	30
	Docking mechanism waste
	լրակազմ
	1.0
	26000
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն

	31
	LC109 զտիչ
	լրակազմ
	2.0
	460000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	383334.00
	76666.8
	460000.80
	383334.00
	76666.8
	460000.80
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	32
	LC174 քարթրիջներ
	լրակազմ
	4.0
	880000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	733334.00
	146666.8 
	880000.80
	733334.00
	146666.8
	880000.80
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	33
	LC177 նախնական զտիչ
	լրակազմ
	4.0
	1840000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	1533334.00
	306666.8
	1840000.80
	1533334.00
	306666.8
	1840000.80
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	34
	LC180 ռևերսիոօսմոսային զտիչ
	լրակազմ
	1.0
	1300000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	1083334.00
	216666.8 
	1300000.80
	1083334.00
	216666.8
	1300000.80
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	35
	LC181 CO2 զտիչ
	լրակազմ
	3.0
	3750000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	3125000.00
	625000 
	3750000.00
	3125000.00
	625000
	3750000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	36
	Ral StainBox սարքի ներկերի հավաքածու
	լրակազմ
	1.0
	110000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	91667.00
	18333.4 
	110000.40
	91667.00
	18333.4
	110000.40
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	37
	Գրամ ներկերի հավաքացու
	լրակազմ
	4.0
	100000.00
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ
	120000.00
	24000 
	144000.00
	120000.00
	24000
	144000.00
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	38
	Ալկինիցկին միջավայր եռշաքարի փոշի
	կգ
	0.5
	20000.00
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն

	39
	Շեդլերի միջավայր փոշի
	կգ
	0.5
	30000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	29167.00
	5833.4 
	35000.40
	29167.00
	5833.4
	35000.40
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	40
	Չոր սնուցող բուլիոն արգանակ


	կգ
	2.0
	80000.00


	Ֆարմեգուս ՍՊԸ
	100000.00
	20000
	120000.00
	75900.00
	15180
	91080.00
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	
	
	
	
	
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	76667.00
	15333.4
	92000.40
	76667.00
	15333.4
	92000.40
	

	41
	Չոր սնուցող ագար
	կգ
	2.0
	92000.00


	Ֆարմեգուս ՍՊԸ
	100000.00
	20000
	120000.00
	93766.00
	18753.2 
	112519.20
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	
	
	
	
	
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	96667.00
	19333.4
	116000.40
	94733.33
	18946.66
	113679.99
	

	42
	Մյուլլեր- Խինտոն ագար


	կգ
	0.5


	25000.00


	Ֆարմեգուս ՍՊԸ
	25000.00
	5000
	30000.00
	25000.00
	5000
	30000.00
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	
	
	
	
	
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	30000.00
	6000
	36000.00
	30000.00
	6000
	36000.00
	

	43
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Լևոֆլքսացին
	լրակազմ
	2.0
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2250.00
	450
	2700.00
	2250.00
	450
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	44
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Պինիցիլին
	լրակազմ
	2.0
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2250.00
	450
	2700.00
	2250.00
	450
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	45
	Հակաբիոտիկի դիսկ N50 Աուգմետին
	լրակազմ
	2.0
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2250.00
	450
	2700.00
	2250.00
	450
	2700.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	46
	Լայթ Սայքլեր կապիլյարներ 20 mkl
	լրակազմ
	2.0
	494,000.0
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ
	495000.00
	99000 
	594000.00
	495000.00
	99000
	594000.00
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	47
	Լայթ Սայքլեր կապիլյարներ 100mkl
	լրակազմ
	2.0
	1,176,000.0
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն

	48
	Խնամքի հավաք e 411-ի կես տարվա համար
	լրակազմ
	1.0
	100,000.0
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	83334.00
	16666.8 
	100000.80
	83334.00
	16666.8
	100000.80
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	49
	Խնամքի հավաք e 411-ի մեկ տարվա համար
	լրակազմ
	1.0
	160,000.0
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	133334.00
	26666.8 
	160000.80
	133334.00
	26666.8
	160000.80
	Մերժված
/Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ/

	50
	Ավտոմատ վարիացիոն միկրոպիպետ 0.5-5մկլ
	հատ
	2.0
	240,000.0
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	180000.00
	36000
	216000.00
	180000.00
	36000
	216000.00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


Վերը ներկայացված աղյուսակը կազմվել է Eauction համակարգի տվյալների հիման վրա:
PAGE  
20

