
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար « լաբորատոր նյութերի, պարագաներ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականաի  մարտի 6-ին կնքված ԷԱՃԱՊՁԲ-9/22-1 պայմանագրի  մասին տեղեկատվությունը.
	Գնման առարկայի

	Չ/Հ
	Անվանումը
	Չափման
միավորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը
(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական
միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1.
	Լուծիչ Multy Assay 2X16
	լրակազմ
	0
	4
	0
	144,000
	2x16 մլ քանակի, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	2.
	Լուծիչ Universal 2X16
	լրակազմ
	0
	10
	0
	160,000
	2x16 մլ քանակի, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	2x16 մլ, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	3.
	ProCell 2x2 l
	լրակազմ
	0
	10
	0
	530,000
	 2x2 լ քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	2x2 լ, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	4.
	CleanCell 2x2 l
	լրակազմ
	0
	10
	0
	530,000
	 2x2 լ  քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	2x2 լ, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	5.
	PreClean M 5x600 ml
	լրակազմ
	0
	10
	0
	440,000
	5x600 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	5x600 մլ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	6.
	ProbeWash M 12x70 ml
	լրակազմ
	0
	2
	0
	68,000
	12x70 մլ քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: 
	12x70 մլ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար: 

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	7.
	Assay Tips/Cups incl. 8 WL 8x6 (84x tip/cup)
	լրակազմ
	0
	2
	0
	376,000
	48 x 84 tips/cups incl. 8 WL
	Պայմանագիր չի կնքվել

	8.
	SysClean Adapter 2 pcs.
	լրակազմ
	0
	1
	0
	6,400
	2 հատ
	Պայմանագիր չի կնքվել

	9.
	PC/CC-Cups 12 pcs.
	լրակազմ
	0
	3
	0
	102,000
	12 հատ
	Պայմանագիր չի կնքվել

	10.
	Պրոսել, 6 X380 ml
	լրակազմ
	0
	10
	0
	240,000
	6հատ 380 մլ շիշ, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	6 հատ 380 մլ շիշ, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	11.
	Կլինսել, 6 X 380 ml
	լրակազմ
	0
	10
	0
	240,000
	6հատ 380 մլ շիշ,15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	6 հատ 380 մլ շիշ,15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	12.
	Սիսվոշ, 1 X500 ml
	հատ
	0
	10
	0
	50,000
	1հատ 500 մլ շիշ, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	1 հատ 500 մլ շիշ, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	13.
	Սիսկլին, 5 X 100 ml
	լրակազմ
	0
	1
	0
	21,850
	5հատ 100 մլ շիշ, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	5 հատ 100 մլ շիշ, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	14.
	Ծայրադիրներ 30 x 120
	լրակազմ
	0
	2
	0
	101,200
	Փաթեթավորումը՝ 30x120,  գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	15.
	Միկրոկյուվետներ, 60 x 60
	լրակազմ
	0
	1
	0
	49,450
	60 x 60 , գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	16
	Կյուվետների թափման արկղիկ 
	հատ
	0
	28
	0
	50,600
	1 x14, քանակով կամ համարժեք քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	17
	Pinch valve tubing սիլիկոնե խողովակ
	հատ
	0
	4
	0
	84,000
	սիլիկոնե խողովակ Pinch valve tubing, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար:
	սիլիկոնե խողովակ Pinch valve tubing, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	18
	Չափիչ բջիջ
	հատ
	0
	2
	0
	2,500,000
	Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով
	Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	19
	Cell Check350 թեսթ
	լրակազմ
	0
	2
	0
	12,000
	Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով
	Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	20
	Blank cell
	լրակազմ
	0
	2
	0
	16,000
	Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով
	Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	21
	SAP
	լրակազմ
	0
	2
	0
	159,800
	Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով
	Նախատեսված է e 411 և e 601 անալիզատորների համար, գործարանային փաթեթավորումով

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	22
	Nuclisens easy Q Պապիլոմա վիրուս HPV V1-1 30
	լրակազմ
	0
	1
	0
	997,000
	 HPV սկրինինգ բարձր ռիսկի ենթատիպերի համար ,Նախատեսված LightCycler  անալիզատորների համար; ֆորմատ` 48 տեստ; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	23
	Հեպատիտ C 1X50
	լրակազմ
	0
	2
	0
	800,000
	Նախատեսված LightCycler  անալիզատորների համար; ֆորմատ` 50 տեստ կամ համարժեք քանակի; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Նախատեսված LightCycler  անալիզատորների համար; ֆորմատ` 50 տեստ քանակի; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	24
	Հեպատիտ B 1X50
	լրակազմ
	0
	2
	0
	610,000
	Նախատեսված LightCycler  անալիզատորների  համար; ֆորմատ` 50 տեստ կամ համարժեք քանակի; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Նախատեսված LightCycler  անալիզատորների  համար; ֆորմատ` 50 տեստ քանակի; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	25
	Տոքսոպլազմա գոնդի 1X25
	լրակազմ
	0
	1
	0
	249,500
	Նախատեսված LightCycler  անալիզատորների  համար; ֆորմատ` 25 տեստ կամ համարժեք; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	26
	Քլամիդիա տրախոմատիս 1X50
	լրակազմ
	0
	1
	0
	305,000
	Նախատեսված LightCycler  անալիզատորների  համար; ֆորմատ` 50 տեստ կամ համարժեք քանակի;  Քսուկը վեռցնել չոր միջավայրում :պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Նախատեսված LightCycler  անալիզատորների  համար; ֆորմատ` 50 տեստ քանակի;  Քսուկը վեռցնել չոր միջավայրում :պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	27
	Հերպես HSV( 1+2) 1X50
	լրակազմ
	0
	1
	0
	305,000
	Նախատեսված LightCycler  անալիզատորների  համար; ֆորմատ` 50 տեստ կամ համարժեք քանակի,  Քսուկը վեռցնել չոր միջավայրում :պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	28
	Միկոպլազմա պնևմոնիա 1X50
	լրակազմ
	0
	1
	0
	305,000
	Նախատեսված LC Nano անալիզատորի համար; ֆորմատ` 50 տեստ կամ համարժեք քանակի, պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Նախատեսված LC Nano անալիզատորի համար; ֆորմատ` 50 տեստ քանակի, պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	29
	Խլամիդիա պնևմոնիա 1X50
	լրակազմ
	0
	1
	0
	305,000
	Նախատեսված LC Nano անալիզատորի համար; ֆորմատ` 50 տեստ կամ համարժեք քանակի; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Նախատեսված LC Nano անալիզատորի համար; ֆորմատ` 50 տեստ քանակի; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	30
	Պապիլոմա վիրուս HPV V16-18 1X25
	լրակազմ
	0
	1
	0
	249,500
	Նախատեսված LightCycler  անալիզատորների  համար; ֆորմատ` 25 տեստ կամ համարժեք; պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20-ից -80°C; նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար (IVD); պարունակում է նուկլեինաթթուների ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	31
	Էքստրակտ բուֆեր-1  NucliSens easyMag  սարքի համար 
	հատ
	0
	8
	0
	1,090,000
	Էքստրակտ բուֆեր-1  NucliSens easyMag  սարքի համար , 4x1 լիտր կամ այլ քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	32
	Էքստրակտ բուֆեր-2  NucliSens easyMag  սարքի համար 
	հատ
	0
	8
	0
	455,000
	Էքստրակտ բուֆեր-2  NucliSens easyMag  սարքի համար , 4x1 լիտր կամ այլ քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	33
	Էքստրակտ բուֆեր-3  NucliSens easyMag  սարքի համար 
	հատ
	0
	8
	0
	592,000
	Էքստրակտ բուֆեր-3  NucliSens easyMag  սարքի համար , 4x1 լիտր կամ այլ քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	34
	Բուֆեր լիզիս  NucliSens easyMag  սարքի համար  
	հատ
	0
	8
	0
	1,410,000
	լ իզիս բուֆեր NucliSens easyMag  սարքի համար,4x1 լիտր կամ այլ քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	35
	Մագնետիկ սիլիկա NucliSens easyMag 384test կամ համարժեք` NucliSens easyMag  սարքի համար  
	լրակազմ
	0
	2
	0
	2,100,000
	NucliSens easyMag մագնետիկ սիլիկա 384 տեստ կամ համարժեք նախատեսված NucliSens easyMag  սարքի համար, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	NucliSens easyMag մագնետիկ սիլիկա 384 տեստ նախատեսված NucliSens easyMag  սարքի համար, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորմամբ:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	36
	Միկրոտուբ 1.5ml պտուտակավոր կափարիչով 
	հատ
	0
	500
	0
	138,000
	միկրոփորձանոթ 1.5 մլ, պտուտակավոր կափարիչով 500 հատ/ տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	միկրոփորձանոթ 1.5 մլ, պտուտակավոր կափարիչով 500 հատ/ տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	37
	NucliSens easyMag –ի միանգամյա ծախսանյութեր 384 տեստ
	լրակազմ
	0
	3
	0
	3,243,000
	384 տեստի համար , գործարանային փաթեթավորմամբ:
	384 տեստի համար , գործարանային փաթեթավորմամբ:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	38
	Cymol կամ համարժեք տրանսպորտային միջավայր 
	հատ
	0
	100
	0
	360,000
	50 x2 մլ քանակությամբ, կամ համարժեք քանակի գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	39
	L-shape endo/esocervical swab 
	հատ
	0
	100
	0
	97,600
	50 հատ, կամ համարժեք քանակի գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	40
	8-Tube strip &cup 120 (10X12)
	լրակազմ
	0
	2
	0
	260,000
	Նախատեսված LC Nano անալիզատորի համար` ֆորմատ`10x12 հատ
	Նախատեսված LC Nano անալիզատորի համար, ֆորմատ`10x12 հատ Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	41
	Ստրոմատոլայզեր STM-WH 
	հատ
	0
	60
	0
	2,100,000
	3x500 մլ քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,նախատեսված է XP 300 հեմատոլոգիական անալիզատորի համար:
	Պայմանագիր չի կնքվել

	42
	Ստրոմատոլայզեր FB 5L
	հատ
	0
	8
	0
	480,000
	5լ քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար:
	5լ, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	43
	Ստրոմատոլայզեր - 4DL 5L
	հատ
	0
	8
	0
	600,000
	5լ քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար:
	5լ, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	44
	Ստրոմատոլայզեր - 4DS 42ml
	հատ
	0
	8
	0
	480,000
	42մլ  քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով, նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար:
	42մլ, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով, նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար:

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	45
	Սուլֆոլայզեր  կամ համարժեք500ml
	հատ
	0
	8
	0
	168,000
	500 մլ կամ համարժեք քանակի, XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար:15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ
	500 մլ, XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	46
	Ռետսերչ II 1L+12ml կամ համարժեք
	լրակազմ
	0
	5
	0
	750,000
	1լ+12 մլ  քանակի, XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար:15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով
	1լ+12 մլ, XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	47
	Cellclean կամ համարժեք լվացող հեղուկ
	հատ
	0
	60
	0
	2,160,000
	cellclean կամ համարժեք, 50մլ տարողությամբ նախատեսված Sysmex հեմատոլոգիական սարքերի համար, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով
	Cellclean 50մլ տարողությամբ, նախատեսված Sysmex հեմատոլոգիական սարքերի համար, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով

Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	48
	Թերմալ թուղթ TP-1 
	հատ
	0
	500
	0
	330,000
	փաթեթ 50 հատ մեկ փաթեթում կամ այլ փաթեթավորումով, pocH100i -ի և Sysmex սարքերի համար,  3.5 տրամագծովX5.5լայնքով փաթեթներ
	Պայմանագիր չի կնքվել

	49
	Թերմալ թուղթ TP-2 
	հատ
	0
	500
	0
	330,000
	փաթեթ 50 հատ մեկ փաթեթում կամ այլ փաթեթավորումով,XP-300-ի  cobas121, Urisys, Urylux -ի համար, 4.8  տրամագծովX5.5լայնքով փաթեթներ
	Պայմանագիր չի կնքվել

	50
	Որակի ստուգման հեղուկներ KX-21 և Poch-100i համար /նորմալ,ցածր, բարձր-12ական անոթ/
	լրակազմ
	0
	2
	0
	700,000
	3x12/նորմալ,ցածր, բարձր-12ական անոթ/, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ
	Պայմանագիր չի կնքվել

	51
	Որակի արտաքին հսկման նյութեր (ՌԻԿԱՍ) հեմատոլոգիագան տեստերի համար.
	լրակազմ
	0
	4
	0
	1,000,000
	6* 2 մլ կամ համարժեք քանակի ֆլակոններ,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ
	Պայմանագիր չի կնքվել

	52
	Cellpack 10 L կամ համարժեք ռեագենտ
	հատ
	0
	80
	0
	1,200,000
	Cellpack կամ համարժեք, 10 լիտր տարողությամբ,KX-21  և  XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով
	Cellpack 10 լիտր տարողությամբ, KX-21  և  XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար,       15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով։ Ապրանքն ունի արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր՝ ISO սերտիֆիկատ և CE Mark, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագիր: Նշված փաստաթղթերը կներկայացվեն մատակարարման ժամանակ: Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակը հանձնման պահին պետք է ունենա առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

	53
	Ստուգիչ հեղուկ XT 4000-ի E-check (XE) 4.5ml L 4.5 մլ
	հատ
	0
	1
	0
	52,000
	4.5 մլ  քանակի,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով
	Պայմանագիր չի կնքվել

	54
	Ստուգիչ հեղուկ XT 4000-ի E-check (XE) 4.5ml N 4.5 մլ
	հատ
	0
	1
	0
	52,000
	4.5 մլ քանակի, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով
	Պայմանագիր չի կնքվել

	55
	Ստուգիչ հեղուկ XT 4000-ի E-check (XE) 4.5ml H 4.5 մլ
	հատ
	0
	1
	0
	52,000
	4.5 մլ  քանակի, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,նախատեսված է XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով
	Պայմանագիր չի կնքվել

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մաս:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե
	Այլ

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետի հիման վրա:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	20.12.2018թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	
	Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	Չի ստացվել
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկությունները ներառված են սույն հայտարարությանը կից ներկայացվող Հավելված N 1-ում: Ներկայացված գները առկա ֆինանսական միջոցներով 0 են:

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել են բավարար, բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքի.

	Այլ տեղեկություններ
	7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 22-րդ, 25-րդ, 27-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 48-րդ և 49-րդ չափաբաժինների մասով ընթացակարգը հայտարարել է չկայացած` հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել), իսկ 1-ին, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 41-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 53-րդ, 54-րդ և 55-րդ չափաբաժինների մասով` 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը` (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	12.02.2019թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն` անգործության ժամկետ չի կիրառվում, քանի որ հայտ է ներկայացրել մեկ մասնակից: 

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	20.02.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	05.03.2019թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	06.03.2019թ.

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր

	2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52  
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	ԷԱՃԱՊՁԲ-9/22-1
	06.03.2019թ.
	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ 

նախատեսվելու դեպքում` կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետում
	0
	0
	18 765 690

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ

	2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52  
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ 
	Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10
	----------
	«Էյչ-Էս-Բի Բանկ Հայաստան»  ՓԲԸ
Հ/Հ 002182558001
	ՀՎՀՀ 01210095

	

	Այլ տեղեկություններ
	Գնահատող հանձնաժողովը 18-րդ, 25-րդ, 47-րդ, 48-րդ և 58-րդ չափաբաժինների մասով ընթացակարգը հայտարարել է չկայացած հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել), իսկ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 19-րդ 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 44-րդ, 45-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 54-րդ, 55-րդ, 56-րդ, 60-րդ և 61-րդ չափաբաժինների մասով` 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը` (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին): «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԷԱՃԱՊՁԲ-9/22 ծածկագրով ընթացակարգի մնացած չափաբաժինները կայացել են: 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները
	Սահմանված կարգով իրականացվել է օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Սույն ընթացակարգը չի բողոքարկվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Մարիամ Հոխեյան
	010-66-24-94
	m.hokheyan@mil.am


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
Հավելված 1
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԷԱՃԱՊՁԲ-9/22 ծածկագրով ընթացակարգի գների ամփոփում

Eauction համակարգի կողմից իրականացված հայտերի բացման և հակադարձ աճուրդի իրականացման  արդյունքում գեներացված նախնական և վերջնական գնային առաջարկներ
	Չ/հ
	Հ/հ
	Կազմակերպության անվանումը
	Նախահաշվային գումարը
	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների ներկայացրած գնային առաջարկները
	1-ին տեղ զբաղեցնող կազմակերպություն

	
	
	
	
	նախնական առաջարկը
	վերջնական առաջարկը
	

	
	
	
	
	արժեքը
	ԱԱՀ-ն
	գինը
	արժեքը
	ԱԱՀ-ն
	գինը
	

	1
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	144000,00
	131066,67
	26213,33
	157280
	131066,67
	26213,33
	157280,00
	Մերժված /Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ

	2
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	160000,00
	133333,34
	26666,66
	160000
	133333,34
	26666,66
	160000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	3
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	530000,00
	441666,67
	88333,33
	530000
	441666,67
	88333,33
	530000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	4
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	530000,00
	441666,67
	88333,33
	530000
	441666,67
	88333,33
	530000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	5
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	440000,00
	366666,67
	73333,33
	440000
	366666,67
	73333,33
	440000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	6
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	68000,00
	56666,67
	11333,33
	68000
	56666,67
	11333,33
	68000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	7
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	8
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	9
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	10
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	240000,00
	200000,00
	40000,00
	240000,00
	200000,00
	40000,00
	240000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	11
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	240000,00
	200000,00
	40000,00
	240000,00
	200000,00
	40000,00
	240000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	12
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	50000,00
	41666,67
	8333,33
	50000,00
	41666,67
	8333,33
	50000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	13
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	21850,00
	17075,00
	3415,00
	20490,00
	17075,00
	3415,00
	20490,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	14
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	15
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	16
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	17
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	84000,00
	66666,67
	13333,33
	80000,00
	66666,67
	13333,33
	80000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	18
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2500000,00
	2083333,34
	416666,66
	2500000,00
	2083333,34
	416666,66
	2500000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	19
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	12000,00
	10000,00
	2000,00
	12000,00
	10000,00
	2000,00
	12000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	20
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	16000,00
	13333,34
	2666,66
	16000,00
	13333,34
	2666,66
	16000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	21
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	159800,00
	36666,67
	7333,33
	44000,00
	36666,67
	7333,33
	44000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	22
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	23
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	800000,00
	666666,67
	133333,33
	800000,00
	666666,67
	133333,33
	800000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	24
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	610000,00
	508333,34
	101666,66
	610000,00
	508333,34
	101666,66
	610000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	25
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	26
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	305000,00
	254166,67
	50833,33
	305000,00
	254166,67
	50833,33
	305000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	27
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	28
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	305000,00
	254166,67
	50833,33
	305000,00
	254166,67
	50833,33
	305000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	29
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	305000,00
	254166,67
	50833,33
	305000,00
	254166,67
	50833,33
	305000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	30
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	249500,00
	315000,00
	63000,00
	378000,00
	315000,00
	63000,00
	378000,00
	Մերժված /Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ

	31
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	1090000,00
	3633333,34
	726666,66
	4360000,00
	3633333,34
	726666,66
	4360000,00
	Մերժված /Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ

	32
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	455000,00
	1516666,67
	303333,33
	1820000,00
	1516666,67
	303333,33
	1820000,00
	Մերժված /Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ

	33
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	592000,00
	1973333,34
	394666,66
	2368000,00
	1973333,34
	394666,66
	2368000,00
	Մերժված /Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ

	34
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	1410000,00
	4700000,00
	940000,00
	5640000,00
	4700000,00
	940000,00
	5640000,00
	Մերժված /Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ

	35
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2100000,00
	1750000,00
	350000,00
	2100000,00
	1750000,00
	350000,00
	2100000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	36
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	138000,00
	115000,00
	23000,00
	138000,00
	115000,00
	23000,00
	138000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	37
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	3243000,00
	2702500,00
	540500,00
	3243000,00
	2702500,00
	540500,00
	3243000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	38
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	39
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	40
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	260000,00
	159333,34
	31866,66
	191200
	159333,34
	31866,66
	191200,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	41
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2100000,00
	5250000,00
	1050000,00
	6300000,00
	5250000,00
	1050000,00
	6300000,00
	Մերժված /Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ

	42
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	480000,00
	400000,00
	80000,00
	480000,00
	400000,00
	80000,00
	480000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	43
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	600000,00
	500000,00
	100000,00
	600000,00
	500000,00
	100000,00
	600000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	44
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	480000,00
	400000,00
	80000,00
	480000,00
	400000,00
	80000,00
	480000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	45
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	168000,00
	140000,00
	28000,00
	168000,00
	140000,00
	28000,00
	168000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	46
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	750000,00
	625000,00
	125000,00
	750000,00
	625000,00
	125000,00
	750000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	47
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	2160000,00
	1800000,00
	360000,00
	2160000,00
	1800000,00
	360000,00
	2160000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	48
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	49
	Չկայացած
	Առաջարկի բացակայություն 

	50
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	700000,00
	654500,00
	130900,00
	785400,00
	654500,00
	130900,00
	785400,00
	Մերժված /Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ

	51
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	1000000,00
	1058333,34
	211666,66
	1270000,00
	1058333,34
	211666,66
	1270000,00
	Մերժված /Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ

	52
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	1200000,00
	1000000
	200000
	1200000,00
	1000000
	200000
	1200000,00
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ

	53
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	52000,00
	60083,34
	12016,66
	72100,00
	60083,34
	12016,66
	72100,00
	Մերժված /Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ

	54
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	52000,00
	60083,34
	12016,66
	72100,00
	60083,34
	12016,66
	72100,00
	Մերժված /Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ

	55
	1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ
	52000,00
	60083,34
	12016,66
	72100,00
	60083,34
	12016,66
	72100,00
	Մերժված /Նախահաշվային գնից բարձր գնային առաջարկ


Վերը ներկայացված աղյուսակը կազմվել է Eauction համակարգի տվյալների հիման վրա:
PAGE  
13

