Հավելված N 1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի

հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ , որը գտնվում է ք.Երևան , Կոմիտասի պողոտա 49/4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Վերելակների (մատակարարում և տեղադրում)   ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/7  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը |  | անվանումը |  |  | չափման միավորը |  |  | քանակը |  |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Վերելակ մարդատար |  |  | հատ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 24840000 |  |  |  |  | Տեխնիկական բնութագիրը ներկայացված է ստորև |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը - Վերելակ մարդատար, Վերին մեքենայական սրահով, պողպատե ճոպաններով աշխատող, հարկերի ճանաչումը պերմանենտ մագնիսային համակարգով կամ գերկոնային Կանգառների քանակը - 12 Բեռնունակությունը - Ոչ պակաս քան 450 կգ (5 Մարդ) Արագությունը - Ոչ պակաս քան 1.5 Մ/Վ Հորանի տեսակը - Բետոնամետաղային /անհրաժեշտության դեպքում հորանի կոնստրուկցիայի ամրացում/ Հորանի Չափերը - 1550 x 1700 ՄՄ - Հորանի Փոսը 1400 ՄՄ - Վերջին Հարկի Բարձրությունը 3600 ՄՄ - Ուղղահայաց Տեղափոխության Առավելագույն Բարձրությունը 46000 ՄՄ Խցիկը - Միակողմանի Ոչ Միջանցիկ Դռներով - Չափսը` ոչ պակաս քան 1150 x 1050x 2100 ՄՄ - Ներքին հարդարումը' (304 Տեսակի Չժանգոտվող Պողպատից), հատակը Դեղին Բնական գրանիտ 20 մմ Հաստությամբ, Հետևի Պատին խողովակաձև բռնակ և հայելի, Հայելին խցիկի կիսով չափ, Առաստաղը 304 տեսակի չժանգոտվող պողպատից և օրգանական ապակիից - Խցիկի Կառավարման Վահանակի Հնարավորությունները՝ LCD էկրան, հարկերի կոճսւկներ Բրայլի շրիֆտով, Հեռախոսային կապ Խցիկի և հերթապահի սենյակի միջև, դռների մեխանիկական կառավարում բանալու միջոցով, Պարտադիր լույսային և ձայնային ազդանշան(հայերեն և անգլերեն) Հետևյալ դեպքերում՝ - Գերբեռնում - Չարտոնված Շարժում - Չարտոնված Կանգառ - Շարժման Արագության Սահմանափակում - Հարկերում Կանգառի ժամանակ Ձայնային Ազդանշան - Վերելակի խափանման Նշան Խցիկի դռները՝ 304 Տեսակի Չժանգոտվող Պողպատից, պողպատի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ-ից , Չափսը՝ 850 x 2000 մմ, նախատեսված տարեկան ոչ պակաս քան 200 000 աշխատանքային փուլով Հատուկ Հնարավորություններ - Երկրաշարժի դեպքում տարահանման հատուկ կանգառ՝ դռները բացվելով /Եթե շենքը հագեցած կլինի երկրաշարժի համար նախատեսված տվիչներով/, - Հոսանքազրկման դեպքում՝ խցիկի մոտակա հարկում կանգառ դռները բացելով, - Հրդեհի ժամանակ խցիկի կանգառ հիմնական հարկում՝ դռները բացելով և ներսի անձնակազմին տարահանելով, հրդեհի դեպքում տարահանման այլ հարկի ընտրություն Հարկեր - Հարկերի Դռները՝ 304 տեսակի Չժանգոտվող Պողպատից, Պողպատի հաստությունը 1 մմ ից ոչ պակաս, հարկերի դռան չափսը ՝ 700 x 2000 մմ - Յուրաքանչյուր Հարկում՝ Առանձին կանչի համակարգ (LOP),յուրաքանչյուր համակարգը պետք է ունենա 2 (Երկու) հատ կոճակ , որոնք կաշխատեն 1KS Համակարգով (Եթե ուղևորվում են դեպի վերև պետք է սեղմել դեպի վեր կոճակը և վերելակը դեպի վեր ընթանալուց կկանգնի տվյալ հարկում, իսկ եթե ուղևորվում են դեպի ներքև անհրաժեշտ է սեղմել դեպի ներքև կոճակը) և LCD Էկրանով, DUPLEX hամակարգ,սակայն կարող է աշխատել SIMPLEXհամակարգով ըստ անհրաժեշտության Տեխնոլոգիական Առանձնահատկությունները - Վերելակի մատակարարման ինվերտորային PM (Permanent MAGNET) - A Դասի Էներգախնայող առանց Ռեդուկտորային շարժիչ - Քարտային Համակարգ - Խցիկի ռեզերվացիա Բանալիի միջոցով - Վերելակի Ռեզերվացիա Հիմնական Հարկից Բանալիյի և Քարտի Միջոցով - Խցիկի կառավարման վահանակի վրա դռների բացման և փակման կոճակներ - Խցիկի Վթարային Լույս - ARD (Automatic Rescue Device) Տարհանման Համակարգ - Ֆոտոտվիչներ դռների ողջ բարձրությամբ - Ավտոմատ Օդափոխության և խցիկի լուսավորության համակարգ - Վերելակի ինսպեկցիայի ռեժիմով վերելակի կառավարում խցիկի ներսից - Խցիկի Լուսավորության և օդափոխության կառավարման հնարավորություն խցիկի ներսից - Պարկինգ Համակարգ - Խցիկի սխալ հարկի սեղման դեպքում կանչի չեղարկման հնարավորություն - Արագության սահմանափակիչ երկու ուղղությամբ ակտիվանալու հնարավորությամբ - Խցիկի բուֆերի տեսակը ՝ Հիդրավլիկ - Հակակշռի բուֆերի տեսակը՝ Հիդրավլիկ - Թույլատրելի հոսանքի գերազանցման անվտանգության համակարգ - Վերելակի դռան անվտանգության շղթայի կարճ միացման անվտանգության համակարգ - Վերելակի խցիկի դուռը պետք է աշխատի հաճախակության փոխակերպիչով խոչընդոտների հայտնաբերումով - Վերելակի կշեռքը պետք է լինի թվային տարբերակով - Խցիկի LED Լուսավորություն - Վերելակի էլեկտրախնայողության դասը -A դաս - Հարկի ճշգրիտ տեղակայման համակարգ - Հորանի լուսավորություն՝ LED Լուսավորություն Անվտանգության համակարգ` Անվտանգության բոլոր համակարգերը ըստ գործող Նորմերի Այլ Պայմաններ և Պահանջներ՝ - Պայմանագրի փուլում Վաճառողը պարտավոր է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: - Վերելակի բոլոր պահեստամասերը ներառյալ՝ մետաղական մասերը պետք է լինեն նոր և արտադրված վերելակ արտադրող գործարանի կողմից։ - Վերելակի խցիկի ուղղորդիչների ուղղում եվ ամրացում առավելագույնը 1,5 մետր հեռավորությամբ։ - Վերելակի հակակշռի բոլոր ուղղորդիչները պետք է փոխարինվեն նորով և արտադրված լինեն վերելակ արտադրող գործարանի կողմից։ - Վերելակի սարքավորումների համար պետք է տրամադրվի 2 ( երկու) տարվա երաշխիքային ժամկետ - Վերելակները փոխարինելուց և հանձնման և ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո Մատակարարը պետք է 1 (մեկ) տարի շարունակ յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ կատարի փոխարինված վերելակի անվճար տեխնիկական սպասարկում համաձայն գործող նորմերի - Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուին հանձնել Վերելակը՝ Վերելակների էլէկտրական սխեմաները ՝ ուղեցույցերի հետ միասին։ - Եթե Մատակարարվող վերելակի դռան հաճախականային փոխակերպիչը և Հիմնական Կառավարման հաճախականային փոխակերպիչը ծրագրավորվում կամ կառավարվում են առանձին կառավարման վահանակով, ապա՝ Մատակարարը պարտավոր է վերելակների հետ միասին պատվիրատուին հանձնել տվյալ կառավարման և ծրագրավորման վահանակները։ - Վերելակ տեղադրող մասնագետները պետք է ունենան որակավորման հավաստագրեր։ - Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: - Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ - Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներով, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար։ - Կազմակերպությունը պետք է առաջնորդվի Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 824 որոշմամբ հաստատված «ՄՄ ՏԿ 011/2011 վերելակների անվտանգություն» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով: Հին Վերելակի Ապամոնտաժում և Նոր Վերելակի Մոնտաժում - Հին վերելակի ամբողջությամբ ապամոնտաժում առանց վնասելու գոյություն ունեցող համակարգերը, ապամոնտաժված ապրանքների բեռնում և հանձնում Երևան վարչական տարածքում Պատվիրատուի կողմից նշված հասցե։ Հին վերելակի ապամոնտաժման և նոր վերելակի տեղադրման արդյունքում առաջացած շինարարական աղբի տեղափոխում Նուբարաշենի խճուղուն հարող աղբավայր։ - Վերելակի շեմի վերանորոգում - Վերելակի հորանի փոսի վերանորոգում և սվաղում - Վերելակի մեքենայական սրահի հատակի ամրացում առնվազն 200 մմ անոց երկտավրով համաձայն արտադրողի կողմից տրված ազդող ուժերի։ - Կատարել նոր վերելակի մոնտաժում - Իրականացնել նոր վերելակի տեղադրման ընթացքում ըստ անհրաժեշտության ի հայտ եկած բոլոր ընթացիկ աշխատանքները՝ ներառյալ հորանի պատերի հատում և համահարթեցում - Վերելակի փոխարինման ավարտից հետո՝ Պատվիրատուին պետք է տրամադրվի նոր տեղադրված վերելակի վերազինման նախագիծ , տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության դրական եզրակացություն և վերելակի գրանցման անձնագիր։ - Նոր վերելակի տեղադրման ընթացքում մատակարարը պարտավոր է վերելակի տեղադրման ընթացքում օգտագործել բացառապես վերելակի արտադրող գործարանի կողմից մատակարարված անկեռային հեղյուսներով։ - Սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող կանոններին, ստանդարտներին, տեխնիկական ռեգլամենտներին: - Մրցույթի հաղթող մասնակիցը պարտավոր է ինքնուրույն չափագրել վերելակի հորանները: Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ -հորանի սարքավորումների վրա առաջացած փոշեմաքրում ( Ամիսը մեկ անգամ) -վերելակի աշխատանքի ստուգում հարկային կանչերի և խցիկի ներսի կոճակներով, կարգավորում ( Ամիսը մեկ անգամ) -էլեկտրական սարքավորումների դիտարկում, մաքրում փոշուց և աղտոտվածությունից (Ամիսը մեկ անգամ) - էլեկտրական թողարկիչների և ռելեների կոնտակտային համակարգի ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -հորանային դռների աշխատեցման մեխանիկական համակարգի և նրանց փականների ստուգում, կարգավորում ( Ամիսը մեկ անգամ) - հորանային դռների համակարգի մեջ մտնող էլեկտրական վերջնային անջատիչների ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -խցիկի դռների մեխանիկական և էլեկտրական համակարգի ստուգում,կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) - խցիկի և հորանի դռների աշխատանքի ստուգում միավորված ռեժիմում, կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -տվիչների և դրոշակների ստուգում միավորված ռեժիմում վերելակի ընթացքի ժամանակ ( Ամիսը մեկ անգամ) - խցիկի դռների դիտարկում աշխատանքի ընթացքի ժամանակ, կարգավորում ( Ամիսը մեկ անգամ) -վերելակի հորանի լուսավորության ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -կարապիկի և էլեկտրական սարքավորումների ստուգում աշխատանքի ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -արգելակների ստուգում (զսպանակների ամբողջականությունը, հոդակապերի միացումը, լծակները, մեջդիրների մաշվածության աստիճանը) անհրաժեշտության դեպքում կագավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -հորանի էլ.մալուխների վիճակի ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -պողպատյա ճոպանների ամրացման կետերի համակարգի մեջ մտնող զսպանակների ամբողջականության ստուգում և բալանսի կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -արագության սահմանափակման ճոպանի ձգման ստորահորանում գտնվող սարքի ստուգում, կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -խցիկի և հակակշռի ուղղորդիչների յուղման համակարգի ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -խցիկի առաջին և վերջին հարկերում գտնվելու խախտվածության վթարային անջատիչի ստուգում, կարգավորում: (Ամիսը մեկ անգամ) -մետաղական ճոպանների միացման համակարգի ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) - խցիկի աշխատանքի սահունության դիտարկում, կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -հիմնական ճոպանատար անիվի ակոսների մաշվածության ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -արագության սահմանափակման գլխիկի անիվի ճոպանի ակոսի մաշվածության ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -ճոպանների մաշվածության ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -խցիկի և հակակշռի ուղղորդիչների ամրացվածության ստուգում, ամրացում (Ամիսը մեկ անգամ) -հեղյուսային միացումների դիտարկում, կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -բարձացնող ճոպանների վթարային իրավիճակում գտնվելու ժամանակ անհրաժեշտ անվտանգության սարքավորումների աշխատանքի ստուգում, կարգավորում(Ամիսը մեկ անգամ) -խցիկի անկման որսիչների դիտարկում և մասնակի ստուգում, կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -վերելակի վերամբարձ կարապիկի դիտարկում (Ամիսը մեկ անգամ) -ուղևորների տարհանում՝ ըստ անհրաժեշտության և ստեղծված իրավիճակի։ -տեխնիկական սպասարկման պահանջներին և ժամկետներին համապատասխան աշխատանքների ավարտից հետո վերելակի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն սպասարկող կազմակերպության ներկայացուցչի և շենքի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված ընթացիկ սպասարկում իրականոցնող մասնագետի համատեղ ստորագրությամբ։ - մրցույթի արդյունքում ընտրված կազմակերպությունը նոր վերելակի տեղադրումից հետո պարտավոր է վերելակի ընթացիկ սպասարկումն իրականացնող կազմակերպությունների մասնագետներին ծանոթացնել նոր վերելակի՝ըստ տեխնիկական անձնագրի , ամբողջ կառուցվածքին,շահագործման մեխանիզմին և կազմակերպել մասնագիտական ուսուցում նոր վերելակի ընթացիկ շահագործման և սպասարկման պահանջների պահպանման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Վերելակ մարդատար-բեռնատար |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 24600000 |  |  |  |  | Տեխնիկական բնութագիրը ներկայացված է ստորև |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը - Վերելակ մարդատար-բեռնատար վերին մեքենայական սրահով, պողպատե ճոպաններով աշխատող, հարկերի ճանաչումը պերմանենտ մագնիսային համակարգով կամ գերկոնային Կանգառների քանակը - 12 Բեռնունակությունը - Ոչ պակաս քան 1500 կգ (5 Մարդ) Արագությունը - Ոչ պակաս քան 1.0 Մ/Վ Հորանի տեսակը - Բետոնամետաղային /անհրաժեշտության դեպքում հորանի կոնստրուկցիայի ամրացում/ Հորանի Չափերը - 2100 x 2200 ՄՄ - Հորանի Փոսը 1400 ՄՄ - Վերջին Հարկի Բարձրությունը 3600 ՄՄ - Ուղղահայաց Տեղափոխության Առավելագույն Բարձրությունը 46000 ՄՄ Խցիկ - 2 հատ երկփեղկ տելեսկոպիկ դուռ - Չափսը` ոչ պակաս քան 1650*1500*2100 - Ներքին հարդարումը' (304 Տեսակի Չժանգոտվող Պողպատից), հատակը Դեղին Բնական գրանիտ 20 մմ hաստությամբ, Առաստաղը 304 տեսակի չժանգոտվող պողպատից և օրգանական ապակիից - Խցիկի Կառավարման Վահանակի Հնարավորությունները՝ LCD էկրան, հարկերի կոճaկներ Բրայլի շրիֆտով, Հեռախոսային կապ Խցիկի և հերթապահի սենյակի միջև, դռների մեխանիկական կառավարում բանալու միջոցով, Պարտադիր լույսային և ձայնային ազդանշան(հայերեն,անգլերեն) Հետևյալ դեպքերում՝ - Գերբեռնում - Չարտոնված Շարժում - Չարտոնված Կանգառ - Շարժման Արագության Սահմանափակում - Հարկերում Կանգառի ժամանակ Ձայնային Ազդանշան - Վերելակի խափանման Նշան Խցիկի դռները՝ 304 Տեսակի Չժանգոտվող Պողպատից, պողպատի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ-ից , Չափսը՝ 1200*2000մմ նախատեսված տարեկան ոչ պակաս քան 200 000 Աշխատանքային փուլով Հատուկ Հնարավորություններ - Երկրաշարժի դեպքում տարահանման հատուկ կանգառ՝ դռները բացվելով /Եթե շենքը հագեցած կլինի երկրաշարժի համար նախատեսված տվիչներով/, - Հոսանքազրկման դեպքում՝ խցիկի մոտակա հարկում կանգառ դռները բացելով, - Հրդեհի ժամանակ խցիկի կանգառ հիմնական հարկում՝ դռները բացելով և ներսի անձնակազմին տարահանելով, հրդեհի դեպքում տարահանման այլ հարկի ընտրություն Հարկեր - Հարկերի Դռները՝ 304 տեսակի Չժանգոտվող Պողպատից, Պողպատի հաստությունը 1 մմ ից ոչ պակաս, հարկերի դռան չափսը ՝ 1200*2000մմ Յուրաքանչյուր Հարկում՝ Առանձին կանչի համակարգ (LOP),յուրաքանչյուր համակարգը պետք է ունենա 2 (Երկու) հատ կոճակ , որոնք կաշխատեն 1KS Համակարգով (Եթե ուղևորվում են դեպի վերև պետք է սեղմել դեպի վեր կոճակը և վերելակը դեպի վեր ընթանալուց կկանգնի տվյալ հարկում, իսկ եթե ուղևորվում են դեպի ներքև անհրաժեշտ է սեղմել դեպի ներքև կոճակը) և LCD Էկրանով-Symplex system Տեխնոլոգիական Առանձնահատկությունները - Վերելակի մատակարարման ինվերտորային PM (Permanent MAGNET) - A Դասի Էներգախնայող Առանց Ռեդուկտորային շարժիչ - SIMPLEX Համակարգ - Խցիկի ռեզերվացիա Բանալիի միջոցով - Վերելակի Ռեզերվացիա Հիմնական Հարկից Բանալիյի և Քարտի Միջոցով - Խցիկի կառավարման վրա Դռան Բացվելու և Փակվելու Կնոպկաներ - Խցիկի Վթարային Լույս - ARD (Automatic Rescue Device) Տարահանման Համակարգ - Ֆոտոտվիչներ դռների ողջ Բարձրությամբ - Ավտոմատ Օդափոխության և խցիկի լուսավորության համակարգ - Վերելակի Ինսպեկցիայի ռեժիմով վերելակի կառավարում Խցիկի Ներսից - Խցիկի Լուսավորության և օդափոխության միացում և անջատում Խցիկի Ներսից - Պարկինգ Համակարգ - Խցիկի սխալ հարկի սեղման դեպքում կանչի Ապաակտիվացման հնարավորություն - Արագության սահմանափակիչ երկու ուղղությամբ Ակտիվանալու Հնարավորությամբ - Խցիկի Բուֆերրի տեսակը ՝ Հիդրավլիկ - Հակակշռի Բուֆերի Տեսակը՝ Հիդրավլիկ - Թույլատրելի հոսանքի գերազանցման Անվտանգության Համակարգ - Վերելակի դռան անվտանգության շղթայի կարճ միացման անվտանգության համակարգ - Վերելակի խցիկի դուռը պետք է Աշխատի Հաճախականային Փոխակերպիչով Խոչընդոտների Հայտնաբերումով - Վերելակի կշեռքը պետք է լինի թվային տարբերակով - Խցիկի LED Լուսավորություն - Վերելակի էլեկտրախնայողության դասը A դասի - Վերելակի Դռան անվտանգության շղթայի կարճ միացման համակարգի հայտնաբերում - Թույլատրելի հոսանքի գերազանցման անվտանգության Համակարգ - Հարկի ճշգրիտ տեղակայման համակարգ - Հորանի լուսավորություն՝ LED Լուսավորություն Անվտանգության համակարգ` Անվտանգության բոլոր համակարգերը ըստ գործող Նորմերի Այլ Պայմաններ և Պահանջներ՝ - Պայմանագրի փուլում Վաճառողը պարտավոր է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: - Վերելակի բոլոր պահեստամասերը ներառյալ՝ մետաղական մասերը պետք է լինեն նոր և արտադրված Վերելակ արտադրող գործարանի կողմից։ - Վերելակի և Հակակշռի բոլոր ուղղորդիչները պետք է փոխարինվեն նորով և արտադրված լինեն Վերելակ արտադրող գործարանի կողմից։ - Վերելակի սարքավորումների համար պետք է տրամադրվի 2 ( երկու) տարվա երաշխիքային ժամկետ - Վերելակները փոխարինելուց և հանձնման և ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո Մատակարարը պետք է 1 (մեկ) տարի շարունակ յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ կատարի փոխարինված վերելակի անվճար տեխնիկական սպասարկում համաձայն գործող նորմերի - Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուին հանձնել Վերելակը՝ Վերելակների էլէկտրական սխեմաները և ուղեցույցերի հետ միասին։ - Եթե Մատակարարվող վերելակի դռան հաճախականային փոխակերպիչը և Հիմնական Կառավարման հաճախականային փոխակերպիչը ծրագրավորվում կամ կառավարվում են առանձին կառավարման պուլտով, ապա՝ Մատակարարը պարտավոր է վերելակների հետ միասին պատվիրատուին հանձնել տվյալ կառավարման և ծրագրավորման պուլտերը։ - Վերելակ տեղադրող մասնագետները պետք է ունենան որակավորման հավաստագրեր - Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: - Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ - Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներով, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար - Կազմակերպությունը պետք է առաջնորդվի Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 824 որոշմամբ հաստատված «ՄՄ ՏԿ 011/2011 վերելակների անվտանգություն» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով: Հին Վերելակի Ապամոնտաժում և Նոր Վերելակի Մոնտաժում - Հին վերելակի ամբողջությամբ ապամոնտաժում առանց վնասելու գոյություն ունեցող համակարգերը, ապամոնտաժված ապրանքների բեռնում և հանձնում Երևան վարչական տարածքում Պատվիրատուի կողմից նշված Հասցե։ Հին վերելակի ապամոնտաժման և Նոր վերելակի տեղադրման արդյունքում առաջացած շինարարական աղբի տեղափոխում Նուբարաշենի խճուղուն հարող աղբավայր։ - Վերելակի շեմի վերանորոգում - Վերելակի հորանի փոսի վերանորոգում և սվաղում - Վերելակի Մեքենայական սրահի հատակի ամրացում առնվազն 200 մմ անոց Երկտավրով համաձայն Արտադրողի կողմից տրված ազդող ուժերի։ - Կատարել նոր վերելակի մոնտաժում - Իրականացնել նոր վերելակի տեղադրման ընթացքում ըստ անհրաժեշտության ի հայտ եկած բոլոր Ընթացիկ աշխատանքները՝ ներառյալ հորանի Պատերի հատում և համահարթեցում - Վերելակի Փոխարինման ավարտից հետո՝ Պատվիրատուին պետք է տրամադրվի նոր տեղադրված Վերելակի Վերազինման նախագիծ և Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության դրական եզրակացություն և վերելակի գրանցման անձնագիր։ - Նոր վերելակի տեղադրման ընթացքում մատակարարը պարտավոր է վերելակի տեղադրման ընթացքում օգտագործել բացառապես Վերելակի արտադրող գործարանի կողմից մատակարարված անկեռային բոլտեր։ - Սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող կանոններին, ստանդարտներին, տեխնիկական ռեգլամենտներին: - Մրցույթի հաղթող մասնակիցը պարտավոր է ինքնուրույն չափագրել վերելակի հորանները: Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ -հորանի սարքավորումների վրա առաջացած աղբի հեռացում ( Ամիսը մեկ անգամ) -վերելակի աշխատանքի ստուգում հարկային կանչերի և խցիկի ներսի կոճակներով, կարգավորում ( Ամիսը մեկ անգամ) -էլեկտրական սարքավորումների դիտարկում , մաքրում փոշուց և աղտոտվածությունից (Ամիսը մեկ անգամ) - էլեկտրական թողարկիչների և ռելեների կոնտակտային համակարգի ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -հորանային դռների աշխատեցման մեխանիկական համակարգի և նրանց փականների ստուգում, կարգավորում ( Ամիսը մեկ անգամ) - հորանային դռների համակարգի մեջ մտնող էլեկտրական վերջնային անջատիչների ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -խցիկի դռների մեխանիկական և էլեկտրական համակարգի ստուգում,կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) - խցիկի և հորանի դռների աշխատանքի ստուգում միավորված ռեժիմում, կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -տվիչների և դրոշակների ստուգում միավորված ռեժիմում վերելակի ընթացքի ժամանակ ( Ամիսը մեկ անգամ) - խցիկի դռների դիտարկում աշխատանքի ընթացքի ժամանակ, կարգավորում ( Ամիսը մեկ անգամ) -վերելակի հորանի լուսավորության ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -կարապիկի և էլեկտրական սարքավորումների ստուգում աշխատանքի ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -արգելակների ստուգում (զսպանակների ամբողջականությունը, հոդակապերի միացումը, լծակները, մեջդիրների մաշվածության աստիճանը) անհրաժեշտության դեպքում կագավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -հորանի էլ.մալուխների վիճակի ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -պողպատյա ճոպանների ամրացման կետերի համակարգի մեջ մտնող զսպանակների ամբողջականության ստուգում և բալանսի կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -արագության սահմանափակման ճոպանի ձգման ստորահորանում գտնվող սարքի ստուգում, կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -խցիկի և հակակշռի ուղղորդիչների յուղման համակարգի ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -խցիկի առաջին և վերջին հարկերում գտնվելու խախտվածության վթարային անջատիչի ստուգում, կարգավորում: (Ամիսը մեկ անգամ) -մետաղական ճոպանների միացման համակարգի ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) - խցիկի աշխատանքի սահունության դիտարկում, կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -հիմնական ճոպանատար անիվի ակոսների մաշվածության ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -արագության սահմանափակման գլխիկի անիվի ճոպանի ակոսի մաշվածության ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -ճոպանների մաշվածության ստուգում (Ամիսը մեկ անգամ) -խցիկի և հակակշռի ուղղորդիչների ամրացվածության ստուգում, ամրացում (Ամիսը մեկ անգամ) -հեղյուսային միացումների դիտարկում, կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -բարձացնող ճոպանների վթարային իրավիճակում գտնվելու ժամանակ անհրաժեշտ անվտանգության սարքավորումների աշխատանքի ստուգում, կարգավորում(Ամիսը մեկ անգամ) -խցիկի անկման որսիչների դիտարկում և մասնակի ստուգում, կարգավորում (Ամիսը մեկ անգամ) -վերելակի վերամբարձ կարապիկի դիտարկում (Ամիսը մեկ անգամ) -ուղևորների տարհանում՝ ըստ անհրաժեշտության և ստեղծված իրավիճակի։ -տեխնիկական սպասարկման պահանջներին և ժամկետներին համապատասխան աշխատանքների ավարտից հետո վերելակի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն սպասարկող կազմակերպության ներկայացուցչի և շենքի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված ընթացիկ սպասարկում իրականոցնող մասնագետի համատեղ ստորագրությամբ։ - մրցույթի արդյունքում ընտրված կազմակերպությունը նոր վերելակի տեղադրումից հետո պարտավոր է վերելակի ընթացիկ սպասարկումն իրականացնող կազմակերպությունների մասնագետներին ծանոթացնել նոր վերելակի՝ըստ տեխնիկական անձնագրի , ամբողջ կառուցվածքին,շահագործման մեխանիզմին և կազմակերպել մասնագիտական ուսուցում նոր վերելակի ընթացիկ շահագործման և սպասարկման պահանջների պահպանման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/05/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 17875000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3575000 |  |  |  |  |  |  |  | 21450000 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ԱԼՖԱ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 18009000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3601800 |  |  |  |  |  |  |  | 21610800 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Մհեր Աբրահամյան Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 18832000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3766400 |  |  |  |  |  |  |  | 22598400 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 12208000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2441600 |  |  |  |  |  |  |  | 14649600 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ԱԼՖԱ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 17835000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3567000 |  |  |  |  |  |  |  | 21402000 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Մհեր Աբրահամյան Ա/Ձ |  |  |  |  |  | 13750000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750000 |  |  |  |  |  |  |  | 16500000 |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/06/2025թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/06/2025թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/06/2025թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 27/06/2025թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/06/2025թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/06/2025թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |
| 1-2 | ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/7 |  |  |  |  |  | 27/06/2025թ |  |  | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 180 օրացույցային օրվա ընթացքում բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 36099600 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան |  |
| 1-2 | ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան 20 |  |  |  |  |  |  |  | Rafelgrig-a@yandex.com |  |  |  |  |  |  |  | 1150016580340333 |  |  |  |  |  |  | 08908014 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է voskanyan@armstandard.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների հրապարակումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ առկա չեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Աննա Ներսիսյան |  |  |  |  |  |  |  | բջջ. 041-34-00-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumner@armstandard.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |