ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
Կադաստրի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգերի ստեղծման ― տեղադրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-20/19.1»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի  մայիսի 07-ին կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չ/հ
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգերի ստեղծման ― տեղադրման ծառայություններ
	դրամ
	1
	1
	-
	-
	Ներկայացվում է ստորև
	Ներկայացվում է ստորև

	Նախատեսվում է 2020թ. կատարել Կադաստրի կոմիտեի, ինչպես նաև սպասարկման գրասենյակների տեսահսկման սարքերի տեղադրման, վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ: Ծառայության համար անհրաժեշտ բոլոր տեսակի տեսախցիկների և անհրաժեշտ այլ սարքավորումները տրամադրվում է կատարողի կողմից:

Հ/հ

Մարզ

Ստորաբաժանում

Գտնվելու_վայր

Տեսախցիկների_քանակը

1

Երևան

 ք. Երևան, Արշակունյաց 7

Կոմիտե (կենտրոնական ապարատ)

20

2

Երևան

 ք. Երևան, Կոմիտաս 35/2

Կոմիտաս 35/2

55

6

Երևան
 ք. Երևան, Կոմիտաս 35/2

Արաբկիր ՍԳ

12

7

Երևան

ք. Երևան, Մ.Խորենացի 28

Կենտրոն ՍԳ

20

8

Երևան

ք. Երևան, Մանանդյան 33

Շենգավիթ ՍԳ

12

9

Արագածոտն

ք. Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու 4

Աշտարակ ՍԳ

4

10

Արագածոտն

ք. Թալին, Տերյան փող. 24 թիվ 49

Թալին ՍԳ

4

11

Արագածոտն

գ. Ծաղկահովիտ, Հոկտեմբերյան 2/7

Ծաղկահովիտ ՍԳ

3

12

Արագածոտն

 ք. Ապարան, Բաղրամյան 26

Ապարան ՍԳ

3

13

Արարատ

ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ 4

Մասիս ՍԳ

3

14

Արարատ

 ք. Արտաշատ, Մարքսի 7/30

Արտաշատ ՍԳ

4

15

Արմավիր

գ. Բաղրամյան, Բաղրամյանի վարչ.շենք թիվ 2

Բաղրամյան ՍԳ

3

16

Արմավիր

ք. Արմավիր, Հանրապետության 28

Արմավիր ՍԳ

4

17

Արմավիր

ք. Վաղարշապատ, Կոմիտասի հրապարակ

Վաղարշապատ ՍԳ

3

18

Գեղարքունիք

ք. Ճամբարակ, Գ. Նժդեհի 1

Ճամբարակ ՍԳ

3

19

Գեղարքունիք

ք. Վարդենիս, Ռոմանի 98/2

Վարդենիս ՍԳ

3

20

Գեղարքունիք

ք. Սևան, Նաիրյան 163

Սևան ՍԳ

3

21

Գեղարքունիք

ք. Մարտունի, Գ.Նժդեհի 3

Մարտունի ՍԳ

3

22

Գեղարքունիք

ք. Գավառ, Բունիաթյան 2

Գավառ ՍԳ

3

23

Կոտայք

ք. Աբովյան, Բարեկամության 2

Աբովյան ՍԳ

3

24

Կոտայք

ք. Հրազդան,Կենտրոն թաղամաս 52/2

Հրազդան ՍԳ

3

25

Կոտայք
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1

Եղվարդ ՍԳ

3

26

Կոտայք

ք. Չարենցավան, Քոչարի փ. 3-րդ փակուղի 1

Չարենցավան ՍԳ

3

27

Շիրակ

ք. Գյումրի, Թամանյան 26

Շիրակի մարզային ստորաբաժանում

7

28

Շիրակ

գ. Աշոցք, Հրապարակ թիվ 1 շենք

Աշոցք ՍԳ

3

29

Շիրակ

գ. Ամասիա, 26 փող. 19

Ամասիա ՍԳ
3

30

Շիրակ

Ֆռանգյան Գևորգ

Արթիկ ՍԳ

3

31

Շիրակ

ք. Գյումրի, Աբովյան փող. 248

Գյումրի ՍԳ

4

32

Լոռի

ք. Վանաձոր, Ուսանողական 10

 Լոռու մարզային ստորաբաժանում

7

33

Լոռի

ք. Ստեփանավան, Արևելյան 4

Ստեփանավան ՍԳ

3

34

Լոռի

ք. Սպիտակ, Շահումյան 7

Սպիտակ ՍԳ

3

35

Լոռի

ք. Վանաձոր, Ուսանողական 10

Վանաձոր ՍԳ

3

36

Լոռի

ք. Ալավերդի, Թումանյան 2

Ալավերդի ՍԳ

3

37

Լոռի

ք. Տաշիր, Ջահուկյան 5 30

Տաշիր ՍԳ

3

38

Տավուշ

ք. Բերդ, Լևոն Բեկի 5

Բերդ ՍԳ

3

39

Տավուշ

ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 66

Դիլիջան ՍԳ

3

40

Տավուշ

ք. Իջևան, Վասիլյան 3
Իջևան ՍԳ

3

41

Տավուշ

ք. Նոյեմբերյան, Զ. Անդրանիկի 14/3

Նոյեմբերյան ՍԳ

3

42

Վայոց ձոր

ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5

Եղեգնաձոր ՍԳ

2

43

Վայոց ձոր

ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 8

Ջերմուկ ՍԳ

3

44

Սյունիք

ք. Կապան, Լեռնագործներ 5ա/1

Սյունիքի մարզային ստորաբաժանում

7

45

Սյունիք

ք. Գորիս, Գ. Նժդեհի 22

Գորիս ՍԳ

3

46

Սյունիք

ք. Սիսիան, Սիսակյան 3

Սիսիան ՍԳ

3

47

Սյունիք

ք. Կապան, Լեռնագործներ 5ա/3

Կապան ՍԳ

3

48

Սյունիք

ք. Մեղրի, Զ. Անդրանիկի 2

Մեղրի ՍԳ

3

1.1

Ցանցային տեսագրող սարք  + hdd4tb  – 3 հատ                     
Կոմիտաս 35/2 շենքի Տեղեկատվական կենտրոնի 14-րդ հարկում պետք է տեղակայվի 2 (երկու) հատ, NVR սարքավորում առնվազն հետևյալ բնութագրին համապատասխանող.

 32 channel IP video input, 160Mb/s Incoming /256 Mbps Outgoing bandwidth, HDMI output 4K resolution, VGA output, H.264/H.264+/H.265/MPEG4 decoding, Live View/Playback Resolution 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/, Recording Resolution 12MP/8MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ ,up to 4 SATA interfaces hot-plug support, 1x 4TB SATA HDD installed, 1 Ethernet ports 10/100/1000Base-T, HTTPS/SNMP/NTP, alarm in/out 16/4, USB-3 USB-2 Interface, 1 power supplies 220V AC, 19” Rack mountable, VCA functions ( people counting, heat map, smart search for the selected area in the video, smart playback, VCA alarm detection) – 3 հատ      

1.2

Ցանցային տեսախցիկ 5մպ արտաքին  - 30 հատ 
Կոմիտաս 35/2 շենքում պետք է տեղակայվեն 30 հատ IP տեսախցիկներ առնվազն հետևյալ բնութագրերին համապատասխանող.

Առնվազն 5MP կամ 6MP  outdoor camera; H.265/H.264+/H.264; Color: 0.01 lux, 0 lux with IR; 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080); 2.8mm lens; VCA functions; 3 streams; WDR; DNR; BLC; ICR; IR distance up to 30m; IP67; DC12V&PoE, 30 հատ
1.3

PoE բաժանարար– 12 հատ       

  Կոմիտաս 35/2 շենքում պետք է տեղակայվեն 12 (տասներկու) հատ Ethernet Switch սարքվորումներ առնվազն հետևյալ բնութագրին համապատասխանող և փոխմիացվեն NVR սարքավորման հետ.

8 ports managed 10/100Base-T supporting PoE 802.3af/802.3at; 2 combo ports 100/1000Base-T/SFP; VLAN 802.1Q, WEB interface, SNMP v1/v2, PoE budget 370W (max 30W each port), AC power 220V/50Hz Europe/Russian standard (IEC Type C or Type F plug) – 12 հատ                      

1.4

Ցանցային տեսագրող սարք +HDD4TB   - 2 հատ     

 Կոմիտեի կենտրոնական շենքում պետք է տեղակայվի 1 (մեկ) հատ, NVR սարքավորում առնվազն հետևյալ բնութագրին համապատասխանող.

 16 channel IP video input, 160Mb/s Incoming /256 Mbps Outgoing bandwidth, HDMI output 4K resolution, VGA output, H.264/H.264+/H.265/MPEG4 decoding, Live View/Playback Resolution 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/, Recording Resolution 12MP/8MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ ,up to 2 SATA interfaces hot-plug support, 1x 4TB SATA HDD installed, 1 Ethernet ports 10/100/1000Base-T, HTTPS/SNMP/NTP, alarm in/out 16/4, USB-3 USB-2 Interface, 1 power supplies 220V AC, VCA functions ( people counting, heat map, smart search for the selected area in the video, smart playback, VCA alarm detection) – 2 հատ        

1.5

Ցանցային տեսախցիկ 6մպ աուդիո – 14 հատ  

Կոմիտեի շենքերում պետք է տեղակայվեն 14 (տասնչորս) հատ IP տեսախցիկներ առնվազն հետևյալ բնութագրերին համապատասխանող.

Առնվազն 5MP կամ 6MP indoor camera; H.265/H.264+/H.264; Color: 0.01 lux, 0 lux with IR; 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080); 2.8mm lens; VCA functions; 3 streams; WDR; DNR; BLC; ICR; IR distance up to 10m; DC12V&PoE; Built-in mic&speaker – 14 հատ,

1.6

PoE բաժանարար– 2 հատ  

Կոմիտեի շենքում պետք է տեղակայվեն 2 (երկու) հատ Ethernet Switch սարքվորումներ առնվազն հետևյալ բնութագրին համապատասխանող և փոխմիացվեն NVR սարքավորման հետ.

8 ports managed 10/100Base-T supporting PoE 802.3af/802.3at; 2 combo ports 100/1000Base-T/SFP; VLAN 802.1Q, WEB interface, SNMP v1/v2, PoE budget 370W (max 30W each port), AC power 220V/50Hz Europe/Russian standard (IEC Type C or Type F plug) – 2 հատ
1.7

Ցանցային տեսագրող սարք +HDD2tb  – 37 հատ   

·  Կոմիտեի 37 սպասարկման գրասենյակներում պետք է տեղակայվեն 37

· 37 հատ, NVR սարքավորում առնվազն հետևյալ բնութագրին համապատասխանող.

· 4 channel IP video input, 40Mb/s Incoming /80 Mbps Outgoing bandwidth, HDMI output 4K resolution, VGA output, H.264/H.264+/H.265/MPEG4 decoding, Live View/Playback Resolution 8MP/6MP/5MP/4MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/, Recording Resolution 8MP/6MP/5MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ ,4 POE RJ-45 100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces,POE Standart IEEE 802.3 af/at, up to 1 SATA interfaces hot-plug support, 1x 2TB SATA HDD installed, 1 Ethernet ports 10/100/Base-T,  1 SATA interfaces, 4 independent PoE network interfaces, standalone 1U case HTTPS/SNMP/NTP, alarm in/out 16/4, USB-2 Interface, 1 power supplies 220V AC, VCA functions ( people counting, heat map, smart search for the selected area in the video, smart playback, VCA alarm detection) – 37 հատ
1.8

Կոմիտեի 3 սպասարկման գրասենյակներում պետք է տեղակայվեն 3 հատ  (երեք հատ)

Ցանցային տեսագրող սարք +HDD2tb  – 3 հատ                       

 8 channel  channel IP video input, 80Mb/s Incoming /256 Mbps Outgoing bandwidth, HDMI output 4K resolution, VGA output, H.264/H.264+/H.265/MPEG4 decoding, Live View/Playback Resolution 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/, Recording Resolution 12MP/8MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ ,up to 2 SATA interfaces hot-plug support, 1x 2TB SATA HDD installed, 1 Ethernet ports 10/100/1000Base-T,  2 SATA Interfaces, 8 independent PoE network interfaces,   380 1U case HTTPS/SNMP/NTP, alarm in/out 16/4, USB-3 USB-2 Interface, 1 power supplies 220V AC, VCA functions ( people counting, heat map, smart search for the selected area in the video, smart playback, VCA alarm detection) 3 հատ  

1.9

Ցանցային տեսախցիկ 6մպ աուդիո – 211 հատ    

 Կոմիտեի սպասարկման գրասենյակների շենքերում պետք է տեղակայվեն ընդհանուր թվով  211 (երկու հարյուր տասնմեկ) հատ IP տեսախցիկներ առնվազն հետևյալ բնութագրերին համապատասխանող.

Առնվազն 5MP կամ 6MP indoor camera; H.265/H.264+/H.264; Color: 0.01 lux, 0 lux with IR; 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080); 2.8mm lens; VCA functions; 3 streams; WDR; DNR; BLC; ICR; IR distance up to 10m; DC12V&PoE; Built-in mic&speaker – 211 հատ
1.10

PoE բաժանարար 2 հատ    
 Կոմիտեի շենքում պետք է տեղակայվեն 2 (երկու) հատ Ethernet Switch սարքվորումներ առնվազն հետևյալ բնութագրին համապատասխանող և փոխմիացվեն NVR սարքավորման հետ.

16  ports managed 10/100Base-T supporting PoE 802.3af/802.3at; 2 combo ports 100/1000Base-T/SFP; VLAN 802.1Q, WEB interface, SNMP v1/v2, PoE budget 370W (max 30W each port), AC power 220V/50Hz Europe/Russian standard (IEC Type C or Type F plug) – 2 հատ                                       

 1.11

UTP մալուխ ներքին/արտաքին 10200m 

Միջին հաշվարկով 1 (մեկ) տեսախցիկի տեղակայման համար անհրաժեշտ է 40 (քառասուն) մետր մալուխ:

1.4 կետում նկարագրված աշխատանքների իրականացման ընթացքում պետք է օգտագործվի շինությունների ներսի տարածքներում օգտագործման համար նախատեսված UTP Cat.5e (24AWG) կամ ավելի բարձր որակավորում ունեցող մալուխ:

1.5 կետում նկարագրված աշխատանքների  իրականացման ընթացքում պետք է օգտագործվի արտաքին տարածքներում օգտագործման համար նախատեսված UTP Cat.5e (24AWG, UV stabilized, waterproof) կամ ավելի բարձր որակավորում ունեցող մալուխ, իսկ օդային թռիչք ունեցող հատվածներում՝ մալուխը պետք է զուգորդված լինի ամրալարով10200m
 1.12

Տեսադիտարկման սենյակի համակարգիչ  1-հատ  

Մայրական սալիկ ASUS PRIME B365M-K (S-1151v2, B365, VGA, DVI, PCI-E,2DDR4, PCI, SATA3,    GbLAN)
Պրոցեսոր    Intel Core i7 9700 (3.0GHz, 12Mb, 8GT/s, GPU, S1151v2, OEM)
Հովացուցիչ Crown    CM-4 (Universal socket INTEL/AMD, Copper tubes, TDP up to 160w)
Հիշողության մոդուլ    DIMM 8GB DDR4 PATRIOT PSD48G266682 (PC21330, 2666MHz)
Կրիչ SSD    M.2 256GB Patriot P300P256GM28 P300 (M.2 2280 PCI-E, Reading 1700 MB/s,    Writing 1100 Mb/s)
Վիդեո քարտ 4GB    Asus GeForce GTX1650 PH-GTX1650-4G NV (8000MHz, GDDR5, 128bit, DP/DVI/HDMI)
Կորպուս    MidiTower Aerocool STREAK w/o black (MidiATX)
Սնուցման բլոկ  600W Aerocool VX-600 PLUS (ATX)  1-հատ  
1.13

Սակառ 16*25  9500 մետր  

1.14

Մոնտաժային նյութեր

Մոնտաժ ,տեղադրում և կարգաբերում (այդ թվում տեսադիտարկման սենյակի տեխնիկական սարքավորումների և նյութերի ապահովում երկու մոնիտորի հաշվարկով ,ինչպես նաև համակցում ամբողջ համակարգին)

Աշխատանքների ժամկետը 90 օր

Պարտադիր պայման- մասնակցի  կապի շինարարության իրականացման լիցենզիայի առկայություն
Երաշխիք մեկ տարի (նաև ետերաշխիքային սպասարկում 2 տարի)

Արտադրման տարեթիվը 2020թ

 Անհրաժեշտ տեխնիկական և աշխատակիցների մասնագիտական որակավորում ու հմտություն



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ և ՀՀ Կառավարության թիվ 526 Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	01
	06
	01
	10
	
	900013220026
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	03.04.2020  

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	 մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգերի ստեղծման ― տեղադրման ծառայություններ

	1
	Էլլիպս Ջի Էյ ՍՊԸ
	25700000
	25700000
	5140000‬
	5140000‬
	30840000
	30840000

	2
	Մատտեք ՍՊԸ
	25650000
	25650000
	5130000
	5130000
	30780000
	30780000

	3
	Այյունեթվորքս ՍՊԸ
	41975000
	41975000
	8395000
	8395000
	50370000
	50370000

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	   Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	10.04.2020

	Անգործության ժամկետ
	       Անգործության ժամկետի սկիզբ
	 Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	10.04.2020
	15.04.2020

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	17.04.2020

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	05.05.2020

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	07.05.2020

	

	չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Մատտեք» ՍՊԸ
	ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-20/19.1
	07.05.2020 թ
	30.07.2020թ
	0
	30780000
	30780000

	      Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Մատտեք» ՍՊԸ


	ք. Երևան,Արաբկիր 51 փ․, 9 տուն
	-
	2050722011681001
	01562364

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով  հրապարակումների մասին տեղեկությունները տեղադրվել են  cadastre.am և gnumner.am կայքերում


	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել


	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել


	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	1 Ընդունել ի գիտություն 10.04.2020 թ տեղի է ունեցել բանակցություն: Բանակցությանը ներկայացել են Էլլիպս Ջի Էյ ՍՊԸ –ն և Մատտեք ՍՊԸ-ն: Բանակցությունների ընթացքում Էլլիպս Ջի Էյ ՍՊԸ-ն կատարել է գնիջեցում՝ առաջարկելով 25700000 ՀՀ դրամ, Մատտեք ՍՊԸ-ն կատարել է գնիջեցում՝ առաջարկելով 25650000 ՀՀ դրամ:

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Լիլիթ Օրդուխանյան
	060 47 41 42
	gnumner@cadastre.am


Պատվիրատու՝ Կադաստրի կոմիտե
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

