ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/22

Իջևանի համայնքապետարանի 2026 թվականի կարիքների համար շինարարական նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ

1 ին և 2 րդ չափաբաժինները խմբագրել հետևյան բովանդակությամբ՝
1. Լուսատու ԼԵԴ 50 ՎՏ 6500K , 7000 Lm, նախատեսված հենասյան համար / հետնամասը՝ 50 մմ/ :  Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-45 + 40)℃, Սնման լարումը 85-265Վ ցանցի հաճախականությունը ՀՑ 50/60: Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածություն Ip65 կամ բարձր: էներգախնայողության դասը- A, լինի սերտիֆիկացված։ Առանձին սնուցման բլոկով: Պարտադիր  Երաշխիքային ժամկետ 50000 ժամ -առնվազն 3 տարի: Շահագործման ձեռնարկ /անձնագիր/ նմուշ:

2. Լուսատու ԼԵԴ 100 ՎՏ 6500K , 14000 Lm նախատեսված հենասյան համար:  Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-45 + 40)℃, Սնման լարումը 85-265Վ ցանցի հաճախականությունը ՀՑ 50/60:  Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածություն Ip65 կամ բարձր:է ներգախնայողության դասը- A, լինի սերտիֆիկացված։ Առանձին սնուցման բլոկով: Պարտադիր  Երաշխիքային ժամկետ 50000 ժամ -առնվազն 3 տարի: Շահագործման ձեռնարկ /անձնագիր/ նմուշ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սայադյանին:

Հեռախոս՝ 093100112

Էլեկոտրանային փոստ՝ armsayadyan@gmail.com

Պատվիրատու՝ Իջևանի համայնքապետարան

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в приглашение

Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии № 2 от 7 апреля 2026 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения «О закупках».

Код процедуры: ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/22

Оценочная комиссия процедуры закупки, организованной для нужд муниципалитета города Иджеван на 2026 год с целью приобретения строительных материалов по коду ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/22, представляет ниже причины внесения изменений в приглашение с тем же кодом, а также краткое описание внесенных изменений.

Причина внесения изменений:
Отредактировать лоты 1 и 2 следующим образом:

1. Светодиодный светильник 50 Вт, 6500K, 7000Lm /или больше/, предназначен для установки на столб/заднюю панель: 50 мм / : Диапазон цветовой температуры - (-45 + 40) ℃, напряжение питания 85-265 В, частота сети 50/60 Гц. Степень защиты IP65 или выше. Класс энергоэффективности - A, требуется сертификация.С отдельным блоком питания. Обязательный гарантийный срок 50 000 часов - не менее 3 лет. Инструкция по эксплуатации / паспорт / образец.

2. Светодиодный светильник 100 Вт 6500K, 14000 лм/или больше/, предназначен для установки на столб. Диапазон рабочих температур - (-45 + 40)℃, напряжение питания 85-265 В, частота сети 50/60 Гц. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65 или выше: класс энергоэффективности - A, сертифицирован. С отдельным блоком питания. Обязательный гарантийный срок 50000 часов - не менее 3 лет. Инструкция по эксплуатации / паспорт / образец.

По вопросам получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю оценочной комиссии по процедуре с кодом ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/22 — Армену Саядяну.

Телефон: 093100112
Электронная почта: armsayadyan@gmail.com

Заказчик: Муниципалитет города Иджеван