ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
«Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 
Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/62 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին կնքված N ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/62 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ
	հատ
	
	1
	
	
	Տես հավելված 1
	Տես հավելված 1.1

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-ին մասի 2-րդ կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	-

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	15.05.2020թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	Պրոֆտեստ ՍՊԸ
	679000000
	679000000
	0
	0
	679000000
	679000000

	2
	Տելիա Մեդ ՍՊԸ
	 679999000
	679999000
	0
	0
	679999000
	679999000

	3
	Сим Тек Медикал Сервис
	715977000
	715977000
	0
	0
	715977000
	715977000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/62 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակիցները հրավիրվել են գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	17.07.2020թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	24.07.2020թ
	03.08.2020թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 11.09.2020թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	06.10.2020թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	07.10.2020թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	Տելիա Մեդ ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/62
	07.10.2020թ
	25.12.2020թ
	
	679999000
	679999000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	Տելիա Մեդ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Դավիթաշեն 2թ, 2/55
	info@telia-med.com 
	2050022521827001
	00921258

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	www.armeps.am, www.procurament.am 

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Պրոֆտեստ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է բողոք, որը ԳԲՔԱ-ՆԳ-2020/68 ծածկագրով բողոքի շրջանակներում  գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի կողմից մերժվել է:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հարություն Օհանյան
	/010/ 28 76 81
	fanarjian_oncology@mail.ru 


Պատվիրատու՝«Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ   
Հավելված 1

Գերհաղորդիչ մագնիս

Մագնիսական դաշտի լարումը ոչ պակաս, քան՝ 1,5 Տեսլա

Մագնիսի մուտքի թունելի տրամագիծը, ոչ պակաս, քան 70 սմ

Մեկ սկանի ժամանակ XYZ հարթության մեջ առավելագույն տեսադաշտը, ոչ պակաս, քան՝ 50 x 50 x 45սմ

Հելիումի զրոյական ցնդման տեխնոլոգիա

Ծրագրային ապահովում

ԿՆՀ հետազոտությունների ծրագրային փաթեթի առկայություն (Neuro կամ համարժեք փաթեթներ)

Անգիոգրաֆիկ հետազոտությունների համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Angio կամ համարժեք փաթեթներ)

Անոթային հետազոտությունների համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Cardiac կամ համարժեք փաթեթներ)

Քաղցկեղի հետազոտությունների համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Onco կամ համարժեք փաթեթներ)

Մոմոգրաֆիկ հետազոտությունների համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Breast կամ համարժեք փաթեթներ)

Երեխաների հետազոտությունների համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Pediactric կամ համարժեք փաթեթներ)

Հոդերի և ողնաշարի հետազոտությունների համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Ortho կամ համարժեք փաթեթներ)

Շնչառություն պահումով և առանց, որովայնի խոռոչի, կոնք, կոլոնոգրաֆիա, երիկամների, ուրոգրաֆիայի համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Body կամ համարժեք փաթեթներ)

ավելի մանրամասն ուսումնասիրությունների ծրագրային փաթեթի առկայություն (Scientific կամ համարժեք փաթեթներ)

Ծրագրային ապահովում` ուղեղի պերֆուզիայի տվյալների ընլայնված մշակման և գնահատման համար:

Ծրագրային ապահովում` ուռուցքաբանության արդյունավետ գնահատման և վերլուծության, ինչպես նաև օջախի սեգմենտավորման համար:

Ծրագրային ապահովում՝ բոլոր կոնտրաստների արդյունավետության և գլխից և ոտք պատկերների մշակման առօրյա ծրագրերի արագացման համար:

Ծրագրային ապահովում՝ դիֆուզիոն-կշռված (DWI / DTI) և BOLD ֆունկցիոնալ ՄՌՏ-ի վիզուալիզացիայի արագացման համար: Այս փաթեթի օգնությամբ, սկանավորման ժամանակը հնարավոր է կրճատել և հնարավոր է ստանալ ավելի մեծ տարածական / դիֆուզիոն լուծելիության պատկերներ:

Ծրագրային ապահովում՝ ուղեղի բարձր լուծելիությամբ արտացոլման եռաչափ պատկերման համար, մագնիսական դաշտի միկրոսկոպիկ անհամասերության նկատմամբ գերզգայունություն, որոնք պայմանավորված են դեօքսիդիացված արյունուվ, արյան քայքայման տարրերի և երկաթի միկրոսկոպիկ նստվածքներով, ինչպես նաև թույլ է տալիս ստանալ գերզգայուն ապացույցներ ուղեղում արյունազեղման, գլխուղեղի երակային անոթների բաձր լուծելիությամբ:

Ծրագրային ապահովում՝ դիֆուզիոն կշռման համար: Փաթեթը ապահովում է ինչպես կլինիկական կիրառում սպիտակ նյութի հիվանդության նկատմամբ (Օրինակ սկլերոզ, գլխուղեղի թերի աճ կամ նյարդային թելքերի տեղաշարժ զանգվածի միջոցով), ինչպես նաև ժամանակակից հետազոտություններ:

Ծրագրային ապահովում՝ հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակում ավտոմատ հաշվարկել և ցուցադրել վիճակագրական պատկերների (t-արժեքները)՝ BOLD պարադիգմների չափման ընթացքում (ներառյալ 3D շարժման ուղղումն և տարածական զտումը):

Ապահովում է մոզաիկի պատկերի ձևաչափն:

Առանձին անհրաժեշտ է առանձնացնել կրծքագեղձի բիոպսիա ծրագրային ապահովման առկայությունը

Կրծքագեղձի բիոպսիայի ծրագիրը պետք է լինի արդյունավետ և հարմար այն միջամտությունների համար, ինչպիսիք են վակուումային բիոպսիան և մետաղալարերի տեղայնացումը: Այն պետք է օժանդակի ինչպես ցանցի մեթոդին, այնպես էլ սյունյակ / սյունյակ եղանակին: Ծրագիրը պետք է ինքնաբերաբար ստանձնի ընտրված թիրախի կոորդինատները և հաշվարկի պահանջվող մուտքի կետը, անկյունը (գրառման / գրառման մեթոդի համար) և ներթափանցման խորությունը:

Կրծքագեղձի բիոպսիայի ծրագրակազմը պետք է աջակցի ամենատարածված ՄՌՏ պարագաներին և առնվազն հետևյալ ՄՌ կոճերին.

- 7 ուղանի կոճ

- 2- / 4- / 8 –ուղանի կոճ

- 2- / 10- / 16 -ուղանի կոճ

Օրինակ` 7 - ուղանի կոճն ապահովում է որովայնի խոռոչի լայն սեպ կրծքավանդակի միջև կրիտիկական անցում կատարելու ժամանակ: Այս ունիվերսալ կոճն ապահովում բիոպսիան ցանցի տեսքով, ինչպես նաև սյունյակ / սյունյակ, որոնք ունեն գերազանց հասանելիություն նույնիսկ դժվար հասանելի անատոմիական տարածքներում: 7 ուղանի կոճի պարագաների լրակազմը պետք է պարունակի առնվազն երեք տարր. - 70 սմ միացնող սեպ, որը ապահովում է որովայնը և նստում է ողնաշարի կոճի վերևում, - բարձրությունը կարգավորող գլխամաս և - բարձ, ձեռքերը բարձրացրած դիրքում, հիվանդի ձեռքի օգնության համար: 7  ուղանի կոճի բիոպսիայի նախնական հավաքածուն, պարունակում է պարագաներ Post / Pillar և Grid բիոպսիա մեթոդի համար, ինչպես նաև ասեղների հավաքածու կրթական նպատակներով (ոչ թե մարդկանց վրա օգտագործելու համար), այսինքն. բիոպսիայի բազային հավաքածուն ներառում է. – բիոպսիայի համար կողային և մեդիալցանցեր - ասեղի բլոկ (12G) և բիոպսիայի ցանցերի մարկեր - Բիոպսիայի համար կողային և մեդիալ ցանցեր Post/ Pillar – 12G ասեղ կրողով Post/Pillar սարք և փորձարկման ասեղ (12G), ոչ թե մարդկանց վրա օգտագործման համար:

Հիվանդի հաղորդակցություն.

• ներքին հազորդակցության համակարգ՝ ներառում է հիվանդի հետ հաղորդակցման համալիր և պնևմատիկ ականջակալներ:

• սեղանն արտակարգ իրավիճակներում կանգնեցման համակարգ

• հետազոտման սենյակում բարձրախոսի և ականջակալների ձայնայի կարգավորում

• Բարձրախոսի ձայնի կարգավորում կառավարման սենյակում

• Հիվանդի օգնության զանգի կոճակի առկայություն

Հիվանդի սեղան

Սեղանի հորիզոնական և ուղղահայաց տեղաշարժման համար՝ հետազոտվողի առավելագույն քաշը ոչ պակաս, քան՝ 225 կգ

Սեղանի բարձրությունը հատակից (նվազագույն կետում) ոչ ավել քան 70սմ

պարամետրերի պատկերման մոնիտորներ:

Գրադիենտային համակարգ

Գրադիենտային կոճի ջրային հովացում:

Գրադիենտային դաշտի առավելագույն լարվածությունը, ոչ պակաս, քան՝ 33 մՏլ/մ

Գրադիենտային դաշտի աճի առավելագույն էֆֆեկտիվ արագությունը ոչ պակաս, քան՝ 125 մՏլ/մ/մս

Շերտի նվազագույն հաստությունը 2D և 3D ռեժիմներում համապատասխանաբար կազմում է ոչ ավել քան 0,1 և 0,1 մմ:

Միացված կոճերի հայտնաբերման ավտոմատ համակարգ

Գլխուղեղի և պարանոցի հետազոտության համար նախատեսված անկախ կոճային էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 16

Բազմալիքային կոճ ողնաշարի համար, անկախ կոճային էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 24

Իրանի հետազոտության համար նախատեսված անկախ կոճային էլեմենտների քանակը, ոչ պաակս, քան՝ 12

Զուգահեռաբար հավաքագրման տեխնոլոգիայով իրանի և հոդերի հետազոտման համար նախատեսված բազմալիքային ճկուն կոճեր - երկու չափսի

Ճկուն կոճերի անկախ էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 4

Միաժամանակ միացված կոճերի տարրերի քանակը ՝ ոչ պակաս քան 138

Միաժամանակ միացված կոճերի քանակը (հիվանդի սեղանում)՝ ոչ պակաս քան 6

Անկախ թվային ուղիների քանակը՝ ոչ պակաս քան 32

Պարագաների և կոճերի համար նախատեսված պահարանի (ոչ ֆերոմագնիսական նյութերից պատրաստված) առկայություն

Բարձրությունը ոչ պակաս քան 205 սմ

Խորությունը ոչ պակաս քան 72 սմ

Լայնությունը ոչ պակաս քան 91 սմ

Համակարգչային համակարգ

Հիմնական աշխատանքային վահանակի կառավարման համակարգիչ

Բազմամիջուկանի բազմապրոցեսորային կառուցվածք ունեցող աշխատանքային կայան

Պրոցեսսոր ոչ պակաս քան 6 միջուկ

Հիմնական վահանակի կառավարման համակարգչի օպերատիվ հիշողությունը, ոչ պակաս, քան՝ 64 Գբ

Կառավարող համակարգչի համակարգային ինֆորմացիայի և պատկերների պահման ծավալը (SSD տպի), ոչ պակաս, քան՝ 480Գբ

Մեկ 24-դյույմից ոչ պակաս բարձր լուծելիության գունավոր առնվազն LCD տիպի մոնիտոր` 1920 x 1200 պիքսելից ոչ պակաս էկրանով, ներկառուցված գամմա կոռեկտման ֆունկցիայով ռենտգենյան նկարների օպտիման ցուցադրման (ներկայացման) համար և լույսի ավտոմատ կառավարման համակարգով՝ պայծառության երկարատև ապահովման համար

Ցանցային տպման հնարավորություն,

նկարների DICOM արխիվացում – օպցիոնալ հնարավորության առկայություն

ՄՌ պատկերների վերակառուցման մոդուլ

Վերակառուցման մոդուլի բազմապրոցեսսորային ճարտարապետություն

Պրոցեսսոր ոչ պակաս քան 4 միջուկ

Վերակառուցման մոդուլի օպերատիվ հիշողություն ոչ պակաս, քան՝ 48 Գբ

Հիշողություն (SSD տիպի) ոչ պակաս քան 2 ֆիզիկական սկավառակի

1 SSD ոչ պակաս քան 480Գբ

2 SSD ոչ պակաս քան 240Գբ

Վերակառուցման և սկանավորման զուգահեռաբար կատարվող գործընթաց

Մատրիցայի չափսերը ոչ պակաս 1024 x 1024

Վերակառուցման արագությունը առանց ինտերպոլյացիայի (մատրիցա 256x256) ոչ պակաս, քան՝ 16900/վրկ

Վերակառուցման արագությունը 25% ինտերպոլյացիայով (մատրիցա 256x256) ոչ պակաս, քան՝ 78400/վրկ

Մեկ 24-դյույմից ոչ պակաս բարձր լուծելիության գունավոր առնվազն LCD տիպի մոնիտոր` 1920 x 1200 պիքսելից ոչ պակաս էկրանով

Լրացուցիչ համակարգիչ (Host Computer)

Ոչ պակաս քան 2 պրոցեսսորների առկայություն, ամեն մեկը առնվազն  4 միջուկով օպերատիվ հիշողություն ոչ պակաս, քան՝ 96 Գբ

Հիշողություն (SSD տիպի) ոչ պակաս քան 480Գբ

CD/ DVD-R սկավառակի և SDHC-ի առկայություն

Աշխատանքային սեղանի առկայություն

Երկարություն ոչ պակաս քան 120 սմ

Լայնությունը ոչ պակաս քան 80 սմ

Բարձրությունը ոչ պակաս քան 72 սմ

Համալրված՝

•
ՌՖ վանդակ լրակազմ՝ դիտման պատուհան և բոլոր անհրաժեշտ պարագաներ ներառյալ հետազզոտման սենյակի LED լամպերը

•
Անխափան սնուցման սարք – 2 հատ (ՄՌՏ-ի և Հովացման համակարգի համար)

•
Հովացման համակարգ

•
Շարժական մետաղական դետեկտորով

•
Ինժեկտոր կոնտրաստային նյութի համար, երկու սրվակներով ոչ պակաս քան 100/100մլ

Հովացման համակարգ (Chiller)

Սառցեարտադրաղականություն ոչ պակաս, քան 60 կՎտ, սառեցված ջրի ջերմաստիճանը` ոչ ավելի, քան 20 ° C, ջրի հոսքը ոչ պակաս` 130 լ / րոպե:

Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը

-20-ից + 48 ° C

Սնուցում 3 / PE 400 Վ- ից 480 Վ / 50/60 Հց

Այլ ծառայություններ

Երաշխիք ամբողջ համակարգի համար առնվազն 12 ամիս

Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար

Տեղադրման, թողարկման աշխատանքների կատարում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից

Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից

Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում 2 ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված ինժեների կողմից պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարում

Անհրաժեշտ որակի սերտիֆիկատների առկայություն (ISO, CE)

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Հավելված 1.1

Գերհաղորդիչ մագնիս Մագնիսական դաշտի լարումը ՝ 1,5 Տեսլա Մագնիսի մուտքի թունելի տրամագիծը  70 սմ Մեկ սկանի ժամանակ XYZ հարթության մեջ առավելագույն տեսադաշտը ՝ 50 x 50 x 50սմ Հելիումի զրոյական ցնդման տեխնոլոգիա  

Ծրագրային ապահովում ԿՆՀբ  հետազոտությունների ծրագրային փաթեթի առկայություն (Neuro XT Package) Անգիոգրաֆիկ հետազոտությունների համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Angio Pack) Անոթային հետազոտությունների համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Cardiac Pack ) Քաղցկեղի հետազոտությունների համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Onco Pack) Մամոգրաֆիկ հետազոտությունների համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Breast Pack) Երեխաների հետազոտությունների համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Pediactric) Հոդերի և ողնաշարի հետազոտությունների համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Ortho Pack) Շնչառություն պահումով և առանց, որովայնի խոռոչի, կոնք, կոլոնոգրաֆիա, երիկամների, ուրոգրաֆիայի համար ծրագրային փաթեթի առկայություն (Body XT Pack) ավելի մանրամասն ուսումնասիրությունների ծրագրային փաթեթի առկայություն (Scientific 

Pack) Գրանցման ինտեգրված ծրագիրը (մեկ գրանցում) նախատեսված է օպտիմալացնել եռաչափ (3D) անատոմիական պատկերների համադրությունը և համեմատությունը `ստացված CT, MRI, PET (պոզիտրոնաին էմիսիոն տոմոգրաֆիա), SPECT (միա ֆոտոնային էմիսիոն համակարգչային տոմոգրաֆիա) և անգիոգրաֆիայի հետ:(Integrated Registration Full Fusion) 

Ծրագրային ապահովում` ուղեղի պերֆուզիայի տվյալների ընդլայնված մշակման և գնահատման համար: Ծրագրային ապահովում` ուռուցքաբանության արդյունավետ գնահատման և վերլուծության, ինչպես նաև օջախի սեգմենտավորման համար: Ծրագրային ապահովում՝ բոլոր կոնտրաստների արդյունավետության և գլխից և ոտք պատկերների մշակման առօրյա ծրագրերի արագացման համար: Ծրագրային ապահովում՝ դիֆուզիոն-կշռված (DWI / DTI) և BOLD ֆունկցիոնալ ՄՌՏ-ի վիզուալիզացիայի արագացման համար: Այս փաթեթի օգնությամբ, սկանավորման ժամանակը հնարավոր է կրճատել և հնարավոր է ստանալ ավելի մեծ տարածական / դիֆուզիոն լուծելիության պատկերներ: Ծրագրային ապահովում՝ ուղեղի բարձր լուծելիությամբ արտացոլման եռաչափ պատկերման համար, մագնիսական դաշտի միկրոսկոպիկ անհամասերության նկատմամբ գերզգայունություն, որոնք պայմանավորված են դեօքսիդիացված արյունուվ, արյան քայքայման տարրերի և երկաթի միկրոսկոպիկ նստվածքներով, ինչպես նաև թույլ է տալիս ստանալ գերզգայուն ապացույցներ ուղեղում արյունազեղման, գլխուղեղի երակային անոթների բաձր լուծելիությամբ: Ծրագրային ապահովում՝ դիֆուզիոն կշռման համար: Փաթեթը ապահովում է ինչպես կլինիկական կիրառում սպիտակ նյութի հիվանդության նկատմամբ (Օրինակ սկլերոզ, գլխուղեղի թերի աճ կամ նյարդային թելքերի տեղաշարժ զանգվածի միջոցով), ինչպես նաև ժամանակակից հետազոտություններ:  Ծրագրային ապահովում՝ հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակում ավտոմատ հաշվարկել և ցուցադրել վիճակագրական 

պատկերների (t-արժեքները)՝ BOLD պարադիգմների չափման ընթացքում (ներառյալ 3D շարժման ուղղումն և տարածական զտումը):  Ապահովում է մոզաիկի պատկերի ձևաչափն: 

(Breast Pack)  կրծքագեղձի բիոպսիա ծրագրային ապահովման առկայությունը Կրծքագեղձի բիոպսիայի ծրագիրը արդյունավետ և հարմար է այն միջամտությունների համար, ինչպիսիք են վակուումային բիոպսիան և մետաղալարերի տեղայնացումը: Այն օժանդակում է ինչպես ցանցի մեթոդին, այնպես էլ սյունյակ / սյունյակ եղանակին: Ծրագիրը ինքնաբերաբար ստանձնում է ընտրված թիրախի կոորդինատները և հաշվարկի պահանջվող մուտքի կետը, անկյունը (գրառման / գրառման մեթոդի համար) և ներթափանցման խորությունը: Կրծքագեղձի բիոպսիայի ծրագրակազմը աջակցում է ամենատարածված ՄՌՏ պարագաներին և առնվազն հետևյալ ՄՌ կոճերին. - 7   ուղանի կոճ - 2- / 4- / 8 –ուղանի կոճ  - 2- / 10- / 16 -ուղանի կոճ Օրինակ` 7 - ուղանի կոճն ապահովում է որովայնի խոռոչի լայն սեպ կրծքավանդակի միջև կրիտիկական անցում կատարելու ժամանակ: Այս ունիվերսալ կոճն ապահովում բիոպսիան ցանցի տեսքով, ինչպես նաև սյունյակ / սյունյակ, որոնք ունեն գերազանց հասանելիություն նույնիսկ դժվար հասանելի անատոմիական տարածքներում: 7 ուղանի կոճի պարագաների լրակազմը պետք է պարունակի առնվազն երեք տարր. - 70 սմ միացնող սեպ, որը ապահովում է որովայնը և նստում է ողնաշարի կոճի վերևում, - բարձրությունը կարգավորող գլխամաս և - բարձ, ձեռքերը բարձրացրած դիրքում, հիվանդի ձեռքի օգնության համար: 7  ուղանի կոճի բիոպսիայի նախնական հավաքածուն, պարունակում է պարագաներ Post / Pillar և Grid բիոպսիա մեթոդի համար, ինչպես նաև ասեղների հավաքածու կրթական նպատակներով (ոչ թե մարդկանց վրա օգտագործելու համար), այսինքն. բիոպսիայի բազային հավաքածուն ներառում է. – բիոպսիայի համար կողային և մեդիալցանցեր - ասեղի բլոկ (12G) և բիոպսիայի ցանցերի մարկեր - Բիոպսիայի համար կողային և մեդիալ ցանցեր Post/ Pillar – 12G 

ասեղ կրողով Post/Pillar սարք և փորձարկման ասեղ (12G), ոչ թե մարդկանց վրա օգտագործման համար: 

Հիվանդի հաղորդակցություն. • ներքին հազորդակցության համակարգ՝ ներառում է հիվանդի հետ հաղորդակցման համալիր և պնևմատիկ ականջակալներ: • սեղանն արտակարգ իրավիճակներում կանգնեցման համակարգ • հետազոտման սենյակում բարձրախոսի և ականջակալների ձայնայի կարգավորում • Բարձրախոսի ձայնի կարգավորում կառավարման սենյակում • Հիվանդի օգնության զանգի կոճակի առկայություն 

Հիվանդի սեղան Սեղանի հորիզոնական և ուղղահայաց տեղաշարժման համար՝ հետազոտվողի առավելագույն քաշը ոչ պակաս, քան՝ 227 կգ Սեղանի բարձրությունը հատակից (նվազագույն կետում) ոչ ավել քան 70սմ 

պարամետրերի պատկերման մոնիտորներ: Գրադիենտային համակարգ Գրադիենտային կոճի ջրային հովացում:  Գրադիենտային դաշտի առավելագույն լարվածությունը,  44 մՏլ/մ Գրադիենտային դաշտի աճի առավելագույն էֆֆեկտիվ արագությունը 200 մՏլ/մ/մս Շերտի նվազագույն հաստությունը 2D և 3D ռեժիմներում համապատասխանաբար կազմում է ոչ ավել քան 0,1 և 0,1 մմ: Միացված կոճերի հայտնաբերման ավտոմատ համակարգ 

Գլխուղեղի և պարանոցի հետազոտության համար նախատեսված անկախ կոճային էլեմենտների քանակը, ՝ 28 Բազմալիքային կոճ ողնաշարի համար, անկախ կոճային էլեմենտների քանակը, ՝ 40 Իրանի հետազոտության համար նախատեսված անկախ կոճային էլեմենտների քանակը, ՝36 Զուգահեռաբար հավաքագրման տեխնոլոգիայով իրանի և հոդերի հետազոտման համար նախատեսված բազմալիքային ճկուն կոճեր - երկու չափսի Ճկուն կոճերի անկախ էլեմենտների քանակը, 30 

 Միաժամանակ միացված կոճերի տարրերի քանակը ՝ 140 Միաժամանակ միացված կոճերի քանակը (հիվանդի սեղանում)՝ 6 Անկախ թվային ուղիների քանակը՝64 

Պարագաների և կոճերի համար նախատեսված պահարանի (ոչ ֆերոմագնիսական նյութերից պատրաստված) առկայություն Բարձրությունը ոչ պակաս քան 205 սմ Խորությունը ոչ պակաս քան 72 սմ Լայնությունը ոչ պակաս քան 91 սմ 

Համակարգչային համակարգ  Հիմնական աշխատանքային վահանակի կառավարման համակարգիչ Բազմամիջուկանի բազմապրոցեսորային կառուցվածք ունեցող աշխատանքային կայան Պրոցեսսոր 4 միջուկ Հիմնական վահանակի կառավարման համակարգչի օպերատիվ հիշողությունը, ՝ 64 Գբ Կառավարող համակարգչի համակարգային ինֆորմացիայի և պատկերների պահման ծավալը (SSD տպի), 1024Գբ 

Մեկ 24-դյույմից ոչ պակաս բարձր լուծելիության գունավոր առնվազն LCD տիպի մոնիտոր` 1920 x 1200 պիքսելից էկրանով, ներկառուցված գամմա կոռեկտման ֆունկցիայով ռենտգենյան նկարների օպտիման ցուցադրման (ներկայացման) համար և լույսի ավտոմատ կառավարման համակարգով՝ պայծառության երկարատև ապահովման համար 

Ցանցային տպման հնարավորություն,  նկարների DICOM արխիվացում – օպցիոնալ հնարավորության առկայություն 

ՄՌ պատկերների վերակառուցման մոդուլ Վերակառուցման մոդուլի բազմապրոցեսսորային ճարտարապետություն Պրոցեսսոր 2x12 միջուկ Վերակառուցման մոդուլի օպերատիվ հիշողություն ՝ 96 Գբ Հիշողություն (SSD տիպի) կամ 2 ֆիզիկական սկավառակի 1 SSD 480Գբ 2 SSD 240Գբ կամ  1 հատ SSD 1000 Գբ Վերակառուցման և սկանավորման զուգահեռաբար կատարվող գործընթաց 

Մատրիցայի չափսերը ոչ պակաս 1024 x 1024  Վերակառուցման արագությունը առանց ինտերպոլյացիայի (մատրիցա 256x256) ՝ 63000/վրկ Վերակառուցման արագությունը 25% ինտերպոլյացիայով (մատրիցա 256x256) (արտադրողը չի հրապարակու այս ցուցանիշը) Մեկ 24-դյույմ բարձր լուծելիության գունավոր LCD տիպի մոնիտոր` 1920 x 1200 պիքսելից  

Լրացուցիչ համակարգիչ (Host Computer) 

Լրացուցիչ համակարգիչ:Ոչ պակաս քան 2 պրոցեսսորների առկայություն, ամեն մեկը առնվազն  4 միջուկով օպերատիվ հիշողություն ՝ 96 Գբ Հիշողություն (SSD տիպի) 2 ֆիզիկական սկավառակի 1 SSD 512 Գբ 2 SSD 256Գբ  CD/ DVD-R սկավառակի և SDHC-ի առկայություն 

Աշխատանքային սեղանի առկայություն Երկարություն 120 սմ Լայնությունը 80 սմ Բարձրությունը ն 72 սմ 

Համալրված՝  • ՌՖ վանդակ լրակազմ՝ դիտման պատուհան և բոլոր անհրաժեշտ պարագաներ ներառյալ հետազզոտման սենյակի LED լամպերը • Անխափան սնուցման սարք – 2 հատ (ՄՌՏ-ի և Հովացման համակարգի համար) • Հովացման համակարգ • Շարժական մետաղական դետեկտորով • Ինժեկտոր կոնտրաստային նյութի համար, երկու սրվակներով ոչ պակաս քան 100/100մլ  

Հովացման համակարգ (Chiller) Սառցեարտադրաղականություն ոչ պակաս, քան 60 կՎտ, սառեցված ջրի ջերմաստիճանը` 16- 20 ° C, ջրի հոսքը >= 130 լ / րոպե: Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը  -20-ից + 48 ° C Սնուցում 3 / PE 400 Վ- ից 480 Վ / 50/60 Հց 

Այլ ծառայություններ Երաշխիք ամբողջ համակարգի համար 12 ամիս Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար 

Տեղադրման, թողարկման աշխատանքների կատարում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում 2 ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված ինժեների կողմից պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարում 

Անհրաժեշտ որակի սերտիֆիկատների առկայություն (ISO, CE) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված















PAGE  

