**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о разъяснении приглашения**

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 30 апреля 2024 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-EAAPDzB-75/24

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-75/24, организованной с целью приобретения клапанա запорного сильфонного для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 27.04.2024г. и предоставленные 30.04.2024г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 *В предоставленном вами техническом характеристики дайте пояснения: / расчетная температура - 3000С, рабочее давление - 47 кг/см2, рабочая температура - 2600С,/ Вопрос. Расчетная температура - 3000С (три тысячи градусов) и рабочая температура - 2600С - (две тысячи шестьсот градусов) - или это ошибка? Укажите местонахождение товара (место установки клапана) и индивидуальный номер товара (Коды ККС.). Это требование завода-производителя.*

Разъяснение № 1 *В вордовской версии технического характеристики была ошибка из-за проблемы смены шрифта, написано: расчетная температура- 3000С, а должна быть расчетная температура - 300°С (триста), рабочая температура - 2600С, но должна быть рабочая температура - 260° C (двести).* *В техническом характеристике, прилагаемой к приглашению, место установки указано «П», что означает «в обслуживаемом оборудовании». Специальная кодировка клапанов на ААЭС: 2У5-2/1оп, 2У5-2/2оп, 2У5-2/3оп, 2У5-2/4оп, 2У5-2/5оп, 2У5-2/6оп.*

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Айкуи Григорян под кодом HAEK-EAAPDzB-75/24.

Телефон: +374 (010) 20 04 91.

Электронная почта: [haykuhi.grigoryan@anpp.am](mailto:haykuhi.grigoryan@anpp.am).

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **HAEK-EAAPDzB-75/24**