Հավելված  4

ՀՀ ֆինանսների նախարարի  << 30 >>   մայիսի   2017թ.

N   265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԳՀ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ՎԳԿՊ-ԳՀԱՊՁԲ-24/3»

Պատվիրատուն`       «Գուգարք» ԿՊ ՊՓԲԸ-ն  , ստորև  ներկայացնում է իր կարիքների համար դեղորայքի ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված «ՎԳԿՊ-ԳՀԱՊՁԲ-24/3»   ծածկագրով գնման  ընթացակարգի արդյունքում 2024թ. կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափա-բաժնի համարը | Անվանումը |  |  |  |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  |  |  | Քանակը |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ուլտրաձայնային ախտորոշման սարք՝շարժական սոնոգրաֆ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4000000 |  |  |  | Ուլտրաձայնային հետազոտության շարժական սարք 1 տվիչովՉափսերը՝ Ե358մմ x Լ125մմ x 399մմՔաշը առանց տվիչների՝մինչև 8կգԳունային LCD էկրան՝ 15՛՛,որի լուծանելիությունը 1024X768 է:Այն հնարավորություն ունի 0°-30° թեքվելու,Պայծառությունը կարգավորվող,Այբբենական և թվային ստեղնաշար, Ինտերակտիվ հետին լուսավորված ստեղներ,Ինտեգրված բարձրախոս՝Ձայնի բարձրությունը կարգավորելի,≥500G ներկառուցված կոշտ դիսկ,Համակարգչին միանալու հնարավորություն,Մարտկոցի գործունեությունը՝ 2ժ,Ծրագրային ապահովումը՝ Linux,Պատկերների վերանայման համակարգ,Արխիվ՝ հիվանդների տեղեկատվության կառավարման համակարգ,Հաշվետվությունների համակարգ,Դիսփլեյին ցուցադրված են, ոչ պակաս քան՝ Լոգոն, Հիվանդանոցի անվանումը, հետազոտության ամսաթիվ/ժամ, Չափման արդյունքների պատուհան, տվիչի տեսակը, Հաճախականություն, Մենյուի ցուցումԱռկայություն՝ Ավտոմատ պատկերի օպտիմիզացում (AIO), SRA, DICOM, B/BC ռեժիմ, 2D steer, Quadplex ռեժիմՑուցադրման ռեժիմներ` Quad/dual էկրան (միայն B ռեժիմի համար)Duplex ռեժիմ։ B+CFM, B+CPA, B+DPD, B/MTriplex ռեժիմ։ B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+DPD+PWՍարքը համալրված է Կոնվեքսային տվիչով՝ 2,0-6,8ՄՀց, Միջին հաճախականությունը՝ 3,5ՄՀցՍարքը ունի 4 USB պորտեր,Առկայություն նաև ՝ Ethernet port :1հատ, S-video out port :1հատ, VGA port :1 հատ, DVI port :1հատ, Foot switch :1հատ, Remote :1հատԷլեկտրասնուցումը՝ AC100-240V, 50-60HzՈրակի վկայականներ՝ ISO13485, CE Directive 93/42/EEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուլտրաձայնային հետազոտության շարժական սարք 1 տվիչովՉափսերը՝ Ե358մմ x Լ125մմ x 399մմՔաշը առանց տվիչների՝մինչև 8կգԳունային LCD էկրան՝ 15՛՛,որի լուծանելիությունը 1024X768 է:Այն հնարավորություն ունի 0°-30° թեքվելու,Պայծառությունը կարգավորվող,Այբբենական և թվային ստեղնաշար, Ինտերակտիվ հետին լուսավորված ստեղներ,Ինտեգրված բարձրախոս՝Ձայնի բարձրությունը կարգավորելի,≥500G ներկառուցված կոշտ դիսկ,Համակարգչին միանալու հնարավորություն,Մարտկոցի գործունեությունը՝ 2ժ,Ծրագրային ապահովումը՝ Linux,Պատկերների վերանայման համակարգ,Արխիվ՝ հիվանդների տեղեկատվության կառավարման համակարգ,Հաշվետվությունների համակարգ,Դիսփլեյին ցուցադրված են, ոչ պակաս քան՝ Լոգոն, Հիվանդանոցի անվանումը, հետազոտության ամսաթիվ/ժամ, Չափման արդյունքների պատուհան, տվիչի տեսակը, Հաճախականություն, Մենյուի ցուցումԱռկայություն՝ Ավտոմատ պատկերի օպտիմիզացում (AIO), SRA, DICOM, B/BC ռեժիմ, 2D steer, Quadplex ռեժիմՑուցադրման ռեժիմներ` Quad/dual էկրան (միայն B ռեժիմի համար)Duplex ռեժիմ։ B+CFM, B+CPA, B+DPD, B/MTriplex ռեժիմ։ B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+DPD+PWՍարքը համալրված է Կոնվեքսային տվիչով՝ 2,0-6,8ՄՀց, Միջին հաճախականությունը՝ 3,5ՄՀցՍարքը ունի 4 USB պորտեր,Առկայություն նաև ՝ Ethernet port :1հատ, S-video out port :1հատ, VGA port :1 հատ, DVI port :1հատ, Foot switch :1հատ, Remote :1հատԷլեկտրասնուցումը՝ AC100-240V, 50-60HzՈրակի վկայականներ՝ ISO13485, CE Directive 93/42/EEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ավտոկլավ ICANCLAVE STE-18 <<կամ համարժեք>> HS-2519VH HANSHIN ավտոկլավ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  | Սեղանի ավտոկլավ : Խցիկը ծավալը` 18լ կամ 19,5 լ ծավալի: : Խցիկը՝ չժանգոտվող պողպատից հերմետիկ փակվող դռնով: Ճնշման ցուցիցի կարգավորիչ: Առավելագույն ճնշումը, ոչ պակաս քան 0,22մՊա: Ժամանակաչափի առկայություն, կարգավորվող ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 1-60ր: Առավելագույն ջերմաստիճանիը ոչ պակաս քան +130°C: Հոսանքի սնուցման աղբյուր` 220Վ, 50Հց: Ապահովիչների առկայություն: Ավտոկլավի արտադրման տարեթիվը հանձնելու պահին լինի ոչ ավել քան մեկ տարի : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:Երաշխիք 5 տարի: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սեղանի ավտոկլավ : Խցիկը ծավալը` 18լ կամ 19,5 լ ծավալի: : Խցիկը՝ չժանգոտվող պողպատից հերմետիկ փակվող դռնով: Ճնշման ցուցիցի կարգավորիչ: Առավելագույն ճնշումը, ոչ պակաս քան 0,22մՊա: Ժամանակաչափի առկայություն, կարգավորվող ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 1-60ր: Առավելագույն ջերմաստիճանիը ոչ պակաս քան +130°C: Հոսանքի սնուցման աղբյուր` 220Վ, 50Հց: Ապահովիչների առկայություն: Ավտոկլավի արտադրման տարեթիվը հանձնելու պահին լինի ոչ ավել քան մեկ տարի : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:Երաշխիք 5 տարի: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ավտոկլավ 23լ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 630000 |  |  |  | Բ դասի Ավտոկլավ 23լ Ավտոկլավ հորիզոնական մուտքով սեղանին դրվող B դասի, Ծավալը առնվազն 23լ,USB գործառույթներ տվյալների գրառումների համար, որոնք կարող են պահել ոչ պակաս քան 2000 ֆլեշ ցիկլեր:Խցիկը ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից։Խցիկի չափսերը՝ 230 մմ x 430 մմ (±20մմ)Ջերմաստիճանը ընտրելու հնարավորություն, ոչ պակաս քան 3 տարբերակ, առնվազն 121, 134, B+Ախտահանման ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 121-134 °C միջակայքում։Ահազանգման ռեժիմԼարումը 230-240V, 50/60HzՈրակի վկայականներ, երաշխիք՝ 5 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բ դասի Ավտոկլավ 23լ Ավտոկլավ հորիզոնական մուտքով սեղանին դրվող B դասի, Ծավալը առնվազն 23լ,USB գործառույթներ տվյալների գրառումների համար, որոնք կարող են պահել ոչ պակաս քան 2000 ֆլեշ ցիկլեր:Խցիկը ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից։Խցիկի չափսերը՝ 230 մմ x 430 մմ (±20մմ)Ջերմաստիճանը ընտրելու հնարավորություն, ոչ պակաս քան 3 տարբերակ, առնվազն 121, 134, B+Ախտահանման ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 121-134 °C միջակայքում։Ահազանգման ռեժիմԼարումը 230-240V, 50/60HzՈրակի վկայականներ, երաշխիք՝ 5 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Տոնոմետր ստետասկոպով |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 27000 |  |  |  | Բժշկական պարագա տոնոմետր ստետասկոպով <<վախենում է խոնավությունից>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բժշկական պարագա տոնոմետր ստետասկոպով <<վախենում է խոնավությունից>> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Տոնոմետրի մանժետ մեկ խողովակով |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | Բժշկական պարագա <<վախենում է խոնավությունից>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բժշկական պարագա <<վախենում է խոնավությունից>> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Բժշկական կշեռք մեծահասակների հատակի |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | Մեխանիկական կշեռք՝ էկրանով և հակասայթաքող մակերեսով : Հագեցած է 4 կարգավորվող ոտքերով:Կշեռքի առավելագույն բեռնվածք՝ 160կգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեխանիկական կշեռք՝ էկրանով և հակասայթաքող մակերեսով : Հագեցած է 4 կարգավորվող ոտքերով:Կշեռքի առավելագույն բեռնվածք՝ 160կգ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Գործիքների մանրէազերծման միանվագ փաթեթներ տուփում |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | Պրեմիում որակի բժշկական փաթեթավորում ապրանքների վարակազերծման համար , տուփում ոչ պակաս 200 փաթեթ, չափսերը 83մմ*260մմ: Պետք է լինեն չօգտագործված և անվնաս փաթեթներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պրեմիում որակի բժշկական փաթեթավորում ապրանքների վարակազերծման համար , տուփում ոչ պակաս 200 փաթեթ, չափսերը 83մմ*260մմ: Պետք է լինեն չօգտագործված և անվնաս փաթեթներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Գործիքների բժշկական շարժական սեղան |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 130000 |  |  |  | Գործիքների սեղանԲժշկական սեղանիկ շարժական։Բժշկական շարժասայլակ նախատեսված գործիքների համար, պետք է ամբողջությամբ պատրաստված լինի չժանգոտվող մետաղից, պետք է ունենա ոչ ավել քան 2 հարթակ, ոչ պակաս քան 1 դարակ, և ոչ պակաս քան 1 մետաղյա աղբաթաս, պետք է ունենա կողքերը գործիքների ընկնելուց պահող բազրիքներ ։ Դարակի չափսերը՝ Ե270 մմ Լ230 մմ, Խորությունը ՝ 100 մմ (+/-10մմ):Անիվների քանակը՝ ոչ պակաս քան 4: Սեղանի Չափերը՝ 660մմ*440*870մմ(+/-20մմ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գործիքների սեղանԲժշկական սեղանիկ շարժական։Բժշկական շարժասայլակ նախատեսված գործիքների համար, պետք է ամբողջությամբ պատրաստված լինի չժանգոտվող մետաղից, պետք է ունենա ոչ ավել քան 2 հարթակ, ոչ պակաս քան 1 դարակ, և ոչ պակաս քան 1 մետաղյա աղբաթաս, պետք է ունենա կողքերը գործիքների ընկնելուց պահող բազրիքներ ։ Դարակի չափսերը՝ Ե270 մմ Լ230 մմ, Խորությունը ՝ 100 մմ (+/-10մմ):Անիվների քանակը՝ ոչ պակաս քան 4: Սեղանի Չափերը՝ 660մմ*440*870մմ(+/-20մմ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | էլեկտրասրտագրության սարք |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  | Էլեկտրոսրտագրության սարքԷԿԳ սարքը պետք է լինի թվային, 1 կանալանի, ունենա 12 ստանդարտ արտածումներ գրանցելու հնարավորություն, LCD մոնիտոր ոչ պակաս քան 5,0 դույմ, դիագրամաների և ուղությունների աղյուսակ, թուղթը լինի թերմոժապավեն ոչ ավել քան 50*20 մմ, թուղթը արտահանելու արագությունը ոչ ավել քան 5; 6,25 ;12,5; 25; 50մ/ր ± 5%, զգայունությունը ոչ ավել քան 10mm/mv±2%, հզորությունը 100/240V,50/60Hz; 80VA, ունենա ներկառուցված վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց, որը նախատեսվածլինի 4 ժամ տևական աշխատանքի համար, գրանցման ձևը 1x12; 1x12+1R, ռիթմի վերլուծությունը ոչ ավելի քան 30-300 վր., հիվանդի հոսանքի արտահոսքը ոչ ավել քան 10µA, CMRR ոչ ավել քան 115dB, կալիբրացիայի լարումը ոչ ավել քան 1mV±3%, ունենա էկրանի 3x4; 3x4+1R; 6x1R; 6x2; 6x2+1R; 12x1 չափումների ռեժիմ, պետք է ունենա հետևյալ չափման պարամետրերը՝ ventricular rate, PR ինտերվալ, QRS time limit, QT/QTC Axis, RV5/SV1 ամպլիտուդև RV5+SV1 ամպլիտուդ: AC, EMG, հիմնական գծի, բարձր հաճախականության ֆիլտրերի առկայություն, մուտքային CIR հաճախականությունը ոչ ավել քան 0,1 µA, մուտքային դիմադրությունը ոչ ավել քան 30MΩ, աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 12,5µVp-p , զգայունության մակարդակը ոչ ավել քան 20 µVp-p:Լրակազմը՝էլեկտրոդների հավաքածու, լար 1 հատ, էլ, հոսանքիլար 1 հատ, տպիչի թուղթ 1 ռուլոն:, Որակի վկայականներ: Երաշխիք՝ 5 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկտրոսրտագրության սարքԷԿԳ սարքը պետք է լինի թվային, 1 կանալանի, ունենա 12 ստանդարտ արտածումներ գրանցելու հնարավորություն, LCD մոնիտոր ոչ պակաս քան 5,0 դույմ, դիագրամաների և ուղությունների աղյուսակ, թուղթը լինի թերմոժապավեն ոչ ավել քան 50*20 մմ, թուղթը արտահանելու արագությունը ոչ ավել քան 5; 6,25 ;12,5; 25; 50մ/ր ± 5%, զգայունությունը ոչ ավել քան 10mm/mv±2%, հզորությունը 100/240V,50/60Hz; 80VA, ունենա ներկառուցված վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց, որը նախատեսվածլինի 4 ժամ տևական աշխատանքի համար, գրանցման ձևը 1x12; 1x12+1R, ռիթմի վերլուծությունը ոչ ավելի քան 30-300 վր., հիվանդի հոսանքի արտահոսքը ոչ ավել քան 10µA, CMRR ոչ ավել քան 115dB, կալիբրացիայի լարումը ոչ ավել քան 1mV±3%, ունենա էկրանի 3x4; 3x4+1R; 6x1R; 6x2; 6x2+1R; 12x1 չափումների ռեժիմ, պետք է ունենա հետևյալ չափման պարամետրերը՝ ventricular rate, PR ինտերվալ, QRS time limit, QT/QTC Axis, RV5/SV1 ամպլիտուդև RV5+SV1 ամպլիտուդ: AC, EMG, հիմնական գծի, բարձր հաճախականության ֆիլտրերի առկայություն, մուտքային CIR հաճախականությունը ոչ ավել քան 0,1 µA, մուտքային դիմադրությունը ոչ ավել քան 30MΩ, աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 12,5µVp-p , զգայունության մակարդակը ոչ ավել քան 20 µVp-p:Լրակազմը՝էլեկտրոդների հավաքածու, լար 1 հատ, էլ, հոսանքիլար 1 հատ, տպիչի թուղթ 1 ռուլոն:, Որակի վկայականներ: Երաշխիք՝ 5 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ներակնային ճնշման չափման համար ավտոմատ դյուրակիր սարք |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | Ակնհատակի ճնշման չափման ավտոմատ դյուրակիր սարք Չափման դիապազոնը 2-60մմ ս/ս (±3)Չափման թույլատրելի ճշգրիտ սահմանը ± 2 մմ ս/ս Մեկ չափման ժամանակը, ոչ ավել քան 1վրկՍնուցման լարումը, 3ՎՄիջին ծառայության ժամկետը, ոչ պակաս քան 5տարիՉափսը՝ 170х20х14մմ (±6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնհատակի ճնշման չափման ավտոմատ դյուրակիր սարք Չափման դիապազոնը 2-60մմ ս/ս (±3)Չափման թույլատրելի ճշգրիտ սահմանը ± 2 մմ ս/ս Մեկ չափման ժամանակը, ոչ ավել քան 1վրկՍնուցման լարումը, 3ՎՄիջին ծառայության ժամկետը, ոչ պակաս քան 5տարիՉափսը՝ 170х20х14մմ (±6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Հեմոգլոբինոմետր դյուրակիր |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | Դյուրակիր հեմոգլոբինոմետր - Արդյունքների ժամանակը` < 10 վայրկյան +-5- Հիշողություն՝ Ոչ պակաս քան 900 թեստ՝ ամսաթվով/ժամով և ID համարով- Նմուշի ծավալը / 5-7 µL ±3 µL / - Hb-ի չափման միջակայքը՝ 4,5 - 25,6 գ/դլ- Hct միջակայք՝ 13 - 75%- Ալիքի երկարություն՝ ոչ ավել քան 525 նմ- Hb գործարկման ճշգրիտ CV-ի սահմաններում՝ = 3%- Hb Ընդհանուր ճշգրտության CV՝ = 3%- Հաշվիչների պահպանման պայմանները ` 0-40℃;≤95% RH- Ճշգրտություն՝ Hb 4,5 - 10 գ/դլ, ±0,4 գ/դլ; Hb 10 - 25,6 գ/դլ ± 4%- Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր՝ 3 AAA մարտկոց - Մարտկոցի ժամկետը՝ Ոչ պակաս քան 360 ժամ- Ավտոմատ անջատում` ոչ ավել քան 10 րոպե- Չափս (ԵxԼxԲ): Ոչ ավել քան 127x58x25 մմ Լրակազմը ներառում է ոչ պակաս քան՝60 թեստային ժապավեն3 AAA մարտկոց10 նշտար (26G)2 ստուգող ժապավեն1 պայուսակ1 ծակող սարքՕգտագործողի ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն, երաշխիք՝ 5 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դյուրակիր հեմոգլոբինոմետր - Արդյունքների ժամանակը` < 10 վայրկյան +-5- Հիշողություն՝ Ոչ պակաս քան 900 թեստ՝ ամսաթվով/ժամով և ID համարով- Նմուշի ծավալը / 5-7 µL ±3 µL / - Hb-ի չափման միջակայքը՝ 4,5 - 25,6 գ/դլ- Hct միջակայք՝ 13 - 75%- Ալիքի երկարություն՝ ոչ ավել քան 525 նմ- Hb գործարկման ճշգրիտ CV-ի սահմաններում՝ = 3%- Hb Ընդհանուր ճշգրտության CV՝ = 3%- Հաշվիչների պահպանման պայմանները ` 0-40℃;≤95% RH- Ճշգրտություն՝ Hb 4,5 - 10 գ/դլ, ±0,4 գ/դլ; Hb 10 - 25,6 գ/դլ ± 4%- Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր՝ 3 AAA մարտկոց - Մարտկոցի ժամկետը՝ Ոչ պակաս քան 360 ժամ- Ավտոմատ անջատում` ոչ ավել քան 10 րոպե- Չափս (ԵxԼxԲ): Ոչ ավել քան 127x58x25 մմ Լրակազմը ներառում է ոչ պակաս քան՝60 թեստային ժապավեն3 AAA մարտկոց10 նշտար (26G)2 ստուգող ժապավեն1 պայուսակ1 ծակող սարքՕգտագործողի ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն, երաշխիք՝ 5 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Հեմոգլոբինոմետրի թեստային ժապավեն /ստրիպներ/ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  | Բժշկական պարագանախատեսված է հեմոգլոբինի (Hb) և հեմատոկրիտի (Hct) մակարդակների որոշման համար, չօգտագործված , միանվագ ստրիպներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բժշկական պարագանախատեսված է հեմոգլոբինի (Hb) և հեմատոկրիտի (Hct) մակարդակների որոշման համար, չօգտագործված , միանվագ ստրիպներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ցիտոլոգիական սոսինձ(mounting medium) լիտր 1 |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | Դեղանյութ լ, ‹‹պահպանել ջերմաստիճանը>> Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դեղանյութ լ, ‹‹պահպանել ջերմաստիճանը>> Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ալֆա ամիլազայի որոշման թեստ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | ²Éý³-²ÙÇÉ³½Ç áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ a-AMYLASE, մոնորեագենտ Ø»Ãá¹: ÏÇÝ»ïÇÏ üáñÙ³ï: 2x60մլ, 120 Ã»ëï êïáõգíáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 13485 ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²Éý³-²ÙÇÉ³½Ç áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ a-AMYLASE, մոնորեագենտ Ø»Ãá¹: ÏÇÝ»ïÇÏ üáñÙ³ï: 2x60մլ, 120 Ã»ëï êïáõգíáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 13485 ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Միզաթթվի որոշման թեստ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 2580 |  |  |  | ØÇ½³ÃÃíÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Ø»Ãá¹: ÏáÉáñÇÙ»ïñÇÏ üáñÙ³ï: 2x120ÙÉ, 240 Ã»ëïêïáõգíáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/Ù»½üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 13485ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ØÇ½³ÃÃíÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Ø»Ãá¹: ÏáÉáñÇÙ»ïñÇÏ üáñÙ³ï: 2x120ÙÉ, 240 Ã»ëïêïáõգíáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/Ù»½üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 13485ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | T4 Free Ազատ թիրոքսին թեստ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  | 72000 |  |  |  | Դեղանյութ ‹‹պահպանել ջերմաստիճանը>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դեղանյութ ‹‹պահպանել ջերմաստիճանը>> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Նատրիումի ցիտրիկում 5 % |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | Սպիտակ բյուրեղային փոշի, որից պատրաստված լուծույթն օգտագործվում է ԷՆԱ-ն որոշելու համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ բյուրեղային փոշի, որից պատրաստված լուծույթն օգտագործվում է ԷՆԱ-ն որոշելու համար |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ախտահանիչ նյութ 1լ |  |  |  |  |  |  |  | լիտր |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  | N,N-bis-(3-ամինոպրոպիլ) դոդեցիլամին, չորրորդական ամոնիումային միացությունների խառնուրդ (ալկիլդիմեթիլբենզիլամոնիումի քլորիդ, դիդսիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ), պոլիհեքսամեթիլեն գուանիդինի հիդրոքլորիդ, ֆերմենտներ (ամիլազ, պրոթեզեր, պրոթեզեր, ինչպես նաև ինֆրաֆիոնային ինֆրաակտիվ նյութեր, ոչ-լիպազային ինֆրաակտիվներ, ինչպես նաև ինֆրաֆիոնային ինֆրաակտիվ նյութեր. (ըստ ցանկության) և այլ ֆունկցիոնալ բաղադրիչներ, ջուր: Արտադրանքի 1% ջրային լուծույթի ջրածնի իոնների (pH) ակտիվության ցուցանիշը 8,0 ± 1,5 միավոր է։ (չի պահանջում ֆենոլֆթալեինի թեստ):Ախտահանիչ նյութ խտացված, թափանցիկ (թույլատրվում է գունատություն և թույլ տեղումներ), անգույնից շագանակագույն հեղուկ՝ թույլ հատուկ հոտով և/կամ կիրառվող օծանելիքի հոտով:Հատկություններ. լուծույթն ունի լավ մաքրող, յուղազերծող և հոտազերծող հատկություններ, ակտիվորեն ոչնչացնում է կենսաբանական թաղանթները, չի վնասում մշակված մակերեսները, չի վնասում տարբեր մետաղներից պատրաստված արտադրանքները և չի ամրացնում օրգանական աղտոտիչները, դյուրավառ չի, հակահրդեհային և պայթյունավտանգ է:Ապրանքը համատեղելի չէ բնական և սինթետիկ օճառների, անիոնային մակերեսային ակտիվ նյութերի հետ:Ապրանքը երկարատև հակամանրէային ազդեցություն ունի առնվազն 24 ժամ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N,N-bis-(3-ամինոպրոպիլ) դոդեցիլամին, չորրորդական ամոնիումային միացությունների խառնուրդ (ալկիլդիմեթիլբենզիլամոնիումի քլորիդ, դիդսիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ), պոլիհեքսամեթիլեն գուանիդինի հիդրոքլորիդ, ֆերմենտներ (ամիլազ, պրոթեզեր, պրոթեզեր, ինչպես նաև ինֆրաֆիոնային ինֆրաակտիվ նյութեր, ոչ-լիպազային ինֆրաակտիվներ, ինչպես նաև ինֆրաֆիոնային ինֆրաակտիվ նյութեր. (ըստ ցանկության) և այլ ֆունկցիոնալ բաղադրիչներ, ջուր: Արտադրանքի 1% ջրային լուծույթի ջրածնի իոնների (pH) ակտիվության ցուցանիշը 8,0 ± 1,5 միավոր է։ (չի պահանջում ֆենոլֆթալեինի թեստ):Ախտահանիչ նյութ խտացված, թափանցիկ (թույլատրվում է գունատություն և թույլ տեղումներ), անգույնից շագանակագույն հեղուկ՝ թույլ հատուկ հոտով և/կամ կիրառվող օծանելիքի հոտով:Հատկություններ. լուծույթն ունի լավ մաքրող, յուղազերծող և հոտազերծող հատկություններ, ակտիվորեն ոչնչացնում է կենսաբանական թաղանթները, չի վնասում մշակված մակերեսները, չի վնասում տարբեր մետաղներից պատրաստված արտադրանքները և չի ամրացնում օրգանական աղտոտիչները, դյուրավառ չի, հակահրդեհային և պայթյունավտանգ է:Ապրանքը համատեղելի չէ բնական և սինթետիկ օճառների, անիոնային մակերեսային ակտիվ նյութերի հետ:Ապրանքը երկարատև հակամանրէային ազդեցություն ունի առնվազն 24 ժամ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գգնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գգնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  | Խումբ |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 21.12.2023թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800000 |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Լինարե Մեդ ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468000 |  |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630000 |  |
| Չափաբաժին 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16500 |  |
| 2 |  |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22800 |  |
| Չափաբաժին 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |
| Չափաբաժին 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3833,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23000 |  |
| Չափաբաժին 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3960 |  |
| Չափաբաժին 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ՎԻՏԱ ՄԵԴ ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106000 |  |
| 2 |  |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000 |  |
| Չափաբաժին 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ս․Ա․Վ․ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274000 |  |
| 2 |  |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |
| Չափաբաժին 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |
| Չափաբաժին 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |
| Չափաբաժին 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Լինարե Մեդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78000 |  |
| Չափաբաժին 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Դելտա ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14400 |  |
| Չափաբաժին 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Դելտա ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |
| Չափաբաժին 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Վիոլա ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44820 |  |
| Չափաբաժին 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` <<12, 17, 18>> չափաբաժինների համար մասնակիցների կողմից հայտ չի ներկայացվել, որի մասին հայտարարությունը հրապարակվեց կայքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  |  | Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսած գործունեությանը |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  | Գնային առաջարկ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  | գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |
| 1, 3, 5, 7, 10, 11 |  | <<Մեդտեխսերվիս >>ՍՊԸ |  |  |  | N<<ՎԳԿՊ-ԳՀԱՊՁԲ-24/3>>-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  | 30.12.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4759960 |  |  |  |
| 2, 13 |  | << Լինարե Մեդ>>ՍՊԸ |  |  |  | N<<ՎԳԿՊ-ԳՀԱՊՁԲ-24/3>>-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  | 30.12.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546000 |  |  |  |
| 9 |  | << Ս. Ա. Վ. Գրուպ>>ՍՊԸ |  |  |  | N<<ՎԳԿՊ-ԳՀԱՊՁԲ-24/3>>-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  | 30.12.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274000 |  |  |  |
| 8 |  | <<Վիտա Մեդ>>ՍՊԸ |  |  |  | N<<ՎԳԿՊ-ԳՀԱՊՁԲ-24/3>>-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  | 30.12.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106000 |  |  |  |
| 16 |  | <<Վիոլա>>ՍՊԸ |  |  |  | N<<ՎԳԿՊ-ԳՀԱՊՁԲ-24/3>>-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  | 30.12.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44820 |  |  |  |
| 4, 6 |  | << Լեյկո>>ՍՊԸ |  |  |  | N<<ՎԳԿՊ-ԳՀԱՊՁԲ-24/3>>-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  | 30.12.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39500 |  |  |  |
| 14, 15 |  | <<Դելտա >>ՍՊԸ |  |  |  | N<<ՎԳԿՊ-ԳՀԱՊՁԲ-24/3>>-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2024թ. |  |  |  |  |  |  | 30.12.2024թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26400 |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |
| 1, 3, 5, 7, 10, 11 |  | <<Մեդտեխսերվիս >>ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Լեո-12 010-53-36-30, 53-36-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | medtechservice@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  | 163008142792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02205001 |  |  |  |  |
| 2, 13 |  | << Լինարե Մեդ>>ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Նանսենի 7/43 093-553-635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | linare50@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  | 163078039498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01063047 |  |  |  |  |
| 9 |  | << Ս. Ա. Վ. Գրուպ>>ՍՊԸ |  |  |  |  |  | Կոտայքի մարզ, Առինջ Բ թաղամաս 1-ին փ. թիվ 2/1 077-96-08-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | savgrouptender@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 2052122121581001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07616781 |  |  |  |  |
| 8 |  | <<Վիտա Մեդ>>ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Բեկնազարյան փող. 3/6շ. 033-91-91-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | technomedarmenia@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570072033990100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01309392 |  |  |  |  |
| 16 |  | <<Վիոլա>>ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Նոր Նորք , Գյուրջյան փող. 17շ., 91 տարածք 010-64-00-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viola.diag@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570001092880100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00801026 |  |  |  |  |
| 4, 6 |  | << Լեյկո>>ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Ֆուչիկի 27/14 010-35-03-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | leykoalex@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 205002223860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01224924 |  |  |  |  |
| 14, 15 |  | <<Դելտա >>ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Տիչինա 3-րդ նրբ. 2/2, 010744212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | deltadiagnostic2014@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 193004670058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00004912 |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նելլի Դավթյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 095-711-277, 099-711-277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | davtyan_74@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` <<Գուգարք>> ԿՊ  ՊՓԲԸ

Տնօրեն՝      Մ. Ա. Սիմոնյան

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: