**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի ապրիլի 25-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/89

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/89» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 23.04.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 25.04.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը`

1. **Պարզաբանման պահանջի տեքստ**

«ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/89» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի՝ խնդրում եմ պարզաբանել, կառուցման աշխատանքներում նախատեսված КП-21-0.5 մմ ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղի և 0.5 մմ ցինկապատ հարթ թիթեղի համար նշված են լրացուցիչ տվյալներ՝ թիթեղի պարամետրերը - 121-39-25, 49/31110, որոնք անհասկանալի են: Ինչպես նաև շուկայում չկա RAL 3003 գույնի թիթեղ, այլ կա RAL 3005:

**Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ**.

«ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/89» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով նախատեսված ցինկապատ թիթեղի համապատասխան գույնի բացակայության դեպքում, համապատասխան գույնի փոփոխությունը հնարավոր կլինի նախագծողի հետ գրությամբ համաձայնեցնելուց հետո։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/89** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Գրիգորյանին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ Էլ.փոստ` silva.grigoryan@yerevan.am։

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/89 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով