ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-11/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի №3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-8/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ մայիսի 31-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ հունիսի 2-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Հարգելի գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել 50 րդ չափաբաժնում ներկայացված կերպափոխիչները պահանջվում են կափույրների բլոկի հետ միասին, թե՞ առանց կափույրների բլոկի։
Պարզաբանում N 1 
    
50-րդ չափաբաժնի 50.1 կետում ներկայացված կերպափոխիչների համար կափույրների բլոկ չի պահանջվում, իսկ 50.2 կետում ներկայացված կերպափոխիչների համար կափույրների բլոկ պահանջվում է և այն ներառված է 39-րդ չափաբաժնի 39.8 կետում:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-11/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +37410200491
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-11/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

