Հավելված N 4

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ն ստորև  ներկայացնում է իր կարիքների համար դեղորայքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024  թվականի  Փետրվարի 9-ին  կնքված ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափա-բաժնի համարը | անվանումը |  |  | չափ-ման միա-վորը | քանակը |  |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ALB ալբումին /կոլորոմետրիկ/ |  |  | մլ | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | 82 080 | 82 080 |  | ALB ալբումին /կոլորոմետրիկ/ : Ալբումինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALBUMIN` նախատեսված բաց համակարգի համար: 1 հատ=1մլ։Մեթոդ ֆոտոկոլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույոմ թեստի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Ալբումինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | ALB ալբումին /կոլորոմետրիկ/ : Ալբումինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALBUMIN` նախատեսված բաց համակարգի համար: 1 հատ=1մլ։Մեթոդ ֆոտոկոլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույոմ թեստի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Ալբումինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ALP հիմնային ֆոսֆատազա /կինետիկ/ 200մլ |  |  | մլ | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 51 740 | 51 740 |  | ALP հիմնային ֆոսֆատազա /կինետիկ/ 1 հատ=1մլ: Հիմնային ֆոսֆատազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALKALINE PHOSPHATASE ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Հիմնային ֆոսֆատազաի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | ALP հիմնային ֆոսֆատազա /կինետիկ/ 1 հատ=1մլ: Հիմնային ֆոսֆատազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALKALINE PHOSPHATASE ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Հիմնային ֆոսֆատազաի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D-dimer որոշման թեստ |  |  | թեստ | 384 |  | 384 |  |  |  |  | 385 920 | 385 920 |  | Դ-դիմեր որոշման թեստ-հավաքածու ։Մեթոդ: Իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA): ֆորմատ: 96 որոշում (12x8 բջիջ): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 75% առկայություն։ Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ: Պարտադիր ունենա՝ ISO 13485: Պահպանման պայմանները 2-8° C ։ For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  | Դ-դիմեր որոշման թեստ-հավաքածու ։Մեթոդ: Իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA): ֆորմատ: 96 որոշում (12x8 բջիջ): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 75% առկայություն։ Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ: Պարտադիր ունենա՝ ISO 13485: Պահպանման պայմանները 2-8° C ։ For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ALT /կինետիկ/ |  |  | մլ | 6900 |  | 6900 |  |  |  |  | 135 792 | 135 792 |  | ALT /կինետիկ/: 1 հատ=1մլ . ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | ALT /կինետիկ/: 1 հատ=1մլ . ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AMIL ալֆա-ամիլազա /կինետիկ/ |  |  | մլ | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  | 248 000 | 248 000 |  | AMIL ալֆա-ամիլազա /կինետիկ/: 1 հատ=1մլ . Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Ալֆա ամիլազաի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | AMIL ալֆա-ամիլազա /կինետիկ/: 1 հատ=1մլ . Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Ալֆա ամիլազաի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Anti TG 96թեստ Թիրեոգլոբուլին |  |  | թեստ | 96 |  | 96 |  |  |  |  | 20 640 | 20 640 |  | Թիրեոգլոբուլին 1 հատ=1թեստ: Թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ TG -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Թիրեոգլոբուլին 1 հատ=1թեստ: Թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ TG -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Anti TPO 96 թեստ Թիրեոպերօքսիդազա |  |  | թեստ | 96 |  | 96 |  |  |  |  | 21 240 | 21 240 |  | Թիրոիդ պերոքսիդազի նկատմամբ հակամարմիններ: 1 հատ=1մլ։ Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ որոշման համար նախատեսված հավաքածու հակա- TPO` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ TPO -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Թիրոիդ պերոքսիդազի նկատմամբ հակամարմիններ: 1 հատ=1մլ։ Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ որոշման համար նախատեսված հավաքածու հակա- TPO` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ TPO -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | APTT ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու |  |  | մլ | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 25 980 | 25 980 |  | APTT ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու APTT + CaCl 2 Մեթոդ ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում , ֆորմատ 5x4 մլ , ստուգվող նմուշ՝ պլազմա ։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն 18013485 սերտիֆիկատին համապատասխանություն ։ Պահպանման պայմանները 2-8 օ C For in vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  | APTT ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու APTT + CaCl 2 Մեթոդ ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում , ֆորմատ 5x4 մլ , ստուգվող նմուշ՝ պլազմա ։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն 18013485 սերտիֆիկատին համապատասխանություն ։ Պահպանման պայմանները 2-8 օ C For in vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ASLO /1 հատ=1 մլ/ |  |  | մլ | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 15 000 | 15 000 |  | ASLO /1 հատ=1 մլ/ ASO որոշման թեստ հավաքածու: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ :ASO որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | ASLO /1 հատ=1 մլ/ ASO որոշման թեստ հավաքածու: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ :ASO որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AST /կինետիկ/ |  |  | մլ | 6900 |  | 6900 |  |  |  |  | 135 792 | 135 792 |  | AST /կինետիկ/ : ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 1 մլ=1 հատ ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | AST /կինետիկ/ : ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 1 մլ=1 հատ ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | BIL բիլիրուբին /կոլորոմետրիկ/ |  |  | մլ | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | 59 040 | 59 040 |  | BIL բիլիրուբին /կոլորոմետրիկ/ : Բիլիռուբինի (ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL DIRECT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ :: Բիլիռուբին (ուղղակի) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | BIL բիլիրուբին /կոլորոմետրիկ/ : Բիլիռուբինի (ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL DIRECT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ :: Բիլիռուբին (ուղղակի) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ֆուրացիլինի փոշի 0,2 գր |  |  | գր | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 38 000 | 38 000 |  | ֆուրացիլինի փոշի 0,2 գր փաթեթներով |  |  |  |  |  |  |  | ֆուրացիլինի փոշի 0,2 գր փաթեթներով |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ca կալցիում որոխման թեստ /կոլորոմետրիկ/ |  |  | մլ | 7200 |  | 7200 |  |  |  |  | 115 200 | 115 200 |  | Ca կալցիում /կոլորոմետրիկ/:/1 հատ=1 մլ/ Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Calcium` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Ca կալցիում /կոլորոմետրիկ/:/1 հատ=1 մլ/ Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Calcium` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CMV-IgG Ցիտոմեգալովիրուս 96 թեստ |  |  | թեստ | 96 |  | 96 |  |  |  |  | 25 200 | 25 200 |  | Ցիտոմեգալովիտ IgG: 1 հատ=1թեստ Մեթոդ՝ իմունաֆերմենտային: Ֆորմատ: 96տեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8° C: Ցիտոմեգալովիտ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  | Ցիտոմեգալովիտ IgG: 1 հատ=1թեստ Մեթոդ՝ իմունաֆերմենտային: Ֆորմատ: 96տեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8° C: Ցիտոմեգալովիտ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CREAT կրեատինին /կինետիկ/ |  |  | մլ | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | 168 000 | 168 000 |  | CREAT կրեատինին /կինետիկ/: Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | CREAT կրեատինին /կինետիկ/: Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ferrum Երկաթի հայտնաբերման թեստ Ֆերրում |  |  | մլ | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 12 000 | 12 000 |  | Երկաթի որոշման թեստ- հավաքածու: Մեթոդ: Կոլորիմետրիկ անալիզ ֆորմատ:4х50 մլ : Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 75% առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ: Պարտադիր ունենա՝ ISO 13485: Պահպանման պայմանները 2-8° C ։ For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  | Երկաթի որոշման թեստ- հավաքածու: Մեթոդ: Կոլորիմետրիկ անալիզ ֆորմատ:4х50 մլ : Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 75% առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ: Պարտադիր ունենա՝ ISO 13485: Պահպանման պայմանները 2-8° C ։ For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ֆորմալդեհիդ 40% |  |  | կգ | 165 |  | 165 |  |  |  |  | 72 584 | 72 584 |  | ֆորմալին: 1 հատ=1կգ CH2O -Ֆորմալդեհիդի ջրային լուծույթը կոչվում է ֆորմալին, որը սովորաբար լինում է 40%-անոց: Անդուր, սուր հոտով հեղուկ է: ՈՒնի ախտահանիչ և վարակազերծիչ հատկություն, մ.զ. հավասար է 30: |  |  |  |  |  |  |  | ֆորմալին: 1 հատ=1կգ CH2O -Ֆորմալդեհիդի ջրային լուծույթը կոչվում է ֆորմալին, որը սովորաբար լինում է 40%-անոց: Անդուր, սուր հոտով հեղուկ է: ՈՒնի ախտահանիչ և վարակազերծիչ հատկություն, մ.զ. հավասար է 30: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | GGT /կինետիկ/Գլյուտամատ տրանսֆերազա Գամմագլյուտատրանսֆերազա |  |  | մլ | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 15 600 | 15 600 |  | GGT /կինետիկ/Գլյուտամատ տրանսֆերազա 1 հատ=1թեստ ։Գամմագլյուտատրանսֆերազա: GGT-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GGT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավելի քան 300թեստ։) :GGT-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս։ Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | GGT /կինետիկ/Գլյուտամատ տրանսֆերազա 1 հատ=1թեստ ։Գամմագլյուտատրանսֆերազա: GGT-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GGT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավելի քան 300թեստ։) :GGT-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս։ Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | GPO տրիգլիցերիդ /կոլորոմետրիկ/ |  |  | մլ | 7000 |  | 7000 |  |  |  |  | 294 000 | 294 000 |  | GPO տրիգլիցերիդ /կոլորոմետրիկ/: Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ: Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | GPO տրիգլիցերիդ /կոլորոմետրիկ/: Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ: Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | HDL խոլեսթերին/կոլորոմետրիկ/ |  |  | մլ | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 75 000 | 75 000 |  | HDL խոլեսթերին/կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1մլ : HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | HDL խոլեսթերին/կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1մլ : HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | HIV — 1/2 AIDS |  |  | թեստ | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 1 014 000 | 1 014 000 |  | HIV 1/2 AIDS ․ իմունոխրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ (rapid test) |  |  |  |  |  |  |  | HIV 1/2 AIDS ․ իմունոխրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ (rapid test) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | K+ կալիում /կոլորոմետրիկ/ |  |  | մլ | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  | 432 000 | 432 000 |  | K+ կալիում /կոլորոմետրիկ/: /1 հատ=1 մլ/ Կալիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ: Կալիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | K+ կալիում /կոլորոմետրիկ/: /1 հատ=1 մլ/ Կալիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ: Կալիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | LDH լակտադեհիդրոգենազա |  |  | մլ | 480 |  | 480 |  |  |  |  | 12 000 | 12 000 |  | LDH լակտադեհիդրոգենազա/կինետիկ . Ø»Ãá¹:կինետիկ: üáñÙ³ï: 1x80մլ + 1x20մլ: ²ÉÇùÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ՝ 334, 340, 365 նմ: êïáõգíáÕ ÝÙáõßը` շիճուկ, պլազմա: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8±C: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  | LDH լակտադեհիդրոգենազա/կինետիկ . Ø»Ãá¹:կինետիկ: üáñÙ³ï: 1x80մլ + 1x20մլ: ²ÉÇùÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ՝ 334, 340, 365 նմ: êïáõգíáÕ ÝÙáõßը` շիճուկ, պլազմա: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8±C: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | LDL խոլեսթերին /կոլորոմետրիկ/ |  |  | մլ | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 236 000 | 236 000 |  | LDL խոլեսթերին /կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1մլ LDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու LDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ: Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | LDL խոլեսթերին /կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1մլ LDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու LDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ: Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Na + Նատրիում |  |  | մլ | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 1 600 000 | 1 600 000 |  | Նատրիում /կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1 մլ : Նատրիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Na` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Նատրիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Նատրիում /կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1 մլ : Նատրիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Na` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Նատրիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PSA free շականակագեղձի սպեցիֆիկ հակագեն |  |  | թեստ | 96 |  | 96 |  |  |  |  | 25 920 | 25 920 |  | PSA free շականակագեղձի սպեցիֆիկ հակագեն: 1 հատ=1թեստ Շագանակագեղձի հատուկ հակամարմինների որոշման համար նախատեսված ազատ հավաքածու FPSA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ PSA -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | PSA free շականակագեղձի սպեցիֆիկ հակագեն: 1 հատ=1թեստ Շագանակագեղձի հատուկ հակամարմինների որոշման համար նախատեսված ազատ հավաքածու FPSA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ PSA -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PSA շագանակագեղձի հորմոն սպ.հակ. 96թեստ |  |  | թեստ | 384 |  | 384 |  |  |  |  | 66 360 | 66 360 |  | Շականակագեղձի սպ.հակ. : Շագանակագեղձի հատուկ հակամարմինների որոշման համար նախատեսված հավաքածու PSA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ PSA -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Շականակագեղձի սպ.հակ. : Շագանակագեղձի հատուկ հակամարմինների որոշման համար նախատեսված հավաքածու PSA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ PSA -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PTH պարատհորմոնի որոշման թեստ հավաքասու- Պարաթիրոիդ հորմոն |  |  | թեստ | 384 |  | 384 |  |  |  |  | 599 040 | 599 040 |  | Մեթոդ իմունոֆերմենտային անալիզ ( ELISA ) ֆորմատ 96 - որոշում 12x8 բջիջ ։ Ստուգվող նմուշ - պլազմա-EDTA եռակողմ արյուն ։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 75 % առկայություն ։ Պահպանման պայմանները - 2-8 C ,սերտիֆիկատ ELA 3645 |  |  |  |  |  |  |  | Մեթոդ իմունոֆերմենտային անալիզ ( ELISA ) ֆորմատ 96 - որոշում 12x8 բջիջ ։ Ստուգվող նմուշ - պլազմա-EDTA եռակողմ արյուն ։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը 75 % առկայություն ։ Պահպանման պայմանները - 2-8 C ,սերտիֆիկատ ELA 3645 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Troponin T-ի քանակական որոշման ազդանյութ/cobas h232 |  |  | հատ | 3500 |  | 3500 |  |  |  |  | 19 530 000 | 19 530 000 |  | Troponin T-ի քանակական որոշման տեստ ստրիպ , նախատեսված է cobas h232 սարքի համար Roche Cardiac POC Troponin T /r/ կամ համարժեք : Ֆորմատ՝1 տեստ, պահպանումը՝ 2-8 C, IVD, CE սերտիֆիկատների արկայություն։ |  |  |  |  |  |  |  | Troponin T-ի քանակական որոշման տեստ ստրիպ , նախատեսված է cobas h232 սարքի համար Roche Cardiac POC Troponin T /r/ կամ համարժեք : Ֆորմատ՝1 տեստ, պահպանումը՝ 2-8 C, IVD, CE սերտիֆիկատների արկայություն։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TSH թիրեոտրոպ հորմոն 96թեստ TTG |  |  | թեստ | 768 |  | 768 |  |  |  |  | 157 440 | 157 440 |  | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TSH` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ TSH -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TSH` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ TSH -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Uric acid / Միզաթթու /կոլորոմետրիկ//1 հատ=1 մլ/ |  |  | մլ | 960 |  | 960 |  |  |  |  | 21 120 | 21 120 |  | Միզաթթու /կոլորոմետրիկ/:/1 հատ=1 մլ/ Արյան մեջ միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու: Առնվազն 60 թեստ/տուփում: Ներառում է համապատասխան կալիբրատոր: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 60 թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ։Ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը - ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Միզաթթու /կոլորոմետրիկ/:/1 հատ=1 մլ/ Արյան մեջ միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու: Առնվազն 60 թեստ/տուփում: Ներառում է համապատասխան կալիբրատոր: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 60 թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ։Ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը - ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ախտահանիչ խտանյութ ՝ նախատեսված բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների՝ ախտահանման, նախամանրէազերծումային և էնզիմատիկ մաքրման համար: |  |  | լիտր | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 2 550 000 | 2 550 000 |  | Բաղադրությունը- իրենից ներկայացնում է կանաչ գույնի, բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ խտանյութ: Որպես ազդող նյութեր` պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլ դիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր՝ ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ նյութեր), ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր և այլն: Ներկայացվող ապրանքը պետք է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չպետք է պարունակի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ ՝գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը մինչև 5-30 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով), ինչպես նաև օժտված լինի ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: : Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ պակաս քան 15C-ից մինչև ոչ ավել քան 25C-ը: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 10 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն Ախտահանիչ նյութի pH - 7,8-8,8: Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվելու են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, պետք է երաշխավորված լինի կամ Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար։ |  |  |  |  |  |  |  | Բաղադրությունը- իրենից ներկայացնում է կանաչ գույնի, բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ խտանյութ: Որպես ազդող նյութեր` պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլ դիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր՝ ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ նյութեր), ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր և այլն: Ներկայացվող ապրանքը պետք է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չպետք է պարունակի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ ՝գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը մինչև 5-30 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով), ինչպես նաև օժտված լինի ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: : Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ պակաս քան 15C-ից մինչև ոչ ավել քան 25C-ը: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 10 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն Ախտահանիչ նյութի pH - 7,8-8,8: Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվելու են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, պետք է երաշխավորված լինի կամ Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ախտահանիչ միջոց, խտանյութ՝ նախատեսված մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար: |  |  | լիտր | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 400 000 | 400 000 |  | Բաղադրությունը – դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, N,N-բիս-(3-ամինոպրոպիլ)դոդեցիլպրոպան 1,3-դիամին (ՉԱՄ), ինչպես նաև օժանդակող բաղադրիչներ, կայունացուցիչ, հոտավետ նյութեր և ջուր: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի, ոչ պակաս քան 400 լիտր 0,25%-անոց աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ (այդ թվում հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների նկատմամբ) , հակավիրուսային և հակասնկային ազդեցությունը մինչև 60 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով): Աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը սենյակային ջերմաստիճանային պայմաններում՝ ոչ պակաս քան 15°C-ից մինչև ոչ ավել քան 25°C-ը: Ախտահանումը կատարվի սրբելու, ցողելու և թրջելու եղանակով: Ախտահանիչ նյութի pH-11,0-13,0: Ախտահանիչ նյութի հակամանրէային ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում: Հատակի ընթացիկ մաքրման ժամանակ հետագա ջրով լվանալու պահանջ չպետք է լինի: Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս քան 2 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի 1/2-ի առկայություն Օգտագործվում է մակերեսների, գույքի, սպիտակեղենի, լաբորատոր սպասքի և այլ պարագաների ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: |  |  |  |  |  |  |  | Բաղադրությունը – դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, N,N-բիս-(3-ամինոպրոպիլ)դոդեցիլպրոպան 1,3-դիամին (ՉԱՄ), ինչպես նաև օժանդակող բաղադրիչներ, կայունացուցիչ, հոտավետ նյութեր և ջուր: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի, ոչ պակաս քան 400 լիտր 0,25%-անոց աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ (այդ թվում հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների նկատմամբ) , հակավիրուսային և հակասնկային ազդեցությունը մինչև 60 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով): Աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը սենյակային ջերմաստիճանային պայմաններում՝ ոչ պակաս քան 15°C-ից մինչև ոչ ավել քան 25°C-ը: Ախտահանումը կատարվի սրբելու, ցողելու և թրջելու եղանակով: Ախտահանիչ նյութի pH-11,0-13,0: Ախտահանիչ նյութի հակամանրէային ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում: Հատակի ընթացիկ մաքրման ժամանակ հետագա ջրով լվանալու պահանջ չպետք է լինի: Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս քան 2 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի 1/2-ի առկայություն Օգտագործվում է մակերեսների, գույքի, սպիտակեղենի, լաբորատոր սպասքի և այլ պարագաների ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ամրակիչ փոշի |  |  | հատ | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 72 500 | 72 500 |  | Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ) փոշի : Փաթեթ նախատեսված 15 լ աշխատանքային լուծույթ պատրաստելու համար: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը `ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ) փոշի : Փաթեթ նախատեսված 15 լ աշխատանքային լուծույթ պատրաստելու համար: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը `ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Փոքր մակերեսների ախտահանման և մաքրման միջոց |  |  | հատ | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 105 000 | 105 000 |  | Բաղադրությունը - Դիդեցիլդիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ- ոչ պակաս քան 0,14%, ալկիլամին -0.228%, էթանոլ 23.46%: Ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), վիրուսների (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները), սնկերի (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա) նկատմամբ և այլ մանրէների նկատմամբ: Հակաբակտերիալ ազդեցությունը` մինչև 15րոպե :Հակավիրուսային ազդեցությունը` մինչև 10րոպե Հակատուբերկուլյոզային ազդեցությունը`մինչև 15րոպե: Հակասնկային ազդեցությունը` մինչև 15 րոպե Փաթեթավորումը - 750 միլիլիտր ցողացրիչ անվտանգության փականով: Ախտահանիչ նյութի pH-9,5-11,0 Նախատեսված է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում (մանկաբարձական ստացիոնարներում, այդ թվում` նեոնատոլոգիայի բաժանմունքներում, ատամնաբուժական կաբինետներում, տարբեր լաբորատորիաներում (կլինիկական, մանրէաբանական և այլ), շտապ օգնության կայաններում և այլն)փոքր մակերես ունեցող առարկաների, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների, բժշկական սարքավորումների և այլ մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր: |  |  |  |  |  |  |  | Բաղադրությունը - Դիդեցիլդիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ- ոչ պակաս քան 0,14%, ալկիլամին -0.228%, էթանոլ 23.46%: Ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), վիրուսների (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները), սնկերի (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա) նկատմամբ և այլ մանրէների նկատմամբ: Հակաբակտերիալ ազդեցությունը` մինչև 15րոպե :Հակավիրուսային ազդեցությունը` մինչև 10րոպե Հակատուբերկուլյոզային ազդեցությունը`մինչև 15րոպե: Հակասնկային ազդեցությունը` մինչև 15 րոպե Փաթեթավորումը - 750 միլիլիտր ցողացրիչ անվտանգության փականով: Ախտահանիչ նյութի pH-9,5-11,0 Նախատեսված է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում (մանկաբարձական ստացիոնարներում, այդ թվում` նեոնատոլոգիայի բաժանմունքներում, ատամնաբուժական կաբինետներում, տարբեր լաբորատորիաներում (կլինիկական, մանրէաբանական և այլ), շտապ օգնության կայաններում և այլն)փոքր մակերես ունեցող առարկաների, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների, բժշկական սարքավորումների և այլ մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Հականեխիչ գել ձեռքերի հիգիենիկ եւ վիրաբուժական մշակման համար |  |  | հատ | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 480 000 | 480 000 |  | Բաղադրությունը - դենատուրացված էթանոլ 60%-75%, իզոպրոպանոլի առկայության դեպքում՝ քանակը չգերազանցի 5%-ը, ինչպես նաև խոնավեցնող, հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի խնամքի համար: Այն իրենից ներկայացնում է հիպոալերգիկ, տիքսոտրոպիկ գել (մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկի`օժտված բարձր թափանցելիությամբ): Տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռող, մաշկա-ռեզորբտիվ և գերզգայունացնող ազդեցություններ: Չպետք է պարունակի հոտավետ բաղադրիչներ: Հականեխիչ գելը պետք է նախատեսված լինի վիրաբույժների, բուժական անձնակազմի ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար՝ հաստատված ՀՀ Առողջապահության նախարարության մեթոդական հրահանգներով: Ախտահանիչ նյութը պետք է ունենա մանրէասպան ազդեցություն գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, (այդ թվում ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաների), վիրուսների (արտաընդերային հեպատիտներ, ՄԻԱՎ-վարակ), սնկերի (ներառյալ Կանդիդա ցեղի խմորասնկեր) նկատմամբ՝ ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով: Հակամանրէային երկարացված ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում: Փաթեթավորումը - 1 լ ծավալի պոլիէթիլենային տարա դիսպենսերով: Մատակարվող ապրանքի պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Տարան դոզավորող պոմպով է` 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը ոչ ավել քան 3մլ- մինչև 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը ոչ ավել քան -6մլ - մինչև 90վրկ. : Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում: 1լ նախատեսված է ոչ պակաս քան 333 հիգենիկ կամ 167 վիրաբուժական մշակման համար: Ունենա որակի հավաստագիր: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական: |  |  |  |  |  |  |  | Բաղադրությունը - դենատուրացված էթանոլ 60%-75%, իզոպրոպանոլի առկայության դեպքում՝ քանակը չգերազանցի 5%-ը, ինչպես նաև խոնավեցնող, հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի խնամքի համար: Այն իրենից ներկայացնում է հիպոալերգիկ, տիքսոտրոպիկ գել (մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկի`օժտված բարձր թափանցելիությամբ): Տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռող, մաշկա-ռեզորբտիվ և գերզգայունացնող ազդեցություններ: Չպետք է պարունակի հոտավետ բաղադրիչներ: Հականեխիչ գելը պետք է նախատեսված լինի վիրաբույժների, բուժական անձնակազմի ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար՝ հաստատված ՀՀ Առողջապահության նախարարության մեթոդական հրահանգներով: Ախտահանիչ նյութը պետք է ունենա մանրէասպան ազդեցություն գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, (այդ թվում ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաների), վիրուսների (արտաընդերային հեպատիտներ, ՄԻԱՎ-վարակ), սնկերի (ներառյալ Կանդիդա ցեղի խմորասնկեր) նկատմամբ՝ ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով: Հակամանրէային երկարացված ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում: Փաթեթավորումը - 1 լ ծավալի պոլիէթիլենային տարա դիսպենսերով: Մատակարվող ապրանքի պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Տարան դոզավորող պոմպով է` 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը ոչ ավել քան 3մլ- մինչև 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը ոչ ավել քան -6մլ - մինչև 90վրկ. : Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում: 1լ նախատեսված է ոչ պակաս քան 333 հիգենիկ կամ 167 վիրաբուժական մշակման համար: Ունենա որակի հավաստագիր: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ացետոն |  |  | կգ | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 10 794 | 10 794 |  | Ացետոն: Անգույն , սուր հոտով հեղուկ օրգանական լուծիչ |  |  |  |  |  |  |  | Ացետոն: Անգույն , սուր հոտով հեղուկ օրգանական լուծիչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Բարձր մակարդակի ախտահանող ( ԲՄԱ ) և մանրէազերծող նյութ - Գլուտարալդեհիդ 20%: Խտանյութ |  |  | լիտր | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 720 000 | 720 000 |  | Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 20%, հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը- 0.5 լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա: 0,5լիտր խտանյութից պատրաստվում է 2% 5լիտր աշխատանքային լուծույթ` բազմակի օգտագործման համար, որի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան 30 օր է: Խտանյութից աշխատանքային լուծույթ կարելի է պատրաստել ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զոլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը մինչև 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը մինչև 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունի որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին: |  |  |  |  |  |  |  | Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 20%, հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը- 0.5 լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա: 0,5լիտր խտանյութից պատրաստվում է 2% 5լիտր աշխատանքային լուծույթ` բազմակի օգտագործման համար, որի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան 30 օր է: Խտանյութից աշխատանքային լուծույթ կարելի է պատրաստել ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զոլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը մինչև 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը մինչև 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունի որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Բժշկական սպիրտ 96% |  |  | լիտր | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  | 1 475 500 | 1 475 500 |  | Էթանոլ 96% 1 լիտրանոց տարա |  |  |  |  |  |  |  | Էթանոլ 96% 1 լիտրանոց տարա |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Բրուցելլեզի որոշման ռապիդ թեստ |  |  | թեստ | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 37 500 | 37 500 |  | Բրուցելլեզի որոշման ռապիդ թեստ |  |  |  |  |  |  |  | Բրուցելլեզի որոշման ռապիդ թեստ |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Գլյուկոզա /կոլորոմետրիկ/ /1 հատ=1 մլ/ |  |  | մլ | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  | 225 000 | 225 000 |  | Գլյուկոզա /կոլորոմետրիկ/:/1 հատ=1 մլ/․Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Գլյուկոզա /կոլորոմետրիկ/:/1 հատ=1 մլ/․Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Գլյուկոզա փոշի |  |  | կգ | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 150 000 | 150 000 |  | Գլյուկոզա փոշի ։Սպիտակ բյուրեղային փոշի 25 կգ պարկերով |  |  |  |  |  |  |  | Գլյուկոզա փոշի ։Սպիտակ բյուրեղային փոշի 25 կգ պարկերով |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Երևակիչ փոշի |  |  | հատ | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 36 250 | 36 250 |  | Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ փոշի։ Փաթեթ նախատեսված 15 լ աշխատանքային լուծույթ պատրաստելու համար: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ փոշի։ Փաթեթ նախատեսված 15 լ աշխատանքային լուծույթ պատրաստելու համար: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ընդհանուր սպիտակույցի որոշման հավաքածու |  |  | մլ | 7000 |  | 7000 |  |  |  |  | 90 720 | 90 720 |  | Ընդհանուր սպիտակույցի որոշման հավաքածու , կոլորիմետրիք Total protein colorimetric |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր սպիտակույցի որոշման հավաքածու , կոլորիմետրիք Total protein colorimetric |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Թիրոքսին ազատ N96 FT4 |  |  | թեստ | 480 |  | 480 |  |  |  |  | 96 600 | 96 600 |  | Թիրոքսին ազատ 1 հատ=1թեստ:Ազատ թիրօքսինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ FT4: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ազատ թիրօքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Թիրոքսին ազատ 1 հատ=1թեստ:Ազատ թիրօքսինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ FT4: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ազատ թիրօքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Լայզերսելլ WDF |  |  | հատ | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 1 612 800 | 1 612 800 |  | Lysercell WDF, XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝ 2 լ: Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485:, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  | Lysercell WDF, XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝ 2 լ: Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485:, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Լիզ լուծույթ M52DIFF |  |  | լիտր | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 876 000 | 876 000 |  | Լիզ լուծույթ M52DIFF, նախատեսված Mindray BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ: 500մլ: Պահպանման պայմանները 2-30° C . Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  | Լիզ լուծույթ M52DIFF, նախատեսված Mindray BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ: 500մլ: Պահպանման պայմանները 2-30° C . Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Լիզ լուծույթ M52LH |  |  | լիտր | 4,8 |  | 4,8 |  |  |  |  | 811 200 | 811 200 |  | Լիզ լուծույթ M52LH, նախատեսված BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ: 100մլ: Պահպանման պայմանները 2-30° C ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  | Լիզ լուծույթ M52LH, նախատեսված BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ: 100մլ: Պահպանման պայմանները 2-30° C ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Խոլեսթերին /ընդհանուր կլոլորոմետրիկ |  |  | մլ | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 135 920 | 135 920 |  | Խոլեսթերին /ընդհանուր կլոլորոմետրիկ/: Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Խոլեսթերին /ընդհանուր կլոլորոմետրիկ/: Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Կրեատինֆոսֆոկինազա |  |  | մլ | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 12 500 | 12 500 |  | Կրեատինֆոսֆոկինազա , կինետիկ մեթոդ , կիսաավտոմատ սարքավորումների համար |  |  |  |  |  |  |  | Կրեատինֆոսֆոկինազա , կինետիկ մեթոդ , կիսաավտոմատ սարքավորումների համար |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Հեպատիտ Բ - HBs- Ag որոշման rapid թեստ ֊ հավաքածու |  |  | թեստ | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 894 000 | 894 000 |  | Հեպատիտ B որոշման rapid թեստ-հավաքածու 1 հատ=1 թեսթ։Մեթոդ`ռապիդ - խրոմատոգրաֆ ) Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Հեպատիտ B որոշման rapid թեստ-հավաքածու 1 հատ=1 թեսթ։Մեթոդ`ռապիդ - խրոմատոգրաֆ ) Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Հեպատիտ Ց HCV որոշման rapid թեստ֊հավաքածու |  |  | թեստ | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 1 140 000 | 1 140 000 |  | Հեպատիտ Ց 1 հատ=1 թեստ:Հեպատիտ C որոշման rapid թեստ-հավաքածու: Մեթոդ ռապիդ - խրոմատոգրաֆ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Հեպատիտ Ց 1 հատ=1 թեստ:Հեպատիտ C որոշման rapid թեստ-հավաքածու: Մեթոդ ռապիդ - խրոմատոգրաֆ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Մաքրող լուծույթ M30P |  |  | լիտր | 1,02 |  | 1,02 |  |  |  |  | 140 760,0 | 140 760,0 |  | ՙՄաքրող լուծույթ M30P, նախատեսված BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար:Ֆորմատ: 17մլ: Պահպանման պայմանները 2-30° C Ֆիրմային նշանի առկայությունը: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  | ՙՄաքրող լուծույթ M30P, նախատեսված BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար:Ֆորմատ: 17մլ: Պահպանման պայմանները 2-30° C Ֆիրմային նշանի առկայությունը: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Մեզի թեստ N100 /10 պարամետր |  |  | հատ | 2200 |  | 2200 |  |  |  |  | 58 080 | 58 080 |  | Մեզի թեստ N100: Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր, բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ (օրինակ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների թեսթ-ստրիպների հավաքածու: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Մեզի թեստ N100: Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր, բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ (օրինակ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների թեսթ-ստրիպների հավաքածու: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Մեզի ստրիպ թեստ |  |  | հատ | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 90 000 | 90 000 |  | Մեզի ստրիպ թեստ 10 պարամետր՝ Urobilinogen, Glucose, Bilirubin, Ketones, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Nitrite, Leucocytes։ Հավաքածուն նախատեսված է CYANStrip Mini վերլուծիչով հետազոտություն իրականացնելու համար։ Ֆորմատը՝ 100 թեստ/տուփում։ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-30°C։ |  |  |  |  |  |  |  | Մեզի ստրիպ թեստ 10 պարամետր՝ Urobilinogen, Glucose, Bilirubin, Ketones, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Nitrite, Leucocytes։ Հավաքածուն նախատեսված է CYANStrip Mini վերլուծիչով հետազոտություն իրականացնելու համար։ Ֆորմատը՝ 100 թեստ/տուփում։ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-30°C։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Մեթիլեն կապույտ |  |  | լիտր | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 41 000 | 41 000 |  | Մեթիլեն կապույտ : Կապույտ ներկանյութ |  |  |  |  |  |  |  | Մեթիլեն կապույտ : Կապույտ ներկանյութ |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Միզանյութ /կոլորոմետրիկ//1 հատ=1 մլ/ |  |  | մլ | 22000 |  | 22000 |  |  |  |  | 505 780 | 505 780 |  | Միզանյութ /կոլորոմետրիկ/: Արյան մեջ միզանյութի որոշման թեստ հավաքածո: Կոլորոմետիկ Մեթոդ: Ներառում է կալիբրատոր: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 200 թեստ և ոչ ավել քան 400 թեստ։Ըստ պատվիրատուի պահանջի: /1 հատ=1 մլ/։ Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Միզանյութ /կոլորոմետրիկ/: Արյան մեջ միզանյութի որոշման թեստ հավաքածո: Կոլորոմետիկ Մեթոդ: Ներառում է կալիբրատոր: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 200 թեստ և ոչ ավել քան 400 թեստ։Ըստ պատվիրատուի պահանջի: /1 հատ=1 մլ/։ Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Մոնոնուկլեոզ սթրիպ֊ թեստ |  |  | հատ | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 22 500 | 22 500 |  | Մոնոնուկլեոզ սթրիպ֊ թեստ |  |  |  |  |  |  |  | Մոնոնուկլեոզ սթրիպ֊ թեստ |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Մրջնաթթու կոնցենտրիկ 85 % HCOOH |  |  | լիտր | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 12 600 | 12 600 |  | Մրջնաթթու կոնցենտրիկ 85% HCOOH 1 լիտր շիշ |  |  |  |  |  |  |  | Մրջնաթթու կոնցենտրիկ 85% HCOOH 1 լիտր շիշ |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Յոդ 5 % սպիրտային լուծույթ |  |  | լիտր | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 90 000 | 90 000 |  | Յոդ 5 % 1լ շշեր սպիրտային լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  | Յոդ 5 % 1լ շշեր սպիրտային լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Նախաստերիլիզացիայի մշակման նյութ արյան հետքերը հայտնաբերման համար |  |  | հավաք | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 14 000 | 14 000 |  | Նախաստերիլիզացիայի մշակման նյութ արյան հետքերը հայտնաբերման համար վիրաբուժական գործիքների վրա ։ |  |  |  |  |  |  |  | Նախաստերիլիզացիայի մշակման նյութ արյան հետքերը հայտնաբերման համար վիրաբուժական գործիքների վրա ։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Նոսրացնող լուծույթ M52D |  |  | լիտր | 720 |  | 720 |  |  |  |  | 993 600 | 993 600 |  | Նոսրացնող լուծույթ M52D, նախատեսված Mindray BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ: 20լ Պահպանման պայմանները 2-30° C Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  | Նոսրացնող լուծույթ M52D, նախատեսված Mindray BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ: 20լ Պահպանման պայմանները 2-30° C Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Պարաֆին |  |  | կգ | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 136 800 | 136 800 |  | Պարաֆին բժշկական ,մաքուր , առանձ խարնուրդների, գրանուլներով |  |  |  |  |  |  |  | Պարաֆին բժշկական ,մաքուր , առանձ խարնուրդների, գրանուլներով |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Պերեգիդրոլ 33 % |  |  | լիտր | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 62 820 | 62 820 |  | Ջրածնի պերօքսիդ 33% լուծույթ /1 լ շշերով/ |  |  |  |  |  |  |  | Ջրածնի պերօքսիդ 33% լուծույթ /1 լ շշերով/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Պովիդոն յոդ 10 % |  |  | լիտր | 850 |  | 850 |  |  |  |  | 2 284 800 | 2 284 800 |  | Պովիդոն յոդ 10% լուծույթ 1 լիտրանոց շշերով |  |  |  |  |  |  |  | Պովիդոն յոդ 10% լուծույթ 1 լիտրանոց շշերով |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Պրոլակտին PRL |  |  | թեստ | 96 |  | 96 |  |  |  |  | 20 280 | 20 280 |  | Պրոլակտին PRL : Պրոլակտինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու PRL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ PRL -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Պրոլակտին PRL : Պրոլակտինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու PRL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ PRL -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Ռոմանովսկի Գիմզա 1000մլ+բուֆեր |  |  | լիտր | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 7 896 | 7 896 |  | Ռոմանովսկի-Գիմզա : Ներկանյութ + բուֆեր |  |  |  |  |  |  |  | Ռոմանովսկի-Գիմզա : Ներկանյութ + բուֆեր |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Սելպակ DCL |  |  | հատ | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 2 550 000 | 2 550 000 |  | Cellpack DCL, լուծիչ, նախատեսված է XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝20 լ: Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  | Cellpack DCL, լուծիչ, նախատեսված է XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝20 լ: Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Սելքլին |  |  | հատ | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 510 000 | 510 000 |  | Cellclean,մաքրող լուծույթ, XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝50 մլ: Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  | Cellclean,մաքրող լուծույթ, XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝50 մլ: Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Սիֆիլիս RPR |  |  | թեստ | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 360 000 | 360 000 |  | Սիֆիլիս RPR /1 հատ=1 մլ/․ Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Սիֆիլիս RPR /1 հատ=1 մլ/․ Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Սուլֆոլայզեր |  |  | հատ | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 576 000 | 576 000 |  | Sulfolyser, հեմոգլոբին չափող լուծույթ, XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝ 1x500 մլ: Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  | Sulfolyser, հեմոգլոբին չափող լուծույթ, XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝ 1x500 մլ: Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Սուլֆոսալիցիլաթթու փոշի |  |  | կգ | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 |  | Սուլֆոսալիցիլաթթու փոշի 500 գր. Փաթեթ |  |  |  |  |  |  |  | Սուլֆոսալիցիլաթթու փոշի 500 գր. Փաթեթ |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Վիտամին Դ-ի որոշման թեստ-հավաքածու |  |  | թեստ | 384 |  | 384 |  |  |  |  | 324 096 | 324 096 |  | Վիտամին Դ-ի որոշման թեստ-հավաքածու։ Մեթոդ- իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA): Ֆորմատ: 96 որոշում (12x8 բջիջ): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 75% առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայություն :Սերտիֆիկատ: ISO13485: Պահպանման պայմանները 2-8° C For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  | Վիտամին Դ-ի որոշման թեստ-հավաքածու։ Մեթոդ- իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA): Ֆորմատ: 96 որոշում (12x8 բջիջ): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 75% առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայություն :Սերտիֆիկատ: ISO13485: Պահպանման պայմանները 2-8° C For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Տեստոստերոն |  |  | թեստ | 96 |  | 96 |  |  |  |  | 19 776 | 19 776 |  | Տեստոստերոն հորմոնի որոշման համար նախատեսված հավաքածու: 1 հատ=1մլ ։ Նախատեսված բաց համակարգի համար:Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ:Տեստոստերոն հորմոնի հավաքածուն պետք է ունենաիր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը,կամիբրատր ստանարտներ:Հանձնելու պահին մնաորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , |  |  |  |  |  |  |  | Տեստոստերոն հորմոնի որոշման համար նախատեսված հավաքածու: 1 հատ=1մլ ։ Նախատեսված բաց համակարգի համար:Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ:Տեստոստերոն հորմոնի հավաքածուն պետք է ունենաիր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը,կամիբրատր ստանարտներ:Հանձնելու պահին մնաորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Տրիյոդթիրոնին ազատ եռյոդթիրոնին-ազատ FT-3 96 թեստ |  |  | թեստ | 96 |  | 96 |  |  |  |  | 19 800 | 19 800 |  | Տրիյոդթիրոքսին ազատ որոշման համար հավաքածու FT3: 1 հատ=1թեստ Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ազատ թիրօքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  | Տրիյոդթիրոքսին ազատ որոշման համար հավաքածու FT3: 1 հատ=1թեստ Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ազատ թիրօքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Տրոմբոպլաստին 5մլ x 10 |  |  | մլ | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 258 000 | 258 000 |  | Թրոմբոպլաստին 5մլx10 հավաքածուն ստուգիչ նմուշ արյան պլազմա: Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ֊հավաքածու PT : Մեթոդ․ ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Թրոմբոպլաստին 5մլx10 հավաքածուն ստուգիչ նմուշ արյան պլազմա: Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ֊հավաքածու PT : Մեթոդ․ ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Ցոլիկլոն անտի Ա 10 մլ |  |  | մլ | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 7 200 | 7 200 |  | Ցոլիկլոն անտի Ա 10մլ . Ցոլիկլոն հակա - (AB, A, B, C, D: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն անտի Ա 10մլ . Ցոլիկլոն հակա - (AB, A, B, C, D: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Ցոլիկլոն անտի Բ 10մլ |  |  | մլ | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 7 200 | 7 200 |  | Ցոլիկլոն անտի Բ 10 մլ․ Ցոլիկլոն հակա - (AB, A, B, C, D: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն անտի Բ 10 մլ․ Ցոլիկլոն հակա - (AB, A, B, C, D: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Ցոլիկլոն Դ 10 մլ |  |  | մլ | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 129 900 | 129 900 |  | Ցոլիկլոն Դ 10 մլ․ Ցոլիկլոն հակա - (AB, A, B, C, D: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 10 գր Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն Դ 10 մլ․ Ցոլիկլոն հակա - (AB, A, B, C, D: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 10 գր Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ՑՌԲ որոշման թեստ |  |  | թեստ | 11000 |  | 11000 |  |  |  |  | 290 400 | 290 400 |  | ՑՌԲ ․ C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ :C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  | ՑՌԲ ․ C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ :C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Քլորամին Բ փոշի |  |  | կգ | 42 |  | 42 |  |  |  |  | 138 600 | 138 600 |  | Քլորամին B: Սպիտակ փոշի, սպեցիֆիկ հոտովª 300 գր պարկերով: |  |  |  |  |  |  |  | Քլորամին B: Սպիտակ փոշի, սպեցիֆիկ հոտովª 300 գր պարկերով: |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Քլորհեքսիդին 0.5%, 1լ սպիրտային |  |  | լիտր | 325 |  | 325 |  |  |  |  | 386 750 | 386 750 |  | Քլորհեքսիդին 0.5%, 1լ սպիրտային |  |  |  |  |  |  |  | Քլորհեքսիդին 0.5%, 1լ սպիրտային |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Քսիլոլ |  |  | կգ | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 34 500 | 34 500 |  | Քսիլոլ: Թափանցիկ հեղուկ յուրահատուկ հոտով, քիմիապես մաքուր,թունավոր, հրդեհապայթյուն: |  |  |  |  |  |  |  | Քսիլոլ: Թափանցիկ հեղուկ յուրահատուկ հոտով, քիմիապես մաքուր,թունավոր, հրդեհապայթյուն: |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Ֆլյուրոսելլ WDF |  |  | հատ | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 5 520 000 | 5 520 000 |  | Fluorocell WDF, XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝ 2 X 22 մլ: Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  | Fluorocell WDF, XN 330 XN 350, XN 450, XN-550 սարքերի համար, Ֆորմատ՝ 2 X 22 մլ: Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Ֆերմենտատիվ լվացող նյութ` նախատեսված բժշկական իրերի լվացման համար |  |  | լիտր | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 1 350 000 | 1 350 000 |  | Չորս և ավելի ֆերմենտ պարունակող բազմակոմպոնենտ խտանյութ: Խտանյութից ստացված աշխատանքային լուծույթները չեն առաջացնում մետաղների ժանգոտում, չեն վնասում ջերմազգայուն նյութերը, լավ լվացվում են: Կիրառվում է տարբեր նյութերից բժշկական արտադրատեսակների, ներառյալ վիրաբուժական (այդ թվում խողովակ ունեցող), միկրովիրաբուժական և ատամնաբուժական (այդ թվում պտտվող) գործիքների ձեռքային եղանակով նախամանրէազերծումային մաքրման համար, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպների ձեռքային եղանակով նախնական և նախամանրէազերծումային մաքրման համար (եզրափակիչ՝ բարձր մակարդակի ախտահանումից առաջ, էնդոսկոպներին կից գործիքների ձեռքային եղանակով նախամանրէազերծումային մաքրման համար: Լվացող միջոցը պետք է երաշխավորված լինի Storz, Olympus, Fujinon, Pentex և այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար։ Լվացող միջոցի գործարանային փաթեթավորումը 5լ տարայով: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն : Ունենա որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ:: Ունենա ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: |  |  |  |  |  |  |  | Չորս և ավելի ֆերմենտ պարունակող բազմակոմպոնենտ խտանյութ: Խտանյութից ստացված աշխատանքային լուծույթները չեն առաջացնում մետաղների ժանգոտում, չեն վնասում ջերմազգայուն նյութերը, լավ լվացվում են: Կիրառվում է տարբեր նյութերից բժշկական արտադրատեսակների, ներառյալ վիրաբուժական (այդ թվում խողովակ ունեցող), միկրովիրաբուժական և ատամնաբուժական (այդ թվում պտտվող) գործիքների ձեռքային եղանակով նախամանրէազերծումային մաքրման համար, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպների ձեռքային եղանակով նախնական և նախամանրէազերծումային մաքրման համար (եզրափակիչ՝ բարձր մակարդակի ախտահանումից առաջ, էնդոսկոպներին կից գործիքների ձեռքային եղանակով նախամանրէազերծումային մաքրման համար: Լվացող միջոցը պետք է երաշխավորված լինի Storz, Olympus, Fujinon, Pentex և այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար։ Լվացող միջոցի գործարանային փաթեթավորումը 5լ տարայով: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն : Ունենա որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ:: Ունենա ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Ֆերրիտինի որոշման թեստ- հավաքածու |  |  | թեստ | 96 |  | 96 |  |  |  |  | 36 000 | 36 000 |  | Ֆերրիտինի որոշման թեստ- հավաքածու: Մեթոդ: Իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA): ֆորմատ: 96 որոշում (12x8 բջիջ): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 75% առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ: Պարտադիր ունենա՝ ISO 13485: Պահպանման պայմանները 2-8° C ։ For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  | Ֆերրիտինի որոշման թեստ- հավաքածու: Մեթոդ: Իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA): ֆորմատ: 96 որոշում (12x8 բջիջ): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 75% առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ: Պարտադիր ունենա՝ ISO 13485: Պահպանման պայմանները 2-8° C ։ For In Vitro Diagnostiq only |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Իմերսիոն յուղ |  |  | մլ | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 110 000 | 110 000 |  | Իմերսիոն յուղ , 50 կամ 100 մլ տարաներով ։ |  |  |  |  |  |  |  | Իմերսիոն յուղ , 50 կամ 100 մլ տարաներով ։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Ստրիպ թեստ հելիկոբակտեր պիլորի |  |  | հատ | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 210 000 | 210 000 |  | Helicobacter Pylori N 1-ի միանգամյա իմունոքրոմատոգրաֆիկ փորձարկման SD BIOLINE H. pylori- ի արագ փորձարկում ՝ մարդու շիճուկում, պլազմայում կամ ամբողջ արյան մեջ H. pylori- ին հատուկ հակամարմինների բոլոր դասերի որակական որոշման համար: Դա ժապավենի մեջ տեղադրված մեմբրանային ժապավեն է, որի վրա կիրառվում է H. pylori գրավման հակածինը (փորձարկման ժապավեն): |  |  |  |  |  |  |  | Helicobacter Pylori N 1-ի միանգամյա իմունոքրոմատոգրաֆիկ փորձարկման SD BIOLINE H. pylori- ի արագ փորձարկում ՝ մարդու շիճուկում, պլազմայում կամ ամբողջ արյան մեջ H. pylori- ին հատուկ հակամարմինների բոլոր դասերի որակական որոշման համար: Դա ժապավենի մեջ տեղադրված մեմբրանային ժապավեն է, որի վրա կիրառվում է H. pylori գրավման հակածինը (փորձարկման ժապավեն): |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Հալոգեն լամպ |  |  | հատ | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 16 800 | 16 800 |  | Հալոգեն լամպ 6V 20W համատեղելի CYANScope մանրադիտակի հետ: |  |  |  |  |  |  |  | Հալոգեն լամպ 6V 20W համատեղելի CYANScope մանրադիտակի հետ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  | Գնանշման հարցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  | Խումբ |  | Դաս |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  | Բյուջե |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  | Այլ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 27.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |
| Չափաբաժին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  | Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը | Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  | Գնային առաջարկ |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.01 ․2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2024 |  |  |  |  |  |  | 03․02․2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 08.02.2024, 26․01․2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.02.2024, 29․01․2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.02.2024 29․01․2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,36,39,64,65,81,82,83 | ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11-12 |  |  |  |  | 09.02.2024 |  |  |  | 30․12.2024 |  |  |  |  |  | 4886455 |  |  |  | 4886455 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,7,18,20,24,26-28,41,44,45,51,54,55,57,70,74,75 | Վիոլա ՍՊԸ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11-2 |  |  |  |  | 09.02.2024 |  |  |  | 30․12.2024 |  |  |  |  |  | 3071952 |  |  |  | 3071952 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,37, 42,59,72,77,78,87 | ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11-3 |  |  |  |  | 09.02.2024 |  |  |  | 3․012.2024 |  |  |  |  |  | 353835 |  |  |  | 353835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ՌՈՄԱ ՍՊԸ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11-4 |  |  |  |  | 09.02.2024 |  |  |  | 30․12.2024 |  |  |  |  |  | 16800 |  |  |  | 16800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,58 | ԷՄ ԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ ՍՊԸ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11-5 |  |  |  |  | 09.02.2024 |  |  |  | 30․12.2024 |  |  |  |  |  | 58500 |  |  |  | 58500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,10,11,16,50,62 | Դելտա ՍՊԸ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11-6 |  |  |  |  | 09.02.2024 |  |  |  | 30․12.2024 |  |  |  |  |  | 843360 |  |  |  | 843360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,43 | ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/14-7 |  |  |  |  | 09.02.2024 |  |  |  | 30․12.2024 |  |  |  |  |  | 103515 |  |  |  | 103515 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Դեզսերվիս ՍՊԸ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11-8 |  |  |  |  | 09.02.2024 |  |  |  | 30․12.2024 |  |  |  |  |  | 270000 |  |  |  | 270000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32,38,85 | ԱՐՄԵՆՖԱՐՄ ՍՊԸ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11-9 |  |  |  |  | 09.02.2024 |  |  |  | 30․12.2024 |  |  |  |  |  | 4620000 |  |  |  | 4620000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,76 | ՆԱՆԱ ՄԵԴ ՍՊԸ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11-10 |  |  |  |  | 09.02.2024 |  |  |  | 301․2.2024 |  |  |  |  |  | 272000 |  |  |  | 272000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,25,30,66,73,79,86 | Իմմունոֆարմ ՍՊԸ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11-11 |  |  |  |  | 09.02.2024 |  |  |  | 30․12.2024 |  |  |  |  |  | 1420908 |  |  |  | 1420908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,46,68,69,71,84 | Կոնցեռն-Էներգոմաշ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11-1 |  |  |  |  | 29.01.2024 |  |  |  | 30․12.2024 |  |  |  |  |  | 30298800 |  |  |  | 30298800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3,5,9,13,15,19,21,22,31,49,52,56,67,80 | Լինարե Մեդ ՍՊԸ |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11-13 |  |  |  |  | 09.02.2024 |  |  |  | 30․12.2024 |  |  |  |  |  | 3976404 |  |  |  | 3976404 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե և հեռախոսահամար |  |  |  |  | Էլ. փոստ |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Խաչպար ՍՊԸ |  |  | Ք․Երևան Րաֆֆու 33/7 Հեռ․ 010 746 894 |  |  |  |  | khachpar.llc@gmail.com |  |  |  |  |  | 00071045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ |  |  | Ք․Երևան Ֆուչիկի 27/14 Հեռ․010 35 03 03 |  |  |  |  | leykoalex@gmail.com |  |  |  |  |  | 01224924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Վիոլա ՍՊԸ |  |  | Երևան Գյուրջյան 17շ Հեռ․ 010 64 00 84 |  |  |  |  | viola.diag@gmail.com |  |  |  |  |  | 00801026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ |  |  | Ք․Երևան Լենինգրադյան 31/7 Հեռ․010 38 06 09 |  |  |  |  | gnumner.taghem@gmail.com |  |  |  |  |  | 01232586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ՌՈՄԱ ՍՊԸ |  |  | Ք․Երևան Ավան Մ․Բաբաջանյան 9/5 Հեռ․011 99 99 69 |  |  |  |  | gnumner@romamed.am |  |  |  |  |  | 00045967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ԷՄ ԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ ՍՊԸ |  |  | Ք․Երևան Ղ․Փարպեցու 22/14 Հեռ․098 152 228 |  |  |  |  | mddtender@gmail.com |  |  |  |  |  | 02582582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Դելտա ՍՊԸ |  |  | Կոմիտաս 49/4 Հեռ․+374 77 20 72 62 |  |  |  |  | deltadiagnostic2014@gmail.com |  |  |  |  |  | 00004912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ |  |  | Ք. Երևան, Քաջազնունի փ. 11/23 Հեռ. 096 62 89 94 |  |  |  |  | yesargsyan@yahoo.com |  |  |  |  |  | 02656691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ագաստ ՍՊԸ |  |  | Ք. Երևան, Տ․Պետրոսյան 31/1 Հեռ. 091 54 51 95 |  |  |  |  | agastllc@mail.ru |  |  |  |  |  | 00435781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Դեզսերվիս ՍՊԸ |  |  | Ք. Երևան, Կոմիտասի պող․ 49/1 Հեռ. 011 32 02 01 |  |  |  |  | service_dez@mail.ru |  |  |  |  |  | 00300268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ԱՐՄԵՆՖԱՐՄ ՍՊԸ |  |  | Ք․ Երևան, Չարենցի 42/13 010 572 892 |  |  |  |  | armenpharmllc@gmail.com |  |  |  |  |  | 00039741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ԼԻԱՆԱ ԿԱՉՅԱՆՑ ՍՊԸ |  |  | Ք․ Երևան, Բաշինջաղյան 176/32 091 101 313 |  |  |  |  | liana-kachyants@rambler.ru |  |  |  |  |  | 01220931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ՆԱՆԱ ՄԵԴ ՍՊԸ |  |  | Ք․ Երևան, Վարդանանց 6/1, բն․9 077 54 46 42 |  |  |  |  | nanamed49@gmail.com |  |  |  |  |  | 03543937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Իմմունոֆարմ ՍՊԸ |  |  | Ք․ Երևան, Հ․ Ներսիսյան 10-3/1 010 23 08 40 |  |  |  |  | tender@immunofarm.net |  |  |  |  |  | 00650292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Վլադիմիր Խաչատրյան Գրիգորի ԱՁ |  |  | Ք․ Երևան, Բագրատունյաց փ․ 16շ․ 50բն․ 077 020133 |  |  |  |  | biochemarmenia@gmail.com |  |  |  |  |  | 35015083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ |  |  | Ք․ Երևան, Չեխովի 48/27 094 011 806 |  |  |  |  | analiz-med.arm@mail.ru |  |  |  |  |  | 05021614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ |  |  | Ք․ Երևան, Ազատության 26/8 |  |  |  |  | lawyer@c-e.am |  |  |  |  |  | 01210095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Լինարե ՍՊԸ |  |  | Ք․ Երևան, Նանսենի7/43 093 55 36 35 |  |  |  |  | linare50@mail.ru |  |  |  |  |  | 09212215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ չափաբաժինները համարվում են չկայացած 12,23,35,47,48,53,60,61,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արփինե Պողոսյան |  |  |  |  | 099-57-00-55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | myarpi@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու՝

Վ ա նա ձորի բժշկա կա ն կենտ րոն  Փ Բ Ը

Լրա62ցվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրա63ցնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատ64եսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տ65վյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լր66ացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: