ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

ЗАО Амасия Центр Здоровья ниже представляет информацию о договоре № АЦЗ-GHAPDzB-20/5, заключенном в результате процедуры закупки под кодом АЦЗ-GHAPDzB-20/5, организованной с целью приобретения химикалии для своих нужд:

| Предмет закупки. номер лота; наименование; единица измерения; количество; сметная цена; краткое описание (техническая характеристика); краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору. по имеющимся финансовым средствам; общее; /драмов РА/. по имеющимся финансовым средствам; общая. 1; Сборник для определения глюкозы; мл; 1000; 22; ГЛЮКОЗА набор для определения глюкозы для открытой системы. Метод ферментативного колориметрии. Тестовый образец - сыворотка крови / плазма / нас. Количество испытаний в одном наборе реагентов должно быть не менее 30 испытаний и не более 100 испытаний. Сборник глюкозы должен иметь материалы, указанные в руководстве по его использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; ГЛЮКОЗА набор для определения глюкозы для открытой системы. Метод ферментативного колориметрии. Тестовый образец - сыворотка крови / плазма / нас. Количество испытаний в одном наборе реагентов должно быть не менее 30 испытаний и не более 100 испытаний. Сборник глюкозы должен иметь материалы, указанные в руководстве по его использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 2; Сборник для определения холестерина; мл; 1000; 40; Набор для определения уровня холестерина в открытой системе CHOL. Метод ферментативного колориметрии. Тестовый образец - сыворотка крови / плазма / нас. Количество испытаний в одном наборе реагентов должно быть не менее 30 испытаний и не более 100 испытаний. Коллекция холестерина должна иметь материалы, представленные в руководстве для использования в ее работе (например, калибратор, стандартные или другие необходимые материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; Набор для определения уровня холестерина в открытой системе CHOL. Метод ферментативного колориметрии. Тестовый образец - сыворотка крови / плазма / нас. Количество испытаний в одном наборе реагентов должно быть не менее 30 испытаний и не более 100 испытаний. Коллекция холестерина должна иметь материалы, представленные в руководстве для использования в ее работе (например, калибратор, стандартные или другие необходимые материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 3; Нас тест-полоска; тест; 100; 132; Диагностическая тест-полоска для не менее 10 параметров биохимического анализа. У нас (например, уробилиноген, глюкоза, билирубин, хитозан, удельный вес, кровь, pH, белок, нитрит, лейкоциты и другие тест-полоски для определения: количество тестов по мере необходимости). На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; Диагностическая тест-полоска для не менее 10 параметров биохимического анализа. У нас (например, уробилиноген, глюкоза, билирубин, хитозан, удельный вес, кровь, pH, белок, нитрит, лейкоциты и другие тест-полоски для определения: количество тестов по мере необходимости). На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 4; RPR CARBON / набор для тестирования на сифилис /; тест; 300; 66; Набор для тестирования на сифилис RPR (Syphilis RPR). Метод агглютинации. Образец для испытания - сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе составляет не менее 30 тестов и не более 100 тестов. Набор тестов для принятия решения о сифилисе должен иметь материалы, предоставленные в руководстве, для использования в его работе. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 5; Тест-полоски для глюкозы (Wellton CALLA liqht) для прибора; тест; 100; 220; Тест-полоска для определения уровня глюкозы в крови, разработанная для устройства (Wellton CALLA liqht). Предназначен для закрытой системы. Метод измерения: электрохимический. Минимальный диапазон измерений: 1,1 ммоль / л -33,3 ммоль / л. Период измерения не менее 15 сек. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; Тест-полоска для определения уровня глюкозы в крови, разработанная для устройства (Wellton CALLA liqht). Предназначен для закрытой системы. Метод измерения: электрохимический. Минимальный диапазон измерений: 1,1 ммоль / л -33,3 ммоль / л. Период измерения не менее 15 сек. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 6; Тест-полоска для глюкозы (ACU CHEK Performa); тест; 400; 220; Тест-полоска для измерения уровня глюкозы в крови, предназначенная для прибора ACU CHEK Performa. Предназначен для закрытой системы. Метод измерения: электрохимический. Минимальный диапазон измерений: 1,1 ммоль / л -33,3 ммоль / л. Период измерения не менее 15 сек. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; Тест-полоска для измерения уровня глюкозы в крови, предназначенная для прибора ACU CHEK Performa. Предназначен для закрытой системы. Метод измерения: электрохимический. Минимальный диапазон измерений: 1,1 ммоль / л -33,3 ммоль / л. Период измерения не менее 15 сек. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 7; Хлорамин Б:; килограмм; 2; 4400; Хлорамин Б: Белый порошок с уникальным запахом.. 8; Твердое Твердое вещество 3,2 г / Дезинфицирующее средство / Одобрено РААС; килограмм; 1; 4400; Добавка твердая / Дезинфицирующие средства / 3,2 г в форме белых таблеток со слабым запахом хлора, 1,5 таблетки с содержанием активного хлора 1,5 г Хлорид натрия Натрий дихлоруксусная кислота с остаточным сроком годности до 75 лет %, Для товаров со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для срока годности более 2 лет - не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 9; Surfanios с конвертами по 20 мл / Дезинфицирующие средства / Одобрено РААС; литр; 1; 8800; Surfanios в 20 мл конвертах с 2% хлорида додецилдиметиламмония, N, N-бис- / 3-аминопропил / додециламин -5%, этилендиаминтетрауксусной кислотой, неионогенными ПАВ, минералами, стабилизаторами и ПАВ, стабилизаторами прозрачный раствор. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 10; Anioxel Hand Pump Дезинфицирующее / дезинфицирующее средство; литр; 1; 6270; Аниозель с 1л ручным насосом, с полиэтиленовыми бутылками. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 11; Hexanius C + R1l / Дезинфицирующие средства / Утверждено РААС; литр; 1; 10890; Гексанезийные полиэтиленовые пакеты C + R-25, 9,75% диодезилметиламмонийхлорида, полигексаметиленгуанид, 1% ингибитор коррозии, краситель и другие добавки, рН 6,7 дезинфицирующего средства. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 12; Хлористый водород 1,5%; грамм; 500; 22; Хлороводород 1,5% для определения Hb Кровь в остатке на момент доставки - не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, для продуктов со сроком годности не менее 2/3, не менее 2/3, для срока годности более 2 лет. не менее 15 месяцев.; Хлороводород 1,5% для определения Hb Кровь в остатке на момент доставки - не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, для продуктов со сроком годности не менее 2/3, не менее 2/3, для срока годности более 2 лет. не менее 15 месяцев.. 13; Ароматический спирт 10%, 30 мл; бутылка; 10; 220; Ароматический спирт 10%, аммиачная вода Остаточный срок годности при доставке - не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для срока годности продуктов не менее 2/3, не менее 2 лет срока годности месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; Ароматический спирт 10%, аммиачная вода Остаточный срок годности при доставке - не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для срока годности продуктов не менее 2/3, не менее 2 лет срока годности месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 14; Перекис 30 мг, 100 мл раствора / перекись водорода /; бутылка; 40; 220; Перекис 30 мг, 100 мл раствора Sol.Hydrogenii peroxyta diluta / Перекись водорода / Оставшийся срок годности при доставке - не менее 75% для продуктов со сроком годности 1 год, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности не менее 2/3, более 2 лет для продуктов со сроком годности не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; Перекис 30 мг, 100 мл раствора Sol.Hydrogenii peroxyta diluta / Перекись водорода / Оставшийся срок годности при доставке - не менее 75% для продуктов со сроком годности 1 год, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности не менее 2/3, более 2 лет для продуктов со сроком годности не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 15; Пергидрол 330 мг, 30 мл раствора / перекись водорода /; бутылка; 10; 220; Пергидрол 330 мг, 30 мл раствора Sol.Hydrogenii peroxyta diluta (перекись водорода). На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO785 или эквивалентный.; Пергидрол 330 мг, 30 мл раствора Sol.Hydrogenii peroxyta diluta (перекись водорода). На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO785 или эквивалентный.. 16; Тесты для определения циклического антигена А / группа крови II / 10 мл.; штук; 2; 1650; Циклон Анти-А: Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; Циклон Анти-А: Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 17; Zolyclone anti B / группа крови III тест / 10 мл; штук; 2; 1650; Циклон Анти-В: Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; Циклон Анти-В: Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 18; Анти-супер / rhC тест определения антигена системы Rhus / 10 мл; штук; 2; 5500; Циклон Анти-С: Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; Циклон Анти-С: Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 19; Тест на определение антигена анти-супер / резус системы / 10 мл; штук; 2; 3300; Циклон Анти - D: Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; Циклон Анти - D: Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 20; Застежка для рентгеновской пленки; штук; 2; 8250; Просмотрщик рентгеновской пленки. Предназначен для универсального внешнего вида рентгеновской пленки. Коллекция истца должна иметь материалы, предоставленные в руководстве, для использования в его работе. На момент поставки решение должно соответствовать требуемому объему руководства пользователя. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; Просмотрщик рентгеновской пленки. Предназначен для универсального внешнего вида рентгеновской пленки. Коллекция истца должна иметь материалы, предоставленные в руководстве, для использования в его работе. На момент поставки решение должно соответствовать требуемому объему руководства пользователя. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 21; Застежка для рентгеновской пленки; штук; 2; 8250; Крепление рентгеновской пленки (фиксация). Предназначен для универсальной обработки рентгеновской пленки. Комплект крепежа должен иметь материалы, указанные в руководстве для использования при его эксплуатации. На момент поставки решение должно соответствовать требуемому объему руководства пользователя. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.; Крепление рентгеновской пленки (фиксация). Предназначен для универсальной обработки рентгеновской пленки. Комплект крепежа должен иметь материалы, указанные в руководстве для использования при его эксплуатации. На момент поставки решение должно соответствовать требуемому объему руководства пользователя. На момент поставки остаточный срок полезного использования составляет не менее 75% для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для товаров со сроком годности не менее 2/3, не менее 15 месяцев для срока годности не менее 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентный.. 22; кислород; литр; 60; 385; кислород. |
| --- |
| Обоснование выбора процедуры закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  | Группа |  |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  | Прочее |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.12.2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н; Наименования участников; Цена, представленная по заявке каждого участника. Драмов РА. Цена без НДС; НДС; Всего. по имеющимся финансовым средствам; общая; по имеющимся финансовым средствам; общая; по имеющимся финансовым средствам; общая. 1; Сборник для определения глюкозы. Дельта, ООО; 18250; 3650; 21900. 2; Сборник для определения холестерина. Дельта, ООО; 20000; 4000; 24000. 3; Нас тест-полоска. ГЕРМО ФАРМ ООО; 8000; 8000. Десервис, ООО; 10458,33; 2091,666; 12550. Дельта, ООО; 100000; 20000; 120000. 4; RPR CARBON / набор для тестирования на сифилис /. Дельта, ООО; 30000; 6000; 36000. 5; Тест-полоски для глюкозы (Wellton CALLA liqht) для прибора. ГЕРМО ФАРМ ООО; 15000; 15000. 6; Тест-полоска для глюкозы (ACU CHEK Performa). ЗАО "Концерн-Энергомаш"; 44000; 8800; 52800. ГЕРМО ФАРМ ООО; 56000; 56000. Десервис, ООО; 73333,33; 14666,666; 88000. 7; Хлорамин Б:. ГЕРМО ФАРМ ООО; 9000; 9000. 8; Твердое Твердое вещество 3,2 г / Дезинфицирующее средство / Одобрено РААС. Десервис, ООО; 11000,01; 11000. 9; Surfanios с конвертами по 20 мл / Дезинфицирующие средства / Одобрено РААС. Десервис, ООО; 12500; 12500. 10; Anioxel Hand Pump Дезинфицирующее / дезинфицирующее средство. Десервис, ООО; 12500; 12500. 11; Hexanius C + R1l / Дезинфицирующие средства / Утверждено РААС. Десервис, ООО; 15500; 15500. 12; Хлористый водород 1,5%. ГЕРМО ФАРМ ООО; 9000; 9000. 13; Ароматический спирт 10%, 30 мл. ГЕРМО ФАРМ ООО; 1200; 1200. 14; Перекис 30 мг, 100 мл раствора / перекись водорода /. ГЕРМО ФАРМ ООО; 6000; 6000. Десервис, ООО; 23333,33; 4666,666; 28000. 15; Пергидрол 330 мг, 30 мл раствора / перекись водорода /. ГЕРМО ФАРМ ООО; 1300; 1300. 16; Тесты для определения циклического антигена А / группа крови II / 10 мл.. ГЕРМО ФАРМ ООО; 2000; 2000. Дельта, ООО; 2400; 2400. 17; Zolyclone anti B / группа крови III тест / 10 мл. ГЕРМО ФАРМ ООО; 2000; 2000. Дельта, ООО; 2400; 2400. 18; Анти-супер / rhC тест определения антигена системы Rhus / 10 мл. ГЕРМО ФАРМ ООО; 6800; 6800. Дельта, ООО; 7000; 7000. 19; Тест на определение антигена анти-супер / резус системы / 10 мл. ГЕРМО ФАРМ ООО; 3800; 3800. Дельта, ООО; 5000; 5000. 20; Застежка для рентгеновской пленки. ГЕРМО ФАРМ ООО; 11900; 11900. ООО Эссет Фарма; 13000; 13000. Десервис, ООО; 23000,01; 23000. 21; Застежка для рентгеновской пленки. ГЕРМО ФАРМ ООО; 11900; 11900. ООО Эссет Фарма; 13000; 13000. Десервис, ООО; 23000,01; 23000. 22; кислород. |
| Иные сведения |  |  |  |  | Примечание Поскольку процедура закупок была организована на основе Статьи 15 (6) Закона РА о закупках, Комитет поэтому решил:: Правительство Республики Армения 04.05.2017 с целью определения победителей для вышеупомянутых подразделений в соответствии с частью 4 статьи 40 процедуры закупки, утвержденной Решением N 526-N, приостановить сессию открытия торгов и снизить предложенную цену, провести сессию для переговоров с оценивающим участником, отвечающим за сниженые цен . установлен срок для переговоров 27 Декабря в 11:30 регламен 15 минут. Участники торгов подали новые заявки в установленные сроки 4. Об отклоненных лотах В Соттветствии со статьей 37 (1) (3) Закона РА о закупках 22-ой лот не состоялся, того что заявке не подана В Соответствии со статьей 37 (1) (4) Закона РА о закупках сумма драмов в размере 4,7,8,9,10,11-ой лоты неснижение, договор не заключен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Наименование участника |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие составления и представления конверта |  |  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  | Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки |  |  |  |  | Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности |  |  | Профессиональный опыт |  |  | Финансовые средства |  |  |  | Технические средства |  |  |  | Трудовые ресурсы |  | Ценовое предложение |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.01.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.01.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 22.01.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | Общая |  |  |  |
| 1,2,18 | Дельта, ООО |  |  | АЦЗ-GHAPDzB-20/5-1 |  |  |  |  |  | 22.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45900 |  |  |  |
| 3,5,12,13,14,15,16,17,19 | ГЕРМО ФАРМ ООО |  |  | АЦЗ-GHAPDzB-20/5-2 |  |  |  |  |  | 22.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48300 |  |  |  |
| 6 | ЗАО "Концерн-Энергомаш" |  |  | АЦЗ-GHAPDzB-20/5-3 |  |  |  |  |  | 22.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52800 |  |  |  |
| 20,21 | ООО Эссет Фарма |  |  | АЦЗ-GHAPDzB-20/5-4 |  |  |  |  |  | 22.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23800 |  |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |  |  |  |
| 1,2,18 | Дельта, ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | deltadiagnostic2014@gmail.com |  |  |  |  |  | 193004670058 |  |  |  |  |  |  |  | 00004912 |  |  |  |  |
| 3,5,12,13,14,15,16,17,19 | ГЕРМО ФАРМ ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hloyanh@mail.ru |  |  |  |  |  | 2050122054441001 |  |  |  |  |  |  |  | 05522575 |  |  |  |  |
| 6 | ЗАО "Концерн-Энергомаш" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lawyer@c-e.am: |  |  |  |  |  | 217002182558001 |  |  |  |  |  |  |  | 01210095 |  |  |  |  |
| 20,21 | ООО Эссет Фарма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szpharma@yahoo.com |  |  |  |  |  | 19300005219401 |  |  |  |  |  |  |  | 00433863 |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  | Согласно Законодательству РА о закупках, объявление и объявление об этой процедуре было организовано на www.armeps.am и www.gnumner.am. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э. Григорян |  |  |  |  |  |  |  | 010-24-49-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | protender.itender@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: ЗАО Амасия Центр Здоровья

В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.