ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1

Առողջապահության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.10.2019թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ  24.10.2019թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում.

«Խնդրում եմ պարզաբանել

1.  Նշված ընթացակարգը Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան հայտարարելու իրավաչափությունը, քանի որ Armeps համակարգում հստակ նշված են ձեռք բերման ենթակա ապրանքների գնման գները:

2. Ինչ նպատակով են պահանջվում ISO 13485 և CE սերտիֆիկատներ?»

Պարզաբանում.

1. Գնման ընթացակարգը հայտարարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան` առանց ֆինանսական միջոցների, քանի որ.

1.	Առողջապահության նախարարությունը չի կարողացել նախապես կանխատեսել (հաշվարկել) գնումների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների չափը:

2.	Մատակարարման պայմաններից ելնելով (մատակարարումը 180 օրացուցային օր) կնքվելիք պայմանագրերի կատարումը իրականացվելու են 2020 թվականի ընթացքում:

Ինչ վերաբերում է գնումների պլանում ներառված այն ապրանքներին, որոնց համար նախատեսված են գումարներ, հարկ ենք համարում նշել, որ այդ ապրանքների և հայտարարված ապրանքների CPV կոդներից հետո նշվող թվերը տարբեր են:

2. Ինչ վերաբերում է ISO 13485 և CE սերտիֆիկատներ պահանջելու նպատակից, նշենք, որ պահանջվել են ISO13485 կամ համարժեք CE Mark կամ համարժեք սերտիֆիկատներ:

ISO13485 կամ համարժեք սերտիֆիկատը հավաստում է, որ առաջարկվող ապրանքը բժշկական նշանակության է, նախագծված և արտադրված է որակի կառավարման համակարգ ունեցող ընկերությունում:

CE Mark կամ համարժեք սերտիֆիկատը հավաստում է այն մասին որ արտադրանքը պատրաստված է հաշվի առնելով առողջության, անվտանգության, արտաքին միջավայրի վրա ազդեցության, վնասակարության գործոնները և հանդիսանում է որակի երաշխիք:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Միհրան Համբարձումյանին:

Հեռախոս (+374 60) 80-80-03/2703

Էլ. փոստ m.hambardzumyan@moh.am