## ТЕХ- ХАР-ГРАФИК ЗАКУПКИ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом ՀՔԼ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
драмов РА
Услуги
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Название | техническая характеристика** | единица измерения | цена за единицу/ драм РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления срок*
[8 empty] | адрес | общий объем | срок
1 | 31521560 | Светодиодный прожектор 50 Вт | Поставляемые уличные светильники должны обеспечивать уровень освещенности, установленный нормативами, и соответствовать следующим техническим требованиям: Рабочее напряжение питания, В – 85–265 В Рабочая частота, Гц – 50–60 Мощность светильника, Вт – 50 Световая отдача – 140 лм/Вт Общий световой поток светильника, лм – не менее 7000 Кривая распределения силы света согласно ГОСТ 54350-2011: • в поперечном сечении – III (широкая) • в продольном сечении – Д (косинусная) Цветовая температура, K – 4000 Коэффициент пульсации светового потока – не более 1% Срок службы светильника до остаточного светового потока 70% – 50000 часов Коэффициент мощности драйвера, cos φ – не менее 0.98 Оптика (линза) – поликарбонат Материал корпуса – алюминий Размеры – 400/150/55 мм Вес – не менее 1 кг Температура эксплуатации, °C – от -50 до +50 Класс защиты от поражения электрическим током – I Степень защиты светодиодного модуля от проникновения – не ниже IP67 Количество светодиодов – не менее 60 шт. Диаметр трубы для крепления корпуса – 50–52 мм Гарантийный срок – 4 года Способ установки – консольный 2. Необходимо предоставить подробные инструкции по монтажу и эксплуатации светильников. 3. Для подтверждения заявленного срока службы поставщик должен предоставить сертификат на светильники, подтверждающий соответствие указанным характеристикам. Обязательным является наличие сертификата интеллектуальной собственности. Гарантийный срок на продукцию устанавливается 4 года. В течение четырехлетнего гарантийного периода поставщик обязан за свой счет в течение двух дней демонтировать неисправный светильник и заменить его новым. | шт. |  |  | 700 | РА, г. Раздан, пл. Конституции, 1, административное здание. | 700 | После заключения договора, по требованию заказчика, на основании акта приёма-передачи.
2 | 31521560 | Светодиодный прожектор 100 Вт | Поставляемые уличные светильники должны обеспечивать уровень освещенности, установленный нормативами, и соответствовать следующим техническим требованиям: Рабочее напряжение питания, В – 85–265 В Рабочая частота, Гц – 50–60 Мощность светильника, Вт – 100 Световая отдача – 140 лм/Вт Общий световой поток светильника, лм – не менее 14000 Кривая распределения силы света согласно ГОСТ 54350-2011: • в поперечном сечении – III (широкая) • в продольном сечении – Д (косинусная) Цветовая температура, K – 4000 Коэффициент пульсации светового потока – не более 1% Срок службы светильника до остаточного светового потока 70% – 50000 часов Коэффициент мощности драйвера, cos φ – не менее 0.98 Оптика (линза) – поликарбонат Материал корпуса – алюминий Размеры – 465/165/55 мм Вес – не менее 1,3 кг Температура эксплуатации, °C – от -50 до +50 Класс защиты от поражения электрическим током – I Степень защиты светодиодного модуля от проникновения – не ниже IP67 Количество светодиодов – не менее 100 шт. Диаметр трубы для крепления корпуса – 60–65 мм Гарантийный срок – 4 года Способ установки – консольный 2. Необходимо предоставить подробные инструкции по монтажу и эксплуатации светильников. 3. Для подтверждения заявленного срока службы поставщик должен предоставить сертификат на светильники, подтверждающий соответствие указанным характеристикам. Обязательным является наличие сертификата интеллектуальной собственности. Гарантийный срок на продукцию устанавливается 4 года. В течение четырехлетнего гарантийного периода поставщик обязан за свой счет в течение двух дней демонтировать неисправный светильник и заменить его новым. | шт. |  |  | 100 |  | 100
3 | 44531191 | Металлическая труба F108 | Стальная труба длиной 6 метров, диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм, прямая, не бывшая в употреблении. | м |  |  | 30 |  | 30
4 | 44531191 | Металлическая труба F89 | Стальная труба длиной 6 метров, диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм, прямая, не бывшая в употреблении. | м |  |  | 90 |  | 90
5 | 44531191 | Металлическая труба F114 | Стальная труба длиной 6 метров, диаметром 114 мм, толщиной стенки 3 мм, прямая, не бывшая в употреблении. | м |  |  | 30 |  | 30
6 | 44531191 | Металлическая труба F127 | Стальная труба длиной 9 метров, диаметром 127 мм, толщиной стенки 3 мм, прямая, не бывшая в употреблении. | м |  |  | 12 |  | 12
7 | 31321252 | Провод АПВ 6 | Кабель низкого напряжения, одножильный, алюминиевый, сечением 6 мм², с изоляционным слоем, не бывший в употреблении. Требования безопасности — в соответствии с техническим регламентом «Требования к низковольтному электрооборудованию», утвержденным постановлением Правительства Республики Армения от 3 февраля 2005 г. №150-Н. | м |  |  | 3000 |  | 3000
8 | 31321252 | Провод АПВ 10 | Кабель низкого напряжения, одножильный, алюминиевый, сечением 10 мм², с изоляционным слоем, не бывший в употреблении. Требования безопасности — в соответствии с техническим регламентом «Требования к низковольтному электрооборудованию», утвержденным постановлением Правительства Республики Армения от 3 февраля 2005 г. №150-Н. | м |  |  | 20000 |  | 20000
9 | 31321252 | Провод АПВ 16 | Кабель низкого напряжения, одножильный, алюминиевый, сечением 16 мм², с изоляционным слоем, не бывший в употреблении. Требования безопасности — в соответствии с техническим регламентом «Требования к низковольтному электрооборудованию», утвержденным постановлением Правительства Республики Армения от 3 февраля 2005 г. №150-Н. | м |  |  | 500 |  | 500
10 | 44211240 | Металлическая опорная стойка | Металлическая опорная стойка должна иметь высоту 9 м. Труба должна быть цельной, длиной 9 метров. Диаметр трубы — 108 мм, толщина стенки — 4,0 мм. Консоль должна быть выполнена из трубы прямоугольного сечения 50×30×2,5 мм. К настоящему документу прилагается схема изготовления конструкции опоры. | шт. |  |  | 165 |  | 165
11 | 44531191 | Металлический крюк | Металлическая труба диаметром 42 мм, с толщиной стенки 2,5–3 мм, общей длиной 2000 мм, согнутая под углом 105° со сторонами 1500 мм и 500 мм, окрашенная водостойкой серой краской. | шт. |  |  | 50 |  | 50
12 | 44322200 | Металлический крюк | Металлическая труба диаметром 42 мм, с толщиной стенки 2,5–3 мм, общей длиной 1500 мм, согнутая под углом 105° со сторонами 1000 мм и 500 мм, окрашенная водостойкой серой краской. На стороне 500 мм должна быть закреплена металлическая лента (1,5×3) длиной 20 см в два ряда. | шт. |  |  | 200 |  | 200
Срок поставки товаров: в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.
| Заказчик | [5 empty] | Исполнитель
| ___________________________ /подпись/ М. П. |  |  |  |  | ___________________________ /подпись/ М. П.

## ГРАФИК ОПЛАТЫ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом ՀՔԼ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05
ГРАФИК ОПЛАТЫ
драмов РА
услуги
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату услуги предусматривается произвести в 202 г., по месяцам, в том числе
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1 | 31521560 | Светодиодный прожектор 50 Вт |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | 31521560 | Светодиодный прожектор 100 Вт |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | 44531191 | Металлическая труба F108 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | 44531191 | Металлическая труба F89 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | 44531191 | Металлическая труба F114 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | 44531191 | Металлическая труба F127 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | 31321252 | Провод АПВ 6 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | 31321252 | Провод АПВ 10 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 31321252 | Провод АПВ 16 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 44211240 | Металлическая опорная стойка |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 44531191 | Металлический крюк |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 44322200 | Металлический крюк |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
* Суммы к оплате представлены в порядке возрастания.
** в приглашении суммы указаны в процентах, а при подписании договора вместо процентов указывается конкретная сумма
|  | ЗАКАЗЧИК | Оплату услуги предусматривается произвести в 202 г., по месяцам, в том числе Июнь: ИСПОЛНИТЕЛЬ
|  | _________________________ | Оплату услуги предусматривается произвести в 202 г., по месяцам, в том числе Май: _________________________