ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի սեպտեմբերի 06-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՀՀ ԳՄ-ԲՄԱՊՁԲ-33/23
ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզային ենթակայության առողջապահական  ընկերությունների  բժշկական սարքավորումների մատակարարման ձեռքբերման նպատակով կազմակերվախ ՀՀ ԳՄ-ԲՄԱՊՁԲ-33/23      ծածկագրով բաց մրցույթով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2023թ.  -ին ստացված պարզաբանումը և դրա վերաբերյալ 2023թ. -ին  տրամադրված պատասխան պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված պարզաբանման հարցման տրամադրվում է հետևյալ պարզաբանման պատասխանը.

	Պարզաբանման հարցում 
	Պարզաբանման պատասխան

	Խնդրում ենք պարզաբանում  

1․ Ինչո՞վ է պայմանավորված լույսի LED-երի հստակ քանակի նշումը, երբ  նշված չէ լույսի ինտենսիվությունը, չափման միավորը, լույսի ջերմաստիճանը և չափման միավորը։ Հնարավոր չէ՞ արդյոք այլ համարժեք լույս առաջարկել , որը ևս ունի դեղին և սպիտակ LED լամպեր և  հնարավոր է դրանք գործածել առանձին։

2․ Թքամանի թրծված ապակիով  լինելու հանգամանքը որքանով է՞ պարտադիր և արդյոք հնարավոր չէ՞ փոխարինել կերամիկական թքամանով։ Արդյո՞ք դա կխանգարի աշխատանքին։

3․ Ինչի՞ համար է նշված բժշկի և ասիստենտի կողմից ղեկավարման բլոկների վրա առկա սեղմակների քանակը և ոչ թե բժշկի և բուժքրոջը անհրաժեշտ ֆունկցիաները, որը կկատարի սարքը։ 

4․ Հնարավոր չէ՞ արդյոք բազմաֆունկցիոնալ ոտնակը փոխարինել այլ համարժեք ոտնակով, որրտեղ առանց ջրի և ջրով ռեժիմները կարգավորվում է մեկ սեղմակով, այլ ոչ թե ոտնակի առանձին թաթով։

5․ Արդյոք հնարավոր չէ՞ դիտարկել այլ տարբերակ , որտեղ ասիստենտի ղեկավարման բլոկում առկա չէ ներկառուցված սեղանիկ, եթե ոչ , ապա ինչու՞։ 

6․ Ի՞նչ ասել է կալիմատորի երկարություն և լայնություն , ինչի՞ համար են այդ թվերը հստակ նշված։

	Հարցման  1 կետի վերաբերյալ.

Լույսի LED-երի քանակը  հասկանալ  նշված քանակը  կամ   ավել։

Հարցման 2-5     կետերի վերաբերյալ.

ՀՀ կառավարության 526- Ն որոշման  32-րդ կետի  22-րդ երթակետի  համաձայն հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը.  

 Հարցման  6 կետի վերաբերյալ.

Հստակ նշված  թվերը  հասկանալ    պլյուս-մինուս   + 5%   



Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ԳՄ-ԲՄԱՊՁԲ-33/23       ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա․ Բադեյանին
Հեռախոս՝ 060650617

Էլեկոտրանային փոստ՝ arturbadeyan77@mail.ru։
PAGE  

