**Հարց 1:** Ծավալաթերթի Տարածքի բարեկարգում Մուտքի հարթակ բաժնի 3-րդ և 8-րդ տողերում տրված է միևնույն աշխատանքը՝ Բազալտե արտաքին աստիճանների տեղադրում 150\*300մմ։ Մեր կարծիքով 3-րդ տողը պետք է չլինի, 3-րդ տողում սխալ է նշված նաև չափման միավորը։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում

**Պատասխան 1:** Ծավալաթերթի «Տարածքի բարեկարգում» «Մուտքի հարթակ» բաժնի 3-րդ տողում՝ «Բազալտե արտաքին աստիճաների տեղադրում 150\*300մմ»- ում «տեղադրում» բառի փոխարեն պետք է լիներ գրված «քանդում», իսկ 8-րդ տողում նշված աշխատանքը «Բազալտե արտաքին աստիճանների տեղադրում 150\*300մմ» ճիշտ է նշված։ 3-րդ տողում նշված չափման միավորը ճիշտ է։ Ուստի, խնդրում ենք 3-րդ տողի «տեղադրում» բառի փոխարեն կարդալ «քանդում»: